УТВЕРЖДАЮ

Начальник государственного казенного учреждения Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области»

________________________Ю.Е. Бочаров

« _____ »  _____________________ 2023 года

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию и технической поддержке программного обеспечения аппаратно-программного комплекса управления оповещением РСО Свердловской области в ноябре-декабре 2023 года

- Введение

Региональная система оповещения обеспечивает реализацию функций по своевременному доведению информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также при угрозе и ведении военных действий.

- Определения, обозначения и сокращения:

| - Заказчик | - Организация, ответственная за обеспечение работы системы |
| --- | --- |
| - Исполнитель | - Организация, выполняющая мероприятия по эксплуатационно-техническому обслуживанию |
| - ТСО | - Технические средства оповещения |
| - АПК | - Аппаратно-программный комплекс |
| - АРМ | - Автоматизированное рабочее место |
| - БД | - База данных |
| - ЕДДС | - Единая дежурно-диспетчерская служба |
| - ИБП | - Источник бесперебойного питания |
| - КСЭОН | - Комплексная система экстренного оповещения населения |
| - МО | - Муниципальные образования |
| - ПАК | - Программно-аппаратный комплекс |
| - ПО | - Программное обеспечение, указанное в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию |
| - ПП ОТВ | - Пункт перехвата Областного телевидения Свердловской области |
| - ПУ | - Пункты управления РСО: ТЦМ, ПП ОТВ |
| - РСО (Система) | - Региональная система оповещения населения |
| - Эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения населения | - Комплекс мероприятий по поддержанию технических средств оповещения систем оповещения населения в работоспособном состоянии. |
| - ТЦМ | - Государственное казенное учреждение Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» |
| - ЭПУ | - Электропитающая установка |
| - КПТСО «Грифон» | - Комплекс программно-технических средств оповещения производства Научно-исследовательского института автоматики и электромеханики Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники «НИИ АЭМ ТУСУР» |

- Виды и объемы выполняемых работ, оказываемых услуг

  - Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования аппаратно-программного комплекса управления оповещением РСО Свердловской области (АПК РСО), расположенного на объектах:

- Государственное казенное учреждение Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» (далее – ГКУ «ТЦМ»);

- Пункт перехвата Областного телевидения Свердловской области (далее – ПП ОТВ).

Спецификация оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, указана в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию.

  - Услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию должны оказываться Исполнителем:

- эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования аппаратно-программного комплекса управления оповещением РСО Свердловской области непосредственно на объектах;

- эксплуатационно-техническое обслуживание программного обеспечения – с применением программных и/или организационных средств удаленного управления или на объектах.

3.3 Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию Системы на объектах РСО в объеме, необходимом для обеспечения устойчивого функционирования системы. Мониторинг системного и программного обеспечения для обеспечения устойчивого функционирования системы оповещения. Перечень программного обеспечения, подлежащего эксплуатационному обслуживанию, указан в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию.

3.4 Мониторинг оборудования проводной и беспроводной связи, оборудования комплекса технических средств оповещения.

- Требования к товарам (работам, услугам)

  - Исполнитель должен качественно и в полном объеме выполнять техническое обслуживание оборудования аппаратно-программного комплекса управления оповещением РСО Свердловской области, с целью поддержания технических средств оповещения (ТСО) в работоспособном состоянии в течение всего срока действия государственного контракта в следующем объеме:

1) консультации - письменные или устные консультации эксплуатационным службам Заказчика по эксплуатации и обслуживанию КПТСО «Грифон». Консультационное обслуживание осуществляется специалистами Службы технической поддержки Исполнителя по e-mail и по «горячей» телефонной линии

2) обеспечивать своевременный прием заявок от Заказчика на устранение неисправностей;

3) диагностика оборудования - устранение выявленных недостатков и обеспечение стабильности эксплуатационных характеристик КПТСО «Грифон». Устранение причин некорректной работы и/или сбоев в работе оборудования, определенных в процессе диагностики, без вмешательства в физические компоненты оборудования методами удаленного доступа или с выездом специалиста на территорию Заказчика;

4) установка обязательных обновлений ПО;

5) дистанционный контроль работы КПТСО «Грифон», включающий в себя прием, учет, анализ и отработку сервисных сигналов, полученных с серверов.

6) Мониторинг состояния всех компонентов КПТСО «Грифон» и отдельных ее сервисов, оперативное извещение посредством электронной почты и мессенджера, поддержка её работоспособности, выдача рекомендаций по эксплуатации и по устранению возможных выявленных диагностикой проблем и сбоев в работе.

- Обеспечение непрерывности функционирования компонентов КПТСО «Грифон» в целом.

- Проведение аварийно-восстановительных процедур на территории Заказчика

  - восстановление данных;

  - восстановление работы баз данных;

  - пере/реконфигурирование сетевых настроек и восстановление работы сети, без вмешательства в физические компоненты оборудования методами удаленного доступа или с выездом специалиста на территорию Заказчика.

- Выявление, локализация и устранение причин аварийной ситуации КПТСО «Грифон» в сроки, установленные Регламентом (Приложение № 3);

- в случае выхода из строя средств оборудования, проводить замену неработоспособных приборов, блоков, плат, кабелей проводов и других компонентов, на исправные однотипные или функционально эквивалентные заменяемым, приобретаемые отдельно Заказчиком;

- осуществлять проведение плановых (не реже одного раза в месяц) регламентных работ, с проверкой работоспособности компонентов;

- дистанционный контроль работы КПТСО «Грифон», включающий в себя прием, учет, анализ и отработку сервисных сигналов, полученных с серверов осуществлять тестирование состояния оборудования управления оконечными устройствами;

- проверять исправность источников электроснабжения и готовности их к применению;

- контролировать работоспособность и проводить необходимые регулировки технических средств оповещения;

- устранять неисправности, выявленные в ходе технического обслуживания системы оповещения.

  - Направлять в течение 1 (Одного) рабочего дня представителя, после получения письменной заявки (либо телефонограммы) от Заказчика, для выяснения причин неисправности и их устранения в случае невозможности диагностирования причин неисправности удаленным администрированием.

  - Осуществлять мероприятия по эксплуатационному обслуживанию системы, контроль работоспособности программного обеспечения, устранять сбои в работе системы по письменной заявке Заказчика в сроки, установленные Регламентом.

  - Эксплуатационно-техническое обслуживание АПК РСО должно проводиться в соответствии с Приказом МЧС Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской	 Федерации 26.10.2020 № 60566).

- Требования к исполнителю

5.1 Исполнитель обязан проводить обслуживание в полном объеме и в установленные сроки с соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности.

5.2 Исполнитель оказывает услуги в соответствии требованиям производителя НИИ АЭМ ТУСУР г. Томск, установленным в технической документации на Аппаратно-программный комплекс управления оповещением КПТСО «Грифон».

- Место выполнения работ, оказания услуг

  - По п.3.1:

- г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8а, литер Д (ГКУ «ТЦМ», (основной пункт управления);

- г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 11 (ГКУ «ТЦМ», (резервный пункт управления);

- пос. Верхняя Сысерть, микрорайон Сосновый, объект 1422, (запасной пункт управления);

- г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, офис 23 (ПП ОТВ).

  - По п.3.2:

- Перечень и адреса ЕДДС муниципальных образований, подлежащих эксплуатационному обслуживанию программного обеспечения (Приложение №4)

- Срок поставки / срок начала и окончания работ (оказания услуг)

с 13 ноября 2023 года (но не ранее даты заключения контракта) по 31 декабря 2023 года

- Требования к качеству товара (работ, услуг)

  - Услуги должны соответствовать характеристикам, указанным в п. 4 Регламента эксплуатационно-технического обслуживания (Приложение № 3 к настоящему техническому заданию.

  - Услуги должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе действующих технических регламентов, норм, правил и стандартов, требованиям технической документации, условиям государственного контракта, обязательным требованиям по охране труда, охране окружающей среды, пожарной безопасности.

- Результаты выполненных работ (оказанных услуг)

  - Состояние оборудования (Приложение №1), соответствующее требованиям технической документации на ТСО в течение всего срока эксплуатации, в том числе его ремонта.

- Приложения:

- Спецификация оборудования, подлежащего техническому обслуживанию

- Спецификация ПО, подлежащего эксплуатационному обслуживанию

- Регламент эксплуатационно-технического обслуживания

- Перечень и адреса ЕДДС муниципальных образований, подлежащих эксплуатационному обслуживанию программного обеспечения

Начальник отдела связи и пунктов управления				                      А.В. Асулбаев

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

от «___»_____20__г.

Спецификация оборудования, подлежащего техническому обслуживанию

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Аппаратно-программный комплекс управления оповещением РСО ГКУ «ТЦМ» (основной ПУ, г. Екатеринбург, ул. К-Либкнехта, 8а литер Д) |  |
| Промышленный компьютер стоечного исполнения Модель: DESTEN Navigator SX606T | 1 |
| KVM – переключатель (консоль) выдвижная консоль Модель: ATEN < CL1000MRG > | 1 |
| Источник бесперебойного питания 10K Модель: Powercom VGD-10K RM 3U+3U | 1 |
| Система оповещения с регистрацией переговоров “PVR-4 USB” Mix. Модель: ГБНК.465235.002 | 2 |
| Компьютер типа «моноблок». Модель: DESTEN eVolution e6214 | 1 |
| Принтер HP. Модель: HP LaserJet Pro P1102 RU <CE651A> A4 | 1 |
| Источник бесперебойного питания Модель: Powercom VGD-2000XL | 1 |
| 3G роутер. Модель: Teltonika RUT500 | 1 |
| Блок сопряжения П-161М РММ-8 БС модель КГДП.468353.019 | 1 |
| Аппаратно-программный комплекс управления оповещением РСО ГКУ «ТЦМ» (Резервный ПУ, г. Екатеринбург, ул. Пушкина,11) |  |
| Промышленный компьютер стоечного исполнения. Модель: DESTEN Navigator SX606T | 1 |
| KVM – переключатель (консоль) 1U выдвижная консоль. Модель: ATEN < CL1000MRG > | 1 |
| Источник бесперебойного питания 10K. Модель: Powercom VGD-10K RM 3U+3U | 1 |
| Система оповещения с регистрацией переговоров “PVR-4 USB” Mix. Модель: ГБНК.465235.002 | 2 |
| Компьютер типа «моноблок». Модель: DESTEN eVolution e6214 | 1 |
| Принтер HP. Модель: HP LaserJet Pro P1102 RU <CE651A> A4 | 1 |
| Источник бесперебойного питания. Модель: Powercom VGD-1500 XL | 1 |
| Роутер 3G роутер. Модель: Teltonika RUT500 | 1 |
| Аппаратно-программный комплекс управления оповещением РСО ГКУ «ТЦМ» (Запасной ПУ, пос. В. Сысерть, микрорайон Сосновый, объект 1422 ) |  |
| Промышленный компьютер стоечного исполнения. Модель: Supermicro 5019S-L | 1 |
| KVM – переключатель (консоль) 1U выдвижная консоль. Модель: ATEN < CL1000N > | 1 |
| Коммутатор D-Liпk DES-1016D | 1 |
| Система оповещения с регистрацией переговоров “PVR-4 USB” Mix. Модель: ГБНК.465235.002 | 2 |
| Маршрутизатор Mikгotik RB951G-2HND | 1 |
| Источник бесперебойного питания Back Basic 650 Euro | 2 |
| Mаршрутизатор MikroТik SXT LТЕ kit | 1 |
| Репитер Baltic Signal BS-GSM/DCS/3G-80 | 1 |
| Антенна GSM/3G/4G VITA-5 | 1 |
| Антенна GSM/3G/4G/LTE SOTA-6 | 1 |
| Принтер лазерный HР LaserJet Pro M107r | 1 |
| Аппаратный комплекс пункта перехвата телевидения и радиовещания |  |
| Оборудование оконечное перехвата радиовещания. Распределительное устройство с управлением по проводному и цифровому каналам «VPN-РУ». Модель: ГБНК.468364.002 | 1 |
| Коммутационная панель Блок «ПВ-FM». Модель: ГБНК.468364.504 | 1 |
| Маршрутизатор Mikrotik RB 2011 | 1 |
| Источник бесперебойного питания. Модель: Powercom VGD-2000 XL | 1 |

Приложение № 2

к Описанию объекта закупки

от «___»_____20__г.

Спецификация ПО, подлежащего эксплуатационному обслуживанию

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Аппаратно-программный комплекс управления оповещением РСО ГКУ «ТЦМ» (Основной ПУ) |  |
| Программное обеспечение программного обеспечения «Центр оперативного контроля и управления региональной системой оповещения» (АРМ КПТСО «Грифон Линукс») (на базе Astra Linux® Special Edition) | 1 |
| Программное обеспечение для PVR 4 USB MIX «Grifon SCV» | 1 |
| Аппаратно-программный комплекс оповещения РСО ГКУ «ТЦМ» (Резервный ПУ) |  |
| Программное обеспечение «Центр оперативного контроля и управления региональной системой оповещения» (АРМ КПТСО «Грифон Линукс») (на базе Astra Linux® Special Edition) | 1 |
| Программное обеспечение для PVR 4 USB MIX «Grifon SCV» | 1 |
| Аппаратно-программный комплекс оповещения РСО ГКУ «ТЦМ» (Запасной ПУ) |  |
| Программное обеспечение программного обеспечения «Центр оперативного контроля и управления региональной системой оповещения» (АРМ КПТСО «Грифон Линукс») (на базе Astra Linux® Special Edition) | 1 |
| Программное обеспечение для PVR 4 USB MIX «Grifon SCV» | 1 |
| Аппаратно-программный комплекс для ЕДДС |  |
| Программное обеспечение «Центр оперативного контроля и управления региональной системой оповещения» (АРМ КПТСО «Грифон Линукс») (на базе Astra Linux® Special Edition) | 73 |
| Программное обеспечение для PVR 4 USB MIX «Grifon SCV» | 73 |

Приложение № 3

к Техническому заданию

от «___»_____20__г.

Регламент эксплуатационно-технического обслуживания

- Общие сведения

Эксплуатационно-техническое обслуживание включает в себя комплекс работ по поддержанию технических средств оповещения РСО в работоспособном состоянии и восстановлению ее работоспособности.

- Мероприятия эксплуатационно-технического обслуживания

  - Техническое обслуживание оборудования, согласно графикам проведения технического обслуживания и ремонта, планов проведения месячного технического обслуживания (ТО-1), планов подготовки и проведения годового технического обслуживания (ТО-2).

  - Учет проведения технического обслуживания.

  - Устранение выявленных неисправностей и текущий ремонт.

  - Эксплуатационное обслуживание Системы, поддержка работоспособности в нормальных и аварийных режимах работы, анализ и решение замечаний, возникающих при работе Системы.

- Общие требования к оказанию услуг

В рамках оказания Услуги Исполнитель должен выполнять следующие мероприятия в указанном ниже объеме и с соответствующей периодичностью:

3.1 	Разработать подготовительный комплекс мероприятий необходимых для создания единого реестра оборудования и ПО Системы (с указанием наименования, количества, организации-владельца (для ПО – организации-пользователя), адреса размещения, – 1 раз по завершении срока действия контракта;

3.2 Мониторинг заявок по функционированию оборудования и программного обеспечения Системы –в режиме 24*7.

3.3 Консультирование пользователей Системы, в режиме 8*5 (в рабочие дни, с 09.00 до 17.00 ЕКТ) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента регистрации Исполнителем соответствующего запроса. Данная категория услуг не включает обслуживание запросов, связанных с нарушениями и сбоями в функционировании Системы).

3.4 Выключение ТСО при проведении ТО-1 (ТО-2) осуществляется по согласованию с дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами органов повседневного управления РСЧС, уполномоченными на включение (запуск) ТСО, на которых должно проводиться техническое обслуживание, и уведомлением (дежурно-диспетчерских) служб органов повседневного управления РСЧС вышестоящего уровня функционирования не позднее чем за два часа до начала проведения ТО-1 (ТО-2) ТСО.

3.5 Управление плановыми и внеплановыми обновлениями ПО, включая: запросы производителям относительно планов выпуска обновлений – ежегодно на следующий календарный год, получение от производителя и установка плановых обновлений – в соответствии с планами производителей ПО, запросы производителям относительно наличия внеплановых обновлений, улучшающих функциональность и/или стабильность функционирования ПО Системы.

3.6 Управление диагностикой причин сбоев в функционировании компонентов и сервисов Системы, включая определение зон ответственности за устранение сбоя – по поступлении запросов Заказчика, в режиме 8*5 (в рабочие дни, с 09.00 до 17.00 ЕКТ).

3.7 Координация мероприятий по устранению сбоев в функционировании компонентов и сервисов Системы, включая устранение сбоев по компонентам Системы, организованным и используемым Исполнителем для оказания Услуг, и подготовку для Заказчика текстов запросов на устранение дефектов третьим лицам, в зоне ответственности которых находится устранение сбоев, а также фиксацию рекомендаций и планов мероприятий по устранению сбоев и свод поступающей отчетности по их выполнению - постоянно, в режиме 8*5 (в рабочие дни, с 09.00 до 17.00 ЕКТ).

3.9 Обеспечить формирование ЗИП оборудования, согласно требованиям производителя НИИ АЭМ ТУСУР г. Томск.

3.10 Разработать подготовительный комплекс мероприятий необходимых для создания эксплуатационной документации, относящейся к сервисам Системы,

3.11. Провести инструктаж по вопросам использования сервисов Системы.

3.12 Разработать организационно-технические мероприятия по исключению несанкционированного задействования системы оповещения.

3.13 Для приема заявок от Заказчика Исполнитель обязан выделить 2 отдельных адреса электронной почты для направления заявок и сообщить их Заказчику не позднее даты начала оказания Услуг. Прием и регистрация заявок Заказчика должны выполняться Исполнителем с использованием атрибутов, позволяющих однозначно идентифицировать запрос, в режиме 24*7 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю). Срок уведомления Заказчика о присвоении уникального регистрационного номера заявки в системе Исполнителя – не более 30 (тридцати) минут с момента поступления запроса на соответствующий выделенный адрес электронной почты.

3.14 Исполнитель на все время действия государственного контракта организует телефонную поддержку (горячую линию) для взаимодействия с представителями Заказчика и оказывает её круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

3.15 Заказчик, из числа своих сотрудников, определяет представителя (представителей), через которого (которых) осуществляется взаимодействие с Исполнителем.

3.16 Телефон для взаимодействия Исполнителя  с Заказчиком 312-01-11, электронный адрес sd@tcm66.ru (техническая поддержка 1 линии).

3.17 Все обращения Заказчика по телефону или по электронной почте принимаются и регистрируются представителем Исполнителя в течение 30 минут с момента получения.

3.18 При заключении государственного контракта Исполнитель назначает ответственного работника (сервисного инженера), отвечающего за комплексное решение всех возникающих проблем с системами оповещения Заказчика в рамках государственного контракта, не позднее пяти дней с даты заключения государственного контракта, с предоставлением его данных Заказчику.

- Техническое обслуживание

  - Основными задачами технического обслуживания оборудования оповещения являются:

  - предупреждение преждевременного износа механических элементов и отклонения электрических параметров технических средств оповещения (далее – ТСО) от норм, установленных эксплуатационно-технической документацией (далее – ЭТД);

  - устранение неисправностей путем проведения текущего ремонта ТСО;

  - доведение параметров и характеристик ТСО до норм, установленных ЭТД;

  - анализ и устранение причин возникновения неисправностей;

  - продление сроков службы ТСО.

К мероприятиям ЭТО относятся:

- планирование ЭТО;

- техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО;

- оценка технического состояния системы оповещения населения.

Эксплуатационно-техническое обслуживание планируется организацией, осуществляющей ЭТО.

Планирующими документами по ЭТО являются:

- план-график технического обслуживания ТСО (приложение № 1 к Регламенту);

- план проведения технического обслуживания ТСО (приложение № 2 к Регламенту).

  - Для ТСО предусматриваются следующие виды технического обслуживания:

  - ежедневное техническое обслуживание (ЕТО);

  - техническое обслуживание № 1 (далее – ТО-1);

  - техническое обслуживание № 2 (далее – ТО-2).

Перечень работ по каждому виду технического обслуживания ТСО определяется технологическими картами ЭТД, в том числе формулярами (паспортами) ТСО. Сохранность формуляра (паспорта) ТСО, своевременное и правильное его ведение обеспечивает ответственное лицо организации, осуществляющей ЭТО, за которым закреплено ТСО. В случае утраты или порчи формуляра (паспорта) ТСО должен быть заведен его дубликат.

  - Работы в объеме ЕТО проводятся специалистами Заказчика, допущенными к эксплуатационно-техническому обслуживанию технических средств оповещения.

ЕТО проводится перед технической проверкой готовности к задействованию системы оповещения населения только на ТСО, установленном на рабочем месте помощника оперативного дежурного.

Выполнение ЕТО отображается в журнале несения дежурства ведущего инженера (дежурного по оповещению) ситуационно-кризисного центра ГКУ «ТЦМ»,

ТО-1 и ТО-2 проводятся с периодичностью, установленной ЭТД (ТО-1 - ежемесячно, ТО-2 - 1 раз в год).

Выполнение ТО-1 и ТО-2 отражается в плане проведения технического обслуживания ТСО.

Результаты проведения ТО-2 оформляются актом (форма Акта прилагается) с внесением соответствующей записи в паспорт ТСО.

Акт оформляется в 2-х экземплярах:

экземпляр № 1 хранится у Исполнителя;

экземпляр № 2 передается Заказчику.

Организация текущего ремонта технических средств оповещения.

Текущий ремонт технических средств оповещения является неплановым и включает в себя работы по восстановлению работоспособности после отказов и повреждений путем замены и (или) восстановления функциональных блоков, узлов и элементов, приобретаемые отдельно Заказчиком. К текущему ремонту относятся работы по поиску и замене отказавших легкосъемных блоков, узлов и элементов, а также другие восстановительные работы, не требующие специального ремонтного оборудования.

Текущий ремонт проводится специалистами Исполнителя, ответственными за своевременное и качественное выполнение эксплуатационно-технического обслуживания.

Длительность выполнения работ при текущем ремонте не должна превышать 24 часа с момента выявления неисправности. Работы должны выполняться без нарушения работоспособности Системы в целом.

  - Техническое обслуживание считается завершенным при выполнении следующих условий:

на ТСО выполнен перечень работ, предписанных ЭТД;

устранены все выявленные неисправности;

внесены соответствующие записи в книгу учета ТСО (при проведении текущего ремонта) и паспорта ТСО (при проведении ТО-2).

- Эксплуатационное обслуживание

  - Организация системного и сетевого администрирования

    - Для повышения надежности и скорости восстановления работоспособности программных средств, к задачам системного администрирования относится осуществление и контроль за процессом создания резервных копий и их безопасного хранения.

  - Организация технической поддержки программного обеспечения

    - Основными задачами технической поддержки программного обеспечения являются поддержание его работоспособности, обновление ПО и баз данных, установка новых версий ПО, получение консультаций по использованию ПО, контроль за соблюдением лицензионной политики разработчиков ПО.

    - Техническую поддержку ПО организует Исполнитель.

    - Взаимодействие с компаниями разработчиками или их официальными представителями, получение и установка новых версий ПО входит в состав технической поддержки ПО.

ционно- техческого обслуживания

Приложение № 4

к Техническому заданию

от «___»_______20___ г

Перечень и адреса ЕДДС муниципальных образований, подлежащих эксплуатационному обслуживанию программного обеспечения «Центр оперативного контроля и управления региональной системой оповещения» (АРМ КПТСО «Грифон Линукс») (на базе «Astra Linux® Special Edition» для 64-х разрядной платформы на базе процессорной архитектуры х86-64 уровень защищенности «Усиленный)

| № п/п | Управленческий округ | Муниципальный округ | Служба | Объект | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МО "Город Екатеринбург" | ЕДДС | Муниципальное казенное учреждение "Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба" | г. Екатеринбург, ул. Радищева, 51 |
|  | Горнозаводской | МО г. Нижний Тагил | ЕДДС | МКУ "ЕДДС Администрации города Нижний Тагил" | г. Нижний Тагил, пр-т Мира, 53 |
|  | Горнозаводской | Горноуральский ГО | ЕДДС | Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба" | г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 46 |
|  | Горнозаводской | Верхнесалдинский ГО | ЕДДС | ЕДДС подразделение МКУ "Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа" | г. Верхняя Салда, ул. Устинова, 19, корп. 2 |
|  | Горнозаводской | ГО Верх-Нейвинский | ЕДДС | ЕДДС подразделение Муниципальное казенное учреждение "Служба единого заказчика" | р.п. Верх-Нейвинский, ул. 8 Марта, 16а |
|  | Горнозаводской | ГО Верхний Тагил | ЕДДС | ЕДДС подразделение МКУ «Комплексный расчётный центр городского округа Верхний Тагил» | г. Верхний Тагил, ул. Островского, 52 |
|  | Горнозаводской | ГО Верхняя Тура | ЕДДС | Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Городского округа Верхняя Тура 112" | г. Верхняя Тура, ул. Советская, 25 |
|  | Горнозаводской | Кировградский ГО | ЕДДС | ЕДДС подразделение МКУ "Административно-диспетчерская служба Кировградского городского округа" | г. Кировград, ул. Ленина, 6 |
|  | Горнозаводской | Кушвинский ГО | ЕДДС | ЕДДС подразделение Муниципальное казённое учреждение Кушвинского городского округа "Комитет жилищно-коммунальной сферы" | г. Кушва, ул. Центральная, 4а |
|  | Горнозаводской | ГО ЗАТО Свободный | ЕДДС | ЕДДС подразделение МКУ "Административно-хозяйственная служба", 624790, Свердловская обл., ЗАТО Свободный, ул. Карбышева, 7 | пос. Свободный, ул. Майского, 67 |
|  | Горнозаводской | ГО Нижняя Салда | ЕДДС | Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Нижняя Салда" | г. Нижняя Салда, ул. Строителей, 38 |
|  | Горнозаводской | Невьянский ГО | ЕДДС | МКУ "ЕДДС Невьянского городского округа" | г. Невьянск, ул. Кирова, 1 |
|  | Горнозаводской | Новоуральский ГО | ЕДДС | ЕДДС подразделение Муниципальное казенное учреждение «Управление защиты от чрезвычайных ситуаций» Новоуральского городского округа | г. Новоуральск, ул. Первомайская, 74 |
|  | Северный | ГО Краснотурьинск | ЕДДС | ЕДДС подразделение Муниципальное казенное учреждение "Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск" | г. Краснотурьинск, ул. Молодёжная, 1 |
|  | Северный | Нижнетуринский ГО | ЕДДС | ЕДДС подразделение Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнетуринского городского округа" | г. Нижняя Тура, ул. Машиностроителей, 17а |
|  | Северный | ГО Карпинск | ЕДДС | ЕДДС подразделение Муниципальное казенное учреждение "Управление гражданской защиты ГО Карпинск" | г. Карпинск, ул. Луначарского, 88 |
|  | Северный | ГО Красноуральск | ЕДДС | Отдел ЕДДС Муниципального казенного учреждения "Управление жилищно- коммунального хозяйства и энергетики" городского округа Красноуральск | г. Красноуральск, ул. Советская, 30 |
|  | Северный | ГО Верхотурский | ЕДДС | Муниципальное казенное учреждение " Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Верхотурский" | г. Верхотурье, ул. Комсомольская, 23а |
|  | Северный | Волчанский ГО | ЕДДС | ЕДДС подразделение Муниципальное казенное учреждение "Управление городского хозяйства" | г. Волчанск, пр-т Комсомольский, 6 |
|  | Северный | Гаринский ГО | ЕДДС | Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Гаринского городского округа" | р.п. Гари, ул. Пионерская, 5 |
|  | Северный | ГО «Город Лесной» | ЕДДС | ЕДДС подразделение Муниципальное казенное учреждение "Аварийно-спасательная служба" городского округа "Город Лесной" | г. Лесной, ул. К. Маркса, 19а |
|  | Северный | Качканарский ГО | ЕДДС | Муниципальное учреждение "Единая дежурно диспетчерская служба Качканарского городского округа" | г. Качканар, ул. Свердлова, 8 |
|  | Северный | Ивдельский ГО | ЕДДС | Муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Ивдельского городского округа" | г. Ивдель, пр-т Комсомола, 51 |
|  | Северный | Новолялинский ГО | ЕДДС | Муниципальное казенное учреждение Новолялинского городского округа "Единая дежурно-диспетчерская служба" | г. Новая Ляля, ул. Челюскинцев, 4 |
|  | Северный | Североуральский ГО | ЕДДС | Муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Североуральского городского округа" | г. Североуральск, ул. Буденного, 31 |
|  | Северный | Серовский ГО | ЕДДС | ЕДДС подразделение Муниципальное бюджетное учреждение "Управление гражданской защиты Серовского городского округа" | г. Серов, ул. Загородка, 12 |
|  | Северный | Сосьвинский ГО | ЕДДС | Отдел ЕДДС в составе Муниципальное казённое учреждение "Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа" | р.п. Сосьва, ул. Ленина, 2а |
|  | Северный | ГО Пелым | ЕДДС | Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым" | п. Пелым, ул. Строителей, 15 |
|  | Западный | ГО Первоуральск | ЕДДС | ЕДДС подразделение Муниципальное бюджетное учреждение "Первоуральская городская служба спасения" | г. Первоуральск, ул. Советская, 9 с 1 марта - ул. Комсомольская, 15а |
|  | Западный | Артинский ГО | ЕДДС | ЕДДС подразделение МКУ Артинского городского округа "Центр технического обеспечения" arti-cto@mail.ru | п. Арти, ул. Ленина, 100 |
|  | Западный | Ачитский ГО | ЕДДС | Муниципальное казенное учреждение Ачитского городского округа "Единая дежурно-диспетчерская служба" | р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2 |
|  | Западный | Бисертский ГО | ЕДДС | Муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Бисертского городского округа" | р.п. Бисерть, ул. Революции, 110а, оф. 1 |
|  | Западный | ГО Верхняя Пышма | ЕДДС | ЕДДС подразделение Муниципальное казенное учреждение "Управление гражданской защиты городского округа Верхняя Пышма" | г. Верхняя Пышма, ул. Балтымская, 23 |
|  | Западный | ГО Дегтярск | ЕДДС | ЕДДС в составе МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций городского округа Дегтярск" | г. Дегтярск, ул. Калинина, 31а |
|  | Западный | ГО Красноуфимск | ЕДДС | ЕДДС подразделение Красноуфимское Муниципальное казенное учреждение "Служба единого заказчика" | г. Красноуфимск, ул. Ухтомского, 25 |
|  | Западный | МО Красноуфимский округ | ЕДДС | ЕДДС в составе МКУ "Центр технического обеспечения" | Красноуфимский район, с. Александровское, ул. Александровская, 2 |
|  | Западный | Нижнесергинский МР | ЕДДС | ЕДДС подразделение Муниципальное казенное учреждение "Административно-хозяйственная служба" | г. Нижние Серги, ул. Р. Люксембург, 88 |
|  | Западный | Полевской ГО | ЕДДС | муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба" Полевского городского округа | г. Полевской, ул. Свердлова, 29 |
|  | Западный | ГО Ревда | ЕДДС | ЕДДС подразделение Муниципального казённого учреждения "Управление административно-хозяйственного обеспечения городского округа Ревда" | г. Ревда, ул. Энгельса, 32 |
|  | Западный | ГО Староуткинск | ЕДДС | ЕДДС подразделение Муниципальное казённое учреждение "Центр хозяйственного обеспечения" | р.п. Староуткинск, ул. Советская, 1а, 4 этаж |
|  | Западный | ГО Среднеуральск | ЕДДС | ЕДДС подразделение Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального хозяйства", | г. Среднеуральск, ул. Октябрьская, 3 |
|  | Западный | Шалинский ГО | ЕДДС | ЕДДС подразделение Муниципальное казенное учреждение Шалинского городского округа "Центр хозяйственного обеспечения" | р.п. Шаля, ул. Энгельса, 54 |
|  | Восточный | МО город Ирбит | ЕДДС | Муниципальное казенное учреждение МО город Ирбит "Единая дежурно-диспетчерская служба" | г. Ирбит, ул. 50 лет Октября, 25 |
|  | Восточный | Ирбитское МО | ЕДДС | Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Ирбитского муниципального образования" | г. Ирбит, ул. Пролетарская, 7 |
|  | Восточный | Артемовский ГО | ЕДДС | Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа "Единая дежурно-диспетчерская служба" (МКУ АГО "ЕДДС") | г. Артемовский, ул. Садовая, 11а |
|  | Восточный | Камышловский ГО | ЕДДС | ЕДДС подразделение Муниципальное бюджетное учреждение "Камышловская бюджетная организация" | г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 56 |
|  | Восточный | МО город Алапаевск | ЕДДС | Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба" | г. Алапаевск, ул. Ленина, 7 |
|  | Восточный | Махнёвское МО | ЕДДС | ЕДДС подразделение МКУ по обслуживанию органов местного самоуправления Махневского муниципального образования | п.г.т. Махнёво, ул. Победы, 23 |
|  | Восточный | Пышминский ГО | ЕДДС | Отдел ЕДДС в составе Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационная служба" | р.п. Пышма, ул. Кирова, 17, каб. 9 |
|  | Восточный | МО Алапаевское | ЕДДС | ЕДДС подразделение МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления» | пос. Заря, ул. Ленина, 10 |
|  | Восточный | Тавдинский ГО | ЕДДС | ЕДДС подразделение Муниципальное казенное учреждение Тавдинского городского округа "Управление технического обеспечения" | г. Тавда, ул. П. Морозова, 5 |
|  | Восточный | Талицкий ГО | ЕДДС | Муниципальное казённое учреждение Талицкого городского округа "Единая дежурно-диспетчерская служба" (МКУ ТГО"ЕДДС") | г. Талица, ул. Кузнецова, 76 |
|  | Восточный | Тугулымский ГО | ЕДДС | Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Тугулымского городского округа" | п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, каб. 406 |
|  | Восточный | Туринский ГО | ЕДДС | Муниципальное казённое учреждение Туринского городского округа "Единая дежурно-диспетчерская служба" | г. Туринск, ул. Горького, 38 |
|  | Восточный | Режевской ГО | ЕДДС | ЕДДС структурное подразделение Муниципальное казенное учреждение Режевского городского округа "Управление городским хозяйством" | г. Реж, ул. Красноармейская, 18 |
|  | Восточный | Байкаловский МР | ЕДДС | Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба МО Байкаловский муниципальный район" | с. Байкалово, ул. Революции, 25 |
|  | Восточный | Камышловский МР | ЕДДС | ЕДДС подразделение МКУ Камышловского муниципального района «Эксплуатационная хозяйственная организация» | г. Камышлов, ул. Гагарина, 1а |
|  | Восточный | Слободо Туринский МР | ЕДДС | Муниципальное казенное учреждение Слободо-Туринского муниципального района "Единая дежурно-диспетчерская служба" | с. Туринская Слобода, ул. Ленина, 2 |
|  | Восточный | Таборинский МР | ЕДДС | Единая дежурно-диспетчерская служба Таборинского муниципального района - подразделение Администрации Таборинского муниципального района | с. Таборы, ул. Советская, 4 |
|  | Южный | МО «г. Каменск-Уральский» | ЕДДС | ЕДДС в составе Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Каменска-Уральского" | г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 34, 4 эт. |
|  | Южный | Каменский ГО | ЕДДС | ЕДДС подразделение МКУ "Центр защиты населения Каменского городского округа" | г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а |
|  | Южный | Сысертский ГО | ЕДДС | Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Сысертского городского округа" | г. Сысерть, ул. Коммуны, 48 |
|  | Южный | Арамильский ГО | ЕДДС | Муниципальное казённое учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа" | г. Арамиль, ул. Лесная, 13в |
|  | Южный | Асбестовский ГО | ЕДДС | ЕДДС подразделение МБУ Асбестовского городского округа «Центр спасения» | г. Асбест, ул. Московская, 23 |
|  | Южный | Белоярский ГО | ЕДДС | Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно - диспетчерская служба Белоярского городского округа" | п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 |
|  | Южный | Березовский ГО | ЕДДС | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Березовского городского округа» | г. Берёзовский, ул. Гагарина, 1 |
|  | Южный | ГО Богданович | ЕДДС | служба ЕДДС муниципального казенного учреждения городского округа Богданович "Управление муниципального заказчика" | г. Богданович, ул. Спортивная, 6 |
|  | Южный | ГО Верхнее Дуброво | ЕДДС | Муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Верхнее Дуброво» | р.п. Верхнее Дуброво, ул. Клубная, 8 |
|  | Южный | ГО Заречный | ЕДДС | ЕДДС подразделение Муниципальное казенное учреждение городского округа Заречный "Центр спасения" | г. Заречный, ул. Попова, 5 |
|  | Южный | ГО Сухой Лог | ЕДДС | Отдел ЕДДС Муниципального казенного учреждения "Управление муниципального заказчика" | г. Сухой Лог, ул. Строителей, 3 |
|  | Южный | Малышевский ГО | ЕДДС | Муниципальное казенное учреждение "ЕДДС" Малышевского городского округа | р.п. Малышева, ул. Тимирязева, 8 |
|  | Южный | ГО Рефтинский | ЕДДС | МКУ "ЕДДС городского округа Рефтинский" | п. Рефтинский, ул. Гагарина, 16 |
|  | Южный | МО «поселок Уральский» | ЕДДС | МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования "посёлок Уральский" | п. Уральский, ул. Флерова, 106, пом. 125 |

| Наименование товара, работы, услуги | Характеристики товара, работы, услуги |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателей | Содержание (значение) показателя | Обоснование использования характеристик | Инструкция участнику закупки по формированию предложения | Кол-во, условная единица |
| Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию и технической поддержке программного обеспечения аппаратно-программного комплекса управления оповещением РСО Свердловской области | Техническое обслуживание оборудования, согласно графикам проведения технического обслуживания и ремонта, планов проведения месячного технического обслуживания (ТО-1), планов подготовки и проведения годового технического обслуживания (ТО-2) | Соответствие | 33.12.29.900 в соответствии с Приказом МЧС Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» | Значение не может изменяться участником закупки | 1 |
|  | Учет проведения технического обслуживания | Соответствие | 33.12.29.900 в соответствии с Приказом МЧС Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» | Значение не может изменяться участником закупки |  |
|  | Устранение выявленных неисправностей и текущий ремонт | Соответствие | 33.12.29.900 в соответствии с Приказом МЧС Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» | Значение не может изменяться участником закупки |  |
|  | Эксплуатационное обслуживание Системы, поддержка работоспособности в нормальных и аварийных режимах работы, анализ и решение замечаний, возникающих при работе Системы. | Соответствие | 33.12.29.900 в соответствии с Приказом МЧС Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения» | Значение не может изменяться участником закупки |  |