Описание объекта закупки

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Обоснование использования характеристик | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер бытовой | ШТ | 1.00 | Наличие системы антиобледенения; Да.; Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид кондиционера; Сплит-система.; Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие фильтров грубой очистки воздуха; Да.; Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие антибактериального фильтра; Нет.; Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева); не ниже А.; Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Тип внутреннего блока; Настенный.; Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие фильтров тонкой очистки воздуха; Да.; Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид блока кондиционера; Наружный.; Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Инверторный тип кондиционера; Да.; Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения); не ниже А.; Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Мощность в режиме нагрева; ≥ 5. Единица измерения: КВТ (Киловатт); Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Мощность в режиме охлаждения; ≥ 5. Единица измерения: КВТ (Киловатт); Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Режим работы кондиционера; Обогрев. Охлаждение.; Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Дополнительные функции; Режим автоматической поддержки температуры. Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева). Режим осушения.; Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Ионизация воздуха; наличие.; Оборудование используется в помещениях медучреждения с большим трафиком пациентов; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Трёхмерное управление воздушным потоком; наличие.; Требуется равномерное распределение воздуха в помещении; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Функция самоочистки внутреннего блока; наличие.; Возможность эксплуатации оборудования без снижения заявленной мощности; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Антикоррозийное покрытие теплообменника; наличие.; Увеличенные эксплуатационные характеристики; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Функция отключения световых и звуковых сигналов внутреннего блока; наличие.; Требование к удобству ведения приема пациентов; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 2 | Кондиционер бытовой | ШТ | 3.00 | Наличие системы антиобледенения; Да.; Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид кондиционера; Сплит-система.; Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие фильтров грубой очистки воздуха; Да.; Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие антибактериального фильтра; Нет.; Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Класс энергоэффективности (в режиме нагрева); не ниже А.; Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Тип внутреннего блока; Настенный.; Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие фильтров тонкой очистки воздуха; Да.; Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Вид блока кондиционера; Наружный.; Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Инверторный тип кондиционера; Да.; Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Класс энергоэффективности (в режиме охлаждения); не ниже А.; Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Мощность в режиме нагрева; ≥ 2.5. Единица измерения: КВТ (Киловатт); Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Мощность в режиме охлаждения; ≥ 2.5. Единица измерения: КВТ (Киловатт); Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Режим работы кондиционера; Обогрев. Охлаждение.; Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Дополнительные функции; Режим автоматической поддержки температуры. Режим вентиляции (без охлаждения и обогрева). Режим осушения.; Код позиции КТРУ 28.25.12.130-00000010; Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики. Ионизация воздуха; наличие.; Оборудование используется в помещениях медучреждения с большим трафиком пациентов; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Трёхмерное управление воздушным потоком; наличие.; Требуется равномерное распределение воздуха в помещении; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Функция самоочистки внутреннего блока; наличие.; Возможность эксплуатации оборудования без снижения заявленной мощности; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Антикоррозийное покрытие теплообменника; наличие.; Увеличенные эксплуатационные характеристики; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Функция отключения световых и звуковых сигналов внутреннего блока; наличие.; Требование к удобству ведения приема пациентов; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |

Информация указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) (при наличии в КТРУ сведений о товаре).

Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре).

Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре).

Указывается код позиции КТРУ, ГОСТ (при наличии в КТРУ, ГОСТ сведений о товаре). В случае, если в позиции КТРУ требования к характеристикам товара не предусмотрены - заказчик должен указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, за исключением случаев, указанных в пп. «а», «б» п. 5 Правил использования КТРУ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145).