## **Описание объекта закупки**

1. **Таблица № 1 «Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.»:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара[[1]](#footnote-1) | Наименование показателя[[2]](#footnote-2) | Содержание (значение) показателя[[3]](#footnote-3) | Обоснование использования характеристик[[4]](#footnote-4) | Кол-во |
|  | Мышь компьютерная | Тип сенсора | Оптический | Код КТРУ 26.20.16.170-00000003 | 46 шт. |
| Тип питания | Батарейки | Код КТРУ 26.20.16.170-00000003 |
| Тип подключения | Беспроводной | Код КТРУ 26.20.16.170-00000003 |
|  | Источник бесперебойного питания | Полная мощность, Вольт-ампер | ≥ 3000 | Код КТРУ [26.20.40.110-00000001](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=73664&backUrl=) | 4 шт. |
| Тип | С двойным преобразованием (on-line) | Код КТРУ [26.20.40.110-00000001](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=73664&backUrl=) |
| Форм-фактор источника бесперебойного питания | Отдельно стоящий (напольный) | Код КТРУ [26.20.40.110-00000001](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=73664&backUrl=) |
| Активная мощность, Ватт | ≥ 2200 | Код КТРУ [26.20.40.110-00000001](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=73664&backUrl=) |
| Интерфейс связи | USB | Код КТРУ [26.20.40.110-00000001](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=73664&backUrl=) |
| Количество выходных розеток IEC 60320 C13, Штука | ≥ 4 | Код КТРУ [26.20.40.110-00000001](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=73664&backUrl=) |
| Расположение батарей | Внутри источника бесперебойного питания | Код КТРУ [26.20.40.110-00000001](https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=73664&backUrl=) |

**2. Требования к качеству товара, к упаковке товара**

2.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

2.2. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в Контракте, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

2.3. Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка (тара) Товара возврату не подлежит.

Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

2.5. Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки Товара по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, нанесенной на маркировку, этикетку, листок вкладыш.

2.6. Гарантия Поставщика на Товар: 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Товара.

В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки, выявленные в Товаре или комплектующих к нему (при наличии), или заменить Товар или комплектующие к нему, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком Правил эксплуатации Товара. Устранение недостатков Товара или замена комплектующих к нему производится в срок не более 5 дней с даты письменного уведомления Поставщика о выявлении таких недостатков.

В случае устранения недостатков в Товаре в период гарантийного срока эксплуатации этот срок продлевается на время, в течение которого Товар не использовался из-за обнаружения недостатков. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

1. Информация указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-1)
2. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-2)
3. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-3)
4. Указывается код позиции КТРУ, ГОСТ (при наличии в КТРУ, ГОСТ сведений о товаре). В случае, если в позиции КТРУ требования к характеристикам товара не предусмотрены - заказчик вправе указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги. В случае, если отсутствуют требования к характеристикам товара в КТРУ, ГОСТ – необходимо указать «-» (прочерк), за исключением случаев осуществления закупки радиоэлектронной продукции, включенной в перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», при условии установления в соответствии с указанным постановлением ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств. [↑](#footnote-ref-4)