|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Техническое задание на поставку матрасов ортопедических детских в педиатрическое отделение

(ОКПД2-31.03.12.130)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп.п. | Код по **ОКПД-2** с наименованием подгруппы товаров, работ, услуг | Наименование товара, работы, услуги | Требования, установленные заказчиком к техническим, иным характеристикам товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 31.03.12.130Матрасы детские | Ортопедический детский матрас | [Ортопедический, беспружинный матрац для детей, двухсторонний.](https://tdkarusel.ru/mebel-dlya-detskih-sadov/matrasy-podushki-pokryvala/ortopedicheskiy_matrats_dlya_detey_dvukhstoronniy_59kh119kh10_sm/)  Детский матрас средней жесткости. Съемный чехол выполнен из бязи, стеганной на синтепоне. Материалы гипоаллергенны, не впитывают запах, не притягивают пыль. Высота – не более 100 мм. Размер: длина не менее 1200 мм- не более 1200 мм. Ширина не менее 600 мм- не более 650 мм..  | шт | 10 |

|  |
| --- |
| Обязательно наличие конкретных покателей |
| Наименование  | Матрас ортопедический детский |
| Размер не более (ширина, длина, высота) мм | 600\*1200\*100 |
| конструкция | Беспружинный |
| Макс.вес одного спящего | До 60 кг |
| Съемный чехол | Наличие |
| Материал изготовления чехла | Бязь, стеганная на синтепоне. |
| Гипоаллергененный, не впитывает запахи, не притягивает пыль |
| Жесткость верх | Средняя (умеренно-жесткая) |
| Жесткость низ | Средняя (умеренно-жесткая) |
| Гарантия не менее | 24 месяцев |

Доставка разгрузка за счет сил и средств Поставщика.

Поставка с понедельника по пятницу с 08-30 до 12-30.

Адрес доставки: Свердловская область, г.Тавда, ул. Лермонтова,110.

Срок поставки: 30 календарных дней с момента заключения контракта.