Описание объекта закупки

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Обоснование использования характеристик | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ампициллин диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 20.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00006426; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00006426; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание ампициллина; 10. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 2 | Ампициллин диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 7.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00006426; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00006426; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание ампициллина; 2. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 3 | Амоксициллин/клавуалановая кислота, диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 30.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); Позволяет Заказчику оптимально рассчитать расход требуемых материалов; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание амоксициллина; 20. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Содержание клавулановой кислоты; 10. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 4 | Пенициллин G диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 8.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00006436; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00006436; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание пенициллина G; 1. Единица измерения: ЕД (Единица); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 5 | Цефтриаксон диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 30.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00008841; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 50. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00008841; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание цефтриаксона; 30. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 6 | Цефтазидим диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 35.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00006240; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00006240; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание цефтазидима; 30. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 7 | Цефокситин диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 18.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00008111; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00008111; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание цефокситина; 30. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 8 | Ципрофлоксацин диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 20.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00009276; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00009276; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание ципрофлоксацина; 5. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 9 | Сульфаметоксазол/триметоприм диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 10.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание триметоприма; 1.25. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Содержание сульфаметаксозола; 23.75. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 10 | Гентамицин диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 30.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00005941; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: (); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00005941; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание гентамицина; 10. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 11 | Левофлоксацин диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 20.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00006590; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00006590; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание левофлоксацина; 5. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 12 | Ванкомицин диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 8.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00009364; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00009364; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание ванкомицина; 5. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 13 | Меропенем диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 25.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00008600; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00008600; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание меропенема; 10. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 14 | Имипенем диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 25.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00005462; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00005462; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание имипенема; 10. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 15 | Линезолид диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 8.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00008154; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00008154; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание линезолида; 10. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 16 | Цефепим диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 30.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00008649; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00008649; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание цефепима; 30. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 17 | Нитрофурантоин диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 30.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00009281; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00009281; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание нитрофурантоина; 100. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 18 | Амикацин диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 20.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00005730; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00005730; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание амикацина; 30. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 19 | Клиндамицин диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 10.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00004942; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00004942; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание клиндамицина; 2. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 20 | Моксифлоксацин диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 20.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00006580; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00006580; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание моксифлоксацина; 5. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 21 | Норфлоксацин диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 20.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00007489; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00007489; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание норфлоксацина; 10. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 22 | Пиперациллин/тазобактам диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 4.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00008787; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 50. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00008787; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание пиперациллина; 30. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Содержание тазобактама; 6. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 23 | Эритромицин диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 15.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00006685; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00006685; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание эритромицина; 15. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 24 | Оксациллин диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 4.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00006949; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00006949; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание оксациллина; 1. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 25 | Хлорамфеникол диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 3.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00008791; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00008791; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание хлорамфеникола; 30. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 26 | Оптохин диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 6.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание оптохина; 6. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 27 | Бацитрацин дифференцирующий диск ИВД | НАБОР | 5.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00007938; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 50. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00007938; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание бацитрацина S; 0.04. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 28 | Цефотаксим диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 30.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00008298; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00008298; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание цефотаксима; 5. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 29 | Тобрамицин диски для тестирования на чувствительность ИВД | НАБОР | 15.00 | Назначение; Для автоматической и ручной постановки.; Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00006145; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Количество выполняемых тестов; ≥ 100. Единица измерения: ШТ (Штука); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00006145; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Содержание тобрамицина; 10. Единица измерения: МКГ (Микрограмм); В соответствии с методическими рекомендациями ''определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам''; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |

Информация указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) (при наличии в КТРУ сведений о товаре).

Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре).

Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре).

Указывается код позиции КТРУ, ГОСТ (при наличии в КТРУ, ГОСТ сведений о товаре). В случае, если в позиции КТРУ требования к характеристикам товара не предусмотрены - заказчик должен указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, за исключением случаев, указанных в пп. «а», «б» п. 5 Правил использования КТРУ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145).