## Смета 02-01-07 СКУД изм.3 - Деф
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2025
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-07 изм.3
Система контроля и управления доступом
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. |  |  |  |  | Раздел 1.
1 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т | шт | 3
2 О | Системный блок: процессор многоядерный/2х8GB DDR4/NVIDIA GTX 1650/HDD 1ТB | шт | 1
3 О | Монитор 21.5" | шт | 1
4 О | Источник бесперебойного питания Back-UPS BX1100CI-RS | шт | 1
5 | Камеры видеонаблюдения: фиксированные | шт | 1
6 О | Видеокамера USB VEM-830-USB | шт | 1
7 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 1
8 О | Считыватель настольный KC-MF-USB | шт | 1
9 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 1
10 О | IP-контроллер СКУД SIGUR E500U | шт | 1
11 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт | 1
12 О | Преобразователь интерфейсов Sigur Orion | шт | 1
13 | Турникет роторный: полуростовой | шт | 1
14 О | Турникет-трипод Т-283 двусторонний электро-механический | компл | 1
15 О | Планка преграждающая Т7АР-7-0 "Антипаника" для турникетов-триподов | шт | 3
16 | 3V Комплект ограждения "Антипаника", 1.5 м | шт | 1
17 | Стойка вертикальная СВ-1, хром (двухсторонняя) | шт | 2
18 | Стойка вертикальная СВ-1, хром (односторонняя) | шт | 4
19 | Комплект ограждения 0,5 м | шт | 1
20 | Комплект ограждения 1,0 м | шт | 2
21 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 5
22 | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой ST-ER115 | шт | 5
23 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт | 2
24 О | Извещатель охранный контактный: ИО 102-29 "Эстет Сейф" | шт | 2
25 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 1
26 О | Считыватель вандалозащищенный MIFARE ST-PR140MF | шт | 1
27 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 1
28 О | Кнопка ST-EX010LSM | шт | 1
29 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 2
30 О | Кнопка плоская с фиксацией ABDTM4 | шт | 2
31 О | Корпус под кнопочный пост AK01 | шт | 2
32 | Прибор или аппарат | шт | 2
33 О | Устройство коммутационное УК-ВК исп.15 | шт | 2
34 | Прибор или аппарат | шт | 3
35 О | Блок защитный коммутационный, марка "БЗК" на 6 выходов, размер 150х103х35 мм | шт | 3
36 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 3
37 О | Источник бесперебойного питания: СКАТ-1200И7 | шт | 3
38 О | Аккумулятор Delta DT 1212 | шт | 3
39 | Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством | шт | 5
40 О | Электромагнитный замок ST-EL150S | шт | 5
41 | L-образное крепление ST-BR150L | шт | 5
42 | I адаптер для крепления якоря замка ST-BR150I | шт | 5
44 О | Замок электромеханический F-2369SS | шт | 1
46 О | Блок вызова видеодомофона Метаком МК1-XRV-E | шт | 1
47 О | Блок вызова видеодомофона с координатной системой адресации Метаком МК1-EMV | шт | 1
48 О | Видеомонитор Метаком MKV-VM8 | шт | 1
49 | Механизм исполнительный, масса: до 50 кг | шт | 2
50 О | Комплект электропривода для распашных ворот CAME CAME ATI3000 COMBO CLASSICO | шт | 2
51 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 2
52 О | Корпус поста КП103 для кнопок управления 3 места белый | шт | 2
53 О | Кнопка управления LA167-BAF51 d=22мм 1з желтая | шт | 2
54 О | Кнопка управления LA167-BAF31 d=22мм 1з зеленая | шт | 2
55 О | Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 24В AC/DC | шт | 2
56 | Коробка коммутационная КС-4 (КРН 4/1Р) | шт | 5
Программное обеспечение | [5 empty] | Программное обеспечение
57 О | Модуль базовый ПО Sigur, ограничение до 1 000 идентификаторов | шт | 1
58 О | Модуль дополнительный ПО Sigur «Реакция на события» | шт | 1
59 О | ПО Microsoft Windows 10 Professional RU x64 OEM | шт | 1
60 О | ПО Сервер центральный "Орион Про" | шт | 1
61 О | ПО Задача оперативная (ОЗ) "Орион Про" исп. 127 | шт | 1
62 О | ПО Администратор базы данных (АБД) "Орион Про" | шт | 1
63 О | ПО Генератор отчетов (ГО) "Орион Про" | шт | 1
64 О | ПО Монитор "Орион Про" | шт | 1
Кабельная продукция | [5 empty] | Кабельная продукция
65 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 452
66 | Кабель КСВВнг(A)-LSLTx 2х0,5 | м | 40
67 | КСВВнг(A)-LSLTx 1х2х1,13 | м | 262
68 | КПСВЭВнг(А)-LSLTx 4х2х0,5 | м | 60
69 | КПСнг(А)- FRLSLTx 1х2х1,0 | м | 15
70 | КСВВнг(A)-LSLTx 2х2х0,8 | м | 122
71 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | м | 40
72 | Кабель витая пара U/UTP 1х2х0,52, категория 5e | м | 35
73 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | м | 4
74 | Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT | шт | 6
Материалы | [5 empty] | Материалы
75 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 100
76 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м | 100
77 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 100
78 | Держатель пластмассовый с защелкой для труб диаметром 25 мм | шт | 100
79 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 40
80 | Кабель-канал (короб) 25х16 мм | м | 40
81 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | м | 6
82 | Кабель-канал (короб) 80х40 мм | м | 6
83 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 5
84 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм | м | 4
85 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3 мм | м | 1
Оборудование переговорной связи | [5 empty] | Оборудование переговорной связи
86 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 5
87 О | Устройство вызова AL-RB | шт | 1
88 О | Устройство отмены вызова AL-CB | шт | 1
89 О | Светозвуковой сигнализатор AL-DI | шт | 1
90 О | Абонентское переговорное устройство AN-BG | шт | 1
91 О | Абонентское переговорное устройство AN-BG-WP | шт | 1
91.1 | Коммутатор служебной связи | шт | 1
92 О | Блок коммутации БК, AN-8XMGN | шт | 1
92.1 | Пульт или табло с количеством сигналов: свыше 5 до 10 | шт | 1
93 О | Пульт диспетчера AN-CO8 | шт | 1
Составил: ____________________________ Инженер-сметчик Слепухин В.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________ ГИП Акманов С.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]