Часть II. Описание объекта закупки 
Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов)
(на ряд  функциональных характеристик (потребительских свойств) отсутствуют технические регламенты и документы, разработанные и        применяемые в национальной системе стандартизации).
	Код ОКПД2
	32.50.50.190


	№

п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Содержание (значение) показателя
	Инструкция участнику закупки по формированию предложения

	1
	Пробирка для сбора образцов крови не вакуумная ИВД, с K3EDTA
	Код КТРУ/ОКПД2
	32.50.50.000-00000371
	соответствие

	
	
	Описание 
	Не вакуумная нестерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закрытая заглушкой, содержащая антикоагулянт трикалий этилендиаминтетрауксусную кислоту (K3EDTA). Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании капиллярной крови для анализа и/или другого исследования [например, для гематологии цельной крови, в частности, общего анализа крови (СВС) и количественного определения содержания в крови лекарственных средств.]. Это изделие для одноразового использования.
	соответствие

	
	
	Исполнение
	С устойчивым основанием
	соответствие

	
	
	Количество в упаковке
	Неважно
	соответствие

	
	
	Наличие капилляра 
	Да
	соответствие

	
	
	Объем
	0.2
	соответствие

	2
	Наконечник универсальный для дозаторов 100-1000 мкл
	Код ОКПД2
	32.50.50.190
	

	
	
	Описание 
	Наконечник полимерный совместим со всеми типами лабораторных дозаторов
	соответствие

	
	
	Материал 
	Полипропилен 
	соответствие

	
	
	Объем 
	100-1000 мкл
	соответствие

	
	
	Длина 
	71 мм
	соответствие

	
	
	Диаметр верхний внутренний 
	7 мм 
	соответствие

	3
	Наконечник универсальный для дозаторов 0,2-10 мкл
	Описание 
	Наконечник полимерный совместим со всеми типами лабораторных дозаторов
	соответствие

	
	
	Материал 
	Полипропилен 
	соответствие

	
	
	Объем 
	0,2-10 мкл
	соответствие

	
	
	Длина 
	31 мм
	соответствие

	
	
	Диаметр верхний внутренний 
	3 мм 
	соответствие

	4
	Наконечник универсальный для дозаторов 0,5-250 мкл
	Описание 
	Наконечник полимерный совместим со всеми типами лабораторных дозаторов
	соответствие

	
	
	Материал 
	Полипропилен 
	соответствие

	
	
	Объем 
	0,5-250 мкл
	соответствие

	5
	Пробирка микроцентрифужная типа «Эппендорф»
	Описание 
	Пробирка микроцентрифужная типа «Эппендорф»
	соответствие

	
	
	Материал 
	Полипропилен 
	соответствие

	
	
	Объем 
	1,5 мл
	соответствие

	
	
	Диаметр 
	10 мм
	соответствие

	
	
	Высота 
	40 мм
	соответствие

	
	
	Цена деления
	0,5 мм
	соответствие

	6
	Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K3ЭДТА
	Код КТРУ/ОКПД2
	32.50.50.000-00001118
	соответствие

	
	
	Описание 
	Стерильная пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и антикоагулянт трикалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (К3ЭДТА) (dipotassium ethylene diamine tetraacetic acid (K3EDTA)). Изделие предназначено для использования в целях сбора, хранения и/или транспортировки крови для анализа и/или других исследований [например, гематология цельной крови, общий анализ крови и количественное определение наркотическив веществ]. Это изделие для одноразового использования.
	соответствие

	
	
	Высота
	75 мм
	соответствие

	
	
	Диаметр
	13 мм
	соответствие

	
	
	Количество в упаковке
	Неважно
	соответствие

	
	
	Материал пробирки
	Пластик
	соответствие

	
	
	Объем
	2 мл
	соответствие

	7
	Пипетка стеклянная с СОЭ метру
	Описание
	Пипетка стеклянная с СОЭ метру, представляет собой прямую трубку с зашлифованным верхним и нижним торцами, изготовлена из медицинского стекла по ГОСТ 19808-86
	соответствие

	
	
	Материал
	стекло
	соответствие

	
	
	Внешний диаметр
	5,0 +/- 1,0 мм
	соответствие

	
	
	Внутренний диаметр 
	1,4-1,6 мм
	соответствие

	
	
	Длина, мм
	174,5±3,0 
	соответствие

	
	
	Цена деления шкалы
	1 мм
	соответствие

	
	
	Кратность применения
	Многоразовое
	соответствие

	8
	Автоматический скарификатор (ланцет) для взятия капиллярной крови у детей и взрослых.
	Описание
	Автоматический  скарификатор (ланцет) одноразовый стерильный используется для современного, безболезненного взятия капиллярной крови у детей и взрослых
	соответствие

	
	
	Игла 
	21 G (0,8 мм)
	соответствие

	
	
	Глубина прокола
	1,2 мм
	соответствие

	
	
	Стерильность 
	Стерильно  
	соответствие

	9
	Пробирка центрифужная ИВД, нестерильная
	Код КТРУ/ОКПД2
	32.50.50.190-00001669
	соответствие

	
	
	Описание
	Нестерильная пластиковая пробирка (Centrifuge tube), предназначенная для использования в лаборатории для помещения в нее клинического образца, реагента или другого материала, ассоциируемого с диагностикой in vitro, для сепарации путем центрифугирования. Разработана для установки в ротор центрифуги для проведения процедуры; также можно поместить на подставку для кратковременного хранения ее содержимого. Обычно прозрачная, что позволяет видеть ее содержимое, имеется колпачок (например, завинчивающийся или с плотной посадкой), также на одной из сторон нанесены деления. Это одноразовое изделие.
	соответствие

	
	
	Исполнение
	Коническая с завинчивающейся крышкой
	соответствие

	
	
	Количество в упаковке 
	Неважно
	соответствие

	
	
	Объем
	12 мл
	соответствие

	10
	Пробирка центрифужная стеклянная коническая градуированная
	Описание
	Пробирка коническая центрифужная (градуированная) разработана для отмеривания жидкостей  и центрифугирования в центрифугах 
	соответствие

	
	
	Материал изготовления
	Стекло
	соответствие

	
	
	Объем: 
	10 -12 мл
	соответствие

	
	
	Цена деления
	0,1 и 0,2 мл
	соответствие

	11
	Пробирка полимерная коническая нестерильная с крышкой
	Описание 
	Пробирка полимерная лабораторная цилиндрическая. Предназначена для отбора проб, проведения химических и биологических анализов.
	соответствие

	
	
	Материал 
	полипропилен или полистирол
	соответствие

	
	
	Комплектация 
	Винтовая крышка или пробка
	соответствие

	
	
	Объем 
	10 мл
	соответствие

	
	
	Кратность применения
	многоразовое 
	соответствие

	12
	Мультикюветные кассеты к анализатору CLIMA MC-15
	Описание 
	Мультикюветные кассеты для проведения химической реакции и измерения оптической плотности реакционной смеси на биохимическом анализаторе Clima MC-15
	соответствие

	
	
	Материал
	Кристаллический полиэтилен
	соответствие

	
	
	Форма
	Неправильная восходящая трапеция
	соответствие

	
	
	Размеры
	-вверху: 40х20х136 мм

-внизу: 40х12х132 мм
	соответствие

	
	
	Количество кювет в кассете
	15
	соответствие

	
	
	Количество ячеек для проб в кассете
	15
	соответствие

	
	
	Объем пробы
	5 мкл; 10 мкл
	соответствие

	
	
	Объем реагента
	0,5 мл; 1 мл
	соответствие

	
	
	Стерильность
	Нестерильные 
	соответствие

	
	
	Кратность применения
	Одноразовое изделие
	соответствие

	
	
	Упаковка
	Упакованы в полиэтиленовые пакеты по 5 штук, по 20 пакетов в картонную коробку
	соответствие

	13
	Кювета для анализатора паказателей гемостаза АПГ-4-02П
	Описание 
	Кювета коагулометрическая для анализатора свертывания крови АПГ-4-02П представлена комплектом из 1000 измерительных одноразовых кювет и 1000 одноразовых магнитных  стальных шариков.
	соответствие

	
	
	Объем кюветы
	300 мкл
	соответствие

	
	
	Объем биопробы
	50 ± 25 мкл
	соответствие


