Часть II. Описание объекта закупки

Испытание пожарных кранов на водоотдачу и перекатка пожарных рукавов

| 1 | Наименование работ | Испытание пожарных кранов (испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу) и перемотка пожарных рукавов ГБУ СО «УрНИИДВиИ». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место выполнения работ | г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 8. |
| 3 | Количественные характеристики | - Пожарных кранов – 56 шт. - Пожарных рукавов – 56 шт. (длина одного 20 м) |
| 4 | Сроки выполнения работ | Начала выполнения работ- с момента заключения контракта. Срок выполнения работ – в течение 15 рабочих дней. Работы считаются выполненными после подписания Акта выполненных работ. |
| 5 | Условия выполнения работ | Работы по испытанию пожарных кранов (испытанию внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу) и перемотки пожарных рукавов ГБУ СО «УрНИИДВиИ» выполняются средствами, материалами и оборудованием Подрядчика в объеме и в сроки, предусмотренные государственным контрактом и приложением к нему. Подрядчик обязан: - предоставить Заказчику Лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 18.02.2020) "О лицензировании отдельных видов деятельности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.03.2020) - составить план-график выполнения работ и согласовать с Заказчиком до начала проведения работ, но не позднее чем через пять календарных дней после заключения государственного контракта. Заказчик согласовывает сроки проведения работ с представителями ЕМУП «Водоканал». - выполнять все работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные договором; - предоставить Заказчику копии паспортов на применяемое оборудование по назначению; - при выполнении работ соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда; - устранять за свой счет и в сроки, указанные Заказчиком дефекты, обнаруженные в процессе производства и приемки выполненных работ, а также ущерб, нанесенный оборудованию, помещениям и зданию Заказчика; - обеспечить сохранность материалов, оборудования, инвентаря, инструментов, необходимых для выполнения работ, с момента начала выполнения работ до подписания акта о приемке выполненных работ; - обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц, на протяжении установленного гарантийного срока. |
| 6 | Требования к безопасности выполняемых работ | Соблюдать требования пожарной безопасности, техники безопасности, правила и нормы по охране труда, санитарные и экологические нормы согласно СП118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения", Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ" Технический регламент безопасности зданий и сооружений" При необходимости произвести установку ограждений, знаков и указателей у места выполнения работ. |
| 7 | Качественные характеристики работ | Испытание пожарных кранов (испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу) и перемотку пожарных рукавов на новое ребро производить согласно следующих документов: СП10.13130.2009 «Система противопожарной защиты. Внутренний пожарный водопровод. Требование пожарной безопасности», Постановление правительства РФ № 390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме», №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Используемое оборудование, применяемое для выполнения работ, должно быть обеспечено соответствующими сертификатами, техническими паспортами, декларациями о соответствии и другими документами, удостоверяющими их качество согласно требованиям и положениям нормативных документов. Копии указанных документов должны предоставляться Исполнителем Заказчику до начала производства работ. |
| 8 | Гарантийный срок | Гарантийный срок должен быть 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ. Замечания, выявленные Заказчиком в гарантийный срок, должны устраняться в недельный срок. |
| 9 | Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ) | 1.Приемка результата выполненных работ производится Заказчиком после получения сообщения от Подрядчика об окончании выполнения работ. Представителю Заказчика должны быть предъявлены выполненные работы на предмет определения их качества и объемов в соответствии с нормативными документами 2.Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают нормальную эксплуатацию Объекта и не могут быть устранены Подрядчиком. Причиной отказа в приемке выполненных работ может быть несоответствие объемов предъявленных работ фактически выполненным, некачественно выполненные работы, отступления от требований нормативно-технических документов, неправильное оформление документов. 3.Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта о приемке выполненных работ. |