|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**  **Заведующая аптекой ГБУЗ СО «АЦРБ»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Ежова** | **УТВЕРЖДАЮ**  **Главный врач ГБУЗ СО «АЦРБ»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Худяков**  **М.П.** |

**Описание объекта закупки.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | Описание объекта закупки | Единицы измерения | Количество |
| 11 | **Респиратор медицинский** | Респиратор одноразовый .  Внутренний слой должен быть из гипоаллергенного материала, что создаёт повышенный комфорт при длительном использовании. Респиратор должен плотно прилегать к лицу – носовой зажим должен легко принимать форму переносицы, с потовпитывающей прокладкой. Должно быть низкое сопротивление дыханию.  Размер универсальный , должен подходить для каждого типа людей (взрослых).  Респиратор предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей, возбудителей бактериальных и вирусных инфекций, аллергенов и инфекций в зонах высокого риска, передающихся воздушно-капельным путем (туберкулез,  атипичная пневмония, птичий грипп и т. д.). Рекомендован к использованию для применения персоналом и посетителями лечебных заведений.  Степень защиты должна быть не менее 50 ПДК;  Класс фильтрующей эффективности не ниже второго.  Процесс одевания интуитивно понятен и не требует большой практики, а особенности конструкции, обеспечивают плотное прилегание, близкое к идеальному, к любому размеру и типу лица и герметичность по полосе обтюрации.  Должен быть в индивидуальной пыленепроницаемой упаковке, что  обеспечивает возможность компактного и удобного хранения непосредственно на рабочем месте. | штука | 1000 |