|  |  |
| --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО****Заведующая аптекой ГБУЗ СО «АЦРБ»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Ежова** |  **УТВЕРЖДАЮ**  **Главный врач ГБУЗ СО «АЦРБ»** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.А. Худяков** **М.П.** |

**Описание объекта закупки.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование | Описание объекта закупки | Единицы измерения | Количество |
| 11 | **Респиратор медицинский** |  Респиратор одноразовый . Внутренний слой должен быть из гипоаллергенного материала, что создаёт повышенный комфорт при длительном использовании. Респиратор должен плотно прилегать к лицу – носовой зажим должен легко принимать форму переносицы, с потовпитывающей прокладкой. Должно быть низкое сопротивление дыханию. Размер универсальный , должен подходить для каждого типа людей (взрослых).Респиратор предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей, возбудителей бактериальных и вирусных инфекций, аллергенов и инфекций в зонах высокого риска, передающихся воздушно-капельным путем (туберкулез,  атипичная пневмония, птичий грипп и т. д.). Рекомендован к использованию для применения персоналом и посетителями лечебных заведений.Степень защиты должна быть не менее 50 ПДК;Класс фильтрующей эффективности не ниже второго.Процесс одевания интуитивно понятен и не требует большой практики, а особенности конструкции, обеспечивают плотное прилегание, близкое к идеальному, к любому размеру и типу лица и герметичность по полосе обтюрации. Должен быть в индивидуальной пыленепроницаемой упаковке, что  обеспечивает возможность компактного и удобного хранения непосредственно на рабочем месте.  | штука | 1000 |