Приложение № 1

к Извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Оказание услуг по ремонту медицинского оборудования

(аппараты ИВЛ MONNAL T50)

Место нахождение оборудования: Отделение № 5 ГКУ СО «Дом ребенка», Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 24а.

Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя.

Срок оказания услуг: в течение 25 рабочих дней с момента заключения контракта.

ОКПД2  33.13.12.000.

| №№ п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по ремонту медицинского оборудования (аппараты ИВЛ MONNAL T50, в т.ч. запчасти: микропроцессорная плата МТ50 DE V2, датчик кислорода электрохимический, кольцо уплотнительное, батарея аккумуляторная встроенная) (серийный номер МТ50-04772) | усл ед | 1 |

1. Виды оказываемых услуг:

- Диагностические работы.

- Восстановление работоспособности оборудования согласно технических характеристик фирмы-изготовителя.

- Тестирование, ввод в эксплуатацию.

2.  Условия оказания услуг:

2.1.  Ремонт должен быть произведен путем замены изношенных деталей оборудования на новые, не бывшие в употреблении.

2.2. В связи с конструктивными особенностями и техническими характеристиками оборудования, при выполнении ремонта должны использоваться детали и запасные части совместимые с ремонтируемыми аппаратами искусственной вентиляции легких MONNAL T50, имеющимися в наличии у Заказчика.

2.3. Ремонт оборудования должен производиться в соответствии с требованиями фирмы-изготовителя ремонтируемого оборудования. Услуги оказываются лицензированными специалистами, в соответствии с требованиями эксплуатационной документации фирмы-изготовителя.

3. Общие требования к оказанию услуг: определение неисправностей медицинской техники и их устранение с заменой неисправных (поврежденных) элементов и деталей. Заменяемые элементы, детали и расходные материалы должны быть оригинальными (с документальным подтверждением) и качественными. Восстановление работоспособности медицинской техники с последующим контролем технического состояния.

3.1. Передача в ремонт оборудования производится на территории Заказчика в присутствии представителя сервисной службы Исполнителя с составлением акта приема-передачи.

3.2. Сдача оказанных услуг осуществляется на территории Заказчика представителем сервисной службы Исполнителя.

3.3. Исполнитель предоставляет спецификацию с указанием комплектности заменяемых запасных частей.

3.4. Требования по проведению услуг: должны проводиться в соответствии с действующими нормами: ГОСТ Р 52423-2005, ГОСТ 18322-2016.

3.5.  По требованию Заказчика Исполнитель обязан безвозмездно устранять выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий контракта.

4. Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг: см. Приложение № 1 к Описанию объекта закупки.

5. Требование к качеству услуг: качество услуг должно соответствовать требованиям извещения, условиям контракта, технической документации оборудования. Гарантии качества распространяются на все материалы и запасные части, применяемые при ремонте медицинской техники. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет не менее 6 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

6. Требования по сопутствующему монтажу обслуживаемого оборудования, пусконаладочным работам на месте у Заказчика: Необходимость дополнительных видов работ, которые выполняются во время проведения ремонта оборудования, определяется Исполнителем и согласовывается с Заказчиком.

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

Регламент и объем услуг по ремонту изделий медицинской техники

| № п/п | Наименование, марка, модель | Серийный номер | Наименование и объем работ, запасных частей, материалов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат искусственной вентиляции легких MONNAL T50, год выпуска 2021 г. | MT50- 04772 | Объем работ |  |
|  |  |  | - Разборка прибора - Замена и установка микропроцессорной платы МТ50 DE V2 - Замена и установка датчика кислорода электрохимического - Замена и установка кольца уплотнительного - Замена и установка батареи аккумуляторной встроенной - Сборка прибора - Тестирование, проверка работоспособности |  |
|  |  |  | Запасные части и материалы |  |
|  |  |  | Микропроцессорная плата МТ50 DE V2 | 1 шт. |
|  |  |  | Датчик кислорода электрохимический | 1 шт. |
|  |  |  | Кольцо уплотнительное Предназначено для герметизации соединения блока выдоха. | 1 шт. |
|  |  |  | Батарея аккумуляторная встроенная Тип: Li-Ion Напряженность: 25,2В DC Емкость: 2X2000 мАч | 1 шт. |