УТВЕРЖДАЮ:

_______________/______________/

«___» _______________ 20     год

Часть II Описание объекта закупки

Объект закупки: разработка научно-проектной документации на проведение первоочередных консервационных мероприятий (противоаварийные работы) по объекту культурного наследия «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62 (литер А)

| 1. Общие данные |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Заказчик | Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» |
| 1.2 | Объект | Объект культурного наследия регионального значения «Комплекс медопивоваренного завода Гребенькова и Холкина», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62 (литер А) |
| 1.3 | Основные характеристики объекта | Каменное строение, сложное в плане. Года постройки 1870-1880-е (ориентировочно) Общая площадь объекта – 3347,6 м2 Фундамент - ленточный бутовый (по данным техпаспорта БТИ); Фасады - кирпичные, не оштукатурены, окрашены по кирпичной кладке светлым колером; Перекрытия - железобетонные, деревянные и кирпичные складчатые, штукатурены; Оконные и дверные заполнения - окна деревянные и ПВХ. двери металлические и деревянные, одно и двухстворчатые; Крыша - Стропильная, деревянная. |
| 1.4 | Вид работ | Разработка научно-проектной документации на проведение первоочередных консервационных мероприятий (противоаварийные работы) по объекту культурного наследия |
| 1.5 | Место выполнения работ | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 62 (литер А) |
| 1.6 | Место приемки выполненных работ | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Маркса, д. 8 |
| 1.7 | Срок выполнения работ | Начало выполнения работ по Контракту: со дня заключения Контракта. Срок завершения работ по Контракту (продолжительность выполнения работ): через 60 (шестьдесят календарных дней) с даты заключения Контракта, включая предоставление документов, предусмотренных п.п. 2.2 п.2 и п. 4 настоящего Описания объекта закупки. |
| 1.8 | Источник финансирования | Бюджет Свердловской области (субсидия из областного бюджета, предоставленная государственному унитарному предприятию Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с сохранением объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Свердловской области). |
| 1.9 | Исходно-разрешительная документация | Предоставляет Заказчик: 1. Копии правоустанавливающих документов, удостоверяющих право заказчика или пользователя на объект культурного наследия; 2. Кадастровый паспорт от 19.02.2009г.; 3. Выписка из техпаспорта; 4. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия выданного Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.07.2020 №37-05-22/72 (Приложение 1); 5. Акт технического состояния объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия от 29.06.2020 г. (Приложение 2) 6. Состав (перечень) работ по сохранению объекта культурного наследия от 21.07.2020 г. выданный Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области (Приложение 3) |
|  |  | Иная, необходимая для выполнения работ исходно-разрешительная документация получается Подрядчиком собственными силами в счет цены контракта. |
| 2. Основные требования к выполнению работ: |  |  |
| 2.1 | Требование к подрядчику: | Подрядчик должен иметь на весь период производства работ: В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 349 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 17.10.2017 г.) и ст. 45 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации) Подрядчик должен иметь действующую лицензию «На осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в лицензии должны быть указаны следующие виды деятельности: разработка проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) в области архитектурно-строительного проектирования, соответствующий требованиям действующего законодательства и имеющей компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, за исключением случаев, перечисленных в ч.4.1. ст.48 Градостроительного кодекса РФ.Уровень ответственности участника закупки по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым участником закупки внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть не ниже предложения участника закупки о цене контракта. Подрядчик должен иметь право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров. При этом, совокупный размер обязательств по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать (с учетом цены контракта, заключаемого по результатам настоящего аукциона) предельный размер обязательств, исходя из которого участник закупки внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Согласно приложения 1, п. 1(1) Постановления Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. N 99 «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям» наличие за последние 3 года до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия, либо одного контракта (договора), заключенного в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, при которых не затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. При этом стоимость такого одного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право заключить который проводится закупка. Основание: - п. 48 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 04 мая 2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» - Постановление Правительства РФ от 19.04.2012 №349 «О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». |
| 2.2 | Состав работ | Работы, подлежащие выполнению в рамках разработки научно-проектной документации: Подготовка технического отчета (инженерно-техническое обследование) состояния объекта культурного наследия (Письмо Министерства культуры Российской Федерации №106-01-39/12-ГП от 27.05.2014г.) Разработка проекта первоочередных консервационных мероприятий (противоаварийные работы), включающий пояснительную записку, рабочую документацию, объектную и локальные сметы, сводный сметный расчет. Проведение и получение положительного заключения государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (с изменениями на 17 января 2020 года). |
| 2.3 | Основные требования к выполнению работ и разработке проектно – сметной документации | Перед началом работ в течение трех рабочих дней Подрядчик разрабатывает и направляет Заказчику для согласования календарный график разработки научно-проектной документации. Состав и содержание научно-проектной документации должны соответствовать: - Заданию на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия выданного Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.07.2020 №37-05-22/72; - ГОСТ Р 55567-2013 "Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования"; - ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; - государственным стандартам единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иным действующим техническим документам; - действующим нормативно-правовыми документам, строительными нормами и правилами, действующими на момент выдачи проектной документации. В рамках исполнения контракта Подрядчик обязан выполнить (при необходимости) расчет потребляемых нагрузок, определить точки вводов/выпусков инженерных коммуникаций. Подрядчик обязан перед проведением государственной экспертизы сметной документации направить Заказчику в целях контроля выполнения работ экземпляр: - технического отчета (инженерно-технического обследования) о состоянии объекта культурного наследия (Письмо Министерства культуры Российской Федерации №106-01-39/12-ГП от 27.05.2014г.); -разработанную научно-проектную документацию, включая сметную документацию. Сметная документация должна быть составлена в 2-х уровнях цен (базовом 2001 г. и текущем) на основании сметно-нормативных баз и соответствовать требованиям: - МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации; - СРП-2007.8 Методические рекомендации определения стоимости работ по сохранению объектов культурного наследия на территории Российской Федерации. В сводном сметном расчёте предусмотреть затраты на: - подготовку научно-реставрационного отчета; - научное руководство и авторский надзор; -технический надзор (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468) В целях экономии бюджетных средств и реализации государственной политики по импортозамещению, для объектов, проектируемых за счёт бюджетных средств, обеспечить приоритетное применение материалов и оборудования производимых в РФ. При отсутствии аналогов российского производства, приоритет применения должен устанавливаться за материалами и оборудованием, произведённым в странах, с которыми у РФ налажены и развиваются взаимовыгодные политические и экономические отношения. Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия по защите существующих наружных инженерных сетей и элементов благоустройства в зоне производства строительно-монтажных работ. |
| 2.4 | Работы, предполагаемые к выполнению в рамках реализации заказываемого проекта | Проведение мероприятий обеспечивающих физическую сохранность элементов памятника (противоаварийные работы), согласно Акта технического состояния объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия от 29.06.2020 г.: - Южная кирпичная вытяжная труба из помещения №1, 4 этажа: диаметр ~1,6 м, высота ~5.0 м.; - Кровля ~110,0 м2; - Другие элементы выявленные в ходе подготовки технического отчета о состоянии объекта культурного наследия выполненного в рамках разработки научно-проектной документации на проведение первоочередных консервационных мероприятий (противоаварийных работ). |
| 3. | Перечень нормативных документов обязательных к применению | Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; Постановление Правительства РФ от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»; Приказ Минкультуры России от 05.06.2015 № 1749 «Об утверждении порядка подготовки и согласования проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия»; Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № Р-1481 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технического задания на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации»; Письмо Министерства культуры Российской Федерации от 27 мая 2014 г. №106-01-39/12-ГП «Разъяснения о ремонтных и противоаварийных работах»; ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; ГОСТ Р 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования»; ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия»; ГОСТ Р 55945-2014 «Общие требования к инженерно-геологическим изысканиям и исследованиям для сохранения объектов культурного наследия»; ГОСТ Р 56905-2016 «Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования»; ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений». |
| 4. | Результат работ | Результатом работ по настоящему контракту являются: - Научно-проектная документация, разработанная в объеме настоящего Описания объекта закупки и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия выданного Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 06.07.2020 №37-05-22/72, получившая положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости, предоставленная Заказчику на бумажном носителе в прошитом, сброшюрованном виде в 5 (пяти) экземплярах, а так же на электронном носителе в одном экземпляре с учетом следующих требований: графическая информация в формате программного пакета «AutoCAD» (dwg) и в переносимом формате pdf; текстовая и табличная информация в графическом формате программного пакета «MicrosoftOffice» и в переносимом формате pdf; для сметной документации в форматах программного пакета «Гранд-смета» gsf (gsfx), xml и «MicrosoftOffice» xls (xlsx). Размер электронных носителей должен быть достаточным для размещения комплекта всей документации на одном носителе. Документация в электронном виде должна строго соответствовать составу и структуре разделов проектной документации на бумажном носителе (названию файлов и папок); - положительное заключение государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости на бумажном носителе в прошитом, сброшюрованном виде в 1 (одном) экземпляре. |
| 5. | Гарантийные обязательства | Общий гарантийный срок на выполненные работы составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев. Гарантии обязательства распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком и/или третьими лицами (субподрядчиками) по настоящему государственному контракту. |

Приложение:

- Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленного объекта культурного наследия №37-05-22/72 от 06.07.2020, выданного Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области на 9 л. в 1 экз.;

- Акт технического состояния объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, и выявленных объектов культурного наследия от 29.06.2020 г. на 12 л. в 1 экз.;

- Состав (перечень) работ по сохранению объекта культурного наследия от 21.07.2020 г. выданный Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области на 1 л. в 1 экз.

Руководитель проекта службы технического заказчика

________________/ И.П. Коваленко