**Форма № 5 Описание объекта закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг**

**Наименование объекта закупки:** Поставка батарей аккумуляторных свинцово-кислотных

**Срок поставки товара:** 7 рабочих дней с даты заключения Государственного контракта

**Адрес поставки товара:** г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8А, литер Д 1

**Гарантийные обязательства:** гарантийные срок эксплуатации - 12 месяцев

**Таблица № 1: Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Наименование показателя, единица измерения характеристики | Содержание (значение) показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения | Обоснование установленного показателя | Кол-во |
|  | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная | Возможность использования в ИБП | Да | *Неизменное**значение* | Код КТРУ 27.20.22.000-00000001 | 100 шт. |
| Емкость, Ампер-час (3,6 кКл) | > 5 и ≤ 10 | *Конкретное* *значение* | Код КТРУ 27.20.22.000-00000001 |
| Исполнение | Сухой элемент | *Неизменное**значение* | Код КТРУ 27.20.22.000-00000001 |
| Напряжение, Вольт | 12 | *Неизменное**значение* | Код КТРУ 27.20.22.000-00000001 |
| Тип | Закрытая | *Неизменное**значение* | Код КТРУ 27.20.22.000-00000001 |