Часть II. «Описание объекта закупки»

Техническое задание

**Поставка средств индивидуальной защиты (маска-респиратор)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ОКПД2 / КТРУ | Наименование товара | Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) | Инструкция участнику закупки по формированию предложения | Ед. изм. | Кол-во |
|  | 32.99.11.120 | Маска - Респиратор с клапаном  Класс защиты: FFP2 | Маска-респиратор с клапаном выдоха, универсального размера с эластичными ремнями (резинками) крепления за ушами;  Носовой зажим: наличие;  Тип фильтра: BFE95  Тип респиратора по способу защиты - NR многоразовое использование в рамках одной рабочей смены, но не более 8 часов.  Не допускается стерилизация с целью повторного использования.  Маска не предназначена для использования в целях защиты от воздействия ядовитых газов и пыли.  Маска изготовлена из гипоаллергенных, не токсичных материалов.  Степень бактериальной защиты: > 95% стандарт NIOSH  Соответствует требованиям по европейскому стандарту EN 149:2001+А1:2009 FFP2- второй класс защиты (94% бактериальной защиты)  Фильтрующих слоев: 5. | соответствие | шт | 500 |

Наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие.

Остаточный срок годности товара должен быть **не менее 12 (двенадцати) месяцев на дату получения товара Заказчиком.**