Задание Заказчика

Описание объекта закупки

Наименование работ: Текущий ремонт лестничных клеток учебного корпуса № 3, расположенного по адресу: г. Асбест, ул. Уральская, д. 63

Объект: ГБОУ СО «Асбестовская школа-интернат»

Стройка: Свердловская область,  г. Асбест, ул. Уральская, д. 63

В состав Задания Заказчика входят приложения:

• Приложение № 1.1 – Локально сметный расчет № 12

Раздел I. Требования к видам и объемам работ.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Лестничная клетка 57 |  |  |  |
| Лестничная клетка 57 |  |  |  |
| 1 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 94 |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2 | 10,5 |
| 3 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | м2 | 104,5 |
| 4 | Смеси сухие строительные, шпаклевочные, для внутренних работ | кг | 893,475 |
| 5 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0,0209 |
| 6 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | м2 | 104,5 |
| 7 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25 | т | 0,065835 |
| 8 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 13,2 |
| 9 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | м2 | 13,2 |
| 10 | Смеси сухие строительные, шпаклевочные, для внутренних работ | кг | 119,724 |
| 11 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0,00264 |
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 13,2 |
| 13 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25 | т | 0,008316 |
| 14 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35% | м2 | 9,6 |
| 15 | Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-25 | т | 0,006432 |
| 16 | Очистка поверхности щетками | м2 | 4,95 |
| 17 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | м2 | 4,95 |
| 18 | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | т | 0,001218 |
| 19 | Разборка поручней деревянных: прямой части | м | 9,8 |
| 20 | Установка поручней: деревянных | м | 9,8 |
| 21 | Поручень из древесины, сечение 44х75 мм | м | 9,996 |
| 22 | Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком | м2 | 1,6 |
| 23 | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | т | 0,000219 |
| 24 | Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей | м2 | 1,6 |
| 25 | Краска масляная тип МА-15 БИО, для внутренних работ, готовая к применению | т | 0,0001984 |
| 26 | ДЕМОНТАЖ Монтаж люка противопожарного | м2 | 1 |
| 27 | Монтаж люка противопожарного | м2 | 1 |
| 28 | Демонтаж. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,08 |
| 29 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,08 |
| 30 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм | кг | 0,788 |
| 31 | Лестница металлическая пожарная выдвижная | шт | 1 |
| 32 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м | м2 горизонтальной проекции | 13,2 |
| 33 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 2 |
| 34 | Снятие дверных полотен | м2 | 3,4 |
| 35 | Снятие наличников | м | 5 |
| 36 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,7 |
| 37 | Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл | 1 |
| 38 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл | 1 |
| 39 | Блок дверной, одностворчатый, 3-х филёнчатый, глухой , лакированный, размер дверного полотна : 850х2000 мм | компл | 1 |
| 40 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | м2 | 1,7 |
| 41 | Блоки дверные внутренние: глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002) | м2 | 1,7 |
| 42 | Установка и крепление наличников | м | 5 |
| 43 | Наличники из ПВХ, ширина 60 мм | м | 5,6 |
| 44 | Установка: дверного доводчика | шт | 1 |
| 45 | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5 | шт | 1 |
| 46 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | м2 | 2,9 |
| Вывоз мусора |  |  |  |
| 47 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,6387 |
| 48 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 0,6387 |

Применяемые  материалы, изделия, оборудование, иной товар, используемый при выполнении работ, должны иметь сертификаты соответствия либо декларацию о соответствии, согласно постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2021г  № 2425 “Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. №2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации”.

Все материалы должны соответствовать ведомости объемов работ и локальному сметному расчету. В случае, если в  локальном сметном расчете встречаются ссылки на конкретные товарные знаки, следует читать такие товарные знаки со словами «или эквивалент».

До начала производства работ Подрядчик обязан представить Заказчику данные о выбранных им материалах (наименование, производитель, качество, расцветка, ГОСТ и ТУ, технические паспорта, сертификаты) и получить его одобрение на их применение и использование. В случае если Заказчик отклонил использование материала из-за несоответствия стандартам качества и ранее одобренным образцам, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену.

При выполнении работ по согласованию с Заказчиком допускается использование товаров (материалов), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, оговоренными в настоящем техническом задании.

Применяемые средства механизации, инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ.

Применяемые  материалы, изделия и оборудование, иной товар, используемый при выполнении работ, подлежащие обязательной сертификации в области пожарной безопасности должны иметь сертификат пожарной безопасности госслужбы пожарного надзора и должны соответствовать санитарным правилам и нормам.

Предлагаемые  материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности.

При  возникновении сомнений у Заказчика на качество материалов и изделий, Заказчик вправе привлечь эксперта, экспертную организацию. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случая, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком. В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы.

Раздел II. Требования к технике безопасности при проведении работ.

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству Российской Федерации, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Трудовой кодекс Российской Федерации.

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

- Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

- Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(с изменениями на 30 апреля 2021 года).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

- Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности".

- Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений".

- Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985".

- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования».

- Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство».

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»;

- Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии со статьями 721, 754 ГК РФ и статьей 7 Федерального закона от 07.02.1992№ 2300- (ред. от 11.06.2021) "О защите прав потребителей".

Приведенный перечень нормативных документов не является исчерпывающим, применению подлежат все правила и стандарты, обязательные к применению для выполнения условий настоящего Контракта.

Раздел III. Требования по объему гарантий качества работ.

Если в период гарантийного срока на работы при эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки и дефекты, препятствующие надлежащей его эксплуатации, то Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты и недостатки за свой счет с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Все выполняемые работы будут приниматься в соответствии с техническим заданием. Выполняемые работы будут приниматься с предоставлением всей документации (акты на скрытые работы, сертификаты, технические паспорта на используемые материалы и другие документы, удостоверяющие их качество).

Раздел IV. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.

Срок гарантии выполненных работ устанавливаются в течение 36 (Тридцать шесть) месяцев со дня подписания структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

Срок гарантии на материалы составляет 60 (Шестьдесят) месяцев  со  дня подписания структурированного документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок.

Заместитель директора по АХР                                           Е.А. Новокрещенова