**Форма № 5 Описание объекта закупки на поставку огнетушителей, УФМС ШАНС-Е**

**Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара  | Количество  | Наименование показателяСодержание (значение) показателя | Ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю[[1]](#footnote-1) | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| 1 | Огнетушитель порошковый ОП-2 | 3 штук | Все показатели должны соответствовать ГОСТ | ГОСТ Р51057-2001 | В соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме сведения о товаре, оборудовании, материале, используемом при выполнении работ. При указании через дефис, участнику закупки предоставляется допустимый диапазон значений показателя (характеристик), участник закупки должен указать одно значение в пределах указанного диапазона. Границы диапазонов рассматривать включительно с итоговыми значениями. В случае если требуемый параметр начинается со слов «диапазон», то участнику закупки необходимо предоставить диапазон значений, который будет не уже установленного заказчиком. В случае указания диапазона (характеристики) со знаком «\*», данный диапазон (характеристика) является неизменной. Указание знаков «<» и «<» и «>» и «>» в заявке участника не является конкретным значением и требует указания значения в соответствии со знаком. Указание значений с предлогами «от» предполагает указание более большего значения, не включая значения, не включая пограничного, с предлогами «до» более меньшего значения, не включая пограничного. Позиции со знаком «+-» предполагают использование участником значений с погрешностью в сторону уменьшения или увеличения, а также указание без погрешности, наличие указания на данный знак в составе заявки учитывается как подача неконкретного предложения. В случаях, не оговоренных в данной инструкции, и при возникновении вопросов у участников закупки, в соответствии в действующим законодательством участник закупки может направить заказчику запрос на разъяснение положений аукционной документации. Заявка участника закупки будет являться приложением к Контракту в качестве спецификации предлагаемого для выполнения работ товара. Следовательно, необходимый для выполнения работ товар и документация к нему (паспорт изготовителей, сертификаты, инструкции, гарантийные документы и другие документы на товар) будут приниматься комиссией Государственного заказчика в строгом соответствии с техническими характеристиками и товарными знаками или их отсутствием ( в случае если в заявке участника размещения заказа указано, что товарный знак отсутствует на предлагаемый для выполнения работ товар). Для выполнения работ будет приниматься только товар без товарного знака вышеназванной документацией к нему. В случае не предоставления для выполнения работ товара соответствующего Заявке участника закупки, Государственный заказчик будет вынужден обратиться в Арбитражный суд с целью расторжения Контракта и внесения сведений об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с требованиями действующего законодательства. |
| 2 | Углекислотный огнетушительОУ-3 | 4 штук | Все показатели должны соответствовать ГОСТ | ГОСТ Р51057-2001 |
| 3 | Огнетушитель порошковый ОП-3 | 3 штук | Все показатели должны соответствовать ГОСТ | ГОСТ Р51057-2001 |
| 4 | Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель (УФМС)ШАНС-Е | 10 штук | Все показатели должны соответствовать ГОСТ | ГОСТ Р 53261-2009 |

1. [↑](#footnote-ref-1)