***Часть II. «Описание объекта закупки»***

Описание объекта закупки готовится заказчиком по правилам, установленным

в ст. 33 Закона о контрактной системе.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Описание по КТРУ | Дополнительные потребительские свойства | Обоснование необходимости использования дополнительной информации | Единицы измерения в соответствии КТРУ | Кол-во |
| 1 | Микропробирка Эппендорф 1,5 мл центрифужная ПП с градуировкой | Позиция отсутствует в КТРУ | Пробирки типа Эппендорф конические предназначены для хранения, транспортировки и центрифугирования микропроб биологического материала. Используется для всех видов лабораторных исследований. Каждая лаборатория находит для них свое незаменимое и необходимое применение. Они подходят как для транспортировки маленьких объемов жидкостей так и для фасовки и посева, для жидких стимуляторов роста (почвоведение) и прочих целей.  Микропробирки Эппендорф изготовлены автоклавируемого полипропилена высокой чистоты, устойчивы к кипячению и замораживанию. Цвет изготовления – белый матовый полупрозрачный.  Крышка микропробирки снабжена замком «Safe-Lock», плотной защелкивающаяся крышка с козырьком, которая легко открывается и плотно закрывается одной рукой, без угрозы разбрызгивания жидкости и образования аэрозоля. При траспортировки отсутствует вероятность вытекания либо высыпания материала.  Характеристики:Пробирки микроцентрифужные типа Эппендорф 1.5ml  1,5 мл. (градуировка до 1,0 мл., шаг — 0,1 мл., 0,5 мл., 1,0 мл.);  Наличие регистрационных удостоверений | Требования Заказчика в соответствии с клиническими рекомендациями, порядками и стандартами оказания медицинской помощи. | Шт. | 3000 |
| 2 | Зонд урогенитальный полимерный одноразового использования универсальный стерильный (тип А) | Позиция отсутствует в КТРУ | Зонд урогенитальный "Универсальный" тип "А" широко используется для взятия биологического материала для тестирования на COVID-19 из носа, носоглотки, ротовой полости (согласно Письма Минздрава России от 10 апреля 2020 г. N 17-1/И/1-2004 О направлении Временной инструкции по вопросам забора биологического материала у всех пациентов с подозрением на пневмонию или с подтвержденной пневмонией, поступающих на госпитализацию в стационары).  Зонд универсальный тип "А" изготовлен из полипропилена. Состоит из головки (рабочая часть), изготовленной из вискозы с напылением волокон микроцеллюлозы и ручки. Обеспечивает комфортное применение инструмента для проникновения, перемещения зонда в полости канала и забора материала.  Рабочая часть зонда с напылением сложных эфиров целлюлозы.  На ручке зонда имеется единственная поперечная насечка (зонд тип А, Россия) которая позволяет при необходимости отламывать конец с рабочей частью и мазком для помещения в контейнер, расположенный в полой ручке зонда, для транспортирования в лабораторию. Контейнер используется для хранения и IMG\_4304транспортировки рабочей части зонда с биоматериалом.  Размеры зонда: Тип "А-2"  Длина зонда (рабочая часть + ручка): 178±2 мм,  Длина рабочей части (с ворсовым покрытием): 41±3 мм,  Длина ворсового покрытия рабочей части: 22±5 мм,  Диаметр рабочей части: 2,5±0,5 мм,  Диаметр ручки зонда: 6±0,5 мм.  Наличие регистрационных удостоверений | Требования Заказчика в соответствии с клиническими рекомендациями, порядками и стандартами оказания медицинской помощи. | ШТ. | 6000 |