**Описание объекта закупки**

***Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара[[1]](#footnote-2) | Ед.  изм. | Кол-во | Наименование показателя [[2]](#footnote-3) | Содержание (значение) показателя[[3]](#footnote-4) | Обоснование использования характеристик[[4]](#footnote-5) | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| 1 | Катетер для периферических сосудов | ШТ | 400.00 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Устройство защиты от укола иглой | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004589* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Механизм защиты инъекционного порта | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Неважно |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004589* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Инъекционный порт | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Нет |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004589* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Удлинительная трубка | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Нет |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004589* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Рентгеноконтрастность | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004589* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Крылья для фиксации | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Да |  | | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004589* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Диаметр катетера, G | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 24 |  |   Единица измерения:  () | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004589* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Рабочая длина | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≥ 19 и ≤ 20 |  |   Единица измерения:  ММ (Миллиметр) | *Код позиции КТРУ*  *32.50.13.110-00004589* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | Катетер прозрачный | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Наличие |  | | *Клиническая потребность Заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | С R- контрастными полосками | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Не менее 4 |  | | *Четыре рентгенконтрастные полоски улучшают визуализацию катетера во время рентгенологического исследования при случайном срезе кончика катетера* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | Со скругленным кончиком, совпадающим с проксимальным срезом иглы | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Наличие |  | | *Клиническая потребность Заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Павильон Люэр Лок | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Наличие |  | | *Перфорация на крыльях обеспечивает дополнительную вентиляцию кожи пациента поле фиксации катетера* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | С гибкими крыльями и окнами для вентиляции | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Наличие |  | | *Окна на крыльях обеспечивают дополнительную вентиляцию кожи пациента в поле фиксации катетера* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Павильон Люэр лок с интегрированным в корпус катетера гемостатическим клапаном многократного действия против обратного тока крови | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Наличие |  | | *Гемостатический клапан препятствует вытеканию крови из катетера при извлечении иглы или последующем многократном отсоединении системы или дополнительного устройства, исключая риск контакта с кровью* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Возможность эксплуатации катетера непрерывно | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | ≥ 30 |  |   Единица измерения:  СУТ;^ДН (Сутки) | *Использование одного катетера максимально длительный период времени позволяет наименьшим образом травмировать пациента* | *Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики* | | Игла с трехгранным срезом и пальцевым упором и овальными вырезами | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Наличие |  | | *Игла с трехгранным срезом позволяет уменьшить болевые ощущения пациента при пункции и требует меньших усилий со стороны медицинского персонала при осуществлении венепункции* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Ребристая гидрофобная заглушка на павильоне иглы | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Наличие |  | | *Крышка на гидрофобной заглушке необходима для первичного закрытия катетера после установки* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Катетер – полиуретан | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Наличие |  | | *Являясь материалом с более высокой биосовместимостью, а также обладая свойствами термоэластичности, которые отсутствуют у других материалов, полиуретан обеспечивает более безопасное и длительное нахождение катетера в вене от 1 до 3 суток* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Закрыт защитным колпачком, удаляемым перед постановкой катетера | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Наличие |  | | *Клиническая потребность Заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Закодирован цветом (международный стандарт) для быстрого определения размера | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Наличие |  | | *Клиническая потребность Заказчика* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | Металлический защитный механизм, полностью закрывающий кончик иглы, активируется автоматически при извлечении иглы из катетера, без внешнего воздействия | |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | Наличие |  | | *В момент извлечения иглы из павильона катетера кончик иглы надежно закрывается металлическим защитным механизмом, препятствующим случайному уколу иглой и травматизации медицинского персонала* | *Значение характеристики не может изменяться участником закупки* | | | | |

1. Информация указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-2)
2. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-3)
3. Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре). [↑](#footnote-ref-4)
4. Указывается код позиции КТРУ, ГОСТ (при наличии в КТРУ, ГОСТ сведений о товаре). В случае, если в позиции КТРУ требования к характеристикам товара не предусмотрены - заказчик должен указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, за исключением случаев, указанных в пп. «а», «б» п. 5 Правил использования КТРУ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145). [↑](#footnote-ref-5)