Часть II Описание объекта закупки

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара/Код ОКПД2** | **Наименование /код КТРУ** | **Описание по КТРУ** | **Характеристики товара: В связи с тем, что характеристики Товара, указанные в КТРУ, не позволяют определить соответствие Товара, предлагаемого к поставке, приведены уточняющие характеристики Товара, имеющие существенное значение для Заказчика** | **Ед.изм** | **Кол-во** |
| 1 | Набор хирургический одноразовый (для офтальмологии)    Код ОКПД2: 32.50.13.120 | Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования  Код позиции КТРУ: 32.50.13.120-00001317 | Набор различных стерильных офтальмологических хирургических инструментов и необходимых материалов материалов, используемых при проведении офтальмологических хирургических операций; набор не предназначен для использования в конкретной интраокулярной процедуре (например, при имплантации изделия). Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования. | Изделие должно быть стерильным.  Изделие должно иметь регистрационное удостоверение.  Изделие должно быть упаковано в двойную индивидуальную упаковку: внешняя упаковка открывается без использования режущих инструментов и  с сохранением стерильности содержимого, внутренняя упаковка выполнена в форме конверта, позволяет развернуть содержимое на поверхности стола, не нарушая стерильности.  Для однозначной идентификации продукции при приёмке и хранении, для точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ каждая упаковка должна иметь этикетку следующего содержания: 1) сведения о медицинском изделии (наименование медицинского изделия, изображение, наименование и количество комплектующих, размеры комплектующих, материал и плотность материала, иные параметры изготовления комплектующих, знак одноразовой продукции, партия), 2) номер и дата Регистрационного удостоверения, наименование медицинского изделия по Регистрационному удостоверению, 3) дата выпуска, условия хранения, срок годности, 4) номер технических условий производителя, 5) надпись - «стерильно» - выделена крупным шрифтом, знак способа стерилизации.  Индивидуальные упаковки должны быть помещены в картонный транспортировочный короб.  Состав набора:  1. Шапочка - 1 шт.  Изделие круглой формы, в виде берета (не гофрированная), с вшитой по внутреннему краю резинкой плоского сечения.  Диаметр шапочки не менее 500 мм, не более 510 мм  Материал шапочки: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 20 г/м².  2. Халат хирургический - 3 шт.  Размер в диапазоне: 50-52.  Силуэт халата прямой, выполнен без боковых швов.  Длина спинки от высшей точки плеча до низа изделия не менее 1400 мм, не более 1450 мм.  Длина рукава от высшей точки плеча до низа рукава: не менее 900 мм, не более 910 мм.  Халат имеет застежку тип «липучка» в области воротника. Ворот обработан бейкой.  Дизайн рукава: реглан, на эластичной трикотажной бесшовной манжете.  Длина манжеты не менее 70 мм, не более 80 мм.  Запах на спине глубиной не менее 150 мм. Стерильное укрытие спины.  Двойная система завязок: внутренние завязки; наружные завязки изделия продеты в картонный фиксатор с цветовыми зонами. Размер завязок: ширина не менее 45 мм, длина не менее 600 мм.  Укладка халата операционная - исключает расстерилизацию халата во время надевания по меткам (полы халата должны разворачиваться в направлении «от хирурга»)  Материал халата: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 35 г/м².  3. Простыня большая операционная - 2 шт.  Размер простыни: длина не менее 2000 мм не более 2100 мм, ширина не менее 1600 мм не более 1700 мм.  Материал простыни: нетканый впитывающий материал (смесь вискозы с полиэстером без связующих веществ), плотность не менее 40 г/м².  4. Простыня малая операционная - 1 шт.  Размер простыни: длина не менее 1200 мм не более 1300 мм, ширина не менее 1200 мм не более 1300 мм.  Простыня имеет отверстие с встроенной операционной плёнкой и карман с фиксатором.  Диаметр отверстия: не менее 70 мм, не более 75 мм.  Размер кармана: длина не менее 200 мм, не более 300 мм, глубина не менее 200 мм, не более 300 мм.  Материал кармана: полиэтилен толщиной не менее 30 мкм.  Материал простыни: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 35 г/м².  5. Простыня малая операционная - 1 шт.  Размер простыни: длина не менее 1400 мм не более 1500 мм, ширина не менее 1000 мм не более 1100 мм.  Материал простыни: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 35 г/м².  6. Пластырь глазной -1 шт  Размер: длина не менее 70 мм не более 75 мм, ширина не менее 59 мм не более 65 мм.  Предназначен для защиты глаза после хирургической коррекции. Состоит из выпуклого круглого диска, покрытого нетканым материалом. Материал диска: воздухо - и светонепроницаемая ткань из 100 % хлопка. Материал покрытия: 100 % полиэстер бежевого цвета. Пластырь имеет анатомическую форму. Пластырь фиксируется с помощью гипоаллергенного клея. | Шт. | 80 |
| 2 | Простыня малая операционная  Код ОКПД2: 32.50.13.120 | Простыня хирургическая офтальмологическая  Код позиции КТРУ: 32.50.13.120-00001054 | Защитное покрытие из натуральных или синтетических материалов или их сочетания, обеспечивающее чистое и сухое стерильное поле вокруг глаза во время офтальмологической операции или другой офтальмологической процедуры. Изделие может использоваться для того, чтобы накрыть бровь, отвести ресницы или веки, полностью закрыть веко или полностью накрыть глаз. Изделие обычно крепится непосредственно на коже с помощью липких элементов и обычно поставляется стерильным. Это изделие одноразового использования.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Длина | ≥ 1000 и ≤ 1200 | Миллиметр | | Ширина | > 1000 и ≤ 1200 | Миллиметр | | Количество отверстий | 1 |  | | Липкий слой вокруг отверстий | Да |  | | Простыня предназначена для офтальмологических операций.Изделие должно иметь регистрационное удостоверение. Индивидуальная двойная упаковка: внутренняя упаковка – в форме конверта позволяет развернуть содержимое на поверхности стола, не нарушая стерильности; внешняя упаковка открывается без использования режущих инструментов.  Для однозначной идентификации продукции при приёмке и хранении, для точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ каждая упаковка должна иметь этикетку следующего содержания: 1) сведения о медицинском изделии (наименование медицинского изделия, изображение, наименование и количество, размеры, материал и плотность материала, иные параметры изготовления, знак одноразовой продукции, партия), 2) номер и дата Регистрационного удостоверения, наименование медицинского изделия по Регистрационному удостоверению, 3) дата выпуска, условия хранения, срок годности, 4) номер технических условий производителя, 5) надпись - «стерильно» - выделена крупным шрифтом, знак способа стерилизации.  Индивидуальные упаковки должны быть помещены в картонный транспортировочный короб.  Длина изделия не менее 1000 мм и не более 1200 мм, ширина не менее 1000 мм и не менее 1200 мм.  Простыня имеет отверстие с встроенной операционной плёнкой и карман с фиксатором.  Диаметр отверстия: не менее 70 мм, не более 75 мм.  Размер кармана: длина не менее 200 мм, не более 300 мм, глубина не менее 200 мм, не более 300 мм.  Материал кармана: полиэтилен толщиной не менее 30 мкм.  Материал простыни: нетканый многослойный на основе полипропилена плотностью не менее 35 г/м². | Шт. | 70 |