**Описание объекта закупки**

**Поставка товаров медицинского назначения**

**ИКЗ** 232660700378066230100100040240000244

**Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код позиции КТРУ | Наименование товара  | Характеристика товара | Единица измерения | Требуемое количество |
| 1 | 21.20.24.131-00000028 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | **Описание по КТРУ:** Длина – 7 метровСпособ укладки – бинтыШирина – 14 см**В связи с отсутствием характеристик товара, работы, услуги в КТРУ Заказчиком приведены характеристики Товара, которые позволяют определить соответствие Товара потребности Заказчика.** Бинт марлевый нестерильный в индивидуальной упаковке плотностью не менее 39 гр/м2.  | шт | 3000 |
| 2 | 21.20.24.131-00000002 | Бинт/рулон марлевый тканый | **В связи с отсутствием характеристик товара, работы, услуги в КТРУ Заказчиком приведены характеристики Товара, которые позволяют определить соответствие Товара потребности Заказчика.** Длина – 5 метровСпособ укладки – бинтыШирина – 10 смБинт марлевый стерильный в индивидуальной упаковке плотностью не менее 39 гр/м2.  | шт | 50 |
| 3 | 21.20.24.110-00000001 | Лейкопластырь гипоаллергенный | **В связи с отсутствием характеристик товара, работы, услуги в КТРУ Заказчиком приведены характеристики Товара, которые позволяют определить соответствие Товара потребности Заказчика.** Гипоаллергенный фиксирующий катушечный пластырь для длительной особо прочной фиксации повязок, катетеров и канюль. Основа пластыря должна быть на тканой основе, хлопковый водонепроницаемый, гипоаллергенный. Клей должен быть гипоаллергенным, для предупреждения развития нежелательных реакций и раздражения кожи. Индивидуальная упаковка. Соответствует требованиям ГОСТ Р 53498-2019Состав основы: хлопок; тип переплетения: полотняное. Поверхностная плотность не менее 85г/м², плотность по основе не менее 20 нити/см, плотность по утку не менее 17 нити/см. Толщина полиэтиленового (PE) покрытия не менее 0,06 не более 0,1мм. Необходимые размеры обусловлены статистикой потребления работы операционных и перевязочных отделений ЛПО в зависимости от частоты типов манипуляций и области локализации раны: длинна не менее 5 не более 7 м ширина не менее 2 не более 4 см. | шт | 500 |
| 4 | 21.20.24.110-00000001 | Лейкопластырь гипоаллергенный | **В связи с отсутствием характеристик товара, работы, услуги в КТРУ Заказчиком приведены характеристики Товара, которые позволяют определить соответствие Товара потребности Заказчика.** Гипоаллергенный фиксирующий катушечный пластырь для щадящей фиксации повязок, катетеров и канюль на коже повышенной чувствительности. Основа пластыря из нетканого материала с высокой воздухо- и паропроницаемостью для фиксации на особо чувствительной коже. Клей гипоаллергенный, клей должен быть нанесен фрагментарно для обеспечения воздухо- и паропроницаемости. Индивидуальная упаковка. Соответствует требованиям ГОСТ Р 53498-2019Необходимые размеры обусловлены статистикой потребления работы операционных и перевязочных отделений ЛПО в зависимости от частоты типов манипуляций и области локализации раны. Размер длинна не менее 5 не более 7 м ширина не менее 2 не более 4 см. | шт | 700 |
| 5 | 21.20.24.110-00000006 | Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный | **В связи с отсутствием характеристик товара, работы, услуги в КТРУ Заказчиком приведены характеристики Товара, которые позволяют определить соответствие Товара потребности Заказчика.** Атравматичный слой покрывающий впитывающую прокладку из проницаемой микросетки. Обоснование - препятствие прилипанию впитывающей прокладки и травмированию раны. Препарат пропитки должен быть зарегистрирован на территории РФ. Обоснование - обеспечение бактерицидного эффекта. Изделие стерильно. Пропитка впитывающей прокладки раствором бриллиантовым зеленым или антисептик акринол. Размер – длинна не менее 7 не более 9 см ширина не менее 1,8 не более 3 см. | шт | 100 |
| 6 | 21.20.24.131-0000007 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | **Описание по КТРУ:** Длина: не менее 500 не более 1300 (м) .Способ укладки: Рулон .Ширина: 100 (см) .**В связи с отсутствием характеристик товара, работы, услуги в КТРУ Заказчиком приведены характеристики Товара, которые позволяют определить соответствие Товара потребности Заказчика.** Отрез нестерильный, в индивидуальной упаковке, плотностью не менее 39 гр/м2 | шт | 5 |
| 7 | 21.20.24.131-00000005 | Рулон марлевый тканый, нестерильный | **Описание по КТРУ:** Длина: не менее 800 не более 1300 (м) .Способ укладки: Рулон .Ширина: 84(см) .**В связи с отсутствием характеристик товара, работы, услуги в КТРУ Заказчиком приведены характеристики Товара, которые позволяют определить соответствие Товара потребности Заказчика.** Отрез нестерильный, в индивидуальной упаковке, плотностью не менее 39 гр/м2 | шт | 1 |
| 8 | 21.20.24.110-00000005 | Лейкопластырь для поверхностных ран | **В связи с отсутствием характеристик товара, работы, услуги в КТРУ Заказчиком приведены характеристики Товара, которые позволяют определить соответствие Товара потребности Заказчика.** Небольшая узкая гибкая полоска (из ткани, пластика, бумаги или другого материала), покрытая с одной стороны самоклеящимся слоем и возможно имеющая впитывающую прокладку. Изделие обычно предназначено для закрытия поверхностных ран или фиксации повязки на поверхности кожи. Пластырь может быть гипоаллергенным и/или водонепроницаемым. Изделие одноразового использования. 1- Основа изделия – нетканый материал. Обоснование - эластичная структура материала легко моделируется на сложных участках тела. 2- Клеевой слой - на основе синтетических связующих, нанесенный прерывисто. Обоснование - обеспечение повышенной воздухопроницаемости, предотвращение мацерации и аллергических реакций. 3- Плотность впитывающей прокладки - не менее 130 г/м2. Обоснование - для оптимальной сорбции экссудата. 4- Размер впитывающей прокладки – длинна не менее 60мм ширина не менее 35мм. Обоснование - для полного закрытия раны, шва втипывающей прокладкой. 5- Атравматичный слой из проницаемой микросетки. Обоснование - препятствие прилипанию впитывающей прокладки и травмированию раны. 6- Индивидуальная упаковка. Обоснование -сохранность изделия и его стерильности в течение всего срока годности. 7- Размер – длинна не менее 10см не более 15см / ширина не менее 8см не более 9см. Обоснование - данный размер подходит для определенной группы пациентов и удовлетворяет потребностям Заказчика. 8- Изделие стерильно. Обоснование - необходимо при контакте с раневой поверхностью и кровью. 9 - Количество штук в упаковке - не менее 20. Обоснование - в связи с функциональными и технологическими взаимосвязями заказчика.  | уп | 2 |
| 9 | 21.20.24.110-00000005 | Лейкопластырь для поверхностных ран | **В связи с отсутствием характеристик товара, работы, услуги в КТРУ Заказчиком приведены характеристики Товара, которые позволяют определить соответствие Товара потребности Заказчика.** Небольшая узкая гибкая полоска (из ткани, пластика, бумаги или другого материала), покрытая с одной стороны самоклеящимся слоем и возможно имеющая впитывающую прокладку. Изделие обычно предназначено для закрытия поверхностных ран или фиксации повязки на поверхности кожи. Пластырь может быть гипоаллергенным и/или водонепроницаемым. Изделие одноразового использования. 1- Основа изделия – нетканый материал. Обоснование - эластичная структура материала легко моделируется на сложных участках тела. 2- Клеевой слой - на основе синтетических связующих, нанесенный прерывисто. Обоснование - обеспечение повышенной воздухопроницаемости, предотвращение мацерации и аллергических реакций. 3- Плотность впитывающей прокладки - не менее 130 г/м2. Обоснование - для оптимальной сорбции экссудата. 4- Размер впитывающей прокладки – длинна не менее 200мм/ ширина не менее 50мм. Обоснование - для полного закрытия раны, шва втипывающей прокладкой. 5- Атравматичный слой из проницаемой микросетки. Обоснование - препятствие прилипанию впитывающей прокладки и травмированию раны. 6- Индивидуальная упаковка. Обоснование -сохранность изделия и его стерильности в течение всего срока годности. 7- Размер – длинна не менее 25см не более 30см / ширина не менее 10см не более 15см. Обоснование - данный размер подходит для определенной группы пациентов и удовлетворяет потребностям Заказчика. 8- Изделие стерильно. Обоснование - необходимо при контакте с раневой поверхностью и кровью. 9 - Количество штук в упаковке - не менее 20. Обоснование - в связи с функциональными и технологическими взаимосвязями заказчика.  | уп | 2 |
| 10 | 21.20.24.110-00000005 | Лейкопластырь для поверхностных ран | **В связи с отсутствием характеристик товара, работы, услуги в КТРУ Заказчиком приведены характеристики Товара, которые позволяют определить соответствие Товара потребности Заказчика.** Небольшая узкая гибкая полоска (из ткани, пластика, бумаги или другого материала), покрытая с одной стороны самоклеящимся слоем и возможно имеющая впитывающую прокладку. Изделие обычно предназначено для закрытия поверхностных ран или фиксации повязки на поверхности кожи. Пластырь может быть гипоаллергенным и/или водонепроницаемым. Изделие одноразового использования. 1- Основа изделия – нетканый материал. Обоснование - эластичная структура материала легко моделируется на сложных участках тела. 2- Клеевой слой - на основе синтетических связующих, нанесенный прерывисто. Обоснование - обеспечение повышенной воздухопроницаемости, предотвращение мацерации и аллергических реакций. 3- Плотность впитывающей прокладки - не менее 130 г/м2. Обоснование - для оптимальной сорбции экссудата. 4- Размер впитывающей прокладки – длинна не менее 25мм/ ширина не менее 40мм. Обоснование - для полного закрытия раны, шва втипывающей прокладкой. 5- Атравматичный слой из проницаемой микросетки. Обоснование - препятствие прилипанию впитывающей прокладки и травмированию раны. 6- Индивидуальная упаковка. Обоснование -сохранность изделия и его стерильности в течение всего срока годности. 7- Размер – длинна не менее 7см не более 10см / ширина не менее 5см не более 7см. Обоснование - данный размер подходит для определенной группы пациентов и удовлетворяет потребностям Заказчика. 8- Изделие стерильно. Обоснование - необходимо при контакте с раневой поверхностью и кровью. 9 - Количество штук в упаковке - не менее 40. Обоснование - в связи с функциональными и технологическими взаимосвязями заказчика.  | уп | 2 |
| 11 | 21.20.24.110-00000005 | Лейкопластырь для поверхностных ран | **В связи с отсутствием характеристик товара, работы, услуги в КТРУ Заказчиком приведены характеристики Товара, которые позволяют определить соответствие Товара потребности Заказчика.** Небольшая узкая гибкая полоска (из ткани, пластика, бумаги или другого материала), покрытая с одной стороны самоклеящимся слоем и возможно имеющая впитывающую прокладку. Изделие обычно предназначено для закрытия поверхностных ран или фиксации повязки на поверхности кожи. Пластырь может быть гипоаллергенным и/или водонепроницаемым. Изделие одноразового использования. 1- Основа изделия – нетканый материал. Обоснование - эластичная структура материала легко моделируется на сложных участках тела. 2- Клеевой слой - на основе синтетических связующих, нанесенный прерывисто. Обоснование - обеспечение повышенной воздухопроницаемости, предотвращение мацерации и аллергических реакций. 3- Плотность впитывающей прокладки - не менее 130 г/м2. Обоснование - для оптимальной сорбции экссудата. 4- Размер впитывающей прокладки – длинна не менее 300мм/ ширина не менее 50мм. Обоснование - для полного закрытия раны, шва втипывающей прокладкой. 5- Атравматичный слой из проницаемой микросетки. Обоснование - препятствие прилипанию впитывающей прокладки и травмированию раны. 6- Индивидуальная упаковка. Обоснование -сохранность изделия и его стерильности в течение всего срока годности. 7- Размер – длинна не менее 35см не более 40см / ширина не менее 10см не более 15см. Обоснование - данный размер подходит для определенной группы пациентов и удовлетворяет потребностям Заказчика. 8- Изделие стерильно. Обоснование - необходимо при контакте с раневой поверхностью и кровью. 9 - Количество штук в упаковке - не менее 20. Обоснование - в связи с функциональными и технологическими взаимосвязями заказчика.  | уп | 2 |

**Место поставки:** Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Рабочей Молодежи, д.2а.

**Сроки поставки:** Товар должен поставляться партиями по Заявке Заказчика, в течение 5 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.

**Период поставки:** с момента подписания договора по 30.06.2024 г.

**Требования к упаковке товара:** Поставляемый товар должен быть упакован с учётом её специфических свойств и особенностей таким образом, чтобы при обычных мерах обращения обеспечивалась его сохранность при транспортировке и хранении, маркировка должна соответствовать требованиям нормативных документов. Упаковка не должна содержать вмятин, порезов, следов вскрытия или иных потерь товарного вида. Маркировка и оформление товара должна соответствовать требованиям нормативных документов.
**Требования к отгрузке товара:** При отгрузке товара должна быть обеспечена защита поставляемых товаров от атмосферных осадков, воздействия низких и высоких температур; перевозка товаров должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение их качества и безопасности, с учётом физико-химических свойств товаров и в соответствии с требованиями нормативных документов.
**Требования к качеству:** Качество поставляемых товаров должно соответствовать требованиям нормативных документов и подтверждается посерийно в соответствии с законодательством Российской Федерации. Весь поставляемый товар должен сопровождаться необходимыми документами о качестве. Действующие копия сертификата соответствия либо декларации о соответствии на поставляемые товары должны быть оформлены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
С**роки годности/гарантии** поставляемых товаров должны составлять на день поставки не менее 1 (одного) года даты изготовления, указанной на упаковке