**Описание объекта закупки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Единица измерения товара** | **Количество** | **Характеристики** | **Значение** | **Обоснование применения характеристики** |
| 1 | Набор реагентов для определения белка в моче и в спинномозговой жидкости ОКПД2: 21.20.23.110 | Набор | 1 | Предназначен для определения белка в моче унифицированным методом пирогаллоловый красный с расширенным диапазоном линейности не менее 0,05 – 4,0 г/л. | наличие | - |
| Состав набора: | наличие |
| 1. Реагент Раствор красителя пирогаллолового красного и молибдата натрия в сукцинатном буфере, флакон мл. | не менее 500 |
| 2. Калибратор 1 г/л - Калибровочный раствор белка 1 г/л., флакон мл | не менее 4 |
| 3. Калибратор 0,2 г/л - Калибровочный раствор белка 0,2 г/л. флакон мл | не менее 4 |
| Совместимость с анализаторами Микролаб-600 и URiСКАН-БК, имеющимися в наличии у Заказчика | наличие |
| 2 | Множественные аналиты мочи ИВД, набор, колориметрическая тест-полоска, экспресс-анализ  КТРУ 21.20.23.110-00010629 | набор | 191 | Количество выполняемых тестов: штук | не менее 150 | В соответствии с КТРУ 21.20.23.110-00010629 |
| Метод: | Полуколичественный | В соответствии с КТРУ 21.20.23.110-00010629 |
| Назначение: | для анализаторов DocUReader, DocUReader 2, DocUReader 2 Pro | В соответствии с КТРУ 21.20.23.110-00010629 |
| **Дополнительные характеристики** |  |  |
| Не менее 11 определяемых параметров: кровь, глюкоза, pH, удельный вес, билирубин, уробилиноген, кетоны, белок, нитриты, лейкоциты, аскорбиновая кислота | наличие | Отработанный протокол исследований, реализует возможность точного анализа препаратов для проведения исследования и постановки диагноза |
| 3 | Скрытая кровь в кале ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ  КТРУ 21.20.23.110-00005860 | набор | 2 | Количество выполняемых тестов, Штука | ≥ 20 | В соответствии с КТРУ 21.20.23.110-00005860 |