Описание объекта закупки

Поставка товаров медицинского назначения

ИКЗ  232660700378066230100100040300000244

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Код позиции КТРУ (при наличии) | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить | 21.20.24.120-00000020 | Шовная нить представляет собой синтетическую рассасывающуюся хирургическую плетеную нить, сделанную из полигликолевой кислоты (PGA), покрытую составом из поликапролактона и стеарата кальция. Шовная нить фиолетового цвета, не вызывает воспалительной реакции в тканях, прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Нить с иглой. Игла круглая колющая, 1/2 окружности. Нить намотана на шпулю (носитель), которая, в свою очередь, запечатана в упаковку, что обеспечивает стерильное условие пребывание и хранение нити. На упаковке обозначено наименование нити, длина нити, типоразмер иглы и срок годности. Изделия стерильны, апирогенны, нетоксичны. За 2 недели после имплантации теряет прочности не менее 65%, 100% рассасывание происходит не более 90 дней. Размер - USP 1 (М4) - соответствие длина нити не менее 90 и не более 95 см, длина иглы не менее 48 не более 50 мм; | шт | 120 |
| 2 | Нить хирургиче-ская из полиглико-левой кислоты, полинить | 21.20.24.120-00000020 | Шовная нить представляет собой синтетическую рассасывающуюся хирур-гическую плетеную нить, сделанную из полигликолевой кислоты (PGA), покрытую составом из поликапролактона и стеарата кальция. Шовная нить фиолетового цвета, не вызывает воспалительной реакции в тканях, прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Нить с иглой. Игла круглая колющая, 1/2 окружности. Нить намотана на шпулю (носитель), которая, в свою очередь, запечатана в упаковку, что обеспечивает стерильное условие пребывание и хранение нити. На упаковке обозначено наименование нити, длина нити, типоразмер иглы и срок годности. Изделия стерильны, апирогенны, нетоксичны. За 2 недели после имплантации теряет прочности не менее 65%, 100% рассасывание происходит не более 90 дней. Размер USP 0 (М3,5) - соответствие длина нити не менее 75 см, длина иглы не менее 22 не более 24 мм; | шт | 60 |
| 3 | Нить хирургическая кетгутовая, простая | 21.20.24.120-00000036 | Представляет собой натуральную рассасывающуюся эластичную коллагеновую нить животного происхождения с гладкой поверхностью от кремового до светло-коричневого цвета, изготовлена из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника мелкого рогатого скота. Рассасывается в тканях под действием протеолитических ферментов. Изделия помещены в консервирующий раствор, обеспечивающий сохранение эластичности. Изделия стерильны, апирогенны, нетоксично. Одна игла с круглым поперечным сечением, степень изгиба иглы 1/2 окружности. Нить намотана на носитель из полиэтилена, для препятствия попадания бумажного ворса в нить. На упаковке обозначено наименование нити, длина нити, типоразмер иглы и срок годности. Метрический размер 3 (условный номер 3/0) - соответствие длина нити не менее 75см, длина иглы не менее 18 мм, Потеря прочности на разрыв до 50% - не более 6 не более 14 дней Удаляется из организма энигматическим действием в течении не более 75 дней | шт | 42 |
| 4 | Нить хирургическая кетгутовая, простая | 21.20.24.120-00000036 | Представляет собой натуральную рассасывающуюся эластичную коллагеновую нить животного происхождения с гладкой поверхностью от кремового до светло-коричневого цвета, изготовлена из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника мелкого рогатого скота. Рассасывается в тканях под действием протеолитических ферментов. Изделия помещены в консервирующий раствор, обеспечивающий сохранение эластичности. Изделия стерильны, апирогенны, нетоксично. Одна игла с круглым поперечным сечением, степень изгиба иглы 1/2 окружности. Нить намотана на носитель из полиэтилена, для препятствия попадания бумажного ворса в нить. На упаковке обозначено наименование нити, длина нити, типоразмер иглы и срок годности. Метрический размер 4 (условный номер 0) - соответствие длина нити не менее 75см, длина иглы не менее 28 мм, Потеря прочности на разрыв до 50% - не более 6 не более 14 дней Удаляется из организма энигматическим действием в течении не более 75 дней | шт | 30 |
| 5 | Нить хирургическая кетгутовая, простая | 21.20.24.120-00000036 | Представляет собой натуральную рассасывающуюся эластичную коллагеновую нить животного происхождения с гладкой поверхностью от кремового до светло-коричневого цвета, изготовлена из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника мелкого рогатого скота. Рассасывается в тканях под действием протеолитических ферментов. Изделия помещены в консервирующий раствор, обеспечивающий сохранение эластичности. Изделия стерильны, апирогенны, нетоксично. Одна игла с круглым поперечным сечением, степень изгиба иглы 1/2 окружности. Нить намотана на носитель из полиэтилена, для препятствия попадания бумажного ворса в нить. На упаковке обозначено наименование нити, длина нити, типоразмер иглы и срок годности. Метрический размер 5 (условный номер 1) - соответствие длина нити не менее 75см, длина иглы не менее 43 мм, Потеря прочности на разрыв до 50% - не более 6 не более 14 дней Удаляется из организма энигматическим действием в течении не более 75 дней | шт | 120 |
| 6 | Нить хирургическая кетгутовая, простая | 21.20.24.120-00000036 | Представляет собой натуральную рассасывающуюся эластичную коллагеновую нить животного происхождения с гладкой поверхностью от кремового до светло-коричневого цвета, изготовлена из очищенной соединительной ткани подслизистого слоя тонкого кишечника мелкого рогатого скота. Рассасывается в тканях под действием протеолитических ферментов. Изделия помещены в консервирующий раствор, обеспечивающий сохранение эластичности. Изделия стерильны, апирогенны, нетоксично. Одна игла с круглым поперечным сечением, степень изгиба иглы 1/2 окружности. Нить намотана на носитель из полиэтилена, для препятствия попадания бумажного ворса в нить. На упаковке обозначено наименование нити, длина нити, типоразмер иглы и срок годности. Метрический размер 6 (условный номер 2) - соответствие длина нити не менее 75см, длина иглы не менее 46 мм, Потеря прочности на разрыв до 50% - не более 6 не более 14 дней Удаляется из организма энигматическим действием в течении не более 75 дней | шт | 38 |
| 7 | Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить | 21.20.24.120-00000020 | Шовная нить представляет собой синтетическую рассасывающуюся хирургическую плетеную нить, сделанную из полигликолевой кислоты (PGA), покрытую составом из поликапролактона и стеарата кальция. Шовная нить фиолетового цвета, не вызывает воспалительной реакции в тканях, прогрессирующая потеря прочности и окончательное рассасывание происходит путем гидролиза. Изделия стерильны, апирогенны, нетоксичны. Нить с иглой. Игла круглая колющая, 1/2 окружности. Нить намотана на шпулю (носитель), которая, в свою очередь, запечатана в упаковку, что обеспечивает стерильное условие пребывание и хранение нити. На упаковке обозначено наименование нити, длина нити, типоразмер иглы и срок годности. За 2 недели после имплантации теряет прочности не менее 65%, 100% рассасывание происходит не более 90 дней. Размер USP 3/0 (М2) - соответствие длина нити не менее 75 см, длина иглы не менее 17 не более 20 мм; | шт | 15 |
| 8 | Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить | 21.20.24.120-00000020 | Шовная нить представляет собой синтетическую рассасывающуюся хирур-гическую плетеную нить, сделанную из полигликолевой кислоты (PGA), покрытую составом из поликапролактона и стеарата кальция. Шовная нить фиолетового цвета, не вызывает воспалительной реакции в тканях, прогрес-сирующая потеря прочности и окончательное рассасывание происходит пу-тем гидролиза. Изделия стерильны, апирогенны, нетоксичны. Нить с иглой. Игла круглая колющая, 1/2 окружности. Нить намотана на шпулю (носи-тель), которая, в свою очередь, запечатана в упаковку, что обеспечивает стерильное условие пребывание и хранение нити. На упаковке обозначено наименование нити, длина нити, типоразмер иглы и срок годности. За 2 недели после имплантации теряет прочности не менее 65%, 100% расса-сывание происходит не более 90 дней. Размер USP 2/0 (М3) - соответствие длина нити не менее 75 см, длина иглы не менее 22 не более 25 мм; | шт | 15 |
| 9 | Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить | 21.20.24.120-00000020 | Шовная нить представляет собой синтетическую рассасывающуюся хирур-гическую плетеную нить, сделанную из полигликолевой кислоты (PGA), покрытую составом из поликапролактона и стеарата кальция. Шовная нить фиолетового цвета, не вызывает воспалительной реакции в тканях, прогрес-сирующая потеря прочности и окончательное рассасывание происходит пу-тем гидролиза. Изделия стерильны, апирогенны, нетоксичны. Нить с иглой. Игла круглая колющая, 1/2 окружности. Нить намотана на шпулю (носи-тель), которая, в свою очередь, запечатана в упаковку, что обеспечивает стерильное условие пребывание и хранение нити. На упаковке обозначено наименование нити, длина нити, типоразмер иглы и срок годности. За 2 недели после имплантации теряет прочности не менее 65%, 100% расса-сывание происходит не более 90 дней. Размер USP 1 (М4) - соответствие длина нити не менее 75 см, длина иглы не менее 36 не более 40 мм; | шт | 15 |
| 10 | Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить | 21.20.24.120-00000020 | Шовная нить представляет собой синтетическую рассасывающуюся хирур-гическую плетеную нить, сделанную из полигликолевой кислоты (PGA), покрытую составом из поликапролактона и стеарата кальция. Шовная нить фиолетового цвета, не вызывает воспалительной реакции в тканях, прогрес-сирующая потеря прочности и окончательное рассасывание происходит пу-тем гидролиза. Изделия стерильны, апирогенны, нетоксичны. Нить с иглой. Игла круглая колющая, 1/2 окружности. Нить намотана на шпулю (носи-тель), которая, в свою очередь, запечатана в упаковку, что обеспечивает стерильное условие пребывание и хранение нити. На упаковке обозначено наименование нити, длина нити, типоразмер иглы и срок годности. За 2 недели после имплантации теряет прочности не менее 65%, 100% расса-сывание происходит не более 90 дней. Размер USP 2 (М5) - соответствие длина нити не менее 75 см, длина иглы не менее 45 не более 50 мм; | шт | 30 |
| 11 | Нить хирургическая из полиэфира | 21.20.24.120-00000032 | Синтетическая полинить из нерассасывающегося полиэфира, предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов. Это изделие одноразового использования. Нить должна быть плетеной, с покрытием из полимеризованного силикона; неокрашенная. Нить с иглой. Игла круглая колющая, 1/2 окружности. Нити имеют высокую прочность, хорошую совместимость с тканями и биологическую индифферентность. Нить намотана на шпулю (носитель), которая, в свою очередь, запечатана в упаковку, что обеспечивает стерильное условие пребывание и хранение нити. На упаковке обозначено наименование нити, длина нити, типоразмер иглы и срок годности. Размер USP 3-0 (М2) - соответствие длина нити не менее 75 см не более 90 см, длина иглы не менее 18 не более 20 мм; | шт | 50 |
| 12 | Нить хирургическая из полиэфира | 21.20.24.120-00000032 | Синтетическая полинить из нерассасывающегося полиэфира, предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов. Это изделие одноразового использования. Нить должна быть плетеной, с покрытием из полимеризованного силикона; неокрашенная. Нить с иглой. Игла круглая колющая, 1/2 окружности. Нити имеют высокую прочность, хорошую совместимость с тканями и биологическую индифферентность. Нить намотана на шпулю (носитель), которая, в свою очередь, запечатана в упаковку, что обеспечивает стерильное условие пребывание и хранение нити. На упаковке обозначено наименование нити, длина нити, типоразмер иглы и срок годности. Размер USP 2-0 (М3) - соответствие длина нити не менее 75 см не более 90 см, длина иглы не менее 22 не более 25 мм; | шт | 105 |
| 13 | Нить хирургическая из полиэфира | 21.20.24.120-00000032 | Синтетическая полинить из нерассасывающегося полиэфира, предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов. Это изделие одноразового использования. Нить должна быть плетеной, с покрытием из полимеризованного силикона; неокрашенная. Нить с иглой. Игла круглая колющая, 1/2 окружности. Нити имеют высокую прочность, хорошую совместимость с тканями и биологическую индифферентность. Нить намотана на шпулю (носитель), которая, в свою очередь, запечатана в упаковку, что обеспечивает стерильное условие пребывание и хранение нити. На упаковке обозначено наименование нити, длина нити, типоразмер иглы и срок годности. Размер USP 0 (М3,5) - соответствие длина нити не менее 75 см не более 90 см, длина иглы не менее 25 не более 28 мм; | шт | 30 |
| 14 | Нить хирургическая из полиэфира | 21.20.24.120-00000032 | Синтетическая полинить из нерассасывающегося полиэфира, предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов. Это изделие одноразового использования. Нить должна быть плетеной, с покрытием из полимеризованного силикона; неокрашенная. Нить с иглой. Игла круглая колющая, 1/2 окружности. Нити имеют высокую прочность, хорошую совместимость с тканями и биологическую индифферентность. Нить намотана на шпулю (носитель), которая, в свою очередь, запечатана в упаковку, что обеспечивает стерильное условие пребывание и хранение нити. На упаковке обозначено наименование нити, длина нити, типоразмер иглы и срок годности. Размер USP 1 (М4) - соответствие длина нити не менее 75 см не более 90 см, длина иглы не менее 30 не более 33 мм; | шт | 75 |
| 15 | Нить хирургическая из полиэфира | 21.20.24.120-00000032 | Синтетическая полинить из нерассасывающегося полиэфира, предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов. Это изделие одноразового использования. Нить должна быть плетеной, с покрытием из полимеризованного силикона; неокрашенная. Нить с иглой. Игла круглая колющая, 1/2 окружности. Нити имеют высокую прочность, хорошую совместимость с тканями и биологическую индифферентность. Нить намотана на шпулю (носитель), которая, в свою очередь, запечатана в упаковку, что обеспечивает стерильное условие пребывание и хранение нити. На упаковке обозначено наименование нити, длина нити, типоразмер иглы и срок годности. Размер USP 2 (М5) - соответствие длина нити не менее 75 см не более 90 см, длина иглы не менее 40 не более 43 мм; | шт | 120 |
| 16 | Нить хирургическая из полиэфира | 21.20.24.120-00000032 | Синтетическая полинить из нерассасывающегося полиэфира, предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов. Это изделие одноразового использования. Нить должна быть плетеной, с покрытием из полимеризованного силикона; неокрашенная. Нить с иглой. Игла круглая колющая, 1/2 окружности. Нити имеют высокую прочность, хорошую совместимость с тканями и биологическую индифферентность. Нить намотана на шпулю (носитель), которая, в свою очередь, запечатана в упаковку, что обеспечивает стерильное условие пребывание и хранение нити. На упаковке обозначено наименование нити, длина нити, типоразмер иглы и срок годности. Размер USP 3 (М6) - соответствие длина нити не менее 75 см не более 90 см, длина иглы не менее 44 не более 48 мм; | шт | 39 |
| 17 | Нить хирургическая из полиэфира | 21.20.24.120-00000032 | Синтетическая полинить из нерассасывающегося полиэфира, предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей; может комплектоваться прикрепленной одноразовой иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов. Это изделие одноразового использования. Нить должна быть плетеной, с покрытием из полимеризованного силикона; неокрашенная. Нить с иглой. Игла круглая колющая, 1/2 окружности. Нити имеют высокую прочность, хорошую совместимость с тканями и биологическую индифферентность. Нить намотана на шпулю (носитель), которая, в свою очередь, запечатана в упаковку, что обеспечивает стерильное условие пребывание и хранение нити. На упаковке обозначено наименование нити, длина нити, типоразмер иглы и срок годности. Размер USP 1 (М4) - соответствие длина нити не менее 75 см не более 90 см, длина иглы не менее 30 мм; | шт | 60 |
| 18 | Нить хирургическая из полиглитона | 21.20.24.120-00000009 | Синтетический рассасывающийся монофиламентный шовный материал изготавливаются из синтетического полиэстера, состоящего из гликолида (60%), капролактона (20%), триметиленкарбоната (10%) и лактида (10%). Неокрашенный, в пакете 1 нить. Игла соединяется с нитью через просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал иглы - особо-прочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома и никеля для прошивания плотных тканей. Шовный материал запакован в дважды стерильную упаковку для надежного хранения. Соответствие ГОСТ 31620-2012. Игла 24 мм, 3/8, обратно-режущая с уменьшенной геометрией поперечного сечения - соответствие срок эффективной поддержки раны в течении не менее 10 дней срок полного рассасывания не более 60 дней диаметр нити не менее 0,20 не более 0,25 мм длина нити не менее 75 см твердость иглы не менее 6450 Н/мм² | шт | 6 |
| 19 | Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить | 21.20.24.120-00000020 | Синтетический рассасывающийся шовный материал на основе плетеных стерильных гомополимерных волокон полигликолевой кислоты-99% в оболочке из полиuгликолидколактида (30/70) и стеарата кальция-1%. Игла колющая антибликовая, игла должна представлять собой цилиндр в месте крепления нити, средняя часть в форме квадрата для усиления прочности иглы и лучшего контроля при использовании с иглодержателями, ближе к кончику иглы она характеризуется конической формой с постепенным утоньшением вплоть до кончика иглы. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкой стали, покрыта силиконом. Место запрессовки нити в игле должно быть выполнено методом сверления. Опрессовка нити в игле должна быть выполнена методом равномерного обжатия иглы по всей окружности. Игла должна иметь круглое сечение в месте обжатия. Индивидуальная стерильная упаковка. Наличие в маркировке упаковки (первичной и групповой): наименование, материал из которого изготовлен шовный материал, структуру шовного материала, метрический и (или) условный размер нити, длину, цвет нити, а также тип, размер, изгиб и количество атравматических игл. Соответствие ГОСТ 31620-2012. сохранение прочности на разрыв 75% прочности не менее 10 дней сохранение прочности на разрыв 50% не менее 20 дней срок полного рассасывания не менее 60 не более 90 дней диаметр нити не менее 0,30 не более 0,35 мм, длина нити не менее 65см. не более 70см твердость игл не менее 6450 Н/мм² длина иглы не менее 25мм не более 27мм | шт | 6 |

Место поставки: Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Рабочей Молодежи, д.2а.

Сроки поставки: Товар должен поставляться партиями по Заявке Заказчика, в течение 5 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.

Период поставки: с момента подписания договора по 30.06.2024 г.

Требования к упаковке товара: Поставляемый товар должен быть упакован с учётом её специфических свойств и особенностей таким образом, чтобы при обычных мерах обращения обеспечивалась его сохранность при транспортировке и хранении, маркировка должна соответствовать требованиям нормативных документов. Упаковка не должна содержать вмятин, порезов, следов вскрытия или иных потерь товарного вида. Маркировка и оформление товара должна соответствовать требованиям нормативных документов.
Требования к отгрузке товара: При отгрузке товара должна быть обеспечена защита поставляемых товаров от атмосферных осадков, воздействия низких и высоких температур; перевозка товаров должна осуществляться в условиях, обеспечивающих сохранение их качества и безопасности, с учётом физико-химических свойств товаров и в соответствии с требованиями нормативных документов.
Требования к качеству: Качество поставляемых товаров должно соответствовать требованиям нормативных документов и подтверждается посерийно в соответствии с законодательством Российской Федерации. Весь поставляемый товар должен сопровождаться необходимыми документами о качестве. Действующие копия сертификата соответствия либо декларации о соответствии на поставляемые товары должны быть оформлены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Сроки годности/гарантии поставляемых товаров должны составлять на день поставки не менее 1 (одного) года даты изготовления, указанной на упаковке