ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Наименование работ: Выполнение работ по ремонту  кабинета основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР).

Код КТРУ: Код: 43.39.10.000-00000002; Наименование: Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие; Версия: 8.

Объект: ГБОУ СО «Серовская ШИ, реализующая АООП».

Место выполнения работ: Свердловская Область, м.о. Серовский, г Серов, ул Малыгина, д. 1, здание учебного корпуса.

В состав описания объекта закупки входят приложения:

-  Локальный сметный расчет (смета) № 02-01-05.

Раздел I. Требования к проведению работ:

Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом (сметой) № 02-01-05,  приложенными отдельными файлами.

Все работы должны выполняться с учетом требований следующих требований:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ (

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями);

-  Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"(с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

(с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ

"О техническом регулировании"(с изменениями и дополнениями);

-Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями).

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство»

-	СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденный Приказом Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр»;

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "(с изменениями и дополнениями)"Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" и иной  нормативной документацией, действующей на территории РФ.

До начала производства монтажных работ:

- На применяемые материалы должны быть представлены и переданы Заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические заключения, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Документы заверяются подписью и печатью подрядной организации. Указанные документы представляются Заказчику до начала их применения.

Подрядчик организует контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Подрядчик представляет Заказчику ведомость применяемых материалов. Работа осуществляется под ежедневным контролем ответственного лица Подрядчика, который отвечает за соблюдение правил техники безопасности, правил пожарной безопасности и соблюдение правил внутреннего распорядка учреждения.

Проживание работников Подрядчика на территории учреждения запрещено.

За сохранность оборудования и материалов, завозимых на Объект, отвечает Подрядчик.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составлением актов освидетельствования этих работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

Заказчик не оплачивает выполненные Подрядчиком скрытые и последующие работы, если скрытые работы не были приняты Заказчиком.

Раздел II. Требования о гарантиях качества работ.

Гарантийный срок на выполненные по настоящему контракту работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания документа о приемке в ЕИС.

Раздел III. Требования к энергоэффективности применяемых материалов.

Качество работ, являющихся предметом запроса котировок в электронной форме, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

- Федеральному закону "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ;

- Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 (с изменениями и дополнениями) "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Раздел IV. Требования к используемым при выполнении работ товарам

Все материалы должны соответствовать локальному сметному расчету (смете) № 02-01-05. Подрядчик за свой счет приобретает материалы, изделия и оборудование в полном объеме в соответствии с локальными сметными расчетами. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

Все используемые при производстве Работ материалы должны быть новыми,  не снятыми с производства, не бывшими в употреблении, не бывшими на хранении с нарушениями правил хранения, не транспортировавшимися с нарушениями правил транспортировки, не имеющими в своем составе материалов, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.

Применение материалов возможно только после проверки поставки Заказчиком. Используемые при выполнении работ материалы, относящиеся к перечню товаров, в отношении которых устанавливается требования энергетической эффективности, должны соответствовать Постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 N 1221 (с изменениями и дополнениями) "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

При возникновении у Заказчика сомнений в качестве материалов и изделий, Заказчик вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случая, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком. В указанном случае расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы.

Подрядчик должен обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, другого имущества, необходимого для производства работ. Нести ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений.

В случае если в извещении (в каком-либо документе, входящим в состав извещения, прикрепленном отдельным файлом) имеется указание на товарный знак, следует читать «товарный знак или эквивалент».

При выполнении работ, по согласованию с Заказчиком, могут использоваться материалы, являющиеся эквивалентом и соответствующие техническим характеристикам материалов, указанных в локальных сметных расчетах.