**2.Характеристика товара (описание объекта закупки)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | | Инструкция участнику закупки по формированию предложения | Ссылка на нормативный акт/ Обоснование необходимости использования дополнительной информации, а также дополнительных потребительские свойства, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога\* | Единица измерения | Количество |
| Наименование показателя | Величина показателя |
|  | Скрытая кровь в кале ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | Количество выполняемых тестов | ≥ 24 Штука | соответствие | Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00005859 | Набор | 1 |
| Упаковка | Каждый стрип-тест упакован индивидуально | соответствие | Отсутствие у Заказчика потребности одновременно делать экспресс-анализ для более чем 1 пациента |
|  | Прокальцитонин ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | Количество выполняемых тестов | ≥ 1 Штука | соответствие | Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00005870 | Набор | 50 |
| Чувствительность | Не более 0,5 мкг/л | соответствие | Точность экспресс-анализа |
| Упаковка | Каждый стрип-тест упакован индивидуально | соответствие | Отсутствие у Заказчика потребности одновременно делать экспресс-анализ для более чем 1 пациента |  |
|  | Тест-стрип для качественного определения кардиотропонина, миоглобина и сердечной креатинкиназы | Метод | Иммунохроматографии | соответствие | Не регламентируется | ШТ (Тест) | 120 |
| Форма выпуска | Разовые скрининговые тест-стрипы | соответствие |
| Исследуемый материал | Сыворотка, плазма | соответствие |
|  | Азур-эозин | Объем | не более 1 л | соответствие | Не регламентируется | Литр | 10 |
| Форма выпуска | жидкая | соответствие |
| Назначение | Полностью готовая для покраски мазков крови по Романовскому-Гимза | соответствие |
|  | Тест система для выявления антител к гепатиту С | Метод | иммунохроматографии | соответствие | Не регламентируется | ШТ (Тест) | 40 |
| Форма выпуска | Разовые скрининговые тест-стрипы | соответствие |
| Исследуемый материал | Сыворотка, плазма | соответствие |
|  | Тест система для выявления антител к HBs антигену | Метод | иммунохроматографии | соответствие | Не регламентируется | ШТ (Тест) | 40 |
| Форма выпуска | Разовые скрининговые тест-стрипы | соответствие |
| Исследуемый материал | Сыворотка, плазма | соответствие |
|  | Тест система для выявления антител к HIV- 1,2 | Метод | иммунохроматографии | соответствие | Не регламентируется | ШТ (Тест) | 40 |
| Форма выпуска | Разовые скрининговые тест-стрипы | соответствие |
| Исследуемый материал | Сыворотка, плазма | соответствие |
|  | Набор для экспресс-диагностики беременности | Метод | иммунохроматографии | соответствие | Не регламентируется | ШТ (Тест) | 15 |
| Форма выпуска | Разовые скрининговые тест-стрипы | соответствие |
| Исследуемый материал | Сыворотка, плазма | соответствие |
|  | Тест для обнаружения антител иммуноглобулин G (IgG) и иммуноглобулин M (IgM) к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19) в крови | Метод | иммунохроматографический | соответствие | Не регламентируется | ШТ (Тест) | 2000 |
| экспресс-анализ | соответствие | соответствие |

*Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев (остаточный срок годности проверяется на момент фактической поставки товара при осуществлении его приём.*

Просьба участникам **указывать наименование товара в соответствии с Регистрационным удостоверением**, так как сведения из первой части заявки переносятся в спецификацию к контракту. Кроме того, **несоответствие названий** в Регистрационном удостоверении и заявке, расценивается как непредоставление Регистрационного удостоверения на заявленный товар, и **влечет отклонение заявки** по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 6 ст. 69 Закона № 44-ФЗ (Непредставление документов и информации, предусмотренных п. 3 ч. 5 статьи 66).