**ЧАСТЬ II**

**Описание объекта закупки на поставку товара или на выполнение работы, оказание услуги, для выполнения, оказания которых используется товар[[1]](#footnote-1)**

**по объекту закупки «Поставка антител концентрированных, разведенных (жидких) для иммунобиологической диагностики опухолей»**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Наименование показателя** | **Содержание (значение) показателя** | **Инструкция участнику закупки по формированию предложения** | **Едини-**  **ца измере-**  **ния** | **Коли-чество** |
| 1 | **Мышиные моноклональные антитела к CD15 - CD15 Mouse Monoclonal Antibody**  21.20.23.111 | Назначение, область применения  Клон или эквивалент | Первичные антитела (мышиные моноклональные) к CD15, клон MMA, концентрированные. Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала. | соответствие | шт | 1,0 |
| Клон или эквивалент | MMA | соответствие |
| Реактивность | человек | соответствие |
| Рекомендуемое разведение | 1:25 - 1:100 | соответствие |
| Формат | пластиковый флакон 0,5 мл. | соответствие |
| 2 | **Мышиные моноклональные антитела к нейрофиламентам - Neurofilament Mouse Monoclonal Antibody**  21.20.23.111 | Назначение, область применения | Первичные антитела (мышиные моноклональные) к Neurofilament, клон 2F11, концентрированные. Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала. | соответствие | шт | 1,0 |
| Клон или эквивалент | 2F11 | соответствие |
| Реактивность | человек | соответствие |
| Рекомендуемое разведение | 1:100 - 1:500 | соответствие |
| Формат | пластиковый флакон 0,5 мл. | соответствие |
| 3 | **Кроличьи моноклональные антитела к DOG1 - DOG1 Rabbit Monoclonal Antibody**  21.20.23.111 | Назначение, область применения | Первичные антитела (кроличьи моноклональные) к DOG-1, клон SP31, концентрированные. Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала. | соответствие | шт | 1,0 |
| Клон или эквивалент | SP31 | соответствие |
| Реактивность | человек | соответствие |
| Рекомендуемое разведение | 1:100 - 1:500 | соответствие |
| Формат | пластиковый флакон 0,5 мл. | соответствие |
| 4 | **Кроличьи моноклональные антитела к РАХ-5 - PAX-5 Rabbit Monoclonal Antibody**  21.20.23.111 | Назначение, область применения | Первичные антитела (кроличьи моноклональные) к Pax-5, клон SP34, концентрированные. Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала. | соответствие | шт. | 1,0 |
| Клон или эквивалент | SP34 | соответствие |
| Реактивность | человек | соответствие |
| Рекомендуемое разведение | 1:100 - 1:500 | соответствие |
| Формат | пластиковый флакон 1 мл. | соответствие |
| 5 | **Кроличьи моноклональные антитела к CD117 - CD117 Rabbit Monoclonal Antibody**  21.20.23.111 | Назначение, область применения | Первичные антитела (кроличьи моноклональные) к CD117/c-kit, клон YR145, концентрированные. Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала. | соответствие | шт | 1,0 |
| Клон или эквивалент | YR145 | соответствие |
| Реактивность | человек | соответствие |
| Рекомендуемое разведение | 1:100-1:500 | соответствие |
| Формат | пластиковый флакон 0,5 мл. | соответствие |
| 6\* | **\*Тиреоидный фактор транскрипции 1 ИВД, антитела**  21.20.23.110-00009331 | Назначение, область применения | Одно или множество антител, способных связываться со специфическими антигенными детерминантами, предназначенных для использования при качественном и/или количественном определении тиреоидного фактора транскрипции 1 (thyroid transcription factor-1 (TTF1)) в клиническом образце.  Количество выполняемых тестов: ≥100 штук  Назначение: Для автоматической и ручной постановки  Первичные мышиные моноклональные антитела  клон 8G7G3/1  Форма выпуска: концентрированные.  Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала. | соответствие | набор | 1,0 |
| Клон или эквивалент | 8G7G3/1 | соответствие |
| Реактивность | человек | соответствие |
| Рекомендуемое разведение | 1:100 - 1:500 | соответствие |
| Формат | пластиковый флакон 0,5 мл. | соответствие |
| 7 | **Антитела мышиные моноклональные к СД1а, Mouse anti CD1a.**    21.20.23.111 | Назначение, область применения | Первичные антитела (мышиные моноклональные) к CD1a, клон O10, концентрированные.  Предназначены для проведения иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах фиксированного в формалине материала. | соответствие | шт | 1,0 |
| Клон или эквивалент | O10 | соответствие |
| Реактивность | человек | соответствие |
| Рекомендуемое разведение | 1:25 - 1:50 | соответствие |
| Формат | пластиковый флакон 0,5 мл. | соответствие |

\*В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 145 “Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования указанного каталога”, Заказчик вправе указать в документации о закупке иную и (или) дополнительную информацию, а также дополнительные и (или) иные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога и требуются Заказчику в соответствии с особенностями проводимых исследований.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. **Место поставки Товара**: 620102, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185а.
2. **Сроки поставки Товара**: В течение 60 календарных дней с момента подписания контракта.

Поставка осуществляется по предварительной заявке Заказчика, в течение 5 (пяти) дней с момента подачи заявки Заказчиком. Конкретное количество, ассортимент товара, необходимого к поставке будут определены в заявках (отгрузочных разнарядках) Заказчика, направленных Поставщику.

1. **Требования к сроку годности товара**: Срок годности на момент поставки товаров должен истекать не ранее 31.10.2021г.
2. **Условия поставки Товара**: Поставка Товара осуществляется в соответствии с перечнем товаров, указанным в настоящем Описании объекта закупки (техническом задании), в упаковке изготовителя. Фасовка концентрированного и разведенного антитела значения не имеет, должен совпадать требуемый общий объем. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке. Товар поставляется силами и средствами Поставщика за его счет.
3. **Общие требования к товару**: Товар должен быть новым (который не был в употреблении, в котором не происходило восстановление его потребительских свойств). В соответствии с п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при отсутствии нужного клона антитела возможна замена на аналоги.

Товар должен:

* полностью соответствовать характеристикам, установленным настоящим Описанием объекта закупки (Технического задания);

соответствовать установленным стандартам качества действующим в Российской Федерации стандартам и требованиям и на момент поставки иметь сертификат соответствия, декларацию соответствия, регистрационное удостоверение и приложение к регистрационному удостоверению (заверенные синими печатями).

* соответствовать функциональным (потребительским) и качественным характеристикам, установленным для данной группы товаров;
* свободным от прав третьих лиц и не являться предметом залога, ареста или иного обременения.

1. **Требования по комплектности Товара**: Товар должен быть поставлен в полной комплектации, установленной производителем.

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товаров, и наличием сертификатов, регистрационных удостоверений, паспортов качества (при наличии), обязательных для данного вида товаров, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Лицо, ответственное за разработку, описание объекта закупки

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Борисова Ирина Александровна / «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

1. В случае, если товар или некоторые показатели товара ГОСТом не регламентируется, необходимо представить обоснование установления такого материала и его характеристик. [↑](#footnote-ref-1)