## Смета 02-01-06 ОПС изм.3 - Дефе
УТВЕРЖДАЮ
______________________
"____" ________________ 2025
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 02-01-06 изм.3
Охранно-пожарная сигнализация и оповещение о пожаре
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Пожарная сигнализация |  |  |  |  | Раздел 1. Пожарная сигнализация
1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1
2 О | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000" | шт | 1
3 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 2
4 О | Блок индикации и управления С2000-БКИ | шт | 1
5 О | Блок защитный коммутационный, марка "БЗК" на 6 выходов, размер 150х103х35 мм | шт | 1
6 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1
7 О | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | шт | 1
8 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1
9 О | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" | шт | 1
10 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1
11 О | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01 | шт | 1
12 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт | 2
13 О | Блок разветвительно-изолирующий, марка "БРИЗ" исп. 01, встраиваемый в розетку адресных извещателей "ДИП-34А", "С2000-ИП", диаметр не более 100 мм, высота не более 15 мм | шт | 2
14 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт | 1
15 О | Преобразователь протокола, марка "С2000-ПП" | шт | 1
16 | Прибор или аппарат | шт | 1
17 О | Информатор телефонный, марка "С2000-ИТ" | шт | 1
18 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 56
19 О | Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-34ПА (ДИП-34ПА) | шт | 56
20 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 8
21 О | Извещатели пожарные ручные ИПР 513-3А электроконтактные адресные для линии связи от контроллера С2000-КДЛ | шт | 8
22 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | шт | 1
23 О | Резервный источник питания РИП-24 Исп.56 | шт | 1
24 О | Аккумуляторная батарея АБ 1217 | шт | 2
25 | Коробка распределительная УК-2П | шт | 65
26 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1
27 О | Объектовая станция ПСПИ исп.2 "Стрелец-Мониторинг" | шт | 1
28 | Прибор или аппарат | шт | 1
29 О | Устройство коммутационное УК-ВК исп.14 | шт | 1
Раздел 2. Оповещение о пожаре |  |  |  |  | Раздел 2. Оповещение о пожаре
30 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1
31 О | Прибор управления освещением SPM-A1050DW | шт | 1
32 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | шт | 1
33 О | Микрофонная консоль SRM-7001C | шт | 1
34 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 1
35 | Бокс под АКБ Sonar SPM-Box | шт | 1
36 О | Аккумуляторная батарея АБ 1217 | шт | 2
37 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 37
38 О | Оповещатель речевой LPA-05W3 | шт | 23
39 О | Оповещатель речевой LPA-6C | шт | 14
40 | Световые настенные указатели | шт | 17
41 О | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) | шт | 17
42 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | шт | 5
43 О | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-ЗМ" | шт | 5
44 | Модуль подключения нагрузки | шт | 22
Раздел 3. Охранная сигнализация |  |  |  |  | Раздел 3. Охранная сигнализация
45 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1
46 О | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000" | шт | 1
47 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1
48 О | Блок индикации и управления С2000-БКИ | шт | 1
49 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1
50 О | Устройство оконечное объектовое С2000-PGE | шт | 1
51 | Прибор или аппарат | шт | 1
52 О | Блок защитный коммутационный, марка "БЗК" на 6 выходов, размер 150х103х35 мм | шт | 1
53 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 2
54 О | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" | шт | 2
55 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | шт | 1
56 О | Преобразователь протокола, марка "С2000-ПП" | шт | 1
57 | Извещатель ОС автоматический: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле | шт | 174
58 О | Извещатель охранный адресный объемный потолочный оптико-электронный, марка "С2000-ПИК" | шт | 63
59 О | Извещатель охранный адресный магнитоконтактный, марка "С2000-СМК" | шт | 103
60 О | Извещатель охранный адресный объемный оптико-электронный, марка "С2000-ИК" исп. 04 | шт | 8
61 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт | 1
62 О | Кнопка тревожная адресная, марка "С2000-КТ" | шт | 1
63 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | шт | 1
64 О | Резервный источник питания РИП-24 Исп.56 | шт | 1
65 О | Аккумуляторная батареия АБ 1217 | шт | 2
66 | Коробка распределительная УК-2П | шт | 50
Раздел 4. Лотки, крепеж, трубы |  |  |  |  | Раздел 4. Лотки, крепеж, трубы
67 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм | м | 8
68 | Кабель-канал (короб) 100х60 мм | м | 8
69 | Перегородка разделительная для короба, высота 60 мм | м | 8
70 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м | м | 112.5
71 | Лоток кабельный замковый перфорированный 100х50 мм, горячеоцинкованный | м | 112.5
72 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | м | 30
73 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром: 25 мм | м | 30
74 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 30
75 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 80
76 | Кабель-канал (короб) 20х10 мм | м | 80
77 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | м | 100
78 | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, тяжелые, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 20 мм | м | 100
79 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | м | 100
Раздел 5. Магистральные и горизонтальные кабели |  |  |  |  | Раздел 5. Магистральные и горизонтальные кабели
80 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | м | 1757
81 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLSTx 2x2x0.75 | м | 10
82 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLSTx 1x2x1.5 | м | 270
83 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLSTx 1x2x1 | м | 620
84 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLSTx 1x2x0.75 | м | 292
85 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLSTx 1x2x0.75 | м | 670
86 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLSTx 2x2x0.75 | м | 10
87 | Кабель КПСЭнг(А)-FRLSTx 1x2x1.5 | м | 10
88 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | м | 5
89 | Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT | шт | 2
Составил: ____________________________ Инженер-сметчик Слепухин В.С.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: ____________________________ ГИП Акманов С.А.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]