Часть II. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Заказчик: Государственное казенное учреждение Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» (далее – ГКУ «ТЦМ»).

2.  Предмет оказания услуг.

Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей

Объем: 84 (восемьдесят четыре) штуки.

3.  Место оказания услуг:

Свердловская область, г. Первоуральск, с.  Новоалексеевское, ул. Буденного, 2а.

4. Перечень документов, на основании которых оказываются услуги.

– Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

– Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

– Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

– Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»;

– ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний»

5. Сроки оказания услуг: 10 (десять) рабочих дней с момента заключения государственного контракта.

7. Перечень оказываемых услуг по перезарядке огнетушителей.

7.1. Вывоз на техническое обслуживание и доставка обратно, погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Исполнителя.

7.2. Перезарядку и техническое обслуживание огнетушителей проводить в соответствие с требованиями действующих стандартов, технических условий, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

7.3. После технического обслуживания огнетушители пломбируются роторной пломбой, наклеивается бирка с защитным полимерным покрытием с чётко читаемой и сохраняющейся длительное время надписью со сведениями о проведенном техническом обслуживании огнетушителя. Надпись должна содержать информацию о виде технического обслуживания, наименование организации, проводившей техническое обслуживание и дате проведения следующего испытания огнетушителя (согласно п.4.5.2. СП 9.13130.2009).

8. Требования к оказанию услуг.

8.1. В соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положением о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утверждённым постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128, наличие лицензии, выданной Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включая пункт – Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения.

8.2. Наличие производственно-технические базы на оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей.

9. По окончании оказании услуг Исполнитель предоставляет акт сдачи-приемки выполненных работ,  акт выбраковки огнетушителей (по мере необходимости) в 2-х экземплярах.

10. Гарантии качества выполненных работ.

Исполнитель гарантирует безопасную и исправную работу огнетушителей в течение 1 (одного) года с момента перезарядки при соблюдении Заказчиком правил хранения и эксплуатации огнетушителей.

Ведущий инженер отдела хранения и содержания

запасов ГО и областных резервов материальных

ресурсов ГКУ «ТЦМ»						                                             В.В. Карел