Описание объекта закупки

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Обоснование использования характеристик | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анти-А групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | ФЛАК | 180.00 | Объем реагента; ≥ 10. Единица измерения: СМ3;^МЛ (Кубический сантиметр;^миллилитр); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00005668; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Анти-А групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Прозрачная жидкость красного цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А(II) не менее – 1:32. Реагент включает моноклональные антитела с различной активностью в отношении слабых и сильных форм антигена. Надежно выявляет антигены А1, А2. Флакон-капельница 10 мл..; Дополнительная характеристика установлена в связи с отсутствием в КТРУ и необходима для уточнения качественных характеристик; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |
| 2 | Анти-В групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | ФЛАК | 150.00 | Объем реагента; ≥ 10. Единица измерения: СМ3;^МЛ (Кубический сантиметр;^миллилитр); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00006255; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Анти-В групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Прозрачная жидкость синего цвета. Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В(III) не менее – 1:32. Флакон-капельница по 10 мл..; Дополнительная характеристика установлена в связи с отсутствием в КТРУ и необходима для уточнения качественных характеристик; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |
| 3 | Анти-А1 групповое типирование эритроцитов ИВД, лектин | УПАК | 50.00 | Объем реагента; ≥ 10. Единица измерения: СМ3;^МЛ (Кубический сантиметр;^миллилитр); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00005699; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Анти-А1 групповое типирование эритроцитов ИВД, лектин; Диагностический жидкий реагент, предназначен для дифференциации А1 от слабых форм А антигена. Реагент выявляет А1 антиген человека и вызывает полную агглютинацию эритроцитов А1 и А1В. Агглютинация при смешивании с эритроцитами А1 и А1В наступает в теч. не более 30 сек. Флакон-капельница 10 мл..; Дополнительная характеристика установлена в связи с отсутствием в КТРУ и необходима для уточнения качественных характеристик; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |
| 4 | ЦОЛИКЛОН анти-Асл | СМ3;^МЛ | 50.00 | ЦОЛИКЛОН анти-Асл; Солевой раствор моноклональных антител анти-А класса IgM. Для типирования групп крови по системе АВ0, в реакции прямой агглютинации на плоскости. Предназначен для уточнения группы крови при наличии слабых вариантов антигена А методом прямой реакции агглютинации: на плоскости, в пробирках, в микроплате. Надежно выявляет все варианты А антигена, включая Ах..; Отсутствие описания в КТРУ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |
| 5 | Групповые эритроцитарные вариабельные Rh(D) категории VI/слабые Rh(D) ИВД, антитела, реакция агглютинации | ФЛАК | 20.00 | Объем реагентов; ≥ 10. Единица измерения: СМ3;^МЛ (Кубический сантиметр;^миллилитр); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00010886; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Групповые эритроцитарные вариабельные Rh(D) категории VI/слабые Rh(D) ИВД, антитела, реакция агглютинации; Содержит неполные анти-D IgG антитела..; В описании позиции КТРУ отсутствует указание на класс антител. D IgG антитела выявляют слабые формы антигена D в непрямой реакции агглютинации; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |
| 6 | Анти-С [RH002] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | ФЛАК | 20.00 | Объем реагента; ≥ 10. Единица измерения: СМ3;^МЛ (Кубический сантиметр;^миллилитр); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00006355; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. ЦОЛИКЛОН Анти-С супер; Моноклональные антитела человека класса IgM. Предназначен для выявления rh’(C) антигена системы резус. Титр в реакции агглютинации в микроплате с С (С+) положительными эритроцитами не менее – 1:16. Гемагглютинирующая активность не более 60 сек. на плоскости. Флакон-капельница по 10 мл..; Дополнительная характеристика установлена в связи с отсутствием в КТРУ и необходима для уточнения качественных характеристик; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |
| 7 | Анти-c [RH004] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | ФЛАК | 20.00 | Объем реагента; ≥ 10. Единица измерения: СМ3;^МЛ (Кубический сантиметр;^миллилитр); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00006359; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. ЦОЛИКЛОН Анти-С супер; Моноклональные антитела человека класса IgM. Выявляет hr'(с) антиген системы резус человека. Титр в реакции агглютинации в микроплате не менее 1:32 с с-положительными эритроцитами. Гемагглютинирующая активность не более 60 сек. на плоскости. Флакон-капельница по 10 мл..; Дополнительная характеристика установлена в связи с отсутствием в КТРУ и необходима для уточнения качественных характеристик; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |
| 8 | Анти-Е [RH003] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | ФЛАК | 20.00 | Объем реагента; ≥ 10. Единица измерения: СМ3;^МЛ (Кубический сантиметр;^миллилитр); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00005070; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. ЦОЛИКЛОН Анти-Е супер; Моноклональные антитела человека класса IgM. Предназначен для выявления rh''(Е) антигена системы резус. Титр в реакции агглютинации в микроплате с эритроцитами (Е+) не менее 1:32. Гемагглютинирующая активность не более 60 сек. на плоскости. Флакон-капельница по 10 мл..; В КТРУ отсутствует описание позиции. Указанные характеристики необходимы для экспресс-диагностики антигенов.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |
| 9 | Анти-е [RH005] групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | ФЛАК | 20.00 | Объем реагента; ≥ 10. Единица измерения: СМ3;^МЛ (Кубический сантиметр;^миллилитр); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00005321; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. ЦОЛИКЛОН Анти-Е супер; Моноклональные антитела человека класса IgM. Выявляет hr''(е) антиген системы резус человека. Титр не менее 1:16 в реакции агглютинации в микроплате с e-положительными эритроцитами. Гемагглютинирующая активность не более 60 сек. на плоскости. Флакон-капельница по 10 мл..; Дополнительная характеристика установлена в связи с отсутствием в КТРУ и необходима для уточнения качественных характеристик.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |
| 10 | Анти-К групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела | ФЛАК | 60.00 | Объем реагента; ≥ 10. Единица измерения: СМ3;^МЛ (Кубический сантиметр;^миллилитр); Код позиции КТРУ 21.20.23.110-00009156; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Анти-К групповое типирование эритроцитов ИВД, антитела; Реагент выявляет антиген Kell (К) на эритроцитах человека. Гемагглютинирующая активность не более 35 сек. Флакон-капельница по 10 мл..; Дополнительная характеристика установлена в связи с отсутствием в КТРУ и необходима для уточнения качественных характеристик.; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |
| 11 | Раствор низкой ионной силы - раствор LISS (по 10 мл.) | СМ3;^МЛ | 1000.00 | Раствор низкой ионной силы - раствор LISS; Вещество или реактив известный как раствор низкой ионной силой (LISS), предназначенный для иммуногемаологического исследования клинического образца для усиления или стимулирования агглютинации эритроцитов за счет снижения их дзета-потенциала. Обычно это раствор, содержащий натриевую соль, глицин и обессоленный альбумин. 10 мл.; Отсутствие описания в КТРУ; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |

Информация указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) (при наличии в КТРУ сведений о товаре).

Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре).

Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре).

Указывается код позиции КТРУ, ГОСТ (при наличии в КТРУ, ГОСТ сведений о товаре). В случае, если в позиции КТРУ требования к характеристикам товара не предусмотрены - заказчик должен указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, за исключением случаев, указанных в пп. «а», «б» п. 5 Правил использования КТРУ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145).