**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Оказание охранных услуг с помощью пульта централизованного наблюдения для нужд Филиала № 3 ГБУЗ СО СОКВД**

**1. Наименование услуг:** Оказание охранных услуг с помощью пульта централизованного наблюдения для нужд Филиала № 3 ГБУЗ СО СОКВД.

Код КТРУ 80.10.12.000-000000014 - Услуги частной охраны (технический (охранный) мониторинг).

**1.1. Вид услуги** :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование позиции | Наименование характеристики |  | Значение характеристики |
| 1 | Услуги частной охраны (Охранный (технический) мониторинг) | Вид услуги по охране |  | Охрана имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации, и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию |
| Использование мобильной группы |  | Да |
| Наличие оружия у сотрудников мобильной группы |  | Да |
| Принадлежность технических средств охраны |  | Заказчика |
| Технические средства охраны на объекте |  | Технические средства охранной сигнализации |

**Состав услуг:**

Охрана объектов с помощью пульта централизованного наблюдения (ПЦН) включает:

- использование комплексов технических средств охраны, установленных на объектах Заказчика, для связи с ПЦН Исполнителя;

- установку Исполнителем дополнительных средств охраны (при недостаточности имеющихся) для обеспечения защиты объектов охраны от противоправных посягательств;

- подключение технических средств охраны Заказчика к ПЦН Исполнителя;

- централизованное наблюдение за состоянием тревожной сигнализации на объектах охраны;

- экстренный выезд группы быстрого реагирования на сигнал «Тревога», поступивший с охраняемого помещения с помощью центральной системы охраны, для принятия мер к задержанию лиц, создающих угрозу личной безопасности работников Заказчика и (или) угрозу хищения, уничтожения, повреждения имущества (в том числе денежных средств и иных ценностей) Заказчика;

- контроль за рабочим состоянием и обслуживание технических средств охраны, объектовой приёмопередающей аппаратуры.

**2. Перечень объектов и технических средств охраны:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и адрес объекта | Наименование помещения | Перечень и описание технических средств охраны |
| 1 | г. Первоуральск, ул. Вайнера 19/А | Касса | - передатчик «ATS 100» - 1шт  - приёмник тревожной кнопки RR2R - 1шт.  - тревожная кнопка RR2T- 1 шт. |
|  |  | Пост мед.сестры | - тревожная кнопка RR2T- 1 шт. |

**3. Требования к оказанию услуг:**

3.1. Охрана объектов должна осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства: Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» № 2487-1 от 11.03.1992, Федерального закона «Об оружии» № 150-ФЗ от 13.12.1996, Постановления Правительства РФ от 14.08.1992 № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности», Постановления Правительства РФ от 23.06.2011 № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» и иных нормативных актов.

3.2. Исполнитель должен организовать и обеспечить централизованную охрану объектов Заказчика в пределах компетенции, предусмотренной нормативными правовыми актами МВД России и иных министерств и ведомств Российской Федерации.

3.3. Исполнитель совместно с представителем Заказчика проводят технический осмотр (обследование) объектов охраны на предмет их защищенности, соответствия требованиям безопасности и охраны, работоспособности комплекса технических средств охраны, с оформлением акта принятия объекта(ов) под охрану.

3.4. Для связи с пультом централизованного наблюдения (ПЦН) Исполнитель должен использовать комплексы технических средств охраны, установленные на объектах Заказчика. При невозможности использования или недостаточности для обеспечения защиты установленных на объектах Заказчика инженерно-технических средств охраны для передачи сигнала «Тревога» на ПЦН, Исполнитель осуществляет установку своего дополнительного оборудования собственными силами и за счет собственных средств. Технические средства охраны, установленные Исполнителем на объекте Заказчика, передаются Заказчику во временное пользование на период срока оказания услуг.

3.5. Исполнитель должен провести обучение ответственных лиц Заказчика правилам использования технических средств связи для охраны объектов.

3.6. Исполнитель должен обеспечить автоматический прием и регистрацию сообщений, передаваемых через комплекс технических средств охраны объекта.

3.7. При поступлении на ПЦН Исполнителя сигнала о срабатывании на объекте Заказчика средств охранной сигнализации (сигнал «Тревога» с охраняемого объекта) Исполнитель должен незамедлительно направить на объект собственную группу быстрого реагирования (ГБР) для выяснения причины срабатывания охранной сигнализации.

3.8. Факт поступления сигнала «Тревога» с охраняемого объекта должен быть зарегистрирован Исполнителем с указанием даты и времени его поступления, а также точного времени прибытия ГБР на объект.

3.9. Время прибытия ГБР Исполнителя на объект охраны при поступлении сигнала «Тревога» не должно превышать 5 (пять) минут.

3.10. По прибытию на охраняемый объект по сигналу «Тревога» ГРБ Исполнителя должна провести осмотр внешней и внутренней территории объекта для принятия экстренных мер к пресечению противоправных действий по хищению, уничтожению, повреждению имущества (в том числе денежных средств и иных ценностей) Заказчика и задержанию лиц их совершающих.

3.11. При обнаружении нарушения целостности охраняемого объекта в момент прибытия на объект в связи с поступлением сигнала «Тревога» Исполнитель должен немедленно сообщить об этом в территориальный отдел полиции города Первоуральске и содействовать прибытию на объект представителя Заказчика (в ночное и нерабочее время) для совместного осмотра и составления акта осмотра охраняемого объекта.

3.12. Выезд ГБР на объекты Заказчика осуществляется на собственном транспорте Исполнителя.

3.13. Сотрудники охраны Исполнителя должны иметь профессиональную подготовку, удостоверение установленного образца, право на ношение оружия и спецсредств.

3.14. Исполнитель должен осуществлять контроль за работоспособностью комплексов технических средств охраны, установленных на объектах Заказчика, их техническое обслуживание и устранение неисправностей.

3.15. Исполнитель гарантирует надлежащее качество оказываемых услуг в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, регламентами и правилами, утвержденными на данный вид услуг.

3.16. В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» Исполнитель обязан иметь действующую лицензию на осуществление частной охранной деятельности.

**4. Сроки оказания услуг:** с 1 января по 31 декабря 2024 года.

**6. Место оказания услуг:** Филиала № 3 ГБУЗ СО СОКВД, расположенный по адресу:

- г. Первоуральск, ул. Вайнера 19/А.