## Лист1
Техническое задание
| Глюкометр | глюкометр Сателлит-Экспресс или аналог Может использоваться для индивидуальных измерений, или в клинических условиях при недоступности методов лабораторного анализа. В набор глюкометра входят: Сам измеритель с элементом питания. Прокалыватель. Полоски для глюкометра – 125 шт. + контрольная 25 ланцетов. Футляр и упаковка. Гарантийный талон. Технические характеристики : Калибровка по цельной капиллярной крови.- наличие Уровень глюкозы определяется электрохимическим методом.-наличие Получение результатане более чем за 7 секунд. Для анализа достаточно 1 капли крови. Одна батарейка рассчитана на 5 000 измерений. Память на результаты не менее 60-ти последних измерений. Показания в диапазоне 0,6-35 ммоль/л. Температура хранения от -10 до +30 градусов. Температура использования от +15 до +35 градусов. Влажность воздуха не более 85%. | шт | 1
| кислородный датчик | Кислородный датчик MAX-250B-SLE 3х-контактный коннектор аналог Датчик кислородный O2 sensor MAX-250B-SLE 3х-контактный коннектор Выходное напряжение - (10 - 15,5 мВ) Диапазон измерения - от 0 до 100% O2 Выходной разъем 2-полюсный разъем Точность в пределах +/- 1% от полной шкалы при постоянной температуре и давлении Время отклика - Менее 15 секунд до 90% конечного значения Влажность при эксплуатации -от 5 до 95% RH (без конденсата) Рабочая температура - от 5 ° C до 40 ° C Температура Optimual хранения 5 ° С до 25 ° C Максимальная температура хранения -15 ° С до 50 ° С Совместимость: ИВЛ SLE 1000 (УОМЗ) | шт | 1
| защитная панель | защитная панель облучателя для ОФН-02"УОМЗ" | шт | 1
| штатив | Подставка-штатив медицинский для вливаний с 4 держателями на колесных опорах. Имеет удобную регулировку по высоте от 1300 до 2300 мм | шт | 4
| Многоразовый пальцевой датчик SpO2 | Многоразовый пальцевой датчик SpO2 для взрослых.Элементы датчика выполнены из ластичной силиконовой резины, что смягчает давление датчика на ткани пациента и в то же время плотно их огибает. Подходит для пациентов весом более 40 кг. Длина кабеля не менее- 250 см. Совместим с монитором Votem( разъем Nellcor 7 Pins ) Регистрационное удостоверение Росздравнадзора- Наличие Руководство по эксплуатации оборудования на русском языке на бумажном носителе-Наличие Гарантийный срок эксплуатации с момента ввода изделия в эксплуатацию-Не менее 6 месяцев Паспорт оборудования-Наличие Товар должен быть зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 года №1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий», что подтверждается регистрационным удостоверением. | шт | 2
| Датчик пульсоксиметрии пальцевый | Многоразовый пальцевой датчик SpO2 для взрослых.Элементы датчика выполнены из ластичной силиконовой резины, что смягчает давление датчика на ткани пациента и в то же время плотно их огибает. Подходит для пациентов весом более 40 кг. Длина кабеля не менее- 250 см. Совместим с монитором Triton(прямое подкл разъем Ридель 9 PIN ) Регистрационное удостоверение Росздравнадзора- Наличие Руководство по эксплуатации оборудования на русском языке на бумажном носителе-Наличие Гарантийный срок эксплуатации с момента ввода изделия в эксплуатацию-Не менее 6 месяцев Паспорт оборудования-Наличие Товар должен быть зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 года №1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий», что подтверждается регистрационным удостоверением. | шт | 4
| Приводной ремень | Приводной ремень (пассик) шейкеров Elmi S-3, ST-3 Код товара: 0010332 или аналог Размеры:(1/2-32 см) | шт | 1
Поставка осуществляется по адресу: г.Ревда ул.О.Кошевого 4. В стоимость работ включена погрузка, доставка, выгрузка материалов силами Исполнителя. До начала выполнения работ по контракту Исполнитель предоставляет Заказчику все необходимые сертификаты, паспорта на товар, список людей и транспорта, задействованный для производства работ по доставке и выгрузке продукции.