| # Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измере-ния | Коли-чество | Масса 1 ед., кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |
| П1 | Приточная Расход воздуха 690 м3/ч, Рсв 400 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 97,0 |  |
|  | Шкаф управления Shuft-W-SF345 474578801 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 8,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 250х200 |  |  |  | м | 18,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР100х100 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 2 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР200х250 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР250х200 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка воздухозаборная АРН600х300 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 58,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 2,0 |  |  |
| П2 | Приточная Расход воздуха 3745 м3/ч, Рсв 600 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 411 |  |
|  | Шкаф управления Shuft-W-SF345-L-36 474578802 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 28,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 200х150 |  |  |  | м | 16,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 250х150 |  |  |  | м | 10,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х250 |  |  |  | м | 40,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 400х250 |  |  |  | м | 8,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х250 |  |  |  | м | 12,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 800х300 |  |  |  | м | 52,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР100х100 |  |  | Арктос | шт. | 4 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 21 |  |  |
|  | Решетка воздухозаборная АРН800х500 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 110,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 6,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 16,0 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 11,8 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-250х150 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-300х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| П3 | Приточная Расход воздуха 1890 м3/ч, Рсв 550 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 289 |  |
|  | Шкаф управления Shuft-W-SF345-L-36 474578803 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 100х100 |  |  |  | м | 10,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 16,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 250х250 |  |  |  | м | 10,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х250 |  |  |  | м | 30,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 500х300 |  |  |  | м | 16,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР100х100 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 15 |  |  |
|  | Решетка воздухозаборная АРН600х400 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 88,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 22,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 13,2 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 11,8 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-250х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-300х250 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| П4 | Приточная Расход воздуха 1000 м3/ч, Рсв 400 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 263 |  |
|  | Шкаф автоматики Шкаф управления Shuft-W-SF345-L-36 474578804 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,7мм 300х200 |  |  |  | м | 14,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР300х150 |  |  | Арктос | шт. | 2 |  |  |
|  | Решетка воздухозаборная АРН400х300 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 28,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 2,0 |  |  |
| П5В5 | П5В5 Приточно-Вытяжная Расход воздуха 7600/7085 м3/ч, Рсв 800/800 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 1118 |  |
|  | Шкаф управления Shuft-W-SF390-EF390-GR-P1-L-HE-54 474578805 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Приток: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 100х100 |  |  |  | м | 18,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 46,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 250х150 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х200 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х250 |  |  |  | м | 18,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 400х250 |  |  |  | м | 10,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 500х300 |  |  |  | м | 10,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х250 |  |  |  | м | 12,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х400 |  |  |  | м | 14,0 |  |  |
|  | s=0,8мм 1000х400 |  |  |  | м | 16,0 |  |  |
|  | s=0,8мм 800х800 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР100х100 |  |  | Арктос | шт. | 11 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 27 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР250х150 |  |  | Арктос | шт. | 3 |  |  |
|  | Решетка воздухозаборная АРН800х800 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 220,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 18,0 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-400х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х400 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Вытяжка: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 100х100 |  |  |  | м | 16,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 42,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 250х200 |  |  |  | м | 8,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х250 |  |  |  | м | 18,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 400х250 |  |  |  | м | 28,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 500х300 |  |  |  | м | 22,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х250 |  |  |  | м | 30,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х300 |  |  |  | м | 42,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х400 |  |  |  | м | 26,0 |  |  |
|  | s=0,8мм 800х300 |  |  |  | м | 10,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР100х100 |  |  | Арктос | шт. | 5 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 32 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 800х400 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 260,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 26,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 40,0 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 22,0 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-400х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х300 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| П6В6 | П6В6 Приточная Расход воздуха 4390 м3/ч, Рсв 600 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 812 |  |
|  | Шкаф автоматики Шкаф управления Shuft-W-SF345-EF345-SRF345-ERF345-F-GR-H-P1-L-HE-AIM-662 474578806 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Приток: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 3,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х200 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х300 |  |  |  | м | 8,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х300 |  |  |  | м | 16,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 800х300 |  |  |  | м | 24,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР300х300 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР400х200 |  |  | Арктос | шт. | 7 |  |  |
|  | Решетка воздухозаборная АРН600х600 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 80,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 6,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 15,0 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 6,8 |  |  |
|  | Канальный очиститель воздуха Тион В1000 - х5000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-400х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х300 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Вытяжка: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 3,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х200 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х300 |  |  |  | м | 8,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х300 |  |  |  | м | 16,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 800х300 |  |  |  | м | 24,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР300х300 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР400х200 |  |  | Арктос | шт. | 7 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 800х400 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 80,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 6,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 15,0 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Канальный очиститель воздуха Тион В1000 - х5000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-400х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х300 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| П7В7 | Приточная Расход воздуха 1895 м3/ч, Рсв 600 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 590 |  |
|  | Шкаф управления Shuft-W-SF345-EF345-SRF345-ERF345-FC05-GR-H-P1-L-HE-AIM-662 474578807 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 100х100 |  |  |  | м | 5,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 250х150 |  |  |  | м | 6,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 250х200 |  |  |  | м | 8,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х200 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 400х250 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 500х250 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х250 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х300 |  |  |  | м | 2,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР100х100 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 11 |  |  |
|  | Решетка воздухозаборная АРН600х300 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 68,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 3,0 |  |  |
|  | Канальный очиститель воздуха Тион В1000 -х2000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-400х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х300 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Вытяжка: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 3,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х200 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х300 |  |  |  | м | 8,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х300 |  |  |  | м | 16,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 800х300 |  |  |  | м | 24,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР300х300 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР400х200 |  |  | Арктос | шт. | 7 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 800х400 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 80,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 6,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 15,0 |  |  |
|  | Канальный очиститель воздуха Тион В1000 -х2000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-400х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х300 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| П8В8 | Приточная Расход воздуха 2985 м3/ч, Рсв 600 Па |  |  |  | шт. | 1 | 1511,0 |  |
|  | Шкаф управления Shuft-W-SF345-EF345-SRF345-ERF345-FC05-GR-H-P1-L-HE-AIM-662 474578808 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 100х100 |  |  |  | м | 5,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 250х150 |  |  |  | м | 6,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 250х200 |  |  |  | м | 8,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х200 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 400х250 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 500х250 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х250 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х300 |  |  |  | м | 2,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР100х100 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 11 |  |  |
|  | Решетка воздухозаборная АРН600х300 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 68,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 3,0 |  |  |
|  | Канальный очиститель воздуха Тион В1000 -х3000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-400х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х300 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Вытяжка: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 3,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х200 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х300 |  |  |  | м | 8,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х300 |  |  |  | м | 16,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 800х300 |  |  |  | м | 24,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР300х300 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР400х200 |  |  | Арктос | шт. | 7 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 800х400 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 80,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 6,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 15,0 |  |  |
|  | Канальный очиститель воздуха Тион В1000 -х3000 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-400х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х300 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| П9В9 | Расход воздуха 3605 м3/ч, Рсв 600 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 1519,0 |  |
|  | Шкаф управления Shuft-W-SF345-EF345-SRF345-ERF345-F-GR-H-P1-L-HE-AIM-662 474578809 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 100х100 |  |  |  | м | 5,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 250х150 |  |  |  | м | 6,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 250х200 |  |  |  | м | 8,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х200 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 400х250 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 500х250 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х250 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х300 |  |  |  | м | 2,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР100х100 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 11 |  |  |
|  | Решетка воздухозаборная АРН600х300 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 68,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 3,0 |  |  |
|  | Канальный очиститель воздуха Тион В1000 - х4000 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-400х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х300 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Вытяжка: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 3,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х200 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х300 |  |  |  | м | 8,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х300 |  |  |  | м | 16,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 800х300 |  |  |  | м | 24,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР300х300 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР400х200 |  |  | Арктос | шт. | 7 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 800х400 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 80,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 6,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 15,0 |  |  |
|  | Канальный очиститель воздуха Тион В1000 - х4000 |  |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-400х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х300 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| П10В10 | Приточно-Вытяжная Расход воздуха 8345/8055 м3/ч, Рсв 800/800 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 2023 |  |
|  | Шкаф управления Shuft-W-SF390-EF390-GR-P1-L-HE-54 474578810 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 100х100 |  |  |  | м | 5,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 250х150 |  |  |  | м | 6,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 250х200 |  |  |  | м | 8,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х200 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 400х250 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 500х250 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х250 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х300 |  |  |  | м | 2,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР100х100 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 11 |  |  |
|  | Решетка воздухозаборная АРН600х300 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 68,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 3,0 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-400х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х300 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Вытяжка: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 3,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х200 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х300 |  |  |  | м | 8,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х300 |  |  |  | м | 16,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 800х300 |  |  |  | м | 24,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР300х300 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР400х200 |  |  | Арктос | шт. | 7 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 800х400 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 80,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 6,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 15,0 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-400х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х300 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| П11 | Приточная Расход воздуха 4805 м3/ч, Рсв 700 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 369 |  |
|  | Шкаф управления Shuft-W-SF345-L-36 474578811 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 28,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 200х150 |  |  |  | м | 16,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 250х150 |  |  |  | м | 10,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х250 |  |  |  | м | 40,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 400х250 |  |  |  | м | 8,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х250 |  |  |  | м | 12,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 800х300 |  |  |  | м | 52,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР100х100 |  |  | Арктос | шт. | 4 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 21 |  |  |
|  | Решетка воздухозаборная АРН800х500 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 110,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 6,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 16,0 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 11,8 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-250х150 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-300х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| П12 | Приточная Расход воздуха 2065 м3/ч, Рсв 500 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 289 |  |
|  | Шкаф автоматики Шкаф управления Shuft-W-SF345-L-36 474578812 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 100х100 |  |  |  | м | 10,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 16,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 250х250 |  |  |  | м | 10,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х250 |  |  |  | м | 30,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 500х300 |  |  |  | м | 16,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР100х100 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 15 |  |  |
|  | Решетка воздухозаборная АРН600х400 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 88,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 22,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 13,2 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 11,8 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-250х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-300х250 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| П13 | Приточная Расход воздуха 2065 м3/ч, Рсв 500 Па Приточная Расход воздуха 2460 м3/ч, Рсв 600 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 344 |  |
|  | Шкаф управления Shuft-W-SF345-L-36 474578813 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 6 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х200 |  |  |  | м | 30 |  |  |
|  | s=0,7мм 500х300 |  |  |  | м | 16 |  |  |
|  | s=0,7мм 500х400 |  |  |  | м | 60 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР150х150 |  |  |  | шт | 6 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР200х150 |  |  |  | шт | 2 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР300х150 |  |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | Решетка регулируемая приточная АМР300х200 |  |  |  | шт | 3 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 102 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм |  |  |  | м2 | 60 |  |  |
| В1 | Вытяжная Расход воздуха 530 м3/ч, Рсв 400 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 32 |  |
|  | Шкаф автоматики Преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт (380В,3 фазы) ABA00005 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 100х100 |  |  |  | м | 8,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 6,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 400х150 |  |  |  | м | 22,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая вытяжная АМР100х100 |  |  | Арктос | шт. | 5 |  |  |
|  | Решетка регулируемая вытяжная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 2 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 400х150 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 46,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 5,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 10,0 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 4,2 |  |  |
| В2 | Вытяжная Расход воздуха 3605 м3/ч, Рсв 600 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 128 |  |
|  | Шкаф автоматики Преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 2,2 кВт (380В,3 фазы) ABA00007 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 18,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 200х150 |  |  |  | м | 10,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х250 |  |  |  | м | 40,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 400х250 |  |  |  | м | 8,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х300 |  |  |  | м | 5,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х300 |  |  |  | м | 12,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 800х300 |  |  |  | м | 6,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая вытяжная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 18 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 800х300 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 96,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 9,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 19,0 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 10,5 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-300х150 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-300х250 |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-600х300 |  |  | шт. | 1 |  |  |
| В3 | Вытяжная Расход воздуха 1505 м3/ч, Рсв 550 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 56 |  |
|  | Шкаф автоматики Преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт (380В,3 фазы) ABA00005 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 22,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х250 |  |  |  | м | 40,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 250х200 |  |  |  | м | 12,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая вытяжная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 11 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 400х250 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 120,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 10,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 22,0 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 9,6 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-300х250 |  | KORF | шт. | 3 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-300х200 |  | KORF | шт. | 1 |  |  |
| В4 | Вытяжная Расход воздуха 1000 м3/ч, Рсв 400 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 91,0 |  |
|  | Шкаф автоматики Преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт (380В,3 фазы) ABA00005 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,7мм 300х200 |  |  |  | м | 22,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая вытяжная АМР300х150 |  |  | Арктос | шт. | 2 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 300х200 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 19,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 3,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 18,0 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 8,9 |  |  |
| В11 | Вытяжная Расход воздуха 4900 м3/ч, Рсв 700 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 128 |  |
|  | Шкаф автоматики Преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 2,2 кВт (380В,3 фазы) ABA00007 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 62,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х200 |  |  |  | м | 50,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 400х200 |  |  |  | м | 58,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 800х300 |  |  |  | м | 60,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая вытяжная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 48 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю Ø800 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Зонт вентиляционный от осадков Ø800 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 233,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 4,5 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-8Ф |  |  | м2 | 30,0 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 11,2 |  |  |
|  | Клапан огнезадеживающий нормально-открытый 220В EI30 | OKL-2-800х300 |  |  | шт. | 3 |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-8Ф |  |  | м2 | 30,0 |  |  |
| В12 | Вытяжная Расход воздуха 2235 м3/ч, Рсв 500 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 56 |  |
|  | Шкаф автоматики Преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт (380В,3 фазы) ABA00005 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 100х100 |  |  |  | м | 5,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 3,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 250х200 |  |  |  | м | 5,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 250х250 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х250 |  |  |  | м | 16,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 400х250 |  |  |  | м | 8,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х250 |  |  |  | м | 7,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 800х250 |  |  |  | м | 12,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая вытяжная АМР100х100 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая вытяжная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 2 |  |  |
|  | Решетка регулируемая вытяжная АМР250х200 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая вытяжная АМР200х200 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая вытяжная АМР400х200 |  |  | Арктос | шт. | 2 |  |  |
|  | Решетка регулируемая вытяжная АМР250х250 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 800х250 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 80,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 12,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 10,0 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 4,8 |  |  |
| В13 | Вытяжная Расход воздуха 1160 м3/ч, Рсв 350 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 32 |  |
|  | Шкаф автоматики Преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт (380В,3 фазы) ABA00005 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 3,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 250х150 |  |  |  | м | 8,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 300х250 |  |  |  | м | 10,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 600х150 |  |  |  | м | 12,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая вытяжная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая вытяжная АМР300х200 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая вытяжная АМР200х200 |  |  | Арктос | шт. | 4 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 600х150 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 75,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 11,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 8,0 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 4,2 |  |  |
| В14 | Вытяжная Расход воздуха 455 м3/ч, Рсв 300 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 29 |  |
|  | Шкаф автоматики Преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт (380В,3 фазы) ABA00005 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 10,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая вытяжная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 4 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 150х150 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Зонт вентиляционный от осадков 150х150 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 23,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 3,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 2,9 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 1,4 |  |  |
| В15 | Вытяжная Расход воздуха 540 м3/ч, Рсв 350 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 32 |  |
|  | Преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт (380В,3 фазы) ABA00005 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 200х100 |  |  |  | м | 3,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 250х100 |  |  |  | м | 4,0 |  |  |
|  | s=0,7мм 400х100 |  |  |  | м | 8,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая вытяжная АМР200х100 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Решетка регулируемая вытяжная АМР250х100 |  |  | Арктос | шт. | 1 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 400х100 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Зонт вентиляционный от осадков 400х100 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 45,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 4,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 8,0 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 4,2 |  |  |
| В16 | Вытяжная Расход воздуха 225 м3/ч, Рсв 200 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 24 |  |
|  | Шкаф автоматики Преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт (380В,3 фазы) ABA00005 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 100х100 |  |  |  | м | 18,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 8,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая вытяжная АМР100х100 |  |  | Арктос | шт. | 3 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 150х150 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Зонт вентиляционный от осадков 150х150 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 23,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 3,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 2,9 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 1,4 |  |  |
| В17 | Вытяжная Расход воздуха 100 м3/ч, Рсв 150 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 24 |  |
|  | Шкаф автоматики Преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт (380В,3 фазы) ABA00005 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 18,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая вытяжная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 2 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 150х150 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Зонт вентиляционный от осадков 150х150 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 23,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 3,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 2,9 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 1,4 |  |  |
| В18 | Вытяжная Расход воздуха 210 м3/ч, Рсв 200 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 24 |  |
|  | Преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт (380В,3 фазы) ABA00005 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 100х100 |  |  |  | м | 10,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая вытяжная АМР100х100 |  |  | Арктос | шт. | 2 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 100х100 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Зонт вентиляционный от осадков 100х100 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 20,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 2,5 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 2,1 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 1,1 |  |  |
| В19 | Вытяжная Расход воздуха 610 м3/ч, Рсв 350 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 32 |  |
|  | Шкаф автоматики Преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт (380В,3 фазы) ABA00005 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 29,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 200х150 |  |  |  | м | 6,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 200х200 |  |  |  | м | 5,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая вытяжная АМР100х100 |  |  | Арктос | шт. | 16 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 200х200 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Зонт вентиляционный от осадков 200х200 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 30,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 8,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 6,0 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 2,9 |  |  |
| В20 | Вытяжная Расход воздуха 1325 м3/ч, Рсв 237 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 32 |  |
|  | Шкаф автоматики Преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт (380В,3 фазы) ABA00005 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм 100х100 |  |  |  | м | 2,0 |  |  |
|  | s=0,5мм 150х150 |  |  |  | м | 10,0 |  |  |
|  | Решетка регулируемая вытяжная АМР150х150 |  |  | Арктос | шт. | 2 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 100х100 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Зонт вентиляционный от осадков 100х100 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 20,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 2,5 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 2,1 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 1,1 |  |  |
| В21 | Вытяжная Расход воздуха 375 м3/ч, Рсв 300 Па |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 41 |  |
|  | Шкаф автоматики Преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт (380В,3 фазы) ABA00005 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм Ø250 |  |  |  | м | 8,0 |  |  |
|  | Шибер Ø250 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Зонт вентиляционный от осадков Ø250 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 18,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 8,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 6,0 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 2,9 |  |  |
| В22 | Вытяжная Расход воздуха 2455 м3/ч, Рсв 600 Па |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф автоматики Преобразователь частотный VEDA Drive VF-51 0,75 кВт (380В,3 фазы) ABA00005 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=0,5мм Ø250 |  |  |  | м | 8,0 |  |  |
|  | Шибер Ø250 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Зонт вентиляционный от осадков Ø250 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 18,0 |  |  |
|  | Тепло-звукоизоляция толщиной 50мм | URSA M-11Ф |  |  | м2 | 8,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI30 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 6,0 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 2,9 |  |  |
|  | Дымоудаление: |  |  |  |  |  |  |  |
| ВД1 | Система ВД1 (L=17344 куб м/ч,Рсв=1190 Па) Вентилятор RAW-7,1-RH9-400-11-1500 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 117,0 |  |
|  | Стакан монтажный утепленный с клапаном Стакан СТМ 204-7,1 ДУ (электропривод) высота 600 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | КИПиА: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит управления ЩУВ-1 (11;380;NC;1КП;220;РК) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали с шиной и уголками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=1,0мм 800х300 |  |  |  | м | 20,0 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 800х300 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 124,0 |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 44,0 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 16,8 |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий нормально-закрытый EI45 220В | KZO-1K-45-800х300 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| ПД1 | Система ПД1 (L=10200 куб м/ч,Рсв=600 Па) Вентилятор AxisTOP-5,6-3-3000 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Зонт к вентилятору AxisTOP-5,6 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стакан монтажный утепленный с клапаном Стакан СТМ 204-5,6 ДУ (электропривод) высота 600 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Переходник ОСВ №5,6 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | КИПиА: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит управления ЩУВ-1 (4;380;NC;1КП;220;РК) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали с шиной и уголками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=1,0мм 600х300 |  |  |  | м | 16,0 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 600х300 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 88,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI45 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 28,8 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 12,4 |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий нормально-закрытый EI45 220В | KZO-1K-45-500х500 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| ВД2 | Система ВД2 (L=19862 куб м/ч,Рсв=780 Па) Вентилятор RAW-7,1-RH6-400-7,5-1500 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 | 117,0 |  |
|  | Стакан СТМ 204-7,1 ДУ (электропривод) высота 600 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | КИПиА: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит управления ЩУВ-1 (7,5;380;NC;1КП;220;РК) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали с шиной и уголками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=1,0мм 800х300 |  |  |  | м | 20,0 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 800х300 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 124,0 |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 44,0 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 16,8 |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий нормально-закрытый EI45 220В | KZO-1K-45-800х300 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| ПД2 | Система ПД2 (L=10800 куб м/ч,Рсв=600 Па) Вентилятор AxisTOP-5,6-4-3000 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Зонт к вентилятору AxisTOP-5,6 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стакан СТМ 204-5,6 ДУ (электропривод) высота 600 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Переходник ОСВ №5,6 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | КИПиА: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит управления ЩУВ-1 (4;380;NC;1КП;220;РК) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали с шиной и уголками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=1,0мм 600х300 |  |  |  | м | 16,0 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 600х300 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 88,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI45 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 28,8 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 12,4 |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий нормально-закрытый EI45 220В | KZO-1K-45-500х500 |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  |  |  |  | РУСКЛИМАТ |  |  |  |  |
| ВД3 | Система ВД3 (L=22843 куб м/ч,Рсв=800 Па) Вентилятор RAW-7,1-RH9-400-11-1500 |  |  |  | шт. | 1 | 117,0 |  |
|  | Стакан монтажный утепленный с клапаном Стакан СТМ 204-7,1 ДУ (электропривод) высота 600 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | КИПиА: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит управления ЩУВ-1 (11;380;NC;1КП;220;РК) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали с шиной и уголками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=1,0мм 1000х400 |  |  |  | м | 20,0 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 1000х400 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 140,0 |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 52,0 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 20,0 |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий нормально-закрытый EI45 220В | KZO-1K-45-800х300 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| ПД3 | Система ПД3 (L=11300 куб м/ч,Рсв=600 Па) Вентилятор AxisTOP-5,6-4-3000 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Зонт к вентилятору AxisTOP-5,6 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стакан СТМ 204-5,6 ДУ (электропривод) высота 600 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Переходник ОСВ №5,6 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | КИПиА: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит управления ЩУВ-1 (4;380;NC;1КП;220;РК) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали с шиной и уголками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=1,0мм 600х300 |  |  |  | м | 16,0 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 600х300 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 88,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI45 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 28,8 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 12,4 |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий нормально-закрытый EI45 220В | KZO-1K-45-500х500 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| ВД4 | Система ВД4 (L=24970 куб м/ч,Рсв=680 Па) Вентилятор RAW-7,1-RH9-400-11-1500 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Стакан СТМ 204-7,1 ДУ (электропривод) высота 600 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | КИПиА: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вытяжка. Силовой модуль вентилятора Щит управления ЩУВ-1 (11;380;NC;1КП;220;РК) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали с шиной и уголками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=1,0мм 800х300 |  |  |  | м | 20,0 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 800х300 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 124,0 |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 44,0 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 16,8 |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий нормально-закрытый EI45 220В | KZO-1K-45-800х300 |  |  | шт. | 2 |  |  |
| ПД4 | Система ПД4 (L=11300 куб м/ч,Рсв=600 Па) Вентилятор AxisTOP-5,6-4-3000 |  |  | РУСКЛИМАТ | шт. | 1 |  |  |
|  | Зонт к вентилятору AxisTOP-5,6 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Стакан СТМ 204-5,6 ДУ (электропривод) высота 600 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Переходник ОСВ №5,6 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | КИПиА: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит управления ЩУВ-1 (4;380;NC;1КП;220;РК) |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали с шиной и уголками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 14918-80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | s=1,0мм 600х300 |  |  |  | м | 16,0 |  |  |
|  | Узел прохода через кровлю 600х300 |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
|  | Металл для крепления воздуховодов |  |  |  | кг | 88,0 |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие многослойное EI45 | ET Vent |  |  |  |  |  |  |
|  | Материал базальтовый огнезащитный рулонный | МБОР-5Ф |  |  | м2 | 28,8 |  |  |
|  | фольгированный, толщиной 5мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огнезащитное покрытие клеящая строительная смесь | «Триумф» |  |  | кг | 12,4 |  |  |
|  | Клапан огнезадерживающий нормально-закрытый EI45 220В | KZO-1K-45-500х500 |  |  | шт. | 2 |  |  |