Техническое задание

Объект закупки: Ремонт медицинского оборудования с заменой запасных частей

Работы оказываются согласно:

- Действующего законодательства, методических указаний;

- Инструкций по эксплуатации заводов-изготовителей;

- Руководящих документов Ростехнадзора;

- Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг)

- Правил эксплуатации электроустановок;

- Правил и инструкций по охране труда для специалистов и рабочих, осуществляющих техническое обслуживание;

- Действующих нормативно-технических документов по вопросам эксплуатации и ремонту медицинского оборудования;

- Выполнять работы на основании письменной заявки Заказчика на вызов Исполнителя. Результаты работ передавать Заказчику по акту сдачи-приемки работы, вместе с актом предоставить счет-фактуру. Состав и объем работ, перечень подлежащего ремонту медицинского оборудования указываются  в заявке Заказчика  и акте выполненных работ.

##### Требования по объему гарантий качества работ (услуг): 100%

##### Иные требования к работам (услугам) и условиям их выполнения (оказания):

- Наличие лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.06.2013г. № 469 и распоряжением Росздравнадзора № 044-156/14 от 18.02.2014г.;

- Наличие лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения

- Наличие Аттестата аккредитации испытательной лаборатории в системе аккредитации лабораторий радиационного контроля, выданного Федеральной службой по аккредитации, с соответствующей областью аккредитации;

- Наличие Аттестата аккредитации для выполнения работ и оказания услуг по поверке средств измерений

- техническое обслуживание и ремонт изделий медицинской техники проводится в соответствии с методическими рекомендациями, утверждёнными Минздравом РФ 24.09.2003г. и Минпромнауки РФ 10.10.2003г.

- Наличие сервисной службы в г.Екатеринбурге

- Фактическое наличие ремонтной лаборатории; помещения для хранения оборудования после ремонта; необходимых средств измерения для обеспечения процесса ремонта и послеремонтной поверки ИМТ

- Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию без привлечения третьих лиц

- Оказание консультативных услуг по техническим вопросам, касающимся эксплуатации ИМТ;

- Наличие сертифицированных специалистов;

- Услуги по ремонту оказываются по заявкам Заказчика в течение 1 календарного дня со дня получения заявки Исполнителем;

- В случае внезапного выхода из строя ИМТ Исполнитель обязан направить специалиста для проведения ремонта и устранения неисправности после получения заявки в течение двух часов;

Детали и запасные части, стоимостью до 2000 руб. за 1 шт., для проведения ремонта предоставляются за счет Исполнителя.

Перечень изделий медицинской техники, подлежащей ремонту

ГБУЗ СО «Арамильская ГБ»

| № | Наименование ИМТ | марка | заводской номер | год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| стоматологическое отделение |  |  |  |  |
| 1 | установка стоматологическая | хирадент-654 | S\NMО30-10 | 2003 |
| 2 | установка стоматологическая | хирадент-654 | S\NMО20-10 | 2003 |
| 3 | установка стоматологическая | дипломат-эконом | S\N1007 | 2003 |
| 4 | установка стоматологическая | дипломат-эконом | S\N1027 | 2016 |
| 5 | установка стоматологическая | дипломат-классик | 2437 | 2006 |
| 6 | кресло стоматологическое | дипломат | 3664 | 2003 |
| 7 | кресло стоматологическое | дипломат | 11915 | 2008 |
| 8 | кресло стоматологическое | дипломат | 11916 | 2008 |
| 9 | кресло стоматологическое | дипломат | 9218 | 2016 |
| 10 | компрессор стоматологический | ДК-50 | Е9401-11-06 | 2006 |
| 11 | стерилизатор воздушный | ГП-80 | 1155 | 2003 |
| 12 | стерилизатор воздушный | ГП-10 | 43 | 2003 |
| 13 | камера УФО | КуфХМИ-Мед ИН | 42007 | 2007 |
| 14 | камера УФО | КуфХМИ-Мед ИН | 4 | 2008 |
| 15 | камера УФО | кб-02-я фп | 22227 | 2008 |
| 16 | камера УФО | кб-02-я фп | 22221 | 2008 |
| поликлиника взрослая |  |  |  |  |
| 17 | стерилизатор | ГП-10 | 49 | 2006 |
| 18 | стерилизатор | ГП-10 | 17 | 2006 |
| 19 | стерилизатор | ГП-10 | 20 | 2006 |
| 20 | стерилизатор | ГП-10 | 80 | 2006 |
| 21 | стерилизатор | ГП-10 | 94 | 2006 |
| 22 | стерилизатор | ГП-10 | 27 | 2006 |
| 23 | стерилизатор | ГП-10 | 46 | 2006 |
| 24 | электрокардиограф | АТ-2SCHILLER | S\N02008434 | 2006 |
| 25 | комплекс диагностический | валента+ |  | 2006 |
| 26 | электрокардиограф | sinsitec |  | 2007 |
| 27 | система холтеровского мониторирования | миокард-холтер-2 |  | 2012 |
| 28 | камера УФО | уфк-2 | 391 | 2006 |
| 29 | камера УФО | кб-02-я фп | 39855 | 2013 |
| 29 | аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-300-02 | 82646 | 2008 |
| 30 | отсасыватель хирургический | 7А-23Д |  | 2008 |
| рентген кабинет |  |  |  |  |
| 31 | аппарат цифровой флюорографический | проскан-2000 |  | 2003 |
| 32 | комплес рентгеновский диагностический | спектрап | 866 | 2012 |
| 33 | рентгенодиагностический дентальный аппарат | IRIX 70 CCX |  | 2004 |
| 34 | рентгенодиагностический передвижной аппарат | 10Л6-01 | 39 | 2007 |
| 35 | рентгенодиагностический передвижной аппарат | mobildrive jolly AR 30 | Т6767 | 2007 |
| 36 | система ультрозвуковая диагоностическая | Vivid S6 |  | 2012 |
| 37 | цифровая маммографическая рентгеновская сиситема | Brestige |  | 2014 |
| терапевтическое отделение |  |  |  |  |
| 38 | стерилизатор | ШС-80 | 30888 | 2006 |
| 39 | облучатель ультрафиолетовый для групповых локализованных облучений стационарный | УГН-1 | 83038 | 1992 |
| 40 | электрокардиограф | шиллер АТ-101 | 8010507 | 2006 |
| 41 | оксиметр пульсовой | тритон ОП-32,1 | П119160 | 2006 |
| лаборатоное отделение |  |  |  |  |
| 42 | термостат электрический суховоздушный | ТС-1\80 | 12490 | 2006 |
| 43 | термостат электрический суховоздушный | ТСВЛ-80 | 58 | 2001 |
| 44 | центрифуга | СМ-6М | 624928 | 2006 |
| 45 | центрифуга | СМ-6М | 532187 | 2006 |
| 46 | стерилизатор | ГП-10 | 190 | 2006 |
| оперблок |  |  |  |  |
| 47 | стерилизатор | ГП-80 | 1535 | 2008 |
| 48 | стерилизатор | ГП-80 | 1602 | 2008 |
| 49 | стерилизатор | ГП-80 | 1506 | 2008 |
| 50 | автоклав | SES 2000 | 71-4272 | 2007 |
| 51 | отсасыватель хирургический | 7А-23Д |  | 2008 |
| 52 | отсасыватель хирургический | 7А-23Д |  | 2008 |
| 53 | отсасыватель хирургический | 7А-23Д |  | 2008 |
| 54 | отсасыватель хирургический | 7А-23Д |  | 2008 |
| 55 | отсасыватель хирургический | 7А-23Д |  | 2008 |
| 56 | отсасыватель хирургический | 7А-23Д |  | 2008 |
| 57 | аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-300-02 | 81552 | 2008 |
| 58 | аппарат электрохирургический | ЭХВЧ-300-02 | 81501 | 2008 |
| 59 | камера УФО | кб-02-я фп | 25180 | 2008 |
| 60 | камера УФО | кб-02-я фп | 22220 | 2008 |
| 61 | камера УФО | кб-02-я фп | 25194 | 2008 |
| 62 | камера УФО | куф хми 970 | 42007 | 2007 |
| РАО |  |  |  |  |
| 63 | аппарат Ивл | фаза-5-01 | 168 | 2007 |
| 64 | аппарат Ивл | фаза-5-01 | 187 | 2007 |
| 65 | аппарат Ивл | фаза-5-01 | 121 | 2007 |
| 66 | электрокардиограф | cardiofax-ECG-9620M | 1180 | 2007 |
| 67 | монитор прикроватный | мпр-6-03 | 607479 | 2008 |
| 68 | монитор прикроватный | мпр-6-03 | 607490 | 2008 |
| 69 | монитор прикроватный | мпр-6-03 | 607410 | 2008 |
| 70 | монитор прикроватный | мпр-6-03 | 607500 | 2008 |
| 71 | монитор прикроватный | мпр-6-03 | 607501 | 2008 |
| 72 | дефибриллятор | primedic- defi-B | 17232 | 2008 |
| 73 | дефибриллятор | primedic- defi-B | 17662 | 2008 |
| 74 | дефибриллятор | primedic- defi-B | 17652 | 2008 |
| 75 | центрифуга лабораторная | цлмн-р10-01 |  | 2008 |
| 76 | монитор прикроватный | мпр-6-03 |  | 2012 |
| хирургическое отделение |  |  |  |  |
| 77 | стерилизатор | ГП-80 | 1655 | 2008 |
| 78 | стерилизатор | ГП-80 | 1516 | 2008 |
| 79 | стерилизатор | ГП-40 | 716 | 2008 |
| стерилизационное отделение |  |  |  |  |
| 80 | аквадистиллятор | ДЭ-10-2 | 344 | 1995 |
| 81 | стерилизатор паровой | ГК-100-3М | 1073 | 2007 |
| 82 | стерилизатор паровой | ГК-100-3М | 1098 | 2007 |
| ОВП |  |  |  |  |
| 83 | стерилизатор | ГП-40 | 1833 | 2006 |
| 84 | электрокардиограф | cardipia | 203 | 2006 |
| отделение СМП |  |  |  |  |
| 85 | электрокардиограф | Heart mirror | 3005363 | 2005 |
| 86 | аппарат | ФАЗА 11 |  | 2005 |
| 87 | дефибриллятор | Primedic Defi-B |  | 2005 |
| приемное отделение |  |  |  |  |
| 88 | комплекс электрокардиограф | КМ-4 |  | 2012 |
| детская поликлиника |  |  |  |  |
| 89 | электрокардиограф | cardiofax-ECG-9620M | 6666 | 2007 |
| 90 | стерилизатор | ГП-40 | 15347 | 1994 |
| 91 | аппарат | поток-1 гэ-50-2 | 115852 | 2008 |
| 92 | аппарат | поток-1 гэ-50-2 | 115765 | 2008 |
| 93 | аппарат | поток-1 гэ-50-2 | 133745 | 1987 |
| 94 | аппарат | АМЛТ-01 | 1035 | 1993 |
| 95 | аппарат | амплипульс-5 | 674 | 1995 |
| 96 | аппарат | амплипульс-5 | 685 | 1995 |
| 97 | аппарат | тонус-2м | 4618 | 1995 |
| 98 | аппарат | увч-80 | 41 | 2002 |