***Утверждаю:***

***директор ГБУЗ СО «ЦСВМП «УИТО***

***им. В.Д. Чаклина»***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И. Л. Шлыков***

***«09» октября 2020 г.***

**Часть II Описание объекта закупки;**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Инструкция участнику закупки по формированию предложения | Ссылка на нормативный акт/ Обоснование необходимости использования дополнительной информации, а также дополнительных потребительские свойства, в том числе функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона № 44-ФЗ, которые не предусмотрены в позиции каталога\* | Единица измерения | Количество |
| Наименование показателя | Величина показателя |
|  | Шпатель для приготовления мазков крови | Материал изготовления | Пластиковый | соответствие | Не регламентируется | штука | 150 |
| Использование | Одноразовый |
|  | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K3ЭДТА | Объем | 2 Кубический сантиметр;^миллилитр | соответствие | Код позиции КТРУ: 32.50.50.000-00002017 | штука | 3500 |
| Диаметр | 13 Миллиметр |
| Высота | 75 Миллиметр |
| Количество в упаковке | Неважно |
| Материал  | Пластик | В описании КТРУ указано |
|  | Держатель пробирки с иглой для забора крови | Исполнение | Игла двустороняя | соответствие | Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00000200В ктру нет характеристик используем свои | штука | 12000 |
| Стерильность | Стерильная |
| Визуальная камера | Наличие  |
| Вакуумный забор | Наличие |
|  | Пробирка центрифужная ИВД, нестерильная | Исполнение | Коническая с крышкой на петле | соответствие | Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00001707 | штука | 1500 |
| Объем | 1.5 Кубический сантиметр;^миллилитр |
| Количество в упаковке | Неважно |
| Описание  | Нестерильная пластиковая пробирка |
|  | Наконечник одноразовый | Назначение  | Для дозаторов объемом 20-200 мкл | соответствие | Не регламентируется | штука | 1000 |
| Материал  | пластик  |
|  | Наконечник одноразовый | Назначение | Для дозаторов объемом 200-1000 мкл | соответствие | Не регламентируется | штука | 5000 |
| Материал | пластик |
|  | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания | Объем | 9 Кубический сантиметр;^миллилитр | соответствие | Код позиции КТРУ 32.50.50.000-00002202 | штука | 2000 |
| Диаметр | 16 Миллиметр |
| Высота | 100 Миллиметр |
| Материал пробирки | Пластик |
| Количество в упаковке | Неважно |
| Активатор свертывания | Оксид кремния | Для ускорения образования сыворотки |
|  | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия цитратом | Количество в упаковке | Неважно | соответствие | Код позиции КТРУ 32.50.50.000-00002388 | штука | 1000 |
| Объем | 4.5 Кубический сантиметр;^миллилитр |
| Диаметр | 13 Миллиметр |
| Высота | 75 Миллиметр |
| Материал пробирки | Пластик |
| Концентрация цитрата Na | 3.8 Процент |
|  | Предметное стекло/слайд для микроскопии ИВД | Описание  | Стеклянное или пластиковое предметное стекло для микроскопии, предназначенное для использования в целях сбора, сохранения и/или транспортировки любого вида диагностических образцов или мазков для анализа и/или других исследований. Это изделие для одноразового использования. |  | Код позиции КТРУ 32.50.50.000-00002401 | штука | 1000 |
| Адгезивное покрытие | Нет |
| Исполнение | Гладкое |
| Количество в упаковке | Неважно |
| Матирование | Нет |
| Зона для маркировки | Есть |
| Тип кромки | Шлифованная |
| Возможность печати | Нет |
| Длина | 25 Миллиметр |
| Ширина | 75 Миллиметр |
| Толщина | 1 Миллиметр |
|  | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания | Объем | 7 Кубический сантиметр;^миллилитр | соответствие | Код позиции КТРУ: 32.50.50.000-00002267 | штука | 100 |
| Диаметр | 16 Миллиметр |
| Высота | 100 Миллиметр |
| Материал пробирки | Пластик |
| Количество в упаковке | Неважно |
| Активатор свертывания  | тромбин | Для экстренной постановки анализа для пациентов находящихся в реанимации |
|  | Пробирка центрифужная нестерильная | Материал  | Полистирол | соответствие | Не регламентируется | штука | 1500 |
| Абсолютно прозрачные | Наличие  |
| Объем | 10 Кубический сантиметр;^миллилитр |
|  | Контейнер-укладка лаборанта | Мобильный Контейнер | «Чемодан» с ручкой | соответствие | Не регламентируется | штука | 3 |
| Материал | Полимерный |
| Отделения | для штатива, бланков, скарификаторов, спирта и прочего |