**УТВЕРЖДАЮ**:

Заместитель начальника госпиталя

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.В. Кундиус/

**ДОКУМЕНТАЦИЯ об аукционе**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

по объекту закупки **«Капитальный ремонт в здании ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн» (Здание. Кадастровый номер: 66:41:0306055:72. Назначение: нежилое здание) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д.25 (смена оконного ПВХ блока на новый ПВХ оконный блок, Литер А, 2 этаж) (номера помещений по планам БТИ: 96);(Здание. Кадастровый номер: 66:58:0000000:8728. Назначение: нежилое здание) по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Старателей, д.35 (смена наружного дверного блока на блок ПВХ, ПНО, главный корпус, 1 этаж)»**

**Идентификационный код закупки: 182665801087366580100100310080000000**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик (Государственный заказчик)** | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн" |

**2018 год**

***Часть I. Общая часть***

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее – документация) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ** | | |
| 1. | Заказчик (Государственный заказчик) | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн" |
| 1.1. | Место нахождения, почтовый адрес Заказчика | Российская Федерация, 620036, Свердловская обл, Екатеринбург г, УЛ СОБОЛЕВА, 25 |
| 1.2. | Адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | gospitalv@mail.ru  8-343-3769243 |
| 1.3. | Ответственное должностное лицо Заказчика | Булдакова Ольга Владимировна |
| 1.4. | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | указано в документации  Кундиус Сергей Владимирович  343-376-97-34  tatyana.amekhina@mail.ru |
| 2. | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Аукцион в электронной форме (далее – аукцион) |
| 3. | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В соответствии с извещением о проведении аукциона. |
| 4. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | ***«16» ноября 2018г. в 10.00 часов*** |
| 5. | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | ***«16» ноября 2018 г.*** |
| 6. | Дата проведения аукциона | ***«19» ноября 2018 г.*** |
| 7. | Место и порядок подачи заявок участников аукциона | Место подачи заявок участников аукциона:  - заявки направляются на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона.  Порядок подачи заявок участников аукциона:  - подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке;  - участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;  - участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе;  - заявка на участие в аукционе должна состоять из двух частей;  - первая часть заявки может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт;  - заявка на участие в аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 ст. 66 Закона о контрактной системе. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| 7.1. | Изменение и отзыв заявок на участие в аукционе | Участник аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |
| 8. | **ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ АУКЦИОНЕ** | |
| 8.1. | Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе | ***«08» ноября 2018 г.*** |
| 8.2. | Дата окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе | **«14» ноября 2018 г.** |
| 8.3. | Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе | Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе.  При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.  В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса участника аукциона о даче разъяснений положений документации об аукционе, заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. |
| 9. | **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ** | |
| 9.1. | Размер обеспечения заявки на участие аукционе | Не предусмотрено |
| 10. | **КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА** | |
| 10.1. | Наименование объекта закупки | **Капитальный ремонт в здании ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн» (Здание. Кадастровый номер: 66:41:0306055:72. Назначение: нежилое здание) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д.25 (смена оконного ПВХ блока на новый ПВХ оконный блок, Литер А, 2 этаж) (номера помещений по планам БТИ: 96);(Здание. Кадастровый номер: 66:58:0000000:8728. Назначение: нежилое здание) по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Старателей, д.35 (смена наружного дверного блока на блок ПВХ, ПНО, главный корпус, 1 этаж)** |
| 10.2. | Описание объекта закупки | Детальное описание объекта закупки, содержится в Части II «Описание объекта закупки» |
| 10.2.1. | Обоснование невозможности использования стандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки и необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терминологии | Не требуется |
| 10.2.2. | Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт | ***Т***ребование не установлено |
| 10.2.3. | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт | Требование не установлено |
| 10.3. | Информация о количестве товара, объеме выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с Частью II «Описание объекта закупки» |
| 10.3.1. | Право заказчика, по согласованию с участником закупки, при заключении контракта увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта | В соответствии с Частью III «Проект контракта». |
| 10.4. | Информация о месте доставки товара, месте выполнения работ или оказания услуг | **Г. Екатеринбург, ул. Соболева, 25;**  **Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Старателей, 35** |
| 10.5. | Срок поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | **Со дня заключения контракта до 15.12.2018** |
| 10.6. | Начальная (максимальная) цена контракта | **94 761,08 (девяносто четыре тысячи семьсот шестьдесят один рубль восемь копеек)** |
| 10.7. | Цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги | Не предусмотрена |
| 10.7.1. | Оплата каждой запасной части к технике, оборудованию, оплата выполненных работ или оказанных услуг | Не предусмотрена |
| 10.8. | Источник финансирования | Средства бюджетных учреждений |
| 10.9. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта содержится в Части IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» |
| 10.10. | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| 10.11. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не предусмотрен |
| 10.12. | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт\*  \*заключение контрактов по результатам электронных процедур, извещения о проведении которых размещены на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru до даты начала функционирования операторов электронных площадок, определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Закона о контрактной системе, осуществляется на ранее отобранных электронных площадках. | Победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, обязан подписать проект контракта в течение пяти дней с даты размещения заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru проекта контракта. |
| 10.13. | Условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта | Победитель аукциона (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона о контрактной системе) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2. Закона о контрактной системе, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).  Участник аукциона, признанный победителем в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Закона о контрактной системе и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона о контрактной системе, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона о контрактной системе. |
| 10.14. | Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона о контрактной системе | В соответствии с Частью III «Проект контракта» |
| 10.15. | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Закона о контрактной системе | В соответствии с Частью III «Проект контракта» |
| 11. | **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА** | |
| 11.1. | Размер обеспечения исполнения контракта | **10.00 % от начальной (максимальной) цены контракта.** |
| 11.2. | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.  Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.  В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.  В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.  В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения Закона о контрактной системе об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.  В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта по правилам, предусмотренным статьей 37 Закона о контрактной системе, с учетом п. 11.4 Части I Общая часть. |
| 11.3. | Требования к обеспечению исполнения контракта | Способ обеспечения исполнения контракта:  1) безотзывная банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям, указанным в настоящей документации об аукционе;  или  2) внесение денежных средств на счет, указанный заказчиком в настоящей документации об аукционе.  Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов определяется участником аукциона самостоятельно.  Требования к безотзывной банковской гарантии, выданной банком:  Если в качестве обеспечения исполнения контракта выбирается банковская гарантия, то такая гарантия должна быть выдана банком, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.  Банковская гарантия должна быть безотзывной. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.  Банковская гарантия должна содержать:  1) указание на Бенефициара;  2) номер извещения о проведении аукциона и предмет контракта, в обеспечение исполнения которого выдана банковская гарантия;  3) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с условиями контракта;  Сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы обеспечения, предусмотренной требованиями извещения и документации об аукционе.  4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  5) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  6) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.  7) срок действия банковской гарантии. Банковская гарантия должна вступать в силу как минимум с момента заключения контракта и срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц (за исключением, если в Части III «Проект контракта» не установлено иное).  8) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;  9) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (Пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (если это предусмотрено Частью III «Проект контракта»);  10) условие о праве заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;  11) условие о праве заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;  12) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;  13) перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:  - расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;  - платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);  - документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);  - документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).  Указанный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Гарант не вправе требовать от Заказчика (Бенефициара) предоставления иных документов для выплаты.  Недопустимо включать в банковскую гарантию:  - положения о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);  - требования о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;  - требования о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.  В банковской гарантии обязательно наличие нумерации на всех листах, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.  Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.  В случае, если представленная участником банковская гарантия не соответствует требованиям, установленным в настоящем разделе хотя бы по одному из требований (пунктов), то такая гарантия считается несоответствующей требованиям извещения и документации об аукционе.  Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:  1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;  2) несоответствие банковской гарантии требованиям извещения и документации об аукционе (требованиям настоящей части).  Требования к обеспечению исполнения контракта в виде внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком:  1) денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть перечислены на счет заказчика, в сумме, не менее размера обеспечения исполнения контракта;  2) денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту по истечении установленного срока;  3) денежные средства возвращаются на счет поставщика (исполнителя, подрядчика).  Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта подтверждается в форме электронного документа:  1) платежным поручением с отметкой банка об оплате или;  2) выпиской из банка (в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).  Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:  Получатель: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области \"Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн\"  ИНН 6658010873  КПП 665801001  БИК 046568000  Лицевой счет 23013902840  Расчетный счет 40601810600003000001 в РКЦ Единый г. Екатеринбург  Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта: Капитальный ремонт в здании ГБУЗ СО |
| 11.3.1. | Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных ст. 35 Закона о контрактной системе) | Не предусмотрено |
| 11.4. | Антидемпинговые меры | Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в п. 11.1. «Части I Общая часть», но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в размере, указанном в п. 11.1. Части I «Общая часть», с приложением информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.  К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником:  - в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)  либо  - в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней)  либо  - в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).  В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт.  Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта.  Обеспечение, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта.  В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона о контрактной системе заключается контракт, распространяются настоящие требования полном объеме. |
| 12. | **ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА И ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА** | |
| 12.1. | Требования, предъявляемые к участникам закупки | - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.  Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  - участник закупки не является офшорной компанией;  - отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации;  Предусмотрено для аукционов |
| 12.1.1. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица | Не установлено |
| 12.1.2. | Дополнительные требования, установленные Правительством Российской Федерации к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг | Не установлены |
| 12.1.2.1. | Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников закупок дополнительным требованиям, указанным в п. 12.1.2. настоящей документации, установленный Правительством Российской Федерации | Не требуется |
| 12.1.3. | Требования в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе | Не установлены |
| 12.1.4. | Привлечение к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
| 13. | **ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ** | |
| 13.1. | Первая часть заявки на участие в аукционе | Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:  1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);  2) конкретные показатели товара, который используется для выполнения работ, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. |
| 13.2. | Вторая часть заявки на участие в аукционе | Вторая часть заявки на участие в настоящем аукционе должна содержать:  - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;  - декларацию о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами  3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);  - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;  Предусмотрено для аукционов |
| 13.3. | Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе | **Инструкция по заполнению первой части заявки приложена отдельным файлом «Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе» и является неотъемлемой частью настоящей документации.** |
| 14. | **ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ, ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ, УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ КОНТРАКТА СУБПОДРЯДЧИКОВ, СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ, УСЛОВИЯ, ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА ТОВАРОВ** | |
| 14.1. | Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в соответствии со статьей 28 Закона о контрактной системе | Не предоставляются |
| 14.2. | Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов в соответствии со статьей 29 Закона о контрактной системе | Не предоставляются |
| 14.3. | Привлечение к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
| 15. | Ограничение участия в аукционе, в соответствии с положениями Закона о контрактной системе | Не установлены |
| 16. | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | Не установлены |
| 17. | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки | Не предусмотрено |
| 18. | Документы участника электронного аукциона, предоставляемые заказчику, оператором электронной площадки | В соответствии с частью 11 статьи 24.1 Закона о контрактной системе оператор электронной площадки, обеспечивает предоставление заказчику в сроки и случаях, установленных Законом о контрактной системе, документы и информацию:  1) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);  2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии  с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);  3) идентификационный номер налогоплательщика этого участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица);  4) решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур от имени участника закупки - юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки;  5) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации  (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем);  6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);  7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя).  В случае внесения изменений в вышеуказанные документы и информацию, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия усиленной электронной подписи) этот участник обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и информацию, уведомление о прекращении действия данных документов, прекращении действия усиленной электронной подписи.  Ответственность за достоверность документов и информации, в том числе усиленных электронных подписей, и соответствие указанных документов и информации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за действия, совершенные на основании указанных документов и информации, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и информацию, несет участник электронного аукциона, предоставивший указанные документы и информацию. |
| 19. | Коды по ОКПД2 | *43.32.10.110* |

**Часть II. «Описание объекта закупки»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Министерство здравоохранения Свердловской области  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области  **«Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь  для ветеранов войн»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ОКОРз\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  структурное подразделение  \_\_\_\_\_\_\_**техническое задание**\_\_\_\_\_\_  наименование вида документа  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  г. Екатеринбург | УТВЕРЖДАЮ  Начальник госпиталя  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В.Соловьев  \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2018г. | |
| **Капитальный ремонт в здании ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн» (Здание. Кадастровый номер: 66:41:0306055:72. Назначение: нежилое здание) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д.25 (смена оконного ПВХ блока на новый ПВХ оконный блок, Литер А, 2 этаж) (номера помещений по планам БТИ: 96);(Здание. Кадастровый номер: 66:58:0000000:8728. Назначение: нежилое здание) по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Старателей, д.35 (смена наружного дверного блока на блок ПВХ, ПНО, главный корпус, 1 этаж.)** | |

**Объект**:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Капитальный ремонт в здании ГБУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн» (здание кадастровый номер 66:41:0306055:72, назначение: нежилое здание) 2 этаж, по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д. 25(смена оконного ПВХ блока на новый ПВХ оконный блок) (номер помещения по планам БТИ: 96.) |
|  | Капитальный ремонт в здании ГБУЗ СО «СОКП госпиталь для ветеранов войн» (здание кадастровый номер 66:58:0000000:8728, назначение: нежилое здание) по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Старателей, 35 (смена наружного дверного блока на блок ПВХ, ПНО, главный корпус, 1 этаж). |

**Заказчик**: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн», 620036, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 25

**Вид работ:** замена глухого ПВХ оконного блока на блок ПВХ с поворотно-откидной створкой, замена наружного дверного блока на блок ПВХ.

**Источник финансирования**: Средства субсидий на осуществление мероприятий, реализуемых в рамках комплексной программы Свердловской области «Старшее поколение»

**Обоснование:**

**-** Проект

**-** Локальный сметный расчет № 6-2018

- Локальный сметный расчет № 35-2017

**Цель:** уменьшение теплопотерь в здании, улучшение естественной освещенности.

**Подрядчик:** определяется по итогам аукциона.

**Состав основных видов работ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Смена наружного дверного блока на блок ПВХ, ПНО, главный корпус, 1 этаж | - Снятие дверных полотен с двупольного дверного блока – 2шт/2,5м2;  - Снятие деревянных наличников – 5,7м;  - Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки – 1 шт;  - Монтаж пластикового дверного блока двупольного наружного без остекления с замком 21-14  – 1 шт/2,94 м2;  - Замок врезной с поворотной ручкой для двупольного дверного блока - 1 шт;  - Облицовка откосов пластиком – 2,28 м2;  - Обрамление пластиковым уголком 40\*40 откосов – 5,6 м;  - Ремонт облицовки наружных откосов из ФАСТ МИМПР по ранее установленному каркасу – 0,5 м2;  - Ремонт штукатурки откосов под облицовку пластиком – 0,7 м2;  - Окраска наружных откосов водоэмульсионными составами за 2 раза по облицовке – 0,5 м2;  - Установка нащельников пластиковых в сопряжении облицовки откосов фасада с блоком – 5,6м |
| Смена оконного ПВХ блока на новый ПВХ оконный блок) (номер помещения по планам БТИ: 96. | - Снятие деревянных подоконных досок шириной 400 мм. – 56м/22,4м2;  - Разборка отливов шириной 200 мм – 56 м;  - Снятие остекленных переплетов – 123,7 м2;  - Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки – 40 шт;  - Снятие металлических решеток – 3шт/65,3кг;  - Монтаж пластиковых поворотно-откидных 2-х камерных оконных блоков с отливами - 40 бл/72,8м2;  - Подоконные пластиковые доски шириной 450 мм – 56 м/ 28,9 м2;  - Отливы из оцинкованной стали шириной 200 мм – 56м/11,2м2;  - Обрамление пластиковым уголком 40\*40 оконных откосов – 160 м;  - Облицовка откосов пластиком шириной 400 мм с креплением на клей – 64м2;  - Перетирка наружных откосов известковым раствором – 7,2 м2;  - Окраска наружных откосов водоэмульсионными составами за 2 раза по облицовке – 7,2 м2;  - Перетирка внутренних откосов известковым раствором под облицовку – 19,2м2 |

**Перечень основных используемых материалов:**

**Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю[[1]](#footnote-1) | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| 1 | Блок дверной из ПВХ профиля двупольный | Назначение | группа А | ГОСТ 30970-2014 | *Соответствие* |
|  | Комбинированные (со светопрозрачным заполнением верхней части и глухим заполнением нижней части полотна | *Соответствие* |
| Цвет | Белого цвета, окрашенные в массе | *Соответствие* |
|  | Распашные | *Соответствие* |
|  | Сварные швы не должны иметь поджогов, непроверенных участков, трещин. Изменение цвета ПВХ-профилей в местах сварных швов после их зачистки не допускается | *Соответствие* |
| Предельные отклонения номинальных габаритных размеров  дверных блоков | не должны превышать +2,0; -1,0 мм; | *Соответствие* |
|  | Дверные блоки должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании. Дверные блоки, должны быть остеклены закаленным, многослойным или другими видами безопасных стекол | *Соответствие* |
| 2 | Стеклопакеты двухкамерные | Коэффициент направленного пропускания света | не менее 72% | ГОСТ 24866-2014 | *Конкретный показатель* |
| звукоизоляция | не менее 27 дБ | *Конкретный показатель* |
| стекло толщиной | не менее 3 мм | *Конкретный показатель* |
| долговечность (надежность) стеклопакетов | не менее 20 условных лет эксплуатации | *Конкретный показатель* |
| 3 | Профили поливинилхлоридные для оконных блоков | цвет изделия | однотонный, без цветовых пятен и включений. | ГОСТ 30673-2013 | *Соответствие* |
|  | Дефекты поверхности (риски, усадочные раковины, вздутия, царапины, пузырьки и тд) и разнотонность цвета | не допускается | *Соответствие* |
|  | долговечность профилей | не менее 40 условных лет эксплуатации. | *Конкретный показатель* |

**Общие указания:**

1. В данном техническом задании указаны основные объемы работ, полный перечень работ определяется локальным сметным расчетом.
2. При производстве работ неукоснительно соблюдать строительные, санитарные, противопожарные нормы и правила.
3. До начала проведения работ представить в ОКОРз госпиталя паспорта или сертификаты на материалы, применяемые для выполнения данного вида работ.
4. В процессе процентования выполненных работ одновременно с формами КС-2 и КС-3 представить в ОКОРз (отдел по комплексному ремонту и обслуживанию зданий) госпиталя «Акты скрытых работ», подписанные в процессе производства работ.
5. Формы КС-2 и КС-3 предоставить заказчику в 3-х экземплярах;
6. В течение двух дней с момента заключения контракта, Подрядчик представляет   
   на согласование в отдел ОКОРз госпиталя «График производства работ».
7. До начала работ Подрядчик должен представить в ОКОРз госпиталя приказ на ответственное лицо, список сотрудников и транспортных средств для разрешения их нахождения на территории госпиталя.
8. До начала работ предоставить в отдел ОКОРз эскиз оконного и дверного блоков на согласование.
9. Производство работ разрешается после получения наряда-допуска.
10. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ и примененных материалов в течении 60 месяцев
11. Проживание и нахождение в нерабочее время на территории госпиталя рабочих подрядных организаций категорически запрещено.
12. Работу осуществлять под постоянным контролем мастера или прораба подрядной организации.
13. Все члены бригад должны иметь сертификат прививок заверенный печатями врачей медицинских учреждений.
14. Работники Подрядчика, являющиеся иностранными гражданами, должны иметь разрешение на работу, оформленное в соответствии с действующим законодательством.
15. Права и обязанности, ответственность сторон определены условиями контракта.
16. Работы выполняются в действующих помещениях.

**Срок выполнения работ:**  **до 15 декабря 2018 г.**

**Приложение:**

1. **-** Проект
2. **-** Локальный сметный расчет № 6-2018
3. - Локальный сметный расчет № 35-2017

И.о. Гл. специалиста ОКОРз \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Кокшарова

**Часть III. «Проект контракта»**

**Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (контракт)**

**на выполнение работ по капитальному ремонту объекта:**

**Капитальный ремонт в здании ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн» (Здание. Кадастровый номер: 66:41:0306055:72. Назначение: нежилое здание) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д.25 (смена оконного ПВХ блока на новый ПВХ оконный блок, Литер А, 2 этаж) (номера помещений по планам БТИ: 96);(Здание. Кадастровый номер: 66:58:0000000:8728. Назначение: нежилое здание) по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Старателей, д.35 (смена наружного дверного блока на блок ПВХ, ПНО, главный корпус, 1 этаж)**

(ИКЗ № **182665801087366580100100310080000000**)

г. Екатеринбург «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника госпиталя Соловьёва Роберта Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании *протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_№ \_\_\_\_\_* заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем «контракт», о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

1.1. Подрядчик обязуется по Заданию заказчика (Приложение №1) в установленный контрактом срок (Приложение №2)выполнить на условиях контракта работу в соответствии с проектной документацией (Приложение № 3):[[2]](#footnote-2)по Локальным сметным расчетам (Приложение № 4): № Локальный сметный расчет № 6-2018 , Локальный сметный расчет № 35-2017 (далее – «работы») и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, в случае надлежащего исполнения условий контракта принять выполненные работы и оплатить их.

* 1. Подрядчик [вправе привлечь](consultantplus://offline/ref=2D9EBA32592CB63F78383CD2A6E83264B0CBA08D0B186D17ABC01B2AA9C40ADA9F8D0875370CDC69z81CI) к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

1.3. Состав и объем выполняемых работ определяется приложениями: № 1, 3, 4 к контракту.

1.4. Место выполнения работ: Свердловская обл., г. Екатеринбург , ул. Соболева, 25 , Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Старателей, 35 (далее – «место выполнения работ»)[[3]](#footnote-3).

Подрядчик несет ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации, контрактом за выполнение работ в ненадлежащем месте и возмещает убытки в связи с невыполнением данного требования.

1. **Определения и понятия**

В контракте следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:

**Форма КС-2** – унифицированная форма (далее - форма КС-2), Акт о приемке выполненных работ, утвержденныйПостановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100. Подписывается уполномоченными представителями Сторон, имеющими право подписи. Заполняется с учетом справки о стоимости выполненных работ и затрат(форма КС-3), составленной на основании данных журнала учета выполненных работ(форма КС-6а).

**Форма КС-3** - унифицированная форма, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, утвержденная Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999№ 100 (далее - форма КС-3).

**Акт ввода в эксплуатацию объекта, завершенного капитальным ремонтом** – оформляется при вводе объекта в эксплуатацию и подписывается подрядчиком и комиссией Заказчика.

**Форма КС-6а**–унифицированная форма,Журнал учета выполненных работ, утвержденный Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 с указанием периода выполнения работ (далее – форма КС-6а).

**Акт об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок** - документ, составляемый в порядке, предусмотренном контрактом, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и содержащий их перечень с указанием даты устранения недостатков (дефектов) Подрядчиком. В Акте об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок делается отметка о фактическом устранении Подрядчиком недостатков или их устранении за счет Подрядчика.

**Акт контрольного обмера** – документ, форма которого разработана Заказчиком и приложена к контракту как его неотъемлемая часть, фиксирующий фактический объем выполненных работ Подрядчиком (выверку). Выверка объемов выполненных работ может быть произведена в любое время в ходе производства работ.

**Акт сверки взаимных расчетов** – документ, в котором указываются сведения о фактически исполненных обязательствах Сторонами по контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей оплате, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту.

**Временные здания и сооружения** - все временные здания и сооружения любого типа, необходимые для выполнения и завершения работ, которые после их завершения разбираются и вывозятся Подрядчиком за свой счет.

**Гарантийный срок** – период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует качество и пригодность результата выполненных работ на Объекте и устраняет все выявленные Заказчиком или правомочными в соответствии с действующим законодательством третьими лицами недостатки (дефекты),руководствуясь условиями контракта, своими силами и за свой счет.

**График выполнения работ** – документ, являющийся приложением к контракту, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором указывается наименование работ и определены сроки (начало и окончание)их выполнения.

**Качество работ (качество выполнения работ)** - требования, предъявляемые контрактом, законодательством Российской Федерации к уровню качества работ.

**Материалы, конструкции и изделия** - все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения работ в соответствии с проектной документацией (при ее наличии), условиями контракта и положениями действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, входящих в состав проектной (сметной) документации. Должны быть новыми, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество. Должны быть подтверждены счет-фактурами.

**Протокол о недостатках (дефектах)** – документ, фиксирующий недостатки (дефекты) в период выполнения работ, допущенные отступления от требований, предусмотренных контрактом, проектной документацией и строительными правилами и нормами, иными нормативными правовыми актами, предписывающий в том числе и срок устранения выявленных нарушений.

**Объект** –г. Екатеринбург, ул. Соболева, д.25 (смена оконного ПВХ блока на новый ПВХ оконный блок, Литер А, 2 этаж) (номера помещений по планам БТИ: 96), г. Первоуральск, ул. Старателей, д.35 (смена наружного дверного блока на блок ПВХ, ПНО, главный корпус, 1 этаж[[4]](#footnote-4)

**Монтируемое оборудование**[[5]](#footnote-5) - все виды монтируемого оборудования (включая комплектующие, расходные материалы), необходимые для функционирования Объекта, в соответствии с его предназначением, указанные в проектной документации, а также в контракте. Монтируемое оборудование должно иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие его качество. Должны быть подтверждены счет-фактурами. Качество монтируемого оборудования подтверждается Актом о проведении испытаний инженерной системы (смонтированного оборудования), где в том числе фиксированы его индивидуальные испытания.

**Немонтируемое оборудование** - все виды немонтируемого (технологического) оборудования, (включая комплектующие, расходные материалы) необходимые для осуществления строительных работ исключительно на Объекте, в соответствии с его предназначением. Должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие его качество. Подрядчик должен обеспечить его установку в соответствии с Графиком поставки немонтируемого (технологического) оборудования (если таковой оформлен Сторонами), где, в том числе указываются сроки монтажа и пусконаладочных работ данного оборудования.[[6]](#footnote-6)

**Представитель Заказчика** – лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для взаимодействия Сторон, выполнения определенных обязанностей Заказчика, указанных в контракте и приложений к нему.

**Представитель Подрядчика** – лицо, назначенное и уполномоченное Подрядчиком для взаимодействия Сторон, выполнения определенных обязанностей Подрядчика, указанных в контракте и приложениях к нему.

**Проектная документация ГОСТ Р 21.1101-2013** – документация, являющаяся приложением № 3 к контракту, содержащая архитектурно-градостроительные решения, учитывающие социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту. С обязательным указанием ее конкретных реквизитов (шифр, год изготовления, проектировщик).

**Сметная документация** – локальные сметные расчеты, утвержденные Заказчиком, являющаяся частью проектной документации, приложением № 4 к контракту и определяющий стоимость и объем работ.

**Акт о приемке скрытых работ**–документ, фиксирующий работы, скрываемые работами, выполненными позже, или конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно определить качество, объем и точность предыдущих работ. Приемка данных работ осуществляется в рабочее время Заказчика (с 10 час.00 мин. До 15 час.00 мин.)[[7]](#footnote-7) с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней.

**Строительная техника** - различные виды машин, механизмов, оборудование, все приборы, инструменты, инвентарь, и всякого рода оснастка, необходимые Подрядчику для выполнения работ.

**Субподрядчик** - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключивший договор субподряда с Подрядчиком, осуществляющий выполнение отдельных видов работ с целью выполнения обязательств Подрядчика по данному контракту и соответствующий требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим выполнение видов работ, являющихся предметом договора субподряда.

Определения, употребляемые в контракте в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот.

В случае несоответствия указанных выше понятий и определений терминам, изложенным в нормативных правовых актах, в том числе вступивших в силу после подписания настоящего контракта, Сторонам надлежит руководствоваться понятиями и определениями, изложенными в нормативных правовых актах. Иные определения, употребляемые в контракте, соответствуют понятиям и определениям, приведенным в Градостроительном кодексе Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительныйкодекс Российской Федерации), Федеральном законе от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), технических регламентах и сводах правил и иных нормативных правовых актах.

1. **Цена контракта и порядок расчетов**
   1. Цена контракта является твердой, не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
   2. Цена контракта составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС\_\_\_%[[8]](#footnote-8).
   3. Цена контракта определена протоколом от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_. Стоимость работ, предусмотренных сметной документацией (приложение № 4 к контракту), определяется путем уменьшения стоимости по каждому разделу сметной документации на понижающий коэффициент К = \_\_\_ (отношение ценового предложения участника закупки –к начальной (максимальной) цене контракта) *(при наличии понижающего коэффициента)*[[9]](#footnote-9).
   4. В цену включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления своих обязательств по контракту в полном объеме, надлежащего качества, в том числе транспортные расходы, стоимость необходимых погрузочно-разгрузочных работ,страхование и иные расходы, а также уплата налогов, сборов, таможенных пошлин, и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации[[10]](#footnote-10).
   5. Цена контракта может быть снижена по согласованию Сторон без изменений, предусмотренных контрактом, объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта.
   6. Порядок оплаты по контракту следующий:
      1. Безналичный расчет - путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в контракте расчетный счет Подрядчика.
      2. В рублях Российской Федерации за счет средств бюджетного учреждения – субсидия на осуществление мероприятий, направленных на поддержку старшего поколения в Свердловской области (код субсидии 013.1.095): 0901: КОСГУ 225:ВР 243[[11]](#footnote-11).
      3. Авансовые платежи по контракту не предусмотрены[[12]](#footnote-12).

3.6.4. Расчет осуществляется по факту выполнения всех работ, в срок не более 30 дней с даты подписания Заказчиком (комиссией Заказчика) Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, Акта ввода в эксплуатацию объекта, завершенного капитальным ремонтом, Акта сверки взаимных расчетов, на основании счета, счета-фактуры[[13]](#footnote-13).

3.6.5. Датой оплаты по контракту является дата списания средств со счета Заказчика.

3.7. В течение пяти рабочих дней с даты подписания Заказчиком (комиссией Заказчика) Актов о приемке выполненных работ формы КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, Акта ввода в эксплуатацию объекта, завершенного капитальным ремонтом, Заказчиком формируется Акт сверки взаимных расчетов (два экз.) (приложение № 8).

3.8. В Акте сверки взаимных расчетов, указываются: сведения о фактически исполненных обязательствах по контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями контракта, размер неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, подлежащей оплате, основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по контракту. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания Акта сверки взаимных расчетов в нем делается отметка об этом.

При расчете за выполненные работы Заказчик производит оплату по контракту за вычетом суммы начисленной неустойки (штрафа, пени) и (или) предъявленного требования о возмещении убытков, указанных в Акте сверки взаимных расчетов.

3.9. Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий контракта, не оформленные в установленном контрактом порядке и (или) действующим законодательством, оплате не подлежат.

3.10. Затраты при производстве строительных работ в зимнее время оплачиваются в размере, указанном в сметной документации.

3.11. Затраты на строительство временных зданий и сооружений оплачиваются в пределах суммы, утвержденной в сметной документации.

1. **Права и обязанности Сторон**
   1. Заказчик имеет право:
      1. Проверять в любое время ход и качество выполняемых работ и используемых Подрядчиком, субподрядчиками материалов, конструкций и изделий, соблюдением сроков их выполнения (Графика выполнения работ) (приложение № 2) без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
      2. Проверять документы, подтверждающие право заниматься строительной деятельностью (если таковые установлены законодательством РФ), приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за выполнение работ по контракту
      3. Отказаться от оплаты работ в случае несоответствия результатов выполненных работ требованиям, установленным контрактом.
      4. По согласованию с Подрядчиком изменить, объем выполняемых по контракту работ руководствуясь правилами, изложенными вп.14.10 контракта.
      5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями контракта.
      6. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами на Объекте, представляя необходимую информацию в объеме, необходимом для совещания.
      7. В одностороннем порядке расторгнуть контракт, руководствуясь п. 3 ст. 450.1 ГК РФ, ч. 9 ст. 95 Закона о контрактной системе, если Подрядчик, чье членство в Саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее – СРО) обязательно, будет исключен из нее.
      8. Направлять в СРО сведения о нарушении членом данной саморегулируемой организации – Подрядчиком требований стандартов и правил при выполнении работ по контракту в целях применения в отношении члена саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия предусмотренных действующим законодательством.
      9. В любое время в ходе производства работ производить выверку объемов выполненных Подрядчиком работ. Для производства выверки объемов работ и составления Акта контрольного обмера (приложение №7) фактически выполненных работ, Заказчик в срок не позднее, чем за 2(два) рабочих дня до даты выверки направляет Подрядчику письменный вызов на место выполнения работ.

В случае неявки представителя Подрядчика, либо его необоснованного отказа от подписания Акта контрольного обмера (приложение №7) фактически выполненных работ, Заказчиком производится соответствующая отметка в Акте контрольного обмера (приложение №7), и он принимается без участия Подрядчика, указанное является допустимым и достаточным доказательством фактического выполнения объемов работ Подрядчиком. Заказчик вправе привлечь к проведению выверки объемов работ и оформлению Акта контрольного обмера (приложение №7) третьих лиц (представителя Технического заказчика, представителей экспертных и иных организации).

* + 1. Осуществлять контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ, организации производства и охраны труда, в том числе указанных в пункте 4.4.15 контракта.
    2. Ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных контрольными органами проверок использования бюджетных средств.

4.1.12. Требовать от Подрядчика, в том числе в судебном порядке, возвратить сумму излишне полученных денежных средств, в случае выявления Заказчиком и/или органами государственного контроля (надзора)/органами муниципального контроля, несмотря на наличие подписанных Акта (-ов) о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки (-ок) о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), Акта приемки в эксплуатацию объекта после ремонтно-строительных работ, Акта сверки взаимных расчетов, фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости, и/или неверного применения расценок, а также использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных условиями контракта, изменения способа выполнения работ при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком, и иных нарушений.

4.1.13. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика.

4.1.14. Обеспечить строительный контроль, надзор. Выполнение данных обязанностей осуществляет представитель Заказчика.

В целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с Подрядчиком Заказчик вправе назначить представителя, при этом заключить самостоятельно без согласия Подрядчика договор об оказании услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией).

Записи уполномоченного представителя Заказчика в общем и специальных журналах учета выполнения работ при строительстве Объекта обязательны для исполнения Подрядчиком и являются основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим контрактом за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение, содержащихся в них требований (указаний).

4.1.15. Заказчик имеет право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от проектной документации, нормативно-технических документов, настоящего контракта и приложений к нему. Неустранение замечаний Заказчика в срок, указанный в предписании, является основанием для применения мер ответственности.

4.1.16. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

* 1. Заказчик обязан:

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения контракта передать Подрядчику по Акту приема-передачи: г. Екатеринбург, ул. Соболева, д.25 (смена оконного ПВХ блока на новый ПВХ оконный блок, Литер А, 2 этаж) (номера помещений по планам БТИ: 96), г. Первоуральск, ул. Старателей, д.35 (смена наружного дверного блока на блок ПВХ, ПНО, главный корпус, 1 этаж[[14]](#footnote-14)

* + 1. для производства работ и проектную документацию.
    2. Согласовать и утвердить в течение 3(трех) рабочих дней представленный разработанный Подрядчиком График выполнения работ (приложение №2) .
    3. Проводить экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций.
    4. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работ по контракту.
    5. Оплатить выполненные и принятые по контракту работы в соответствии с условиями контракта.
  1. Подрядчик вправе:
     1. Требовать от Заказчика приемки результатов надлежаще выполненных работ.
     2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ.
     3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения контракта.
     4. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения контракта.
     5. Привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

1. Подрядчик обязан:

Осуществить капитальный ремонт объекта: г. Екатеринбург, ул. Соболева, д.25 (смена оконного ПВХ блока на новый ПВХ оконный блок, Литер А, 2 этаж) (номера помещений по планам БТИ: 96), г. Первоуральск, ул. Старателей, д.35 (смена наружного дверного блока на блок ПВХ, ПНО, главный корпус, 1 этаж[[15]](#footnote-15)

* + 1. в месте, указанном в п.1.3. контракта. Работы выполняются в помещениях действующего учреждения. Производство работ разрешается после получения оформленного Заказчиком наряд-допуска.
    2. В течение 2-х дней с даты заключения контракта разработать и согласовать с Заказчиком График выполнения работ (приложение № 2). Окончательный срок выполнения работ определен в п. 5.3 контракта.
    3. Обеспечить наличие достаточного количества материалов, конструкций и изделий, монтируемого оборудования, в соответствии с проектной документацией предназначенные для выполнения работ в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией, условиями контракта.
    4. Предоставить Заказчику в течение 3 (трех)рабочих дней, с даты заключения контракта, перечень имеющегося у Подрядчика немонтируемого (технологического) оборудования, с предоставлением подтверждающих (право собственности, вещное право, договорные отношения) документов, с обязательным указанием количества данного оборудования.
    5. Обеспечить привлечение к выполнению работ по контракту соответствующего количества персонала (служащих, рабочих) достаточное с точки зрения нормирования для выполнения указанных видов и объемов работ, в соответствии с проектной документацией, рабочей документацией, условиями контракта. Проживание и нахождение в нерабочее время на территории Объекта работников Подрядчика и субподрядных организаций категорически запрещено. Весь персонал на Объекте должен иметь сертификат прививок, заверенный печатями врачей медицинских учреждений.
    6. Предоставить Заказчику в течение 3(трех)рабочих дней, с даты заключения контракта, перечень служащих, рабочих (с указанием профильных специальностей), с предоставлением документов, подтверждающих трудовые отношения с Подрядчиком, с обязательным указанием количества привлекаемого персонала для выполнения указанных видов работ, а также список транспортных средств, с указанием регистрационных номеров, для пропуска их на территорию Объекта. Транспортные средства, не указанные в списке на территорию Объекта не допускаются.
    7. В случае отставания от Графика выполнения работ (приложение №2) в течение5 (пяти)рабочих дней, с даты получения Протокола совещания, проводимого Заказчиком, устранить отставание, в том числе и путем привлечения дополнительных служащих, рабочих и (или) немонтируемого (технологического) оборудования, с обязательным уведомление об этом Заказчика в указанный выше срок. При этом общая стоимость выполняемых работ изменению не подлежит.
    8. Согласовывать с Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты заключения Контракта условия договора страхования строительных работ и ответственности перед третьими лицами.

Застраховать следующие риски: риск случайной гибели или случайного повреждения объекта недвижимости, материалов, конструкций, изделий, оборудования и другого имущества, используемого при выполнении работ, и ответственность за причинение при осуществлении указанных видов работ вреда другим лицам.

Предоставить Заказчику, доказательства заключения договора страхования, на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, включая данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисках, в течение 10 (десяти) рабочих дней. При этом страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

Возмещение затрат Подрядчика, связанных со страхованием указанных рисков, входит в цену Контракта и дополнительной оплате не подлежит.

* + 1. Без увеличения цены контракта выполнить работы в соответствии с условиями контракта и передать Заказчику результаты по Актам о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), Акту приемки в эксплуатацию объекта после ремонтно-строительных работ.
    2. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки выполненных работ или иные отступления от условий контракта.
    3. Не позднее 1 (одного) рабочего дня известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных обстоятельств, угрожающих качеству результата выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок установленный Графиком выполнения работ (приложение №2).

* + 1. Предоставлять не позднее 1 (одного) рабочего дня по запросам Заказчика информацию о ходе исполнения контракта, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.
    2. Представить Заказчику до начала выполнения работ по контракту паспорта и (или) сертификаты на материалы, монтируемое оборудование, применяемые для выполнения определенного вида работ, приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за выполнение работ по контракту. Цветовую гамму используемых отделочных материалов и конфигурацию всех монтируемых конструкций согласовывать с Заказчиком.
    3. Соблюдать действующие на Объекте правила внутреннего трудового распорядка, пропускной и внутриобъектовый режимы.
    4. Обеспечить в ходе выполнение необходимых мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работ, организации производства работ и охраны труда, в том числе: «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», Правил устройства электроустановок (ПУЭ), а также мероприятий по рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли).

Электротехнические работы выполнять с привлечением работников, имеющих допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000В, а так же в соответствии   
с действующими правилами и нормами (ПУЭ, ПТЭЭП, СанПиН и т.д.)

* + 1. В период выполнения работ Подрядчик несет полную материальную ответственность за охрану Объекта, в том числе всего имущества, материалов, конструкций и изделий, оборудования (монтируемого и немонтируемого (технологического)), строительной техники. С целью выполнения указанного Подрядчик должен заключить договор на оказание охранных услуг с соответствующей организацией, имеющей лицензию на право осуществления охранной деятельности с целью обеспечения охраны объекта, в том числе в части антитеррористической защищенности.
    2. Обеспечить противопожарную безопасность на Объекте, в том числе с использованием в достаточном количестве средств пожаротушения (обеспечивать своевременную замену указанных средств с истекшим сроком).
    3. По поручению Заказчика оформить, в случае необходимости, в установленном порядке, разрешения на размещение отходов, сноса, а также оформить ордер на производство работ и нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ, и за привлеченные им субподрядные организации.
    4. Работу осуществлять под постоянным контролем Подрядчика (мастера или прораба), осуществлять проверку качества материалов, конструкций и изделий, оборудования (монтируемого и немонтируемого (технологического)), используемого для выполнения работ по контракту, соблюдать установленные нормы и правила их складирования и хранения.
    5. Обеспечить систематическую уборку Объекта и вывоз мусора с площадки, указанной Заказчиком для складирования мусора, на полигон бытовых отходов (согласно договору, заключенному Подрядчиком с соответствующей организацией).

До сдачи Объекта Заказчику произвести уборку Объекта, осуществить мойку, удаление грязи с поверхностей и выполнение других аналогичных работ.

По окончанию выполнения всех строительных работ, подписания Сторонами Акта(ов) о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), Акта ввода в эксплуатацию объекта, завершенного капитальным ремонтом не позднее одного рабочего дня вывезти за пределы Объекта строительный мусор, оборудование (немонтируемое (технологическое)), излишние материалы, конструкции, изделия, оставшиеся от выполнения работ.

Демонтированное оборудование сдать, строительные материалы и изделия, пригодные для повторного использования, передать Заказчику.

* + 1. Выполнять надлежащим образом обязательства по договорам на выполнение подрядных работ и/или поставку монтируемого оборудования, материалов, конструкций и изделий, заключенных Подрядчиком с субподрядчиками (субпоставщиками) для выполнения обязательств Подрядчика по контракту. Соблюдать сроки оплаты выполненных работ и поставленных оборудования (материалов), установленные указанными договорами, а также не допускать действий и/или бездействия в отношении субподрядчиков (субпоставщиков), в результате которых нарушаются сроки выполнения работ, установленные контрактом.
    2. Не допускать к выполнению работ иностранных граждан и лиц без гражданства, не имеющих установленной законодательством Российской Федерации регистрации, соответствующего разрешения на работу, а также, в отношении которых нет необходимого разрешения.
    3. При расторжении контракта до завершения работ или при окончании срока действия контракта передать Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования проектную документацию, исполнительную документацию, инструкции, сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, изделий и другие документы, полученные в ходе исполнения обязательств по контракту.
    4. Возместить в полном объеме убытки (упущенную выгоду и реальный ущерб), причиненные Заказчику по вине Подрядчика, в том числе действиями субподрядчиков, поставщиков и других исполнителей, привлеченных Подрядчиком по отдельным договорам.
    5. При проведении проверок соответствующими органами государственного контроля (надзора)/органами муниципального контроля представлять Заказчику в течение трех рабочих дней с момента обращения с соответствующим требованием все поименованные документы и информацию, в том числе проектную и исполнительную документацию, включая локальные сметы, в полном объеме, Акты о приемке выполненных работ (Форма №КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), платежные документы, финансовую отчетность и другие документы, подтверждающие целевое использование бюджетных средств.

В случае установления Заказчиком и (или) органами государственного контроля (надзора) фактов завышения объема выполненных работ и/или их стоимости, необоснованного и/или нецелевого расходования денежных средств и/или неверного применения расценок, а также использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных условиями контракта, изменения способа выполнения работ при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком и иных нарушений, несмотря на наличие подписанных Акта (-ов) о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), Подрядчик осуществляет возврат Заказчику суммы излишне уплаченных денежных средств в течение 5 (пяти)рабочих дней с даты получения требования Заказчика.

* + 1. Известить Заказчика за 2 (два) рабочих дня с момента предъявления соответствующего требования до начала приемки о готовности скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления Актов о приемке скрытых работ (приложение №9). Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет в течение трех рабочих дней с даты выявления указанного факта.
    2. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в комплексном его испытании в присутствии представителя Заказчика. При положительных результатах испытаний смонтированного оборудования Заказчик и Подрядчик подписывают Акт о проведении испытаний инженерной системы (смонтированного оборудования), подтверждающий соответствие показателей работы оборудования характеристикам, указанным в проектной документации, и условиям контракта.
    3. Предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ в соответствии с разделом 7 контракта.
    4. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения контракта и полученным результатам.
    5. Все поставляемые Подрядчиком для выполнения работ материалы, изделия и конструкции, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны быть представлены Заказчику одновременно с соответствующими Актами о приемке выполненных работ (Форма КС-2), по которым предъявляются к приемке работы, выполненные с использованием указанных материалов, изделий и конструкций, оборудования.
    6. Обеспечивает порядок на строительной площадке и прилегающей территории.

4.4.42. По согласованию с Заказчиком выполнять все необходимые временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ на Объекте в точках подключения, при необходимости с этой целью заключить соответствующие договоры.

4.4.43. По окончанию выполнения всех работ представить Заказчику исполнительную документацию, состав и порядок ведения которой определены РД-1-02-2006, а также документы, свидетельствующие о закрытии договоров, указанных в п.4.4.42. и предоставить Акты технической готовности сетей.

4.4.44. Нести ответственность перед Заказчиком за координацию работы всех, субподрядчиков, поставщиков, привлеченных для выполнения работ, поставки материалов, оборудования на Объекте.

1. **Сроки выполнения работ по контракту**
   1. Работы, предусмотренные контрактом, выполняется в сроки, установленные настоящим разделом.
   2. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня следующего за днем заключения контракта Сторонами*.*
   3. Работы должны быть закончены **в срок до 15 декабря 2018.**
   4. Стороны устанавливают промежуточные сроки выполнения работ в Графике выполнения работ (приложение №2).
   5. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями контракта.

**6. Порядок сдачи и приемки работ**

* 1. По решению Заказчика для приемки выполненной работы (результатов отдельного этапа исполнения контракта) создается приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
  2. Приемка работ осуществляется в рабочее время Заказчика (с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.) с понедельника по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней, а соответствие их объема и качества требованиям, установленным в контракте, производится по всему объему работ сразу. Заказчик вправе осуществлять приемку работ при выполнении определенного объема работ.
  3. Подрядчик направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности к сдаче работ, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3 (трех) экз., подписанные Подрядчиком.

Извещение (уведомление) о готовности к сдаче работ должно быть представлено Заказчику не позднее 5(пяти) рабочих дней до дня сдачи работ.

В случае неисполнения Подрядчиком указанной обязанности Заказчик вправе приостановить приемку работ.

* 1. Для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом Заказчик проводит экспертизу в порядке, указанном в п.4.2.3. контракта.
  2. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую не менее чем из пяти человек, для проверки соответствия качества работ требованиям, установленным настоящим контрактом.
  3. Приемка работ, указанных в Акте(ах) о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на соответствие объему и качеству осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения извещения (уведомления). По результатам приемки работ Заказчиком подписываются Акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и Акт ввода в эксплуатацию объекта, завершенного капитальным ремонтом.
  4. Заказчик, принявший работы без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены в ходе использования результата работ.
  5. Дата подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Акта ввода в эксплуатацию объекта, завершенного капитальным ремонтом является датой выполнения Подрядчиком работ.
  6. В случае если в ходе проведения процедуры приемки работ будут выявлены отдельные недостатки (дефекты) работ, которые не позволяют производить нормальную эксплуатацию результата выполненных работ и Объекта в соответствии с его целевым назначением, либо выполненные с отступлением от строительных норм и правил, а равно если на момент приемки работ Подрядчиком не будут завершены какие-либо виды работ, указанные в Акте о приемке выполненных работ по форме КС-2,Стороны составляют Протокол о недостатках (дефектах) (приложение № 6), в котором указывается перечень и характер выявленных недостатков (дефектов), а также срок, необходимый Подрядчику для их устранения. В любом случае установленный Сторонами в Протоколе о недостатках (дефектах) (приложение № 6) срок устранения выявленных нарушений при выполнении работ не может превышать 5 (пять) рабочих дней. Подрядчик должен принять все меры по устранению недостатков (дефектов), выявленных в ходе приемки работ в установленные Протоколом о недостатках (дефектах) (приложение № 6) сроки.
  7. В указанном в пункте 6.9 контракта случае Заказчик вправе потребовать исправления недостатков работ от Подрядчика в согласованные Сторонами сроки. Срок приемки выполненных работ в этом случае отодвигается на срок, необходимый для устранения выявленных недостатков (дефектов) и проведения повторной приемки.
  8. В случае отказа Подрядчика от подписания Протокола о недостатках (дефектах) (приложение № 6) Заказчик самостоятельно составляет такой Протокол. Составленный и подписанный таким образом Протокол о недостатках (дефектах) (приложение № 6) должен быть доставлен Подрядчику способом, фиксирующим его получение (в любом случае, отправление Протокола о недостатках (дефектах) (приложение № 6) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, будет считаться надлежащей доставкой). В случае если Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Протокола о недостатках (дефектах) (приложение № 6) не предоставит Заказчику письменный отказ от его подписания с обязательным изложением причин такого отказа или подписанный Подрядчиком экземпляр такого Протокола, будет считаться, что Подрядчик согласился с выводами, содержащимися в представленном Протоколе о недостатках (дефектах) (приложение № 6), и в этом случае Подрядчик обязан незамедлительно приступить к устранению указанных в Протоколе недостатков (дефектов) (приложение № 6), а также выплатить все причитающиеся Заказчику в связи с нарушением срока окончания работ неустойки (штрафы, пени), и возместить в полном объеме убытки (реальный ущерб и упущенную выгоду), причиненные Заказчику ненадлежащим выполнением работ по настоящему контракту.
  9. При отказе Подрядчика исправить ненадлежащим образом выполненные работы, указанные в Протоколе недостатков (дефектов) (приложение № 6), либо неполучения Заказчиком письменного ответа Подрядчика в течение срока, установленного в пунктах 6.9, 6.10 Контракта, Заказчик вправе удержать стоимость данных работ из суммы оплаты по контракту.
  10. Повторная процедура приемки работ проводится в порядке, установленном настоящим разделом контракта, по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки работ недостатков (дефектов), зафиксированных в Протоколе о недостатках (дефектах) (приложение № 6), и готовности сдать работы Заказчику.
  11. Подрядчик не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания выполнения всех работ по контракту извещает Заказчика о готовности к сдаче выполненных в полном объеме работ. Сдача и приемка всех работ по контракту осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 6.2 – 6.14 контракта. После окончания выполнения Подрядчиком всех работ по контракту и приемки их Заказчиком Стороны подписывают Акт приемки в эксплуатацию объекта после ремонтно-строительных работ, что подтверждает срок выполнения Подрядчиком работ, предусмотренный пунктом 5.3 контракта.
  12. Право собственности на результат работ, включая материалы, конструкции и изделия и оборудование, используемые для выполнения работ, а также риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных по контракту работ, материалов, конструкций и изделий и оборудования, переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания Сторонами Акта ввода в эксплуатацию объекта, завершенного капитальным ремонтом*,* а в случае досрочного расторжения Контракта - с даты расторжения Контракта.
  13. Если Подрядчик в установленный в пунктами 6.9, 6.10 срок не устранит недостатки некачественно выполненных работ, либо не оформит надлежащим образом Акты формы КС-2 и Справки формы КС-3, а также не представит следующий комплект исполнительной документации:

- акты технической готовности на инженерные внутренние сети;

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, изделий и монтируемого оборудования, применяемых при выполнении работ;

- акты о приемке скрытых работ (приложение № 9) по всем технологическим этапам выполняемых работ;

- исполнительную документацию, состав и порядок ведения которой определен РД-11-02-2006;

- прочие технические документы, необходимые для получения заключения о соответствии Объекта, подлежащего капитальному ремонту требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (ЗОС);

- и иные необходимые документы*,* Заказчик вправе повторно направить Протокол о недостатках (дефектах) (приложение № 6) Подрядчику и не осуществлять приемку выполненных работ, а установить новый срок устранения недостатков, и надлежащего оформления Актов формы КС-2, Справок формы КС-3, Акта ввода в эксплуатацию объекта, завершенного капитальным ремонтом, а также, в случае необходимости, за соответствующую оплату привлечь третьих лиц для исправления некачественно выполненных Подрядчиком работ с учетом требований Закона о контрактной системе. Все расходы, связанные с устранением недостатков таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика.

**7. Гарантии качества работ**

7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ, материалов, конструкций, изделий и монтируемого оборудования условиям Контракта, действующим нормативным правовым актам и техническим условиям, а также своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока.

7.2. Гарантийный срок на выполняемые по настоящему Контракту работы, включая блоки ПВХ, составляет 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания Акта ввода в эксплуатацию объекта, завершенного капитальным ремонтом.

7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) выполненных работ, обнаруженных в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.

7.4. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.2 Контракта недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их обнаружения. В течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах), Стороны составляют Акт об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок (приложение №5). Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней от составления указанного Акте об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок (приложение № 5), Заказчик вправе составить данный документ самостоятельно или с привлечением эксперта (экспертной организации). При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключение случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчика, причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

7.5. После получения Акта об обнаружении Заказчиком недостатков (дефектов) (приложение № 5), течение гарантийного срока прерывается и возобновляется вновь после устранения недостатков, в том числе иными организациями (за счет Подрядчика). Свидетельством об этом являются подписи Сторон в соответствующем разделе Акта об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок (приложение № 5).

7.6. В случае обнаружения недостатков (дефектов), указанных в пункте 7.2. Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в Акте об обнаружении недостатков (дефектов)в гарантийный срок (приложение № 5). При этом данные недостатки (дефекты) подлежат безвозмездному устранению в течение 5 (пяти) рабочих дней.

В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков (дефектов), или если в течение 3 (трех) рабочих дней Подрядчик не приступит к устранению недостатков (дефектов), Заказчик вправе привлечь для их устранения другую организацию. Все расходы, связанные с устранением недостатков (дефектов) другими лицами, оплачиваются Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика.

1. **Обеспечение исполнения контракта**[[16]](#footnote-16)

8.1. В целях заключения настоящего контракта Подрядчик предоставил следующее обеспечение исполнения своих обязательств: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе[[17]](#footnote-17), и в соответствии с аукционной[[18]](#footnote-18) документацией, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику) до исполнения основного обязательства Подрядчиком. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц [[19]](#footnote-19).

8.2.Обеспечение исполнения настоящего контракта представляется   
в размере 10 % от начальной (максимальной) цены контракта в **сумме 9 476,11 рублей.**

**.**

8.3. В случае, если Подрядчиком предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений п.2 ст. 37 Закона о контрактной системе.

8.4. Обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по контракту в течение 30 (тридцати) рабочих дней.

8.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

8.6. Обеспечение исполнения контракта обеспечивает все обязательства Подрядчика и распространяется, в том числе, на уплату неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту, в том числе убытков в связи с проведением экспертизы, в результате которой, выявлено ненадлежащее качество выполненных работ, ненадлежащее качество: материалов, конструкций, изделий, оборудования.

8.7. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком во внесудебном порядке в размере равном сумме невыполненных обязательств, неустойки и причиненных убытков в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчиком, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Исполнителя от исполнения Контракта при отсутствии нарушения условий контракта Заказчиком.

**9. Ответственность сторон**

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации[[20]](#footnote-20).

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г.№ 1063», в размере:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, в том числе за нарушение обязательств, указанных в разделе 4 настоящего контракта, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере:

10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей,

что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей

9.4.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком или Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9.5.Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9.6. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителем в соответствии с правилами п.1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского кодекса Российской Федерации[[21]](#footnote-21).

9.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пеней) из оплаты по контракту.

9.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по контракту.

9.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.10. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик вправе предъявлять фото- или видеоматериалы, являющиеся основанием для взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.

9.11. Подрядчик возмещает убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчиком по Контракту[[22]](#footnote-22).

**10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие не зависящие от воли Сторон Контракта обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему контракту, обязана немедленно (в течение 1(одного) рабочего дня) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

10.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне контракта, не выполнившей свои обязательства по контракту.

10.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 3 (трех) месяцев, то Стороны вправе расторгнуть контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

10.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств по отношению к другой Стороне.

1. **Порядок разрешения споров**
   1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
   2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
   3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (пять) рабочих дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа. При отправке вышеуказанных документов по электронной почте, необходимо указывать конкретные электронные адреса, с обязательным уведомлением Сторонами ситуации утраты контроля над электронным адресом.

Электронные адреса сторон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(заполняется при заключении Контракта).

* 1. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

1. **Расторжение контракта**
   1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной системе, Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке в случаях[[23]](#footnote-23):

- если Подрядчик не выполняет п.4.1.6., п. 4.4.2. п.4.4.5., п.4.4.8. п.4.4.13. контракта;

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта, а также нарушает этапы, указанные в Графике выполнения работ (приложение №2), выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным в соответствии с технологией производства работ;

- если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми;

- предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

При отказе Заказчика от исполнения контракта по причинам, предусмотренным в настоящем пункте, часть работы, выполненная Подрядчиком до получения извещения об отказе Заказчика, оплате не подлежит, убытки, причиненные прекращением контракта, не возмещаются;

До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, а также самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

* 1. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в Единой информационной системе в сфере закупок - www.zakupki.gov.ru и направляется Подрядчиком по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждение о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчиком указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати рабочих дней, с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в Единой информационной системе в сфере закупок - www.zakupki.gov.ru.
  2. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять рабочих дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
  3. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчиком о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы качества выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
  4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
  5. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
  6. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
  7. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.[[24]](#footnote-24)
  8. Расторжение контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения контракта.
  9. В случае расторжения контракта по соглашению Сторон Заказчик оплачивает Подрядчику часть установленной цены контракта пропорционально выполненной работе до момента расторжения Контракта по соглашению Сторон.
  10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае, если в ходе его исполнения установлено, что Подрядчик не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) выполняемой работе или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии выполняемой работе, таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.

1. **Срок действия контракта**
   1. Контракт вступает в силу с момента его заключения (подписания) Сторонами[[25]](#footnote-25) и действует по 31декабря 2018 г., а в части оплаты, (возмещения убытков, выплаты неустойки, исполнения гарантийных обязательств) – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.
2. **Прочие условия**
   1. Все приложения к контракту являются его неотъемной частью.
   2. К контракту прилагаются:
      1. Техническое задание – Приложение № 1 к контракту.
      2. Форма Графика выполнения работ - Приложение № 2 к контракту.
      3. Проектная документация Приложение № 3 к контракту.
      4. Локальные сметные расчеты - Приложение № 4 к контракту.
      5. Форма Акта об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок - Приложение № 5 к контракту.
      6. Форма Протокола о недостатках (дефектах) - Приложение № 6 к контракту.
      7. Форма Акта контрольного обмера - Приложение № 7 к контракту.
      8. Форма Акта сверки взаимных расчетов - Приложение № 8 к контракту.
      9. Форма Акта приемки скрытых работ - Приложение № 9 к контракту.
   3. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 2 (двух) рабочих дней, с даты такого изменения.
   4. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
   5. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
   6. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и характеристиками, указанными в контракте.
   7. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
   8. Допустимы изменения настоящего контракта по соглашению Сторон в случаях, установленных ст.95 Закона о контрактной системе, в том числе:

-при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы, качества поставляемого товара, выполняемой работы и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении, предусмотренных контрактом количества товара, объема работы Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы.

Указанные изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к контракту.

14.11. Дополнительный объем работ, в рамках срока действия контракта, допустимый п.14.10. контракта, должен быть предварительно согласован и проверен (в том числе проектная и иная документация) Заказчиком. Приемка выполненных дополнительных работ осуществляется по правилам раздела 6 контракта. Оплата выполненных дополнительных работ осуществляется по правилам раздела 3 контракта.

14.12.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

**Адреса места нахождения, банковские реквизиты Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Подрядчик |
| Адрес места нахождения: | Адрес места нахождения: |
| Адрес для почтовых отправлений: | Адрес для почтовых отправлений: |
| Телефон (факс): | Телефон (факс): |
| Адрес электронной почты: | Адрес электронной почты: |
| Реквизиты: | Платежные реквизиты получателя: |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (должность)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЭЦП ЭЦП

Приложение № 1 к контракту

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 201\_\_года

**техническое задание**

Приложение № 2 к контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФОРМА

**График выполнения работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения | |
| Начало работ | Окончание работ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  .П. | Подрядчик  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  *М.П. (при наличии)* |

Приложение № 5 к контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФОРМА

**Акт**

**об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок**

**Капитальный ремонт в здании ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн» (Здание. Кадастровый номер: 66:41:0306055:72. Назначение: нежилое здание) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д.25 (смена оконного ПВХ блока на новый ПВХ оконный блок, Литер А, 2 этаж) (номера помещений по планам БТИ: 96);(Здание. Кадастровый номер: 66:58:0000000:8728. Назначение: нежилое здание) по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Старателей, д.35 (смена наружного дверного блока на блок ПВХ, ПНО, главный корпус, 1 этаж)»**[[26]](#footnote-26)

**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**к контракту от \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ 201\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. Наименование подрядчика, почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Наименование выполняемых работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата приемки работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Дата обнаружения недостатков (дефектов)в гарантийный период\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Описание обнаруженных недостатков (дефектов)в гарантийный период подробно\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Причина возникновения недостатков (дефектов) в гарантийный период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Дополнительные данные \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Заключение (характер недостатков (дефектов) в гарантийный период, решение о восстановлении выполнения работ, необходимость дополнительных исследований, сведения об устранении недостатков (дефектов) в гарантийный период)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение: (материалы результатов испытаний (проверки работоспособности монтируемого оборудованияи др.[[27]](#footnote-27)):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Акт составлен представителем (ями): ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн»

(ФИО, должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

|  |
| --- |
| **Заказчик:** ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн» |
| Начальник госпиталя |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.В.Соловьёв/ |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. |
| М.П. |

Приложение № 6 к контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФОРМА

**Протокол о недостатках (дефектах).**

**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**к контракту от \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ 201\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Капитальный ремонт в здании ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн» (Здание. Кадастровый номер: 66:41:0306055:72. Назначение: нежилое здание) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д.25 (смена оконного ПВХ блока на новый ПВХ оконный блок, Литер А, 2 этаж) (номера помещений по планам БТИ: 96);(Здание. Кадастровый номер: 66:58:0000000:8728. Назначение: нежилое здание) по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Старателей, д.35 (смена наружного дверного блока на блок ПВХ, ПНО, главный корпус, 1 этаж)»**[[28]](#footnote-28)

1. Наименование подрядчика почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Наименование выполняемых работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата выполнения работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Дата обнаружения недостатков (дефектов)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Описание обнаруженных недостатков (дефектов)подробно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Причина возникновения недостатков (дефектов) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Дополнительные данные \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Заключение (характер недостатков (дефектов), решение о выполнении работ повторно, необходимость дополнительных исследований, сведения об устранении недостатков (дефектов) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение: (материалы результатов испытаний (проверки работоспособности монтируемого оборудования[[29]](#footnote-29)):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Акт составлен представителем (ями):** ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн»

**(ФИО, должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)**

|  |
| --- |
| Начальник госпиталя |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.В.Соловьёв/ |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. |
| М.П. |

Приложение № 7 к контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФОРМА

**Акт контрольного обмера.**

**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**к контракту от \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ 201\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Капитальный ремонт в здании ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн» (Здание. Кадастровый номер: 66:41:0306055:72. Назначение: нежилое здание) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д.25 (смена оконного ПВХ блока на новый ПВХ оконный блок, Литер А, 2 этаж) (номера помещений по планам БТИ: 96);(Здание. Кадастровый номер: 66:58:0000000:8728. Назначение: нежилое здание) по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Старателей, д.35 (смена наружного дверного блока на блок ПВХ, ПНО, главный корпус, 1 этаж))»**[[30]](#footnote-30)

1. Наименование организации, почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Наименование выполняемых работ, по которым производится обмер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата составления: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3*.* Фиксация параметроввыполняемых работ, по которым производится обмер (выверка): *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*4. [[31]](#footnote-31)Описание обнаруженных недостатков (дефектов)подробно(при обнаружении): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*5. Причина возникновения недостатков (дефектов) (при обнаружении): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

6. Дополнительные сведения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*7. Заключение (характер недостатков (дефектов), решение о выполнении работ повторно, о необходимости дополнительных исследований, сведения об устранении недостатков (дефектов) (при обнаружении) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Приложение: *(материалы результатов испытаний, фото/съемка и др.[[32]](#footnote-32))*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Акт составлен представителем (ями):** ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн»

**(ФИО, должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)**

|  |
| --- |
| Начальник госпиталя |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.В.Соловьёв/ |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. |
| М.П. |

Приложение № 8 к контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФОРМА

**Акт сверки взаимных расчетов.**

**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**к контракту от \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ 201\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Капитальный ремонт в здании ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн» (Здание. Кадастровый номер: 66:41:0306055:72. Назначение: нежилое здание) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д.25 (смена оконного ПВХ блока на новый ПВХ оконный блок, Литер А, 2 этаж) (номера помещений по планам БТИ: 96);(Здание. Кадастровый номер: 66:58:0000000:8728. Назначение: нежилое здание) по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Старателей, д.35 (смена наружного дверного блока на блок ПВХ, ПНО, главный корпус, 1 этаж)»**[[33]](#footnote-33)

Сальдо на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Раздел\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (сумма)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн» | | Наименование Подрядчика | |
| № платежных поручений | Сумма, руб. | № акта, дата | Сумма, руб. |
|  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |

Сальдо на\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(дата) (сумма)

В пользу\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Заказчик Подрядчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.В.Соловьёв \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 9 к контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ФОРМА

**Акт о приемке скрытых работ.**

**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**к государственному контракту от \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ 201\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Капитальный ремонт в здании ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн» (Здание. Кадастровый номер: 66:41:0306055:72. Назначение: нежилое здание) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д.25 (смена оконного ПВХ блока на новый ПВХ оконный блок, Литер А, 2 этаж) (номера помещений по планам БТИ: 96);(Здание. Кадастровый номер: 66:58:0000000:8728. Назначение: нежилое здание) по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Старателей, д.35 (смена наружного дверного блока на блок ПВХ, ПНО, главный корпус, 1 этаж))»**[[34]](#footnote-34)

1. Наименование организации, почтовый адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Наименование выполняемых скрытых работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата приемкискрытых работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3*.* Скрытые работы выполнены с надлежащим качеством*/Скрытые работыимеют следующие недостатки (дефекты)[[35]](#footnote-35): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*4. Описание обнаруженных недостатков (дефектов)скрытых работподробно (при обнаружении) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*5. Причина возникновения недостатков (дефектов) скрытых работ (при обнаружении): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

6. Дополнительные сведения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*7. Заключение (характер недостатков (дефектов), решение о выполнении скрытых работ повторно, необходимость дополнительных исследований, сведения об устранении недостатков (дефектов) (при обнаружении) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Приложение: *(материалы результатов испытаний, фото/съемка и др.[[36]](#footnote-36))*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Акт составлен представителем (ями):** ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн»

**(ФИО, должность) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)**

|  |
| --- |
| Начальник госпиталя |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Р.В.Соловьёв/ |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ г. |
| М.П. |

**Часть IV. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»**

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства

**(Капитальный ремонт в здании ГБУЗ СО «СОКП Госпиталь для ветеранов войн» (Здание. Кадастровый номер: 66:41:0306055:72. Назначение: нежилое здание) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, д.25 (смена оконного ПВХ блока на новый ПВХ оконный блок, Литер А, 2 этаж) (номера помещений по планам БТИ: 96);(Здание. Кадастровый номер: 66:58:0000000:8728. Назначение: нежилое здание) по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Старателей, д.35 (смена наружного дверного блока на блок ПВХ, ПНО, главный корпус, 1 этаж)**

|  |  |
| --- | --- |
| Основные характеристики объекта закупки | **смена оконного ПВХ блока на новый ПВХ, смена наружного дверного блока на блок ПВХ** |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта с обоснованием | На основании пункта 1 части 9 статьи 22 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для расчета начальной (максимальной) цены контракта использован проектно-сметный метод |
| Расчет начальной (максимальной) цены контракта | 1. Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана на основании проектной документации и **-** Локальный сметный расчет № 6-2018, - Локальный сметный расчет № 35-2017 |
| Дата подготовки обоснования начальной (максимальной) цены контракта: 06 .11.2018 | |

1. ГОСТ, СНИП, СанПиН, в соответствии с ч.2 ст. 33 44 -ФЗ [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается при наличии данной документации [↑](#footnote-ref-2)
3. Указать место выполнения работ (адрес). [↑](#footnote-ref-3)
4. Указывается наименование объекта закупки. [↑](#footnote-ref-4)
5. Включается, если предусмотрено проектной документацией. [↑](#footnote-ref-5)
6. Разрабатывается Подрядчиком и включается в качестве приложения к контракту. [↑](#footnote-ref-6)
7. Указывается необходимый период местного времени. [↑](#footnote-ref-7)
8. Для Подрядчика с общим режимом налогообложения, если составление счет-фактуры предусмотрено ст. 169 НК РФ. [↑](#footnote-ref-8)
9. В случае, если начальная (максимальной) цена контракта ниже общей сметной стоимости работ, предусмотренных документацией о закупке, понижающий коэффициент К определяется как отношение ценового предложения участника закупки – к сметной стоимости работ. [↑](#footnote-ref-9)
10. При необходимости указанный перечень может быть изменен, продолжен. [↑](#footnote-ref-10)
11. Источник финансирования указывается Заказчиком самостоятельно. [↑](#footnote-ref-11)
12. Условие и порядок выплаты (невыплаты) аванса включается в проект контракта по решению Заказчика с учетом бюджетного законодательства. [↑](#footnote-ref-12)
13. Для Подрядчика с общим режимом налогообложения, если составление счет-фактуры предусмотрено ст. 169 НК РФ. [↑](#footnote-ref-13)
14. Указывается наименование объекта закупки. [↑](#footnote-ref-14)
15. Указывается наименование объекта закупки. [↑](#footnote-ref-15)
16. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок обеспечение исполнения контракта не устанавливается, при подготовке проекта контракта раздел исключается. При исключении раздела, необходимо изменить нумерацию пунктов и разделов контракта, ссылки на пункты в тексте контракта. [↑](#footnote-ref-16)
17. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. [↑](#footnote-ref-17)
18. В случае проведения конкурса указывается: «конкурсной». [↑](#footnote-ref-18)
19. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц в силу ч. 3 ст. 96 Закона о контрактной системе. [↑](#footnote-ref-19)
20. Если контрактом предусмотрены этапы его исполнения, то размер штрафа рассчитывается как процент от цены конкретного этапа, а не от цены всего контракта (п. 2 Правил определения размера неустойки, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042). [↑](#footnote-ref-20)
21. Условие включается в контракт в случае установления права о привлечении субподрядчиков. [↑](#footnote-ref-21)
22. Пункт включается в проект контракта в случае, если исполнение Заказчиком обязательств по оплате работ, предусмотренных контрактом, осуществляется за счет целевых средств, предоставленных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-22)
23. Случаи одностороннего расторжения контракта могут добавляться в случае необходимости. [↑](#footnote-ref-23)
24. Условия об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации включается в контракт по выбору Заказчика. [↑](#footnote-ref-24)
25. В соответствии с ч. 8 ст. 70 Закона о контрактной системе, по результату проведения электронного аукциона, контракт считается заключенным с момента его размещения в Единой информационной системе в сфере закупок - www.zakupki.gov.ru и подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в соответствии с ч. 7 ст. 70 Закона о контрактной системе.

    В случае заключения контракта по результату проведения конкурса, в соответствии с ч.2 ст.54 Закона о контрактной системе, контракт заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в Единой информационной системе в сфере закупок - www.zakupki.gov.ru. протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. [↑](#footnote-ref-25)
26. Указывается наименование объекта закупки. [↑](#footnote-ref-26)
27. Вводятся дополнительные документы. [↑](#footnote-ref-27)
28. Указывается наименование объекта закупки. [↑](#footnote-ref-28)
29. Вводятся дополнительные документы. [↑](#footnote-ref-29)
30. Указывается наименование объекта закупки. [↑](#footnote-ref-30)
31. Исключить выделенное курсивом, в случае отсутствия недостатков (дефектов). [↑](#footnote-ref-31)
32. Вводятся дополнительные документы. [↑](#footnote-ref-32)
33. Указывается наименование объекта закупки. [↑](#footnote-ref-33)
34. Указывается наименование объекта закупки. [↑](#footnote-ref-34)
35. Исключить выделенное курсивом, в случае отсутствия недостатков (дефектов). [↑](#footnote-ref-35)
36. Вводятся дополнительные документы. [↑](#footnote-ref-36)