Описание объекта закупки

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Обоснование использования характеристик | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с электроприводом | ШТ | 1.00 | Тип управления; Пациентом.; Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00002906; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Конструкция; Нескладная.; Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00002906; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Фиксация туловища; Да.; Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00002906; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие подголовника; Да.; Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00002906; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Максимальная ширина сиденья; > 40 и ≤ 50. Единица измерения: СМ (Сантиметр); Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00002906; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Максимальный вес пациента; ≥ 100 и ≤ 150. Единица измерения: КГ (Килограмм); Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00002906; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Подлокотники с регулирующей высотой; Наличие.; Для комфортного и безопасного использования; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Боковая панель; Наличие.; Для комфортного использования; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Пульт управления; Наличие.; Для комфортного использования; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип колес; Пневматические.; Для комфортного использования; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Гусеницы; Наличие.; Для передвижения по лестницам; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Аккумулятор; Наличие.; Для комфортного использования; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Зарядное устройство; Наличие.; Для комфортного использования; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |
| 2 | Кресло-коляска с электроприводом | ШТ | 1.00 | Тип управления; Пациентом.; Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00002904; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Конструкция; Нескладная.; Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00002904; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Фиксация туловища; Да.; Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00002904; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие подголовника; Да.; Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00002904; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Максимальная ширина сиденья; > 50 и ≤ 60. Единица измерения: СМ (Сантиметр); Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00002904; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Максимальный вес пациента; ≥ 75 и ≤ 130. Единица измерения: КГ (Килограмм); Код позиции КТРУ 32.50.50.190-00002904; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Подлокотники с регулирующей высотой; Наличие.; Для комфортного и безопасного использования; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Боковая панель; Наличие.; Для комфортного использования; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Пульт управления; Наличие.; Для комфортного использования; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Тип колес; Пневматические.; Для комфортного использования; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Гусеницы; Наличие.; Для передвижения по лестницам; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Аккумулятор; Наличие.; Для комфортного использования; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Зарядное устройство; Наличие.; Для комфортного использования; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |

Информация указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) (при наличии в КТРУ сведений о товаре).

Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре).

Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре).

Указывается код позиции КТРУ, ГОСТ (при наличии в КТРУ, ГОСТ сведений о товаре). В случае, если в позиции КТРУ требования к характеристикам товара не предусмотрены - заказчик должен указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, за исключением случаев, указанных в пп. «а», «б» п. 5 Правил использования КТРУ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145).