Часть II. Описание объекта закупки на поставку товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Ссылка на нормативный документ, на основании которого установлено требование к показателю | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мочеприемник со сливным клапаном без крепления к пациенту, стерильный | Стерильный гибкий пластиковый мешок, разработанный для присоединения к мочевому катетеру или уропрезервативу для сбора выделенной пациентом мочи; изделие выпускается с отверстием для дренажа мочи. Изделие не фиксируется непосредственно на пациенте. | Соответствие | Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006898 Код вида медицинского изделия 156370 | соответствует |
|  |  | Объем | 2000 мл |  | указать конкретное количество |
|  |  | Кратность использования | Это изделие для одноразового использования. |  | соответствует |
|  |  | Стерильность | Стерильно |  | соответствует |
|  |  | Общее количество | 300 штук | Потребность заказчика на 1е полугодие 2019 г. | указать конкретное количество |
|  |  | Остаточный срок годности | Не менее 12 месяцев | Требование Заказчика в целях исключения поставки просроченного товара | соответствует |
| 2. | Мочеприемник закрытый неносимый, стерильный | Стерильный гибкий пластиковый мешок, разработанный для подсоединения к мочевому катетеру для сбора выделяемой пациентом мочи; изделие не имеет отверстия для дренирования мочи. Для использования в педиатрии. Изделие не фиксируется непосредственно на пациенте и утилизируется после заполнения. | Соответствие | Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00006896 Код вида медицинского изделия 152470 | соответствует |
|  |  | Объем | 100 мл |  | указать конкретное количество |
|  |  | Кратность использования | Это изделие для одноразового использования. |  | соответствует |
|  |  | Стерильность | Стерильно |  | соответствует |
|  |  | Общее количество | 200 штук | Потребность заказчика на 1е полугодие 2019 г. | указать конкретное количество |
|  |  | Остаточный срок годности | Не менее 12 месяцев | Требование Заказчика в целях исключения поставки просроченного товара | соответствует |
| 3. | ### Фильтр бактериальный для медицинских газов, стерильный, одноразового использования | Cтерильное изделие, предназначенное для помещения в дыхательный контур проксимально относительно пациента для удаления и удержания микробов при захвате образовавшегося в результате выдоха пациента тепла и влаги для их использования с целью нагрева и увлажнения терапевтических газов, вдыхаемых пациентом; также может использоваться для фильтрации медицинских газов [например, диоксида углерода (СО2)] во время инсуффляции. Как правило, это пластиковый корпус, который содержит и бактериальный фильтр, предназначенный для снижения риска перекрестного заражения между пациентами, и тепловлагообменник для поддержания нормального состояния слизистых оболочек дыхательных путей. Стерильное изделие, предназначенное для удаления микроорганизмов из медицинских газов для предотвращения воздействия на пациента в процессе дыхания, анестезии и/или других хирургических вмешательств (например, инсуффляции); оно не имеет других дополнительных функций. Фильтр помещен в небольшой пластиковый корпус и может также фильтровать другие мелкие частицы. | Соответствие | Код позиции КТРУ: 32.50.13.190-00470 Код вида медицинского изделия 322250 | соответствует |
|  |  | Кратность использования | Это изделие для одноразового использования. |  | соответствует |
|  |  | Стерильность | Стерильно |  | соответствует |
|  |  | Общее количество | 300 штук | Потребность заказчика на 1е полугодие 2019 г. | указать конкретное количество |
|  |  | Остаточный срок годности | Не менее 12 месяцев | Требование Заказчика в целях исключения поставки просроченного товара | соответствует |
| 4. | Контур дыхательный анестезиологический, одноразового использования | Нестерильный комплект изделий, предназначенный для подвода медицинских газов от источника свежего газа в составе аппарата ингаляционной анестезии /анестезиологической системы к пациенту, как правило, обеспечивающий связь между пациентом, аппаратом/мешком для искусственной вентиляции легких, поглотителем углекислого газа (CO2) и монитором. Он обычно включает в себя как канал вдоха, так и канал выдоха и состоит из дыхательных трубок, Y-образной трубки, дыхательного мешка, соединителей/переходников и портов для взятия газовых проб. Абсорбер, односторонний направляющий клапан и регулируемый ограничитель давления клапанного типа также обычно задействованы в контуре, но могут как входить, так и не входить в его состав. Это изделие одноразового использования. |  | # Код позиции КТРУ: # 32.50.13.190-00044 Код вида медицинского изделия 275820 | соответствует |
|  |  | Диаметр трубки, миллиметр | 22 |  | указать конкретное значение |
|  |  | Максимальная длина трубки, сантиметр | ≥ 180.1 и ≤ 240 |  | указать конкретное значение |
|  |  | Влагосборник | наличие |  | соответствует |
|  |  | Соединитель /переходник | наличие |  | соответствует |
|  |  | Мешок дыхательный | наличие |  | соответствует |
|  |  | Дополнительная линия для мешка (трубка) | наличие |  | соответствует |
|  |  | Удлинители | наличие |  | соответствует |
|  |  | Клапан сброса давления | наличие |  | соответствует |
|  |  | Общее количество | 150 штук | Потребность заказчика на 1е полугодие 2019 г. | указать конкретное количество |
|  |  | Остаточный срок годности | Не менее 12 месяцев | Требование Заказчика в целях исключения поставки просроченного товара | соответствует |
| 5. | Увлажнитель дыхательных смесей с подогревом | Устройство с питанием от сети переменного тока, предназначенное для нагрева и увлажнения воздуха/кислорода, вдыхаемого пациентом, с целью поддержания нормального состояния слизистых оболочек дыхательных путей обычно при длительных дыхательных/ингаляционных процедурах (например, искусственной вентиляции легких, терапии с постоянным/двухфазным положительным давлением в дыхательных путях). Нагретые/увлажненные газы доставляются в дыхательные пути и легкие пациента через нос/рот или трахеостому с использованием основного дыхательного устройства (например, аппарата искусственной вентиляции легких, аппарата, использующего постоянное/двухфазное положительное давление в дыхательных путях). Увлажнитель обычно содержит нагревательный элемент и приспособления для присоединения камеры увлажнения и трубок. | Соответствие | # Код позиции КТРУ: # 32.50.21.129-00003 Код вида медицинского изделия: 152090 | соответствует |
|  |  | Устройство должно быть совместимо с аппаратом ИВЛ SLE 2000, имеющемся в наличии у Заказчика. | Соответствие |  | соответствует |
|  |  | Диапазон устанавливаемых температур, градус Цельсия | ≥ 28 и ≤ 41 |  | указать конкретное значение |
|  |  | Максимальный поток газа, л/мин | ≥ 10 и ≤ 20 |  | указать конкретное значение |
|  |  | Относительная влажность дыхательной смеси на выходе из патрубка трубопровода, % | ≥ 75 и ≤ 100 |  | указать конкретное значение |
|  |  | Общее количество | 4 штуки | Потребность заказчика на 1е полугодие 2019 г. | указать конкретное количество |
|  |  | Остаточный срок годности | Не менее 12 месяцев | Требование Заказчика в целях исключения поставки просроченного товара | соответствует |

ГОСТ, СНИП, СанПиН, в соответствии с ч.2 ст. 33 44 -ФЗ