**Часть II «Описание объекта закупки»**

1. Предмет закупки: Реагенты и расходные материалы для анализаторов газов и электролитов "Cobas b 221", "Cobas b 121" закрытого типа и гематологических анализаторов "Micros".
2. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров (используемых материалов):

| №  п/п | Техническое требование заказчика  (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) товара) | | Единица измерения | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, наименование, единица измерения, значение показателя (минимальное и(или) максимальное) или значение, которое не может быть изменено), техническое требование согласно КТРУ (при наличии) | |
|  | *Наименование товара, наименование, единица измерения, значение показателя (минимальное и(или) максимальное) или значение, которое не может быть изменено), техническое требование согласно КТРУ (при наличии)* | *Каталожный номер* |
| 1 | Контрольный материал COMBITROL Plus B, уровень 2, для анализатора Cobas b 221 (OMNI), "закрытая система". 30 ампул в упаковке. | *03321207001* | Упак. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 2 | Лизирующий реагент для гематологического анализатора «Micros». 1 л. | *0702010* | Упак. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 3 | Реагент для разведения для гематологического анализатора «Micros». 20 л. | *0802020* | Упак. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 4 | Депротеинизирующий раствор для гематологического анализатора «Micros». 0,5 л. | *0401005* | Упак | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 5 | Промывающий реагент для гематологического анализатора «Micros». 1 л. | *0903010* | Упак. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 6 | Кровь контрольная для анализатора Micros ур.1 | *2042208* | Упак. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 7 | Кровь контрольная для анализатора Micros ур.2 | *2042202* | Упак. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 8 | Кровь контрольная для анализатора Micros ур.3 | *2042209* | Упак. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 9 | S1 промывающий раствор, 2 шт./1уп. для анализатора Cobas b 221 (OMNI), "закрытая система". | *03260917184* | Упак. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 10 | S2 контейнер с реагентами, 1 шт./1уп. для анализатора Cobas b 221 (OMNI), "закрытая система". | *03260925184* | Упак. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 11 | S3 контейнер с реагентами , 1 шт./1уп. для анализатора Cobas b 221 (OMNI), "закрытая система". | *03260933184* | Упак. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 12 | С1 Раствор калибровочный С1 для анализатора Cobas b 121 (OMNI), "закрытая система". | *03144046001* | Упак. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 13 | С2 Раствор калибровочный С2 для анализатора Cobas b 121 (OMNI), "закрытая система" | *03144020001* | Упак. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 14 | С3 Контейнер с реагентами С3 для анализатора Cobas b 121 (OMNI), "закрытая система" | *03144038001* | Упак. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 15 | Калибратор гемоглобина для анализатора Cobas b 221 (OMNI), "закрытая система" | *03110923035* | Упак. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 16 | Калиевый микроэлектрод AVL Micro Electrode - для анализатора Cobas b 221 (OMNI), "закрытая система" | *03111628180* | Шт. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 17 | Кальциевый микроэлектрод AVL Micro Electrode - Ca++ для анализатора Cobas b 221 (OMNI), "закрытая система" | *03111644180* | Шт. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 18 | Набор для чистки хлорного электрода к анализатору газов и электролитов Cobas (OMNI), "закрытая система". | *03112098035* | Упак. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 19 | Натриевый микроэлектрод AVL Micro Electrode - Na+ для анализатора Cobas b 221 (OMNI), "закрытая система". | *03111598180* | Шт. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 20 | Хлорный микроэлектрод AVL Micro Electrode - Cl- для анализатора Cobas b 221 (OMNI), "закрытая система" | *03111571180* | Шт. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 21 | Уловитель сгустков (однораз.) для анализатора Cobas (OMNI), "закрытая система". уп. -250 шт. | *03112012180* | Упак. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 22 | pCO2-микроэлектрод AVL Micro Electrode - pCO2 для анализатора Cobas b 221 (OMNI), "закрытая система" | *03111679180* | Шт. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 23 | pH-микроэлектрод AVL Micro Electrode - pH для анализатора Cobas b 221 (OMNI), "закрытая система" | *03111717180* | Шт. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 24 | pO2-микроэлектрод AVL Micro Electrode - pO2 для анализатора Cobas b 221 (OMNI), "закрытая система" | *03111695180* | Шт. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 25 | Сенсор Глюкоза/Лактат для анализатора Cobas b 221 (OMNI), "закрытая система" | *03260887184* | Шт. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 26 | Капилляр для забора крови 200 мкл (1 уп/1000 шт) | *03113477180* | Упак. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 27 | Капилляр для забора крови 115 мкл (1 уп/1000 шт) | *03113507035* | Упак. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 2 | Ref - микроэлектрод | *03111873180* | Шт. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 29 | Воздушный фильтр для анализатора Cobas b 221 (OMNI), "закрытая система" | *03274799001* | Шт. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 30 | Набор для обслуживания для анализатора Cobas b 221 (OMNI), "закрытая система" | *05785120001* | Шт. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 31 | Набор для обслуживания для анализатора Cobas b 121 (OMNI), "закрытая система" | *03273113001* | Шт. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 32 | Набор для обслуживания для анализатора Micros, "закрытая система" | *1300033062* | Набор | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 33 | Набор для обслуживания для анализатора Micros ES, "закрытая система" | *1300033063* | Набор | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |
| 34 | Набор трубок для помпы для анализатора Cobas b 221 (OMNI), "закрытая система" | *03087603001* | Шт. | Указать конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией и указание на товарный знак (при наличии), страну происхождения товара |

Количество поставляемых товаров: не определено, аукцион проводится по цене единицы продукции.