ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на выполнение инженерных изысканий и осуществление подготовки проектной документации

в целях реконструкции объекта капитального строительства

«Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к п. Троицкий от км 214+890 
а/д «г. Екатеринбург – г. Тюмень» на участке км 3+650 – км 3+930 (устройство стационарного электрического освещения) на территории Талицкого городского округа»

I. Общие данные

1. Основание для проектирования объекта:

- Постановление Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области»;

- Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.03.2024 № 107-РП 
«Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Свердловской области, в отношении которых планируется разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт в 2024-2026 годах»;

- Постановление Правительства РФ от 05.03.2021 № 331 «Об установлении случая, 
при котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим 
или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным 
за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства».

2. Застройщик (технический заказчик):

Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог» (ГКУ СО «Управление автодорог»), почтовый адрес: 620026, Свердловская область, 
город Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 203; ОГРН 1026602332437; ИНН 6658078110.

3. Инвестор: отсутствует.

4. Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям 
(для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России 
от 02 ноября 2022 г. № 928/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 февраля 2023 г., регистрационный № 72411):

Определить при разработке проектной документации.

5. Вид работ: разработка документации по планировке территории, выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной документации на реконструкцию автомобильной дороги.

6. Источник и объем финансирования строительства объекта:

Бюджет субъекта Российской Федерации Свердловской	 области

КТРУ: 71.12.14.000-00000005

7. Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые 
в целях архитектурно-строительного проектирования (при наличии): технические условия технологического присоединения получает подрядчик по доверенности заказчика при разработке проектной документации (при необходимости).

8. Требования к выделению этапов строительства объекта:

Необходимость выделения этапов определить при разработке проектной документации.

9. Срок строительства объекта:

Продолжительность работ по реконструкции принять на основе проекта организации строительства.

10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели):

наименование автомобильной дороги - «Подъезд к п. Троицкий от км 214+890 
а/д «г. Екатеринбург – г. Тюмень» (код дороги – 0003350, код объекта - 962);

- техническая категория – IV;

- местоположение участка проектирования - км 3+650 – км 3+930 (п.Троицкий) (уточнить проектной документацией);

- общая длина участка проектирования освещения – 0,280 км (уточнить проектной документацией);

- размещение линии освещения – одностороннее (уточнить проектной документации);

- расчетные нагрузки для проектирования принять в соответствии с ГОСТ 32960-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения».

11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 5; 2013, N 27, ст. 3477) и включают в себя:

11.1. Назначение объекта: линейный объект.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент
 о безопасности зданий и сооружений», статья 4 автомобильная дорога идентифицируется:

Автомобильная дорога регионального значения по Постановлению Правительства РФ 
от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации».

Категория опасности природных процессов участка размещения объекта - умеренно опасная (по СП 115.13330.2016).

11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на их безопасность: автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств, в соответствии с п. 1 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ.

11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта: учесть сейсмичность в соответствии с картой сейсмического районирования ОСР-2015.

11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: не относится к опасным производственным объектам согласно № 309-ФЗ от 30.12.08 и № 22-ФЗ от 04.03.13.

11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность объекта: не категорируется, в соответствии 
с  Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

11.6. Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей: отсутствуют.

11.7. Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5): нормальный.

12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:

Не является опасным производственным объектом.

13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности 
и энергоэффективности проектных решений:

Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать установленным требованиям:

– Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ;

– Закона Свердловской области об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области от 25.12.2009 № 117-ОЗ.

14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации:

14.1. Выполнить комплекс инженерных изысканий в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», 
ГОСТ 32836-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования», в объеме, необходимом и достаточном для подготовки документации 
по планировке, а также для принятия и обоснования принятых технических решений 
по объекту капитального строительства.

14.2. Программу инженерных изысканий с включенным в неё, разработанным дополнительно, проектом технического задания на выполнение изысканий для архитектурно-строительного проектирования при подготовке проектной документации представить 
на согласование и утверждение Заказчику до начала выполнения работ.

14.3. Инженерные изыскания выполнить в объёме, достаточном для создания цифровой информационной модели объекта (Building Information Model - BIM) (цифровые модели рельефа, землепользования, инженерных коммуникаций, геологического строения, гидрометеорологического строения (при необходимости), инженерно-экологических изысканий). В случае необходимости выполнить комплексные инженерные изыскания в объеме и исполнении, достаточном для экспорта в информационную модель объекта капитального строительства 
и дальнейшей разработки информационной модели объекта капитального строительства.

14.4.  Раздел «Инженерно-геодезические изыскания» выполнить в соответствии 
с требованиями ГОСТ 32869-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования
к проведению топографо-геодезических изысканий», СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».

Система координат – МСК-66.

Система высот – Балтийская, 1977г.

Полноту геодезической съемки согласовать с эксплуатирующей организацией.

Выполнить поперечное нивелирование участка дороги с интервалом 20 м.

14.5. Раздел «Инженерно-геологические изыскания» выполнить в соответствии 
с требованиями ГОСТ 32868-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования 
к проведению инженерно-геологических изысканий», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

Представить в разделе фотоматериалы, подтверждающие выполнение работ по бурению скважин (с привязкой к месту).

14.6. Раздел «Инженерно-гидрометеорологические изыскания» выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 33177-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования
 к проведению инженерно-гидрологических изысканий», СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства».

14.7. Раздел «Инженерно-экологические изыскания» выполнить в соответствии 
с требованиями ГОСТ 32847-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования 
к проведению экологических изысканий», СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» и других действующих нормативных документов в объеме, достаточном для получения заключения государственной вневедомственной экспертизы по проектной документации в части его соответствия требованиям в области охраны окружающей среды.

15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта: определить проектной документацией.

16. Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории 
и культуры) народов Российской Федерации:

Выполнить археологическое обследование территории строительства объекта с подготовкой полного научного отчета о проделанной работе и получением заключения государственной историко-культурной экспертизы.

При необходимости разработать рекомендации и определить стоимость работ по сохранению объектов культурного (археологического и этнографического) наследия, попадающих в зону строительства.

Получить согласование в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области (Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

II. Перечень основных требований к проектным решениям

17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка: 
не предусмотрены.

18. Требования к проекту полосы отвода:

Проект полосы отвода выполнить, в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 2 сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог 
и (или) объектов дорожного сервиса» (с изменениями и дополнениями), а так же на основании разработанной документации по планировке территории (ст. 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45 Градостроительного кодекса №190-ФЗ от 29.12.2004).

19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования 
к графическим материалам: не предусмотрены.

20. Требования к технологическим решениям:

Технологические решения должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих 
в отношении данного вида работ.

21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения): не предусмотрены.

22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:

Технологические и конструктивные решения должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ.

23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:

Технологические и конструктивные решения должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ.

24. Требования к инженерно-техническим решениям: не предусмотрены.

25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:

В составе проекта разработать разделы «Мероприятия по охране окружающей среды» 
и «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:

В составе проектной документации разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов: не предусмотрено.

28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту: не предусмотрено.

29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности: не предусмотрено.

30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:

Технические решения при разработке проектной документации должны соответствовать экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим 
на территории РФ, и обеспечивать при эксплуатации безопасность для жизни и здоровья людей.

31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:

В соответствии с действующими нормативными требованиями.

32. Требования к проекту организации строительства объекта:

При разработке проектной документации предусмотреть разработку проекта организации строительства.

33.Требования о необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных 
на земельном участке, на котором планируется строительство объекта:

Необходимость разработки данного раздела определить в процессе разработки проектной документации и согласовать с Заказчиком.

34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта: не предусмотрено.

35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя:

При разработке проектной документации предусмотреть рекультивацию земель 
(при необходимости).

36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора 
при строительстве и протяженность маршрута их доставки:

Места складирования излишков грунта и (или) мусора определить в процессе разработки проектной документации и согласовать с Заказчиком.

37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта: не предусмотрены.

III. Иные требования к проектированию

38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования 
о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным (указываются при необходимости):

38.1. Состав проектной документации (включая документацию, позволяющую Заказчику оформить права на земельные участки, попадающие в зону объекта капитального строительства) разработать с учетом требований Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ, Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ; Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

38.2. Содержание проектной документации с учетом требований Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями и дополнениями).

38.3. Помимо обязательного состава проектной документации, в неё должны быть включены следующие разделы:

-	«Организация безопасности дорожного движения»;

- «Требования к оснащению объектов инженерно-техническими средствами охраны 
и оповещения» (при необходимости);

- «Перечень работ и конструкций, показатели качества которых, влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства» (Перечень ответственных конструкций и актов на скрытые работы) с указанием предельных значений, контролируемых 
по указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;

-	«Методы контроля и измерений» с приложением документированных процедур на все виды производственного контроля;

- «Внедрение и применение новых технологий, техники (в том числе предусмотреть применение энергосберегающих технологий), конструкций и материалов».

38.4. Разработать проектную документацию в составе:

Раздел 1 «Пояснительная записка» дополнительно должен содержать:

1.  Информацию о собственности объектов недвижимого имущества, в том числе земельных участков (разделение собственности и стоимости строительства по балансодержателям) 
(при наличии более одного собственника).

2. Обоснование изъятия земельных участков для государственных нужд Свердловской области и предоставления земельных участков:

- схемы расположения земельных участков на кадастровых картах или планах соответствующих территорий разработанные в соответствии  с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 19.04.2022 № П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа 
на бумажном носителе» (при необходимости);

- расчеты размера возмещения, включая убытки собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, подлежащих изъятию                           для государственных нужд;

- произвести расчет убытков владельцам земельных участков, которые попадают в зону
 с особыми условиями использования территории (придорожная полоса) при ее установлении 
в отношении объекта капитального строительства;

- решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка
 от исполнительных органов государственной власти и/или органов местного самоуправления 
(ст. 39.15 Земельного кодекса РФ) полученное в установленном порядке после утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории по данному объекту реконструкции;

- заключение Уралнедра об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах 
под участком предстоящей застройки, при наличии полезных ископаемых разрешение Уралнедра на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых;

- информацию от Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области о рассмотрении результатов государственной историко-культурной экспертизы;

- распорядительный акт - приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области о предварительном согласовании предоставления земельного (лесного) участка (при необходимости);

- подготовленные в полном объеме документы и материалы, необходимые для перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую», а также в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 19 ноября 2009 г. № 1667-ПП «О содержании ходатайства о переводе земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации, в другую категорию, кроме земель населенных пунктов, и составе документов, необходимых для принятия решения о переводе земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию» (при необходимости);

- подготовленные материалы в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.11.2010 № 1692-ПП «Об утверждении Порядка изменения границ особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной парк» (при необходимости);

-	 подготовленные материалы в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 620-ПП  (в действующей редакции) «Об утверждении Порядка изменения границ особо охраняемых природных территорий областного значения категорий «Природный парк» и «Государственный природный заказник областного значения»
 (при необходимости);

- документы, необходимые для получения  разрешения на временное занятие земель
 или земельного участка из государственной или муниципальной собственности 
в уполномоченном органе в соответствии со ст. 39.33 Земельного кодекса РФ (схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, выполненные в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
от 19.04.2022 № П/0148 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе», с указанием кадастрового номера земельного участка в случае, если планируется использование всего земельного участка, 
или координаты характерных точек границ территории в случае, если планируется использование земель или части земельного участка);

- письменное согласие правообладателя(ей) на аренду земельных участков (в случае необходимости временного занятия земельных участков (стройплощадки, объездные дороги), обремененных правами третьих лиц;

-	подготовленные материалы в объеме необходимом и достаточном в соответствии 
с Лесным кодексом РФ, включая подбор компенсационного участка, для изменения границ городских лесов.

Раздел 2 «Проект полосы отвода» дополнительно должен содержать:

1. План (схему) полосы отвода с обозначением границ постоянного и временного отвода, границ муниципальных образований, границ исходных земельных участков на которых проектируется размещение объекта капитального строительства, с указанием в табличной форме 
и на плане: кадастровых номеров земельных участков, их площадей,  категории земель, правообладателей на земельные участки и вид права, со ссылкой на полученные сведения государственного кадастра недвижимости (ГКН), сведения о правах: выписки из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сведения других фондов данных, при отсутствии сведений в ЕГРН (сведения государственного фонда данных полученных, в результате проведения землеустройства). Кроме того указать границы отвода под переустройство коммуникаций по их видам и принадлежности по балансодержателям (для постоянного отвода и/или временного 
для производства работ).

2. Каталоги координат узловых и поворотных точек границ отвода, обозначенных на плане (схеме) полосы отвода, в местной системе координат Свердловской области (МСК-66). 
На электронном носителе - оптическом CD/DVD диске с проектной документацией данные каталоги координат должны быть представлены в формате Microsoft Word, Excel) и в векторном формате.

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения».

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» (при необходимости).

Необходимость разработки раздела дополнительно согласовать с Заказчиком после предоставления результатов обследования участка проектирования на наличие существующих объектов капитального строительства производственного и непроизводственного назначения, обеспечивающих функционирование линейного объекта, а также при планировании строительства новых объектов.

Раздел 5 «Проект организации строительства» дополнительно должен содержать:

1.	«Перечень работ и конструкций, показатели качества которых влияют на безопасность объекта и подлежат оценке соответствия в процессе строительства» (Перечень ответственных конструкций и актов на скрытые работы) с указанием предельных значений, контролируемых
 по указанному перечню параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;

2.	«Методы контроля и измерений» с приложением документированных процедур на все виды производственного контроля.

3. Перечень используемых новых и наилучших технологий и материалов, технологических решений повторного применения (НиНТ), включенных в Реестр новых и наилучших технологий                               и материалов технологических решений повторного применения (РННТ), с указанием по каждому пункту перечня: наименования технологии, материала, технологического решения и основные характеристики согласно РННТ, кода (ID) применяемой НиНТ  на данном участке автомобильной дороги, под которым данная технология размещена в РННТ, нормативно-технических документов, предусмотренных НиНТ и указанных в РННТ).

Раздел 6 «Мероприятия по охране окружающей среды».

Раздел 7 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Раздел 8 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта».

Раздел 9 «Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства» должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию, и соответствовать Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр.

Пояснительная записка к сметной документации, должна содержать следующую информацию:

- сведения о месте расположения объекта капитального строительства;

- перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на реконструкцию;

- обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ 
для объекта капитального строительства;

- другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, характерные для него.

Раздел 10 «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» должен содержать документацию, необходимость разработки которой при осуществлении проектирования и строительства объекта строительства предусмотрена законодательными актами Российской Федерации, в том числе:

1.	«Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» (при необходимости) должен содержать:

в текстовой части:

-	перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам;

-	обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических решений, обеспечивающих безопасное перемещение инвалидов на объектах, а также их эвакуацию из указанных объектов в случае пожара или стихийного бедствия.

в графической части:

-	схему планировочной организации земельного участка (или фрагмент схемы), 
на котором расположены объекты, с указанием путей перемещения инвалидов.

2.	Мероприятия по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (технические условия разработать и согласовать с органами МЧС, а также Заказчиком).

39. Требования к подготовке сметной документации:

Сметная документация должна содержать сводный сметный расчет стоимости реконструкции, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат.

Дополнительно в Сводный сметный расчет включить следующие затраты:

1.1. затраты на кадастровые работы на земельные участки для строительства (реконструкции), постановку земельного участка на кадастровый учет;

1.2. затраты на оформление отвода земель, получение правоустанавливающих документов 
на земельные участки для строительства в соответствии с Земельным и Градостроительным кодексами Российской Федерации;

1.3. затраты на создание геодезической разбивочной основы для строительства (ГРО);

1.4. затраты на выполнение исполнительной геодезической съемки в соответствии 
с нормативными требованиями;

1.5. затраты на проведение рыночной оценки арендной платы и размера возмещения земельных участков и других объектов недвижимости при изъятии для государственных нужд;

1.6. затраты на выплату возмещения за земельные участки и недвижимое имущество (включая убытки и упущенную выгоду) правообладателям при изъятии для государственных нужд;

1.7. затраты на возмещение убытков правообладателям земельных участков при занятии 
во временное пользование (аренда);

1.8. затраты на подготовку «Проекта освоения лесов», сопровождение его государственной экспертизы и подготовку лесной декларации (при необходимости);

1.9. затраты на подготовку актов натурного технического обследования лесных участков (при необходимости);

1.10. затраты на выполнение работ по изменению границ лесопарковой и зеленой зоны лесных участков (при необходимости);

1.11. затраты на подготовку технического плана объекта капитального строительства, подготовленного в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

1.12. затраты на оплату восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений 
в границах населенных пунктов (при необходимости);

1.13. затраты на осуществление работ по посадке лесных культур на земельном участке 
(при необходимости);

1.14. затраты на компенсацию убытков собственникам, владельцам, арендаторам, пользователям объектов инфраструктуры, необходимость переустройства которых возникает 
при строительстве объекта (при необходимости);

1.15. затраты на искусственное воспроизводство водных биоресурсов, согласованные 
с Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству 
(при необходимости);

1.16. затраты на оплату за пользование землей лесного фонда в соответствии с Лесным кодексом РФ (при необходимости);

1.17. затраты на технологическое присоединение к источникам электроэнергии;

1.18. затраты на строительный контроль предусмотреть в соответствии с действующим законодательством;

1.19. затраты на авторский надзор предусмотреть в соответствии с действующим законодательством;

1.20. затраты на выполнение кадастровых работ – составление Актов осмотра для снятия
с государственного кадастрового учета объектов капитального строительства (сады, дома, гаражи и пр.) при изъятии земельных участков для государственных нужд Свердловской области;

1.21. затраты на кадастровые работы на внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о зонах с особыми условиями использования территории (придорожная полоса);

1.22. затраты на проведение рыночной оценки убытков владельцам земельных участков, которые попадают в зону с особыми условиями использования территории (придорожная полоса) при ее установлении в отношении объекта реконструкции;

1.23. затраты на выплату убытков владельцам земельных участков, которые попадают в зону с особыми условиями использования территории (придорожная полоса) при ее установлении 
в отношении объекта строительства (реконструкции);

1.24. затраты на выплату компенсаций за вынос инженерных сетей (при необходимости);

1.25. затраты на разработку проекта лесовосстановления или проекта лесоразведения 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в соответствии с пунктом 1 статьи 63.1 Лесного Кодекса Российской Федерации (при необходимости);

1.26. затраты на выполнение работ по лесовосстановлению или лесоразведению, предусмотренных проектом лесовосстановления или проекта лесоразведения 
(при необходимости);

1.27. затраты, связанные с изменением технических средств организации дорожного движения на период проведения реконструкции.

Состав и формы сметной документации, номенклатуру глав сводного сметного расчета принять в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87, Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр

Сметную стоимость определить ресурсно-индексным методом с применением сметных нормативов, сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и (или) в уровне цен 
по состоянию на 1 января 2022 г., а также индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве.

В составе сводного сметного расчета не включать затраты на производство работ в зимнее время (при сроке реконструкции менее одного года или обосновать Проектом организации строительства).

Выполнить конъюнктурный анализ по Уральскому региону (в приоритете Свердловской области). Конъюнктурный анализ должен сопровождаться документами, подтверждающими соответствие дорожно-строительных материалов и изделий требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827. Прайс-листы предоставить минимум от трех поставщиков и выбрать компании с наименьшей стоимостью товара, согласовать с Заказчиком, оформить в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,  утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр.

После получения положительного заключения государственной экспертизы представить Ведомость объемов и стоимости конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ) (ВОСКР), составленную в текущем уровне цен в формате Excel, в соответствии 
с приложением № 4 к описанию объекта закупки. Итоговая общая стоимость по ВОСКР должна соответствовать итоговой стоимости строительства по сводному сметному расчету.

При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании».

40. Требования к разработке специальных технических условий: не предусмотрено.

41. Требования о применении при разработке проектной документации документов 
в области стандартизации: при наличии потребности, уточнить проектом.

42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов: 
не предусмотрено.

43. Требования о подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели:

Выполнение проектных и изыскательских работ осуществить с применением технологии информационного моделирования (BIM (Building Information Model) – технологии), включающее создание и сопровождение информационной модели проектируемого объекта, обеспечивая предоставление и обмен информации в геоинформационной системе, в соответствии 
с требованиями указанными в Приложении № 5 к описанию объекта закупки

Перед началом работ на своей программно-аппаратной платформе развернуть «Среду общих данных» (СОД) и предоставить удаленный доступ к ней Заказчику.

Сведения, содержащиеся в информационной модели, должны быть достаточны 
для проведения государственной экспертной оценки, предусмотренной частью 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Информационная модель объекта должна обеспечивать выдачу проектной документации
 в виде чертежей и текстовых разделов, обеспечивая совпадение чертежей и модели на 100%.

Все расчеты и результаты расчетов (расчетно-пояснительные записки и пр.), выполнение которых требуется в ходе проектирования и принятия проектных решений, должны содержаться 
в информационной модели и, соответственно, экспортироваться из нее.

Все проектные решения, отраженные в информационной модели, должны быть скоординированы между собой, для уменьшения погрешности в файлах, передаваемых Заказчику.

Предоставляема информационная модель должна обеспечивать оперативное внесение изменений в проект с автоматизированным изменение всех связанных объектов и чертежей.

Информационная модель должна иметь возможность дальнейшей детализации – на этапе выполнения рабочей документации и на этапе выполнения строительно-монтажных работ.

Информационную модель разработать в соответствии с требованиями:

-	ГОСТ Р 57563–2017/ISO/TS 12911:2012 Моделирование информационное 
в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений;

-	СП 301.1325800.2017 Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами;

-	СП 328.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели»;

-	СП 331.1325800.2017 Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми 
в программных комплексах;

-	СП 333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла»;

-	СП 404.1325800.2018 Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования;

-	СП 471.1325800.2019 Информационное моделирование в строительстве. Контроль качества производственных работ.

Для создания информационной модели и экспорта комплекта чертежей, необходимо использовать сертифицированное программное обеспечение, позволяющее вести работу
по технологии информационного моделирования.

44. Требование о применении типовой проектной документации: не предусмотрено.

45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:

45.1. Этапы разработки проектной документации	:

- Документация по планировке территории.

- Проектная документация и результаты инженерных изысканий.

45.2. Исходные данные для разработки проектной документации:

- Паспорт автомобильной дороги;

- Свидетельства о государственной регистрации права;

- Выкопировка из проекта организации дорожного движения;

- Письмо Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 22.05.2024 № 38-01-23/2086;

- Решение Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга Свердловской области 
от 17.01.2023;

- Исполнитель в соответствии с п. 5.2 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ определяет объем, перечень и ведет сбор необходимых исходных данных, технических условий, несет ответственность за их полноту и сроки получения. Исполнитель при необходимости запрашивает и получает от Заказчика доверенность на право получения технических условий и исходных данных.

45.3. Особые условия проектирования:

- Разработать проектную документацию, в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории в отношении проектируемого объекта.

- Технические параметры автомобильной дороги в населенных пунктах принять согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (согласовать с Заказчиком).

- Границу устройства наружного освещения предусмотреть в соответствии с нормативными требованиями.

Перед началом работ, начало и конец проектируемого участка согласовать с Заказчиком.

- Принятые основные технико-экономические характеристики и параметры проектируемого участка оформить в табличной форме в соответствии с приложением № 2 к описанию объекта закупки

- Выполнить сбор исходных данных для проектирования объекта капитального строительства, в том числе по искусственным сооружениям, пересечениям и примыканиям
 в одном уровне, автобусным остановкам, пересекаемым коммуникациям, не входящим в 45.2 данного описания объекта закупки.

При наличии существующих сетей освещения: определить собственника; провести обследование технического состояния и соответствие нормативным требованиям; представить проектное решение по существующим сетям, учитывая устройство новой сети освещения, согласовать с Заказчиком.

- При занятии земельных участков, выполнить следующие условия:

- получить кадастровые сведения на земельные участки в районе прохождения трассы проектируемого объекта;

- получить сведения о правообладателях земельных участков, на которых будет располагаться объект проектирования;

- получить решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка соответствующего органа, предусмотренного статьей 39.15 Земельного кодекса РФ после утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории по данному объекту реконструкции (при необходимости).

- подготовить материалы для обращения Заказчика в уполномоченный орган о проведении работ по изменению границ лесопарковой и зеленой зоны лесных участков согласно постановлению Правительства РФ от 21.12.2019 № 1755 (при необходимости);

- подготовить материалы в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.11.2010 № 1692-ПП «Об утверждении Порядка изменения границ особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной парк» (при необходимости);

- 	подготовить материалы в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 620-ПП (в действующей редакции) «Об утверждении Порядка изменения границ особо охраняемых природных территорий областного значения категорий «Природный парк» и «Государственный природный заказник областного значения» (при необходимости);

- в случае изъятия земельного участка для государственных нужд в соответствии 
с Земельным кодексом РФ, приложить расчеты размера возмещения, включая убытки собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков;

- произвести расчет убытков владельцам земельных участков, которые попадают в зону 
с особыми условиями использования территории (придорожная полоса) при ее установлении 
в отношении объекта реконструкции;

- получить распорядительный акт - приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области о предварительном согласовании предоставления земельного (лесного) участка (при необходимости);

- в случае необходимости временного занятия земель (стройплощадки и пр.)
 из государственной или муниципальной собственности обеспечить подготовку документов
для дальнейшего получения разрешения на использование земель или земельного участка 
в уполномоченном органе в соответствии со ст. 39.33. Земельного кодекса РФ;

В случае необходимости временного занятия земельных участков (стройплощадки, объездные дороги), обремененных правами 3-их лиц:

- оформить письменное согласие правообладателя на аренду земельных участков сроком 
до 1 года;

- определить продолжительность аренды;

- определить размер арендной платы;

- включить в сводный сметный расчет затраты подрядчика по оплате аренды временно занимаемых земельных участков;

- осуществить в полном объеме подготовку документов и материалов, необходимых 
для перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории 
в другую», а также в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 19 ноября 2009 г. № 1667-ПП «О содержании ходатайства о переводе земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации, в другую категорию, кроме земель населенных пунктов, и составе документов, необходимых для принятия решения о переводе земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию» (при необходимости).

- При наличии постоянного водотока, имеющего рыбохозяйственное значение, необходимо разработать «Рыбохозяйственный раздел» и согласовать проектную документацию 
в Нижнеобском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству.

- Получить Заключение Уралнедра (оригинал) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

При наличии полезных ископаемых получить разрешение Уралнедра (оригинал)
на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых в соответствии 
с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 22.04.2020 № 161.

- Запросить в Росреестре по Свердловской области кадастровые сведения и сведения 
о зарегистрированных правах на смежные земельные участки, граничащие с автомобильной дорогой в районе участка объекта капитального строительства.

- Получить технические условия владельцев инженерных коммуникаций, попадающих 
в зону объекта капитального строительства, а также условия по кадастровому учету земельных участков и их передаче собственникам коммуникаций.

- Определить перечень, состав и балансодержателей объектов (включая наземные 
и подземные коммуникации и сооружения), подлежащих переустройству, и не относящихся 
к имуществу областных автомобильных дорог, провести работу с балансодержателями объектов по оформлению Договора (Соглашения) о выплате компенсаций, либо выполнить переустройство инженерных коммуникаций на основании выданных технических условий (при необходимости).

- Согласовать проектную документацию с владельцами существующих коммуникаций.

- Получить технические условия возможности подключения, электроснабжения 
и устройства наружного освещения  в уполномоченных организациях и согласовать с ними проектную документацию.

- Предусмотреть автоматическое управление наружным освещением автомобильной дороги, учитывая установку шкафа управления энергообьекта с возможностью передачи данных работоспособности, в том числе контроля за каждым элементом энергообъекта, на сервер 
ГКУ СО «Управление автодорог» марки ШНОТ, Бур-100 или эквивалент отвечающего требованиям Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 (согласовать с Заказчиком).

- Выполнить светотехнический расчет.

- Предусмотреть подземную прокладку линии электропередач (обосновать проектной документацией).

- Предусмотреть применение энергоэффективных источников освещения, отвечающих требованиям Постановления Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 (согласовать с Заказчиком).

- Предусмотреть использование металлических оцинкованных граненых опор 
для размещения на них оборудования наружного освещения (обосновать проектной документацией).

- Рассмотреть возможность применения при разработке проектной документации технологий, снижающих негативное воздействие на окружающую среду, способствующих вовлечению в процесс производства вторичных отходов.

- Разработать проектную документацию с учетом правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц                                    к электрическим сетям. Постановление правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (в действующей редакции).

- Выполнение работ на объекте капитального строительства предусмотреть без перерыва движения автотранспорта.

- Разработать схему расположения технических средств организации дорожного движения, в соответствии с утвержденным Проектом организации дорожного движения и действующими нормативными документами (при необходимости), согласовать с Заказчиком.

- Предусмотреть установку дорожных знаков с использованием сборных железобетонных фундаментов, в соответствии с типовым проектом серии 3.503.9-80 «Опоры дорожных знаков                             на автомобильных дорогах».

- При установке барьерного ограждения использовать технологию забивки в ненарушенное земляное полотно (без бетонирования стоек).

- При ведении проектных работ предусмотреть соблюдение норм:

- обеспечение уровня освещенности дорог в соответствии с нормативными требованиями;

- по горизонтальной освещенности обочин и тротуаров;

- по показателям ослепленности световым потоком;

- выявлять и подчеркивать расположение опасных зон (пересечений и примыканий, сужение дорог, пешеходных переходов, автобусных остановок);

- обеспечивать зрительное ориентирование водителей в пути;

- не допускать резкого изменения освещенности перед сложными и опасными участками;

- применять опоры, не оказывающие большого сопротивления на срез при наезде автомобиля.

- Устройство освещения предусмотреть с учетом доведения параметров поперечного профиля до норм существующей технической категории автомобильной дороги.

- Согласовать проектную документацию с администрацией муниципального образования.

- Согласовать с Заказчиком сводную ведомость об источниках получения, расстояниях 
и способах доставки материалов (транспортная схема). Ведомость должна сопровождаться документами, подтверждающими изготовление и возможность отпуска и соответствие дорожно-строительных материалов и изделий требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827, оптимальной транспортной схемой расположения поставщиков материалов и изделий с учетом стоимости доставки различными видами транспорта.

- Основные проектные решения согласовать с Заказчиком.

- На основании принятых проектных решений создать информационную модель объекта (Building Information Model - BIM), в соответствии с требованиями, указанными 
в Приложении № 5 к описанию объекта закупки

- Проектная документация должна экспортироваться из цифровой модели в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы, разработки рабочей документации, выполнения строительно-монтажных работ.

- Проект полосы отвода выполнить с указанием категории земель и обладателей прав 
на земельные участки, с предоставлением координат постоянной полосы отвода в узловых
 и поворотных точках границ в местной системе координат Свердловской области (МСК-66) (таблицы – Microsoft Word, Excel) и в векторном формате.

На чертежах проекта полосы отвода требуется нанести актуальные сведения Единого государственного реестра недвижимости (кадастровые номера и границы земельных участков, 
а также кадастровых кварталов, границы населенных пунктов, муниципальных образований).

- Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении проектной документации заказчиком в установленном им порядке, органами государственной экспертизы, защите проектной документации при проведении проверки на предмет эффективности использования средств областного бюджета, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию заказчика, вносить в проектную документацию по результатам рассмотрения у заказчика 
и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному описанию объекта закупки.

- Нести ответственность, в соответствии с законодательством, за качество и полноту проектных решений на протяжении всего периода реализации проектной документации, вплоть
 до ввода объекта в эксплуатацию и производить корректировку проектной документации 
на безвозмездной основе в случае обнаружения ошибок и нарушений действующей нормативной документации, допущенных по его вине.

- Предоставить проектную документацию на рассмотрение Заказчику перед проведением проверки в органах государственной экспертизы в электронном виде.

- Получить положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства.

- Получить положительное заключение государственной экологической экспертизы 
(при необходимости).

- Получить положительное заключение историко-культурной экспертизы.

- Проектные решения принять в соответствии с требованиями:

- технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» 
(ТР ТС 014/2011), утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 827
 (в действующей редакции);

- технических документов перечня стандартов, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), утвержденного решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012 № 159 (в действующей редакции);

- технических документов перечня стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения 
и исполнения требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утвержденного решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18.09.2012 № 159 (в действующей редакции);

- технических документов перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений", утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 28.05.2021 № 815 (в действующей редакции);

-	технических документов перечня документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации 
на территории Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства РФ 
от 04.11.2017 № 2438-р (в действующей редакции);

- технических документов перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного приказом Росстандарта от 02.04.2020 № 687 
(в действующей редакции);

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями);

- Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с изменениями);

- Лесного кодекса РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями);

- Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
(с изменениями);

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (с изменениями);

- постановления Правительства Свердловской области от 18.05.2023 № 335-ПП 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов и признании утратившим силу Постановления Правительства Свердловской области от 26.08.2021 № 543-ПП 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;

- постановления Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. № 717 «О нормах отвода земель 
для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» (с изменениями 
и дополнениями);

- технических документов указанных в приложении № 1 к описанию объекта закупки, в части не противоречащей перечисленным документам.

45.4. Требования к разработке, оформлению и сдаче рабочей документации	:

- Рабочую документацию не разрабатывать.

- Затраты на разработку рабочей документации предусмотреть в сводном сметном расчете.

45.5. Срок окончания разработки документации по планировке территории, выполнения инженерных изысканий и подготовки проектной документации:	в соответствии с графиком выполнения работ.

45.6. Требования к оформлению и сдаче проектной документации Заказчику:

- Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной 
и рабочей документации» в части не противоречащей постановлению Правительства РФ
от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию».

- Выделить все разделы в отдельные книги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях 
к их содержанию».

- Проектную документацию оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и задания на проектирование.

- Сводный сметный расчет заверить подписью руководителя генеральной проектной организации и круглой печатью генеральной проектной организации.

- Знаки, позволяющие вынести на местность ось проектируемой дороги, и репера высотных отметок сдать Заказчику по акту после окончания изыскательских работ. Все знаки должны быть установлены вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт. Заявку вызова на приемку полевых линейно-инженерных изысканий оформить в соответствии
 с приложением № 3 к описанию объекта закупки

- До прохождения государственной экспертизы предоставить Заказчику проектную документацию, включая сметную документацию и результаты инженерных изысканий, в 1 экз.
на цифровом или электронном носителе в формате электронных документов, представляемых
для проведения государственной экспертизы. По запросу Заказчика необходимую информацию предоставить в бумажном виде.

- После прохождения государственной экспертизы передать Заказчику:

- утвержденную документацию по планировке территории в бумажном виде 1 экземпляр 
и электронном виде 1 экземпляр;

- информационную цифровую модель объекта капитального строительства;

- откорректированные: технический отчет о выполненных инженерных изысканиях 
(в 3-х экземплярах) и проектную документацию (в 5-ти экземплярах) в переплетенном виде, в том числе один экземпляр каждого тома – в твердом переплете (включает в себя книжный блок 
в переплетной крышке);

- откорректированные: технический отчет о выполненных инженерных изысканиях и проектную документацию в полном объеме, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, предоставить на отдельных цифровых или электронных носителях (оптическом CD/DVD диске), в том числе сметы – в формате XML, и в формате Word или Excel, чертежи – в формате AutoCAD и векторном формате, текстовые документы – в формате Word, Excel, а так же для проведения торгов на выполнение строительно-монтажных и прочих работ данные документы в не редактируемом формате в виде электронных образов всех страниц (pdf), соответствующих оригиналу на бумаге;

- положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий в бумажном виде в 1 экз. и электронном виде, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью;

- материалы предварительного согласования предоставления земельных участков, подготовленные в соответствии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации 
в 1 экз. после утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории 
по данному объекту реконструкции;

- документацию на отвод земельных (лесных) участков в соответствии с Лесным кодексом РФ (оригиналы), в том числе:

- документы, необходимые для получения разрешения на временное занятие земель 
или земельного участка из государственной или муниципальной собственности в уполномоченном органе в соответствии со ст. 39.33. Земельного кодекса РФ (схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, выполненные в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 18.05.2023 № 335-ПП «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов и признании утратившим силу Постановления Правительства Свердловской области от 26.08.2021 № 543-ПП «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях размещения объектов, виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»), с учетом приказа Росреестра от 19.04.2022 № П/0148 «Об утверждении требований 
к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе») 
(2 экз. оригинал);

- письменное согласие правообладателя (ей) на аренду земельных участков (в случае необходимости временного занятия земельных участков (стройплощадки, объездные дороги), обремененных правами третьих лиц (1 экз. оригинал);

- подготовленные в полном объеме документы и материалы, необходимые для перевода земельного участка из одной категории в другую в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории                      в другую», а также в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 19 ноября 2009 г. № 1667-ПП «О содержании ходатайства о переводе земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации, в другую категорию, кроме земель населенных пунктов, и составе документов, необходимых для принятия решения о переводе земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию»;

- материалы для проведения работ по изменению границ лесопарковой и зеленой зоны лесных участков согласно постановлению Правительства РФ от 21.12.2019 № 1755 
(при необходимости);

- материалы в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.11.2010 № 1692-ПП «Об утверждении Порядка изменения границ особо охраняемой природной территории областного значения категории «Лесной парк» (при необходимости);

- материалы в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.05.2013 № 620-ПП (в действующей редакции) «Об утверждении Порядка изменения границ особо охраняемых природных территорий областного значения категорий «Природный парк» 
и «Государственный природный заказник областного значения» (при необходимости);

- заключение Уралнедра (1 экз. оригинал) об отсутствии (наличии) полезных ископаемых 
в недрах под участком предстоящей застройки, при наличии полезных ископаемых разрешение Уралнедра (1 экз. оригинал) на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых.

- Дополнительно предоставить ведомость поперечных профилей покрытия (в промилле) через 5 м (проезжей части, обочин, переходно-скоростных полос, заездных карманов, посадочных и остановочных площадок, тротуаров, стоянок, площадок отдыха и др.), ведомость объемов 
и стоимости конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ) (ВОСКР) 
в формате Excel.

46. Приложение:

46.1.	Приложение № 1 – Примерный перечень нормативно-технических документов, рекомендованных к использованию при разработке проектной документации.

46.2. Приложение № 2 – Основные технико-экономические показатели (форма).

46.3. Приложение № 3 – Образец формы-заявки вызова на приемку полевых 
линейно-инженерных изысканий.

46.4. Приложение № 4 – Ведомость объемов и стоимости конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (форма).

46.5. Приложение № 5 – Требования к подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели линейных объектов, финансирование строительства которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета (ТИМ-стандарт).

Приложение № 1

Примерный перечень нормативно-технических документов,

рекомендованных к использованию при разработке проектной документации

| Свод правил (СП) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | СП 34.13330.2021 | СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги |
|  | СП 42.13330.2016 | СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
|  | СП 48.13330.2019 | Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 |
|  | СП 243.1326000.2015 | Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения |
|  | СП 99.13330.2016 | Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях. Актуализированная редакция СНиП 2.05.11-83 |
|  | СП 104.13330.2016 | Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 |
|  | СП 72.13330.2016 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85 |
|  | СП 130.13330.2018 | СНиП 3.09.01-85. Производство сборных железобетонных конструкций и изделий. |
|  | СП 396.1325800.2018 | Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования |
| Строительные нормы и правила (СНиП) |  |  |
|  | СНиП 1.04.03-85* | Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. |
|  | СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |
| Государственные стандарты (ГОСТ) |  |  |
|  | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
|  | ГОСТ 18105-2018 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности |
|  | ГОСТ Р 21.101-2020 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации |
|  | ГОСТ 21.207-2013 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог |
|  | ГОСТ 21.302-2021 | Система проектной документации для строительства. (СПДС). Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям |
|  | ГОСТ 21.701-2013 | Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог |
|  | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия |
|  | ГОСТ 22856-89 | Щебень и песок, декоративные из природного камня. Технические условия. |
|  | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ 23735-2014 | Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 24211-2008 | Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 25192-2012 | Бетоны. Классификация и общие технические требования. |
|  | ГОСТ 25607-2009 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия. |
|  | ГОСТ 25820-2021 | Бетоны легкие. Технические условия. |
|  | ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. |
|  | ГОСТ 30491-2012 | Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия |
|  | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия |
|  | ГОСТ 31384-2017 | Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования |
|  | ГОСТ 31416-2009 | Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия |
|  | ГОСТ 31424-2010 | Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня. Технические условия |
|  | ГОСТ 31994-2013 | Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования |
|  | ГОСТ 32825-2014 | Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений |
|  | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 52056-2003 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа стирол-бутадиен-стирол. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 71404-2024 | Дороги автомобильные общего пользования. Нежесткие дорожные одежды. Правила проектирования |
|  | ГОСТ Р 58952.1-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 52129-2003 | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 52289-2019 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
|  | ГОСТ 535-2005 | Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества Общие технические условия. |
|  | ГОСТ Р 53627-2009 | Покрытие полимерное тонкослойное проезжей части мостов. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 54401-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный литой горячий. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 55028-2012 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для дорожного строительства. Классификация, термины и определения |
|  | ГОСТ Р 55029-2020 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования асфальтобетонных слоев дорожной одежды. Технические требования |
|  | ГОСТ 5578-2019 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия |
|  | ГОСТ Р 56338-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для армирования нижних слоев основания дорожной одежды. Технические требования |
|  | ГОСТ Р 56419-2015 | Дороги автомобильные общего пользования. Материалы геосинтетические для разделения слоев дорожной одежды из минеральных материалов. Технические требования |
|  | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. |
|  | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
|  | ГОСТ 8736-2014 | Песок для строительных работ. Технические условия |
|  | ГОСТ 9128-2013 | Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия |
| Ведомственные строительные нормы (ВСН) |  |  |
|  | ВСН 178-91 | Технические указания по проектированию и производству буровзрывных работ при сооружении земляного полотна |
|  | ВТР-П-25-80 | Руководство по определению допускаемых неразмывающих скоростей водного потока для различных грунтов при расчете каналов |
| Отраслевые нормы, рекомендации, руководства, пособия |  |  |
|  | Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений, Минстрой России от 01.01.1994 |  |
|  | Методические рекомендации по проектированию жестких дорожных одежд. Минтранс России № ОС-1066-р от 03.12.2003 |  |
|  | Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий (взамен ВСН 59-68), введено в действие распоряжением Минтранса РФ от 18.04.2003 № ОС-358-р |  |
|  | Руководство по грунтам и материалам, укрепленными органическими вяжущими, Минтранс России № ОС-424-р от 15.03.2003 |  |
|  | Рекомендации по применению ограждающих устройств на мостовых сооружениях автомобильных дорог, Минтранс России № 114-р от 07.05.2001 |  |
|  | Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов, Минтранс России, протокол от 26.06.1995 |  |
|  | Методические рекомендации по проектированию и строительству гибких железобетонных покрытий откосов транспортных сооружений, Минтрансстрой СССР от 28.10.1984 |  |
|  | Рекомендации по проектированию и строительству устоев диванного типа для малых и средних автодорожных мостов, Минтрансстрой СССР от 12.05.1988 |  |
|  | Рекомендации по применению подпорнооседающих стен при строительстве дорог в условиях подмыва земляного полотна, Минтрансстрой СССР от 01.11.1983 |  |
|  | Рекомендации по проектированию и сооружению земляного полотна на прижимных участках рек, Минтрансстрой СССР от 25.11.1982 |  |
|  | Руководство по проектированию противооползневых и противообвальных защитных сооружений. Проектирование противообвальных защитных сооружений, Минтрансстрой СССР от 01.01.1984 |  |
|  | Методические рекомендации по проектированию насыпей на болотах по условию допустимых упругих осадок, Минтрансстрой СССР от 01.01.1981 |  |
|  | Укрепление русел, конусов и откосов насыпей у малых и средних мостов и водопропускных труб: Альбом /Ленгипротрансмост |  |
|  | Методические рекомендации по разработке выемок в глинистых грунтах с влажностью выше оптимальной и использованию этих грунтов для возведения насыпей автомобильных дорог во II и III климатических зонах, Минтрансстрой СССР от 18.02.1987 |  |
|  | Руководство по сооружению земляного полотна автомобильных дорог, Минтрансстрой СССР от 17.01.1980 |  |
|  | Методические рекомендации по восстановлению асфальтобетонных покрытий и оснований автомобильных дорог методом холодной регенерации, Росавтодор №570-р от 17.02.2021 |  |
|  | Руководство по строительству оснований и покрытий автомобильных дорог из щебеночных и гравийных материалов, СоюздорНИИ от 01.01.1999 |  |
|  | Методические рекомендации по применению макрошероховатых слоев дорожного покрытия на основе битумоминеральных открытых смесей, 2004 |  |
|  | Руководство по применению поверхностно-активных веществ при устройстве асфальтобетонных покрытий, Минтранс России № ОС-358* от 18.04.2003 |  |
|  | Методические рекомендации по устройству защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей типа «СЛАРРИ СИЛ», Росавтодор № 377-р от 04.10.2001 |  |
|  | Методические рекомендации по устройству одиночной шероховатой поверхностной обработки техникой с синхронным распределением битума и щебня, Росавтодор № ОС-432-р от 26.10.2001 |  |
|  | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью, Росавтодор 05.01.2004 |  |
|  | Методические рекомендации по приготовлению и применению катионных битумных эмульсий, Минтранс РФ № ОС-805-р от 15.09.2003 |  |
|  | Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов, Минэкономики РФ, Минфином РФ и Госстроем РФ № ВК 477 от 21.06.1999 |  |
|  | Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах, Росавтодор №ОС-555-р от 19.06.2003 |  |
|  | Технологические карты на устройство земляного полотна и дорожной одежды, Росавтодор №ОС-468-р от 23.05.2003 |  |
|  | Методические рекомендации по определению продолжительности выполнения комплекса проектно-изыскательских работ для строительства автомобильных дорог общего пользования, Росавтодор №01-28/2718 от 26.04.2006 |  |
|  | ОДН 218.012-99 | Общие технические требования к ограждающим устройствам на мостовых сооружениях, расположенных на магистральных автомобильных дорогах |
|  | ОДН 218.3.039-2003 | Укрепление обочин автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.3.028-2013 | Методические рекомендации по ремонту и содержанию цементобетонных покрытий автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.1.002-2020 | Рекомендации по организации и проведению работ по стандартизации в сфере дорожного хозяйства |
|  | ОДМ 218.2.001-2009 | Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах общего пользования с учетом региональных условий (дорожно-климатических зон) |
|  | ОДМ 218.2.002-2008 | Рекомендации по проектированию и установке полимерных опорных частей мостов |
|  | ОДМ 218.2.045-2014 | Рекомендации по проектированию лесных снегозадерживающих насаждений вдоль автомобильных дорог |
|  | ОДМ 218.2.063-2015 | Рекомендации по применению технологии глубинного смешивания для укрепления слабых грунтов оснований земляного полотна |
|  | ОДМ 218.2.064-2015 | Методы укрепления откосов земляного полотна автомобильных дорог засевом трав в различных климатических зонах |
|  | ОДМ 218.2.079-2016 | Рекомендации по проектированию макрошероховатых дорожных покрытий |
|  | ОДМ 218.2.082-2017 | Методические рекомендации по проведению гидравлических расчетов малых ИССО на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.3.093-2017 | Методические рекомендации по применению полиуретанового вяжущего для укрепления откосов, выемок, насыпных сооружений, конусов мостов и путепроводов |
|  | ОДМ 218.3.094-2017 | Рекомендации по инженерно-геологическим изысканиям и проектированию сооружений инженерной защиты на участках автомобильных дорог с развитием склоновых процессов |
|  | ОДМ 218.3.095-2017 | Защита от коррозии бетонных и железобетонных конструкций транспортных сооружений |
|  | ОДМ 218.4.002-2009 | Рекомендации по защите от коррозии конструкций на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков |
|  | ОДМ 218.4.005-2010 | Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах |
|  | ОДМ 218.6.019-2016 | Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | ОСТ 218.010-98 | Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блоксополимеров типа СБС. Технические условия |
|  | ОСТ 218.1.002-2003 | Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования |
|  | ТР 103-07 | Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона |

Примечание: В случае изменений на законодательном уровне в указанной в перечне технической документации (внесение изменений в документ, актуализация, замена, утрата силы) следует пользоваться техническими документами, актуальными на момент разработки проектной документации.

Приложение № 2

Основные технико-экономические показатели

_______________________________________________________

(наименование объекта)

| № | Наименование* | Измеритель | Показатели* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вид работ |  |  |
|  | Категория дороги (участка) |  |  |
|  | Протяженность проектируемого участка | км |  |
|  | Расчетная скорость | км/ч |  |
|  | Ширина земляного полотна | м |  |
|  | Количество полос движения | шт. |  |
|  | Ширина проезжей части | м |  |
|  | Ширина обочины / в т.ч. ширина укрепленной полосы обочины | м |  |
|  | Искусственные сооружения: - диаметр труб - общая длина | шт. м м |  |
|  | Протяженность тротуара | км |  |
|  | Ширина пешеходной части тротуара | м |  |
|  | Категория объекта по освещению |  |  |
|  | Размещение линии освещения |  |  |
|  | Исполнение линии освещения |  |  |
|  | Тип опор освещения |  |  |
|  | Тип светильников освещения |  |  |
|  | Лампы освещения |  |  |
|  | Система управления освещением |  |  |
|  | Расположение питающих центров |  |  |
|  | Стоимость объекта капитального строительства: |  |  |
|  | - всего в базисных ценах 2001г. без НДС | тыс. руб. |  |
|  | - в текущем уровне цен в ценах года утверждения проектной документации | тыс. руб. |  |
|  | Продолжительность реконструкции | месяцы |  |

Примечание: * исключить или дополнить необходимыми показателями.

Приложение № 3

Образец формы-заявки вызова

на приемку полевых линейно-инженерных изысканий

Полное наименование организации

| Полные реквизиты организации |  |
| --- | --- |

| _______________№ _______________ На № от | Заместителю начальника Управления _________________________________ |
| --- | --- |

Уважаемый _____________________!

(Наименование проектной организации) на основании Государственного контракта №___ от «»____20___г. заканчивает инженерно-геодезические изыскания по объекту: «____»

Просим Вас рассмотреть материалы изысканий и направить представителя Заказчика 
на объект «____» для приемки выполненных полевых инженерно-геодезических изысканий.

Приложения (обязательные): 1. Обзорная карта расположения объекта (Выкопировка из карты 
М. 1:100 000, атлас или иной картографический материал).

- Копия выписки исходных пунктов используемых для привязки к гос. сети, заверенная организацией выдавшей данную выписку.

- Если производилось GPS определения опорных точек, предоставляются в электронном виде сырые данные спутниковых определений. Если измерения производились спутниковыми приемниками Trimble, сырые данные передаются в формате dat. Если измерения производились другими приемниками, сырые данные передаются в обменном формате Rinex. К сырым данным прикладываются сведения о типе приемника, антенны, высота антенны, до какой части антенны производилось измерения высоты и время стоянки на точке.

- Схема GPS определений с привязкой к пунктам гос. сети.

- Характеристики нивелирных и теодолитных ходов, схемы ходов.

- Выкопировку из журнала геометрического нивелирования.

- Схема (ведомость) закрепления трассы. (Обязательно указывается тип закрепительного знака 
и его координаты)

- Ведомость реперов (желательно с фотографиями).

- Ведомость углов поворота.

- Ведомость координат основных точек трассы (начало, конец трассы, вершины углов, створные точки).

- Ведомость координат закрепительных знаков и реперов.

- План трассы с нанесенными закрепительными знаками и реперами, в формате dwg, 
AutoCad-2004.

- Приложения для ознакомления должны быть предварительно направлены в ОИЗО Управления на электронный адрес: 2617932@mail.ru.

Приложение № 4

Ведомость объемов и стоимости конструктивных решений (элементов) и

комплексов (видов) работ

_______________________________________________________

- (наименование объекта)

| - № п/п | - Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ | - Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ | - Ед. изм. | - Кол-во (объем работ) | - Цена, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На единицу измерения1 | Всего2 |
| - 1 | 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |

1 В графе 6 «На единицу измерения» указываются расчетные удельные показатели цены конструктивных решений и комплексов работ (на единицу измерения) в текущих ценах с учетом затрат при производстве работ в зимнее время, затрат  на временные здания и сооружения.

2 В графе 7 «Всего» указывается цена каждого конструктивного решения (элемента)                      или комплекса (вида) работ, определенная как произведение значений графы 5 и графы 6