**УТВЕРЖДАЮ:**

Главный врач

ГБУЗ СО «Карпинская центральная

городская больница»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Штах

«» сентября 2019 г.

**Часть II**

**ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)**

Наименование объекта закупки:Текущий ремонт ГБУЗ СО "Карпинская ЦГБ" (Отдельно стоящее здание, назначение: нежилое. Литер: А. Кадастровый (условный) номер: 66:40/01:01:17:34:00) по адресу: Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карла Маркса, д. 34 (помещения №№ 1,4,5,25,27,16,31,33,34,35,53,54 по плану БТИ); текущий ремонт 2 этажа ГБУЗ СО "Карпинская ЦГБ" (Отдельно стоящее здание, назначение: нежилое. Литер: А. Кадастровый (условный) номер: 66:40/01:01:17:34:00) по адресу: Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карла Маркса, д. 34 (помещения №№ 56,58,71,72,70,69 по плану БТИ)

Работы выполняются в соответствии с настоящим описанием объекта закупки (техническим заданием), и локально сметными расчетами № 4-2019/1; №4-2019/2.

**Условия выполнения работ:**

1.1. Подрядчик обеспечивает производство работ в соответствии с разделами сметной документации. Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, государственным стандартам, строительным нормам и правилам:

СНиП12-01-2004 «Организация строительства»,

СНиП12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,

СНиП 21-01-97 (с Изменениями №1,2) «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

1.2. Выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и соблюдение правил санитарии во время проведения работ на объекте. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима при выполнении работ возлагается на подрядчика.

1.3. Материалы, используемые для проведения работ, должны быть разрешены для применения в учреждениях здравоохранения, иметь сертификаты качества или соответствия.

1.4. Работы должны производиться без прекращения деятельности учреждения. Остановка лечебного процесса не предусмотрена.

При выполнении работ необходимо обеспечить беспрепятственный проход пациентов, посетителей, медицинского персонала и медицинского транспорта, не нарушать бесперебойное электро-, тепло- и водоснабжение учреждения.

Работы должны быть выполнены с сохранением в первоначальном виде всех не ремонтируемых конструктивных частей здания полов, отделки, коммуникационных сетей.

По окончании рабочего дня Подрядчик должен привести в порядок ремонтируемые помещения для обеспечения нормальных условий эксплуатации, а при завершении работ вывезти с территории весь строительный мусор.

Подрядчик обязан предоставить копию приказа о назначении ответственного лица за электробезопасность, имеющего удостоверение и группу по электробезопасности не менее 3.

Подрядчик обязан иметь в наличии на сотрудников выполняющие работы на объекте санитарные книжки.

**Требования к качеству выполняемых работ.**

Выполняемые работы соответствует требованиям действующих строительных норм и правил.

**Характеристики и объем выполняемых работ:**

Характеристики и объем работ указаны в локально сметных расчетах: № 4-2019/1; №4-2019/2.

**Примечание:** материалы и цвет должны согласовываться с Заказчиком.