|  | Приложение № 1 - к государственному контракту - №________ от _______ 2018 г. |
| --- | --- |

# ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации по объекту: «Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», II пусковой комплекс автодорога Подъезд к п. Медному – автодорога Екатеринбург – Полевской в Свердловской области. 1 этап. Переустройство ВЛ 500 кВ Емелино – Южная в месте пересечения со строящейся автомобильной дорогой вокруг г. Екатеринбурга»

| 1 | Основание для проектирования | 1. Постановление Правительства Свердловской области от 24.12.2015 г. № 1176-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи информационных технологий Свердловский области», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1331-ПП». 2. Технические условия на пересечение проектируемой автомобильной дороги Ӏ технической категории по объекту «Строительство автомобильной дороги вокруг г.Екатеринбурга на участке автодорога Пермь - Екатеринбург - автодорога Подъезд к г.Екатеринбургу от автодороги "Урал", II пусковой комплекс автодорога Подъезд к п.Медному - автодорога Екатеринбург - Полевской в Свердловской области» Магистральных электрических сетей Урала – филиала ПАО «ФСК ЕЭС» № М4/1/513 от 10.08.2015г. 3. Письмо Магистральных электрических сетей Урала – филиала ПАО «ФСК ЕЭС» № М4/2/1631 от 02.10.2015г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Источник финансирования | Областной бюджет |
| 3 | Стадия проектирования | Проектная документация |
| 4 | Необходимость выделения этапов | Не требуется |
| 5 | Основные технические параметры объекта капитального строительства |  |
| 5.1 | Вид ЛЭП | ВЛ |
| 5.2 | Номинальное напряжение | 500 кВ |
| 5.3 | Количество цепей, шт. | 1 |
| 5.4 | Участок переустройства ВЛ в месте пересечения с автомобильной дорогой | Пролет опор №№ 1192 - 1193 |
| 5.5 | Длина реконструируемого участка ВЛ (с учетом смежных пролетов) | Ориентировочно 0,9 км |
| 5.6 | Провод | АС 500/64 |
| 5.7 | Грозозащитный трос | С-70 (11,0-МЗ-В-ОЖ-Н-Р) - левый по ходу увеличения нумерации опор; ОКГТ - правый по ходу увеличения нумерации опор; |
| 5.8 | Волоконно-оптическая линия связи ВОЛС) | Встроена в грозозащитный трос |
| 6 | Идентификация сооружения проектируемого объекта в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» |  |
| 6.1 | Назначение | Сооружение предназначено для передачи электрической энергии между ПС 500 кВ Емелино и ПС 500 кВ Южная, сооружение электросетевого хозяйства |
| 6.2 | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и другим объектам, функционально-технические особенности которых влияют на их безопасность | нет |
| 6.3 | Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений | Опасных процессов, явлений и техногенных воздействий нет |
| 6.4 | Принадлежность к опасным производственным объектам | нет |
| 6.5 | Пожарная и взрывопожарная безопасность | Не нормируется |
| 6.6 | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | нет |
| 6.7 | Уровень ответственности | повышенный |
| 7 | Состав проектной документации | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 8 | Объём работ | В соответствие с техническими условиями Магистральных электрических сетей Урала – филиала ПАО «ФСК ЕЭС» № М4/1/513 от 10.08.2015г., № М4/2/1631 от 02.10.2015г. |
| 9 | Особые условия проектирования | - Проектную и рабочую документацию выполнить в соответствии с требованиями: - ПУЭ (действующее издание); - Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напрядением 35-750 кВ (НТП ВЛ). Стандарт организации. СТО 5647007-29.240.55.55.016-2008; - ГОСТ Р21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». - Проектную и рабочую документацию согласовать с Магистральными электрическими сетями Урала – филиалом ПАО «ФСК ЕЭС», проектной организацией – разработчиком проектной документации на строительство автомобильной дороги. - Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении проектной документации Заказчиком, представлять пояснения, документы и обоснования по требованию заказчика, вносить в проектную документацию изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию, СНиП, ГОСТ и др. нормативным документам. |
| 10 | Требования к разработке, оформлению и сдаче рабочей документации | - Разработать рабочую документацию на основании утвержденной проектной документации; - Материалы рабочей документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», ГОСТ 21.701-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог»; - В составе рабочей документации выполнить: - рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-монтажных работ; - ведомость объемов работ; - спецификации оборудования, изделий и материалов; - перечень конструкций и работ, подлежащих освидетельствованию с оформлением актов, который должен содержать точное количество контролируемых параметров, допустимые отклонения по каждому параметру, количество измерений по каждому параметру каждой конструкции и каждого вида работ, однозначные указания на способы и методики проведения измерений (поручение Руководителя Росавтодора от 12.08.2013 № РС-129); - схемы организации движения на период строительства, согласованные в установленном порядке; - Состав материалов рабочей документации может быть дополнен по требованиям Заказчика; - Согласовать рабочую документацию со всеми заинтересованными органами (при необходимости); - Рабочую документацию передать Заказчику в электронном виде на цифровом или электронном носителе (оптическом CD/DVD диске) и в 4-х экземплярах в переплетенном виде, в том числе один экземпляр – в жестком переплете. |
| 11 | Исходные данные для разработки проектной документации | - Проектная документация: Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – Екатеринбург - автодорога Подъезд к Екатеринбургу от автодороги «Урал», II пусковой комплекс автодорога Подъезд к п.Медному - автодорога Екатеринбург-Полевской в Свердловской области (Уральский филиал «УралгипродорНИИ» ОАО «ГИПРОДОРНИИ», 2007-2009г.г., положительное заключение государственной экспертизы № 66-1-5-0682-09/09-0321-1 от 13.11.2009г.). - Проектная документация: Строительство ӀӀ очереди автомобильной дороги «Вокруг г. Екатеринбурга» на участке автодорога «Пермь – Екатеринбург» - автодорога «Подъезд к Екатеринбургу от автодороги «Урал», 2 пусковой комплекс автодорога «Подъезд к п.Медному» - автодорога «Екатеринбург-Полевской» в Свердловской области (Уральский филиал «УралгипродорНИИ» ОАО «ГИПРОДОРНИИ», 2010 г., положительное заключение государственной экспертизы № 66-1-5-0229-11/10-0093-2 от 14.04.2011г.) 3. Технические условия Магистральных электрических сетей Урала – филиала ПАО «ФСК ЕЭС» № М4/1/513 от 10.08.2015г., № М4/2/1631 от 02.10.2015г. |
| 12 | Инженерные изыскания | - Выполнить полный комплекс инженерных изысканий в объеме достаточном для принятия технических решений по переустройству ВЛ-500 кВ. |
| 13 | Сметная документация | Сметную стоимость строительства определить в двух уровнях цен: - в базовых ценах 2001 года с применением сметных нормативов, предусмотренных для применения на территории Свердловской области и внесенных в «Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета» - в текущем уровне цен ресурсным методом с применением ГЭСН и информации текущих средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции по Свердловской области по состоянию на год утверждения проектной документации. При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании». |
| 14 | Срок окончания разработки проектной документации | В соответствии с договором |
| 15 | Требования к оформлению и сдаче проектной документации Заказчику | - Материалы проектной документации оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации» в части не противоречащей постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». - Проектную документацию оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера проекта, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проектной документации требованиям действующего законодательства и задания на проектирование; - Проектную и рабочую документацию передать заказчику в 4 экземплярах в переплетенном виде. - Проектную и рабочую документацию в полном объеме предоставить в электронном виде, чертежи – в формате AutoCAD (KOMPAS), текстовые документы – в формате Word, Excel. - Дополнительно, для проведения торгов на строительно-монтажные работы, проектную и рабочую документацию в полном объеме в нередактируемом формате в виде электронных образов всех страниц (pdf), соответствующих оригиналу на бумаге. |

Приложение:

1) Письмо Магистральных электрических сетей Урала – филиала ПАО «ФСК ЕЭС» № М4/1/513 «О выдаче ТУ на пересечении автодороги с ВЛ 500 кВ» от 10.08.2015 г. на 2 л.

2) Письмо Магистральных электрических сетей Урала – филиала ПАО «ФСК ЕЭС» № М4/2/1631 «О направлении информации» от 02.10.2015 г. на 4 л.