Описание объекта закупки товара

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.

Вакуумные пробирки:

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Обоснование использования характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания | Описание по номенклатурной классификации медицинских изделий по видам | Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и активатор свертывания. Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании крови для анализа и/или другого исследования (например, для химического анализа сыворотки). Это изделие для одноразового использования. | Код КТРУ 32.50.50.000-00001483 |
|  |  | Высота | 75 Миллиметр | Код КТРУ 32.50.50.000-00001483 |
|  |  | Диаметр | 13 Миллиметр | Код КТРУ 32.50.50.000-00001483 |
|  |  | Количество в упаковке | ≤100 | Код КТРУ 32.50.50.000-00001483 |
|  |  | Материал пробирки | Пластик | Код КТРУ 32.50.50.000-00001483 |
|  |  | Объем | 4 Кубический сантиметр;^миллилитр | Код КТРУ 32.50.50.000-00001483 |
|  |  | Дополнительные характеристики | Активатор свертывания-кремнезем, нанесен в виде мелкодисперсного напыления на стенках контейнера. Поставляемые пробирки имеют двухотрывной код, который позволяет системе ЛИС LABWARE, имеющейся у заказчика в эксплуатации, отслеживать образцы, сертифицировать пользователей | Использование технических характеристик, не установленных в КТРУ, либо уточняющих те характеристики, которые установлены в КТРУ, при описании объекта закупки обусловлено потребностями заказчика в оказании качественной и своевременной медицинской помощи, а так же любого вида деятельности, связанного с ней, и не противоречит нормам №44-ФЗ или техническим требованиям, прописанным в КТРУ, а так же связано со спецификой применения товара и спецификой работы лечебного учреждения, оборудованием, имеющимся у Заказчика. |
| 2 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания | Описание по номенклатурной классификации медицинских изделий по видам | Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и активатор свертывания. Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании крови для анализа и/или другого исследования (например, для химического анализа сыворотки). Это изделие для одноразового использования. | Код КТРУ 32.50.50.000-00001508 |
|  |  | Высота | 75 Миллиметр | Код КТРУ 32.50.50.000-00001508 |
|  |  | Диаметр | 13 Миллиметр | Код КТРУ 32.50.50.000-00001508 |
|  |  | Количество в упаковке | ≤100 | Код КТРУ 32.50.50.000-00001508 |
|  |  | Материал пробирки | Пластик | Код КТРУ 32.50.50.000-00001508 |
|  |  | Объем | 2 Кубический сантиметр;^миллилитр | Код КТРУ 32.50.50.000-00001508 |
|  |  | Дополнительные характеристики | Активатор свертывания-кремнезем, нанесен в виде мелкодисперсного напыления на стенках контейнера. Поставляемые пробирки имеют двухотрывной код, который позволяет системе ЛИС LABWARE, имеющейся у заказчика в эксплуатации, отслеживать образцы, сертифицировать пользователей | Использование технических характеристик, не установленных в КТРУ, либо уточняющих те характеристики, которые установлены в КТРУ, при описании объекта закупки обусловлено потребностями заказчика в оказании качественной и своевременной медицинской помощи, а так же любого вида деятельности, связанного с ней, и не противоречит нормам №44-ФЗ или техническим требованиям, прописанным в КТРУ, а так же связано со спецификой применения товара и спецификой работы лечебного учреждения, оборудованием, имеющимся у Заказчика. |
| 3 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания и разделительным гелем | Описание по номенклатурной классификации медицинских изделий по видам | Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума, активатор свертывания и гель для отделения сыворотки от клеток. Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании крови для анализа и/или другого исследования (например, для химического анализа сыворотки крови). Это изделие для одноразового использования. | Код КТРУ 32.50.50.000-00001011 |
|  |  | Высота | 100 Миллиметр | Код КТРУ 32.50.50.000-00001011 |
|  |  | Диаметр | 13 Миллиметр | Код КТРУ 32.50.50.000-00001011 |
|  |  | Материал пробирки | Пластик | Код КТРУ 32.50.50.000-00001011 |
|  |  | Объем | 5 Кубический сантиметр;^миллилитр | Код КТРУ 32.50.50.000-00001011 |
|  |  | Дополнительные характеристики | Активатор свертывания-кремнезем, нанесен в виде мелкодисперсного напыления на стенках контейнера. Поставляемые пробирки имеют двухотрывной код, который позволяет системе ЛИС LABWARE, имеющейся у заказчика в эксплуатации, отслеживать образцы, сертифицировать пользователей. | Использование технических характеристик, не установленных в КТРУ, либо уточняющих те характеристики, которые установлены в КТРУ, при описании объекта закупки обусловлено потребностями заказчика в оказании качественной и своевременной медицинской помощи, а так же любого вида деятельности, связанного с ней, и не противоречит нормам №44-ФЗ или техническим требованиям, прописанным в КТРУ, а так же связано со спецификой применения товара и спецификой работы лечебного учреждения, оборудованием, имеющимся у Заказчика. |
| 4 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия цитратом | Описание по номенклатурной классификации медицинских изделий по видам | Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и антикоагулянт натрия цитрат (sodium citrate). Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании крови для анализа и/или другого исследования (например, для исследования коагуляции плазмы, фракции мононуклеарных клеток). Это изделие для одноразового использования. | Код КТРУ 32.50.50.000-00000992 |
|  |  | Высота | 75 Миллиметр | Код КТРУ 32.50.50.000-00000992 |
|  |  | Диаметр | 13 Миллиметр | Код КТРУ 32.50.50.000-00000992 |
|  |  | Количество в упаковке | ≤100 | Код КТРУ 32.50.50.000-00000992 |
|  |  | Концентрация цитрата Na | 3.8 Процент | Код КТРУ 32.50.50.000-00000992 |
|  |  | Материал пробирки | Пластик | Код КТРУ 32.50.50.000-00000992 |
|  |  | Объем | 1.8 Кубический сантиметр;^миллилитр | Код КТРУ 32.50.50.000-00000992 |
|  |  | Дополнительные характеристики | Поставляемые пробирки имеют двухотрывной код, который позволяет системе ЛИС LABWARE, имеющейся у заказчика в эксплуатации, отслеживать образцы, сертифицировать пользователей | Использование технических характеристик, не установленных в КТРУ, либо уточняющих те характеристики, которые установлены в КТРУ, при описании объекта закупки обусловлено потребностями заказчика в оказании качественной и своевременной медицинской помощи, а так же любого вида деятельности, связанного с ней, и не противоречит нормам №44-ФЗ или техническим требованиям, прописанным в КТРУ, а так же связано со спецификой применения товара и спецификой работы лечебного учреждения, оборудованием, имеющимся у Заказчика |
| 5 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия цитратом | Описание по номенклатурной классификации медицинских изделий по видам | Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и антикоагулянт натрия цитрат (sodium citrate). Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании крови для анализа и/или другого исследования (например, для исследования коагуляции плазмы, фракции мононуклеарных клеток). Это изделие для одноразового использования. | Код КТРУ 32.50.50.000-00000929 |
|  |  | Высота | 75 Миллиметр | Код КТРУ 32.50.50.000-00000929 |
|  |  | Диаметр | 13 Миллиметр | Код КТРУ 32.50.50.000-00000929 |
|  |  | Количество в упаковке | ≤100 | Код КТРУ 32.50.50.000-00000929 |
|  |  | Концентрация цитрата Na | 3.8 Процент | Код КТРУ 32.50.50.000-00000929 |
|  |  | Материал пробирки | Пластик | Код КТРУ 32.50.50.000-00000929 |
|  |  | Объем | 3.5 Кубический сантиметр;^миллилитр | Код КТРУ 32.50.50.000-00000929 |
|  |  | Дополнительные характеристики | Поставляемые пробирки имеют двухотрывной код, который позволяет системе ЛИС LABWARE, имеющейся у заказчика в эксплуатации, отслеживать образцы, сертифицировать пользователей | Использование технических характеристик, не установленных в КТРУ, либо уточняющих те характеристики, которые установлены в КТРУ, при описании объекта закупки обусловлено потребностями заказчика в оказании качественной и своевременной медицинской помощи, а так же любого вида деятельности, связанного с ней, и не противоречит нормам №44-ФЗ или техническим требованиям, прописанным в КТРУ, а так же связано со спецификой применения товара и спецификой работы лечебного учреждения, оборудованием, имеющимся у Заказчика |
| 6 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K3ЭДТА | Описание по номенклатурной классификации медицинских изделий по видам | Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и антикоагулянт трикалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (К3ЭДТА) (dipotassium ethylene diamine tetraacetic acid (K3EDTA)). Изделие предназначено для использования в целях сбора, хранения и/или транспортировки крови для анализа и/или других исследований [например, гематология цельной крови, общий анализ крови и количественное определение наркотическив веществ]. Это изделие для одноразового использования. | Код КТРУ 32.50.50.000-00001118 |
|  |  | Высота | 75 Миллиметр | Код КТРУ 32.50.50.000-00001118 |
|  |  | Диаметр | 13 Миллиметр | Код КТРУ 32.50.50.000-00001118 |
|  |  | Количество в упаковке | ≤100 | Код КТРУ 32.50.50.000-00001118 |
|  |  | Материал пробирки | Пластик | Код КТРУ 32.50.50.000-00001118 |
|  |  | Объем | 2 Кубический сантиметр;^миллилитр | Код КТРУ 32.50.50.000-00001118 |
|  |  | Дополнительные характеристики | Поставляемые пробирки имеют двухотрывной код, который позволяет системе ЛИС LABWARE, имеющейся у заказчика в эксплуатации, отслеживать образцы, сертифицировать пользователей | Использование технических характеристик, не установленных в КТРУ, либо уточняющих те характеристики, которые установлены в КТРУ, при описании объекта закупки обусловлено потребностями заказчика в оказании качественной и своевременной медицинской помощи, а так же любого вида деятельности, связанного с ней, и не противоречит нормам №44-ФЗ или техническим требованиям, прописанным в КТРУ, а так же связано со спецификой применения товара и спецификой работы лечебного учреждения, оборудованием, имеющимся у Заказчика. |
| 7 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания | Описание по номенклатурной классификации медицинских изделий по видам | Стерильный закрытый пластиковый сосуд, не содержащий добавок, предназначенный для использования в целях сбора, сохранения и/или транспортировки любого вида диагностических образцов (например, мочи, кала, мокроты, слизи, ткани) для анализа и/или других исследований. Это изделие для одноразового использования | Код КТРУ 32.50.50.000-00001456 |
|  |  | Высота | 100 Миллиметр | Код КТРУ 32.50.50.000-00001456 |
|  |  | Диаметр | 13 Миллиметр | Код КТРУ 32.50.50.000-00001456 |
|  |  | Количество в упаковке | ≤100 | Код КТРУ 32.50.50.000-00001456 |
|  |  | Материал пробирки | Пластик | Код КТРУ 32.50.50.000-00001456 |
|  |  | Объем | 6 Кубический сантиметр;^миллилитр | Код КТРУ 32.50.50.000-00001456 |
|  |  | Дополнительные характеристики | Активатор свертывания-кремнезем, нанесен в виде мелкодисперсного напыления на стенках контейнера. Поставляемые пробирки имеют двухотрывной код, который позволяет системе ЛИС LABWARE, имеющейся у заказчика в эксплуатации, отслеживать образцы, сертифицировать пользователей. | Использование технических характеристик, не установленных в КТРУ, либо уточняющих те характеристики, которые установлены в КТРУ, при описании объекта закупки обусловлено потребностями заказчика в оказании качественной и своевременной медицинской помощи, а так же любого вида деятельности, связанного с ней, и не противоречит нормам №44-ФЗ или техническим требованиям, прописанным в КТРУ, а так же связано со спецификой применения товара и спецификой работы лечебного учреждения, оборудованием, имеющимся у Заказчика. |
| 8 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с K2ЭДТА | Описание по номенклатурной классификации медицинских изделий по видам | Стерильная стеклянная или пластиковая трубка, снабженная пробкой, содержащая определенный объем вакуума и антикоагулянт дикалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (К2ЭДТА) (dipotassium ethylene diamine tetraacetic acid (K2EDTA)). Изделие предназначено для использования в целях сбора, хранения и/или транспортировки крови для анализа и/или других исследований [например, наличие свинца в крови, гематология цельной крови, общий анализ крови, молекулярная диагностика и иммуногематологическое тестирование (группы ABO, типы Rh, скрининг антител)]. Это изделие для одноразового использования. | Код КТРУ 32.50.50.000-00000695 |
|  |  | Высота | 75 Миллиметр | Код КТРУ 32.50.50.000-00000695 |
|  |  | Диаметр | 13 Миллиметр | Код КТРУ 32.50.50.000-00000695 |
|  |  | Количество в упаковке | ≤100 | Код КТРУ 32.50.50.000-00000695 |
|  |  | Материал пробирки | Пластик | Код КТРУ 32.50.50.000-00000695 |
|  |  | Объем | 1 Кубический сантиметр;^миллилитр | Код КТРУ 32.50.50.000-00000695 |
|  |  | Дополнительные характеристики | Поставляемые пробирки имеют двухотрывной код, который позволяет системе ЛИС LABWARE, имеющейся у заказчика в эксплуатации, отслеживать образцы, сертифицировать пользователей. | Использование технических характеристик, не установленных в КТРУ, либо уточняющих те характеристики, которые установлены в КТРУ, при описании объекта закупки обусловлено потребностями заказчика в оказании качественной и своевременной медицинской помощи, а так же любого вида деятельности, связанного с ней, и не противоречит нормам №44-ФЗ или техническим требованиям, прописанным в КТРУ, а так же связано со спецификой применения товара и спецификой работы лечебного учреждения, оборудованием, имеющимся у Заказчика. |
| 9 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с натрия цитратом | Описание по номенклатурной классификации медицинских изделий по видам | Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и антикоагулянт натрия цитрат (sodium citrate). Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании крови для анализа и/или другого исследования (например, для исследования коагуляции плазмы, фракции мононуклеарных клеток). Это изделие для одноразового использования. | Код КТРУ 32.50.50.000-00001004 |
|  |  | Высота | 75 Миллиметр | Код КТРУ 32.50.50.000-00001004 |
|  |  | Диаметр | 13 Миллиметр | Код КТРУ 32.50.50.000-00001004 |
|  |  | Количество в упаковке | ≤100 | Код КТРУ 32.50.50.000-00001004 |
|  |  | Концентрация цитрата Na | 3.2 Процент | Код КТРУ 32.50.50.000-00001004 |
|  |  | Материал пробирки | Пластик | Код КТРУ 32.50.50.000-00001004 |
|  |  | Объем | 1 Кубический сантиметр;^миллилитр | Код КТРУ 32.50.50.000-00001004 |
|  |  | Дополнительные характеристики | Поставляемые пробирки имеют двухотрывной код, который позволяет системе ЛИС LABWARE, имеющейся у заказчика в эксплуатации, отслеживать образцы, сертифицировать пользователей | Использование технических характеристик, не установленных в КТРУ, либо уточняющих те характеристики, которые установлены в КТРУ, при описании объекта закупки обусловлено потребностями заказчика в оказании качественной и своевременной медицинской помощи, а так же любого вида деятельности, связанного с ней, и не противоречит нормам №44-ФЗ или техническим требованиям, прописанным в КТРУ, а так же связано со спецификой применения товара и спецификой работы лечебного учреждения, оборудованием, имеющимся у Заказчика |
| 10 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с лития гепарином | Описание по номенклатурной классификации медицинских изделий по видам | Стерильная стеклянная или пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и антикоагулянт гепарин лития (lithium heparin). Изделие предназначено для использования в целях сбора, хранения и/или транспортировки крови для анализа и/или других исследований (например, химического исследования плазмы). Это изделие для одноразового использования. | Код КТРУ 32.50.50.000-00001160 |
|  |  | Высота | 75 Миллиметр | Код КТРУ 32.50.50.000-00001160 |
|  |  | Диаметр | 13 Миллиметр | Код КТРУ 32.50.50.000-00001160 |
|  |  | Количество в упаковке | ≤100 | Код КТРУ 32.50.50.000-00001160 |
|  |  | Материал пробирки | Пластик | Код КТРУ 32.50.50.000-00001160 |
|  |  | Объем | 1 Кубический сантиметр;^миллилитр | Код КТРУ 32.50.50.000-00001160 |
|  |  | Дополнительные характеристики | Поставляемые пробирки имеют двухотрывной код, который позволяет системе ЛИС LABWARE, имеющейся у заказчика в эксплуатации, отслеживать образцы, сертифицировать пользователей. | Использование технических характеристик, не установленных в КТРУ, либо уточняющих те характеристики, которые установлены в КТРУ, при описании объекта закупки обусловлено потребностями заказчика в оказании качественной и своевременной медицинской помощи, а так же любого вида деятельности, связанного с ней, и не противоречит нормам №44-ФЗ или техническим требованиям, прописанным в КТРУ, а так же связано со спецификой применения товара и спецификой работы лечебного учреждения, оборудованием, имеющимся у Заказчика. |

Количество поставляемых товаров: не определено, запрос котировок в электронной форме проводится по цене единицы продукции.