**Техническое задание**

**Обслуживание систем видеонаблюдения**

1. **Предмет закупки:** «Обслуживание систем видеонаблюдения в ГБУЗ СО «Центральная городская больница №2 им. А.А. Миславского г. Екатеринбург.»
2. **Количество выполняемых работ (оказываемых услуг):** в соответствии с техническим заданием.
3. **Место проведения работ (оказания услуг):** объекты ГБУЗ СО «Центральная городская больница №2 им. А.А. Миславского г. Екатеринбург» Адреса:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес подразделения | Количество видеокамер внутренних | Количество видеокамер внешних |
| 1 | Московская 2 | 2 | 12 |
| 2 | Северный 2 | 2 | 45 |
| 3 | Челюскинцев 5 | 5 | 16 |
| 4 | Посадская 37 | 37 | 10 |
| 5 | Удельная 5а | 8 | 0 |
| 6 | Опалихинская 21 | 21 | 6 |
| 7 | Челюскинцев 3/5 | 5 | 16 |
|  |  | **80** | **105** |

1. **Сроки (периоды) выполнения работ (оказания услуг):** с 01.01.2024 г и до 31.12.2024 г.
2. **Источник финансирования:** средства бюджетного учреждения.
3. **Виды выполняемых работ (оказываемых услуг):** Обслуживание систем видеонаблюдения
4. **Условия выполнения работ (оказания услуг):**

**Общие положения**

Обслуживание систем видеонаблюдения (далее СВ ) выполняется с целью обеспечения бесперебойной и защищенной информационно работы СВ, определения состояния СВ в подразделениях ГБУЗ СО "Центральная городская больница №2 им. А.А. Миславского г. Екатеринбург , с предоставлением регламентных отчетов.

* 1. **Общее описание систем видеонаблюдения ( далее СВ ) в ГБУЗ СО "Центральная городская больница №2 им. А.А. Миславского г. Екатеринбург:**
		1. СВ Заказчика состоит из шести независимых видеосистем различного типа (HD-TVI, CVBS, IP);

**Перечень выполняемых работ Исполнителем по обслуживанию систем видеонаблюдения.**

- Проведение тестирования видеосистем (6 штук) – не менее 1 раза в месяц;

- Тестирование видеосерверов (7 штук) – не менее 1 раза в месяц;

- Проверка состояния и работоспособности видеокамер (185 штук) – не менее 1 раза в месяц;

- Регулировка, настройка и очистка (в случае необходимости) видеокамер;

- В случае сбоя в работе видеосистем в течение 24 часов произвести диагностику неисправности. В случае выхода из строя оборудования известить Заказчика об инциденте и принять все меры к устранению неисправности;

- Замена и установка гарантийного оборудования;

- Замена и установка не гарантийного оборудования;

- Ликвидация неисправности в случае выхода из строй коммутации видеосистемы (обрыв кабеля, обрыв коннектора и т.д.);

- Ежемесячно предоставление Заказчику отчета о проведенных работах и состоянии СВ.

1. **Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг):.**

При выполнении работ Исполнитель руководствуется следующими нормативно-правовыми актами:

- Федеральный закон от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 08.02.2018 №127 «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений».

- Рекомендации по реорганизации систем видеонаблюдения соответствовать действующим международным и Российским стандартам, описывающим построение структурированных кабельных систем (ISO/IEC 11801, ANSI TIA/EIA-568В, ГОСТ Р 53245-2008, ГОСТ Р 53246-2008), соответствовать требованиям пожарной безопасности.

- ГОСТ Р 58749-2019. Слаботочные системы. Кабельные системы. Тестирование кабельной системы. Основные положения

При разработке отчетной документации необходимо руководствоваться следующими стандартами и нормативными документами:

- ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы;

- ГОСТ Р 58749-2019. Слаботочные системы. Кабельные системы. Тестирование кабельной системы. Основные положения

- ГОСТ Р 53245-2008 - Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания;

Исполнитель обязан выполнять все работы по договору своими силами без привлечения третьих лиц.

**9. Требования к качеству услуг, в том числе технология оказания услуг, методы оказания услуг, методики оказания услуг, организационно-технологическая схема оказания услуг, безопасность оказываемых услуг**: качество оказываемых услуг соответствует установленным государственным стандартам. Комплектующие материалы при оказании услуг, ремонта, замены должны соответствовать ГОСТам, ТУ, иметь сертификаты.

**10.Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг**: исполнитель должен выполнять в ходе оказания услуг все требования закона и иных правовых актов по охране труда, санитарных норм и правил, техники безопасности и пожарной безопасности, а также соблюдать иные требования к производству работ, предусмотренные действующим законодательством РФ. Ответственность за соблюдение техники безопасности несет Исполнитель.

**11.Порядок сдачи и приемки результатов услуг***:* приемка осуществляется лицом, уполномоченным Государственным заказчиком в соответствии с условиями контракта по установленным адресам, с проверкой количества и качества оказанных услуг.