**Описание объекта закупки**

**Ремонт помещений на 3-м этаже в здании спального корпуса, расположенном по адресу:**

**г. Нижний Тагил, ул. Аганичева, д. 16а**

***КТРУ 43.39.10.000-00000002: Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие;***

***ОКПД 2 - 43.39.19.190: Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Параметры требований к закупаемым работам | Конкретные требования к работам, указываемые государственным заказчиком |
| 1 | Количество и виды закупаемых работ | Согласно локально-сметному расчету № . |
| 2 | Срок поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг | Срок выполнения работ по Контракту в течение 60 календарных дней с 01 июня 2025г. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта |
| 3 | Место поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг | Российская Федерация, 622002, Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Аганичева, дом 16а |
| 4 | Условия выполнения работ | Подрядчик обязан:  -перед началом работ предоставить заказчику акт-допуск на ремонтные работы;  - предоставить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др.;  - назначить сотрудника ответственного за технический надзор, контроль за качеством и ходом работ, а также сдачу выполненных работ;  - производить работы в одну смену, рабочее время для выполнения работ: – пн.-пт. – с 08.00 до 20.00ч., в остальное время – по согласованию с Заказчиком;  - производить работы с обязательным использованием определенного оборудования, технологий, с применением средств защиты и пр.;  - выполнить работы в соответствии с условиями Контракта, локально-сметной документации, строительными нормами и правилами, а также в соответствии с описанием объекта закупки, в сроки, установленные Контрактом;  - соблюдать требования пожарной безопасности и техники безопасности при выполнении работ;  - соблюдать пропускной режим, установленный на территории Заказчика;  - при выполнении работ вести общий журнал работ;  - безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившие качество работ, в течение 10 дней с момента вручения в письменном виде Заказчиком соответствующего требования Подрядчику;  - должен осуществлять ежедневную уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз мусора и содержание в надлежащем порядке мест выполнения работ, не допускать проникновение пыли в прилегающие помещения.  - в течение 2-х дней после подписания акта о приемке выполненных работ за счет собственных средств организовать вывоз и утилизацию за пределы территории Заказчика, принадлежащие ему материалы, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, строительный мусор.  - Заказчик не предоставляет инструменты, конструкции и материалы, необходимые для выполнения работ по Контракту. |
| 5 | Требования к качеству работ, качеству материалов и оборудованию, конструкций, а также технологиям, используемых при выполнении работ, в том числе контроль качества | Подрядчик обеспечивает качественное выполнение работ в соответствии со сметной документацией. Все материалы, используемые при выполнении работ, должны иметь сертификаты соответствия, декларации о соответствии, технические паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и другие предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить указанные документы. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат работ должен соответствовать требованиям Контракта, а также иным обязательным, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Специалисты Подрядчика должны обладать соответствующей квалификацией для выполнения данного вида работ. Подрядчик допускает к работе на объекте иностранную рабочую силу в соответствии с действующим миграционным законодательством Российской Федерации. |
| 6 | Требования по объему гарантий качества работ | Подрядчик гарантирует:  - надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;  - качество выполнения всех работ в соответствии действующими нормами и регламентами;  - своевременное устранение неполадок, дефектов, недоделок, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока, за свой счёт и в согласованные с Заказчиком сроки.  - сохранение имущества Заказчика.  Гарантийный срок на используемые при выполнении работ материалы и выполняемые Подрядчиком работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Заказчиком документа о приемке в ЕИС. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) обязан их устранить за свой счет в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заявления о них заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов |
| 7 | Правовое регулирование производства закупаемых работ | В соответствии с требованиями:  - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";  - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";  - Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»;  - Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;  - ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;  - ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов труда безопасности. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;  - СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи |
| 8 | Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика | Соблюдение сроков выполнения работ, качества выполнения работ и сертификатов на используемые материалы. Подрядчик несет ответственность за вред и ущерб, причиненный здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе имуществу учреждения. |

*В случае, если в локальном сметном расчете, описании объекта закупки имеется указание на товарный знак, считать его сопровождающимся словами «или эквивалент».*

1. **Приложения к Заданию Заказчика:**

**Локальный сметный расчет (Смета) №** (*Представлена отдельным файлом в формате «Excel»);*

Заказчик Подрядчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/