**«ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА»**

1. Предмет контракта (договора) – поставка товара (предметы по уходу за больными)
2. Используемый метод определения НМЦК – метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
3. Расчет НМЦК

Иисточниками информации о цене товара, требуемого к поставке, являются коммерческие предложения поставщиков (исполнителей, подрядчиков) с учетом всех затрат на поставку товара, оказание услуг, выполнение работ в соответствии со сравнительной таблицей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Описание характеристики объекта закупки | Ед.изм | Кол. | Поставщик № 1 | Поставщик № 2 | Поставщик № 3 | средняя цена | Сумма |
|
|
| 1 | Кружка Эсмарха одноразовая, стер. 1,75 л | Кружка Эсмарха, из прозрачного полиэтилена, трубка из имплантационно-нетоксичного, термопластичного ПВХ, емкость кружки не менее 1,75 л, градуировка на мешке от 50 мл, цена деления 100 мл, длина соединительной трубки не менее 1,3 м, 20 Ch, дистальный конец трубки закругленный, атравматичный, обработан силиконовой смазкой и закрыт колпачком, торцевое отверстие диаметром 0,5 см и дополнительное боковое отверстие на расстоянии 2,5 см от дистального конца, на трубке имеется запорный механизм, горловина мешка имеет плотную крышку, наличие уплотнительных колец для подвешивания на стойке, может использоваться для орошений влагалища и спринцеваний, не содержит фталатов. Индивидуальная стерильная упаковка | шт | 100 | 170,00 | 183,60 | 156,40 | 170,00 | 17000,00 |
|  | Кружка Эсмарха одноразовая, стер. 1,5 л | Кружка Эсмарха, из прозрачного полиэтилена, трубка из имплантационно-нетоксичного, термопластичного ПВХ, емкость кружки не менее 1,5 л, градуировка на мешке от 50 мл, цена деления 100 мл, длина соединительной трубки не менее 1,3 м, 20 Ch, дистальный конец трубки закругленный, атравматичный, обработан силиконовой смазкой и закрыт колпачком, торцевое отверстие диаметром 0,5 см и дополнительное боковое отверстие на расстоянии 2,5 см от дистального конца, на трубке имеется запорный механизм, горловина мешка имеет плотную крышку, наличие уплотнительных колец для подвешивания на стойке, может использоваться для орошений влагалища и спринцеваний, не содержит фталатов. Индивидуальная стерильная упаковка | шт | 100 | 165,00 | 178,20 | 151,80 | 165,00 | 16500,00 |
| 2 | Мочеприемник 2,0л с клапаном,сливом,прикроват. | Мочеприемник прикроватный объемом не менее 2000 мл, изготовлен из мягкого ПВХ, длина трубки 90±2 см, на конце трубки конической формы коннектор с колпачком, идеально подходящий к любому размеру и типу катетера, цена деления градуировки 100 мл, имеются уплотненные кольца для крепления мочеприемника, снабжен антивозвратным клапаном, винтовой спускной кран на дне мешка, одноразового использования, индивидуальная упаковка | шт | 1660 | 35,00 | 37,80 | 32,20 | 35,00 | 58100,00 |
| 3 | Мочеприемник детский V-0.1л | Мочеприемник детский, для отбора проб мочи у детей первого года жизни, универсальный - для мальчиков и девочек. Резервуар - мягкий полиэтиленовый, объем резервуара не более 100мл. Измерительная шкала на резервуаре цена деления 10мл. Губка мягкая покрытая слоем гипоалергенного адгезива. Защитная пленка - белого цвета. Упаковка индивидуальная стерильная. (Качество Товара должно соответствовать установленным для данных видов продукции нормам и требованиям Государственных стандартов (ГОСТ), Техническим условиям (ТУ), и иной нормативно-технической документации.) | шт | 1150 | 9,00 | 9,72 | 8,28 | 9,00 | 10350,00 |
| 4 | Мочеприемник А4 2,0л с клапаном, сливом, прикроват., стер. А4 или эквивалент | Мочеприемник прикроватный, одноразовый представляет собой стерильную закрытую систему для сбора мочи. Объем сборного мешка не менее 2л. Материал ПВХ. Невозвратный клапан. Кран быстрого слива смещенный от центра.  Армированное отверстие для закрепления сливного крана в горизонтальном положении.  Устройство слива - T-образное, позволяет производить опорожнение одной рукой, без необходимости закрытия крышки. Приводная трубка – неперекручивающаяся. Длина приводной трубки не менее 120см. Диаметр приводной трубки наружный/внутренний не менее 9/6мм. Коннектор универсальный, закрытый специальнм колпачком. Измерительная шкала нанесена по всей ширине мочеприемника. Цена деления измерительной шкалы до 100мл - 25мл, до 2000мл - 100мл. Отверстия для крепления мочеприемника армированные, универсальные, 2шт. Время стояния до 4суток Упаковка индивидуальная стерильная. | шт | 50 | 240,00 | 259,20 | 220,80 | 240,00 | 12000,00 |
| 5 | Мочеприемник А6 (2л) или эквивалент | Стерильная закрытая система для сбора мочи. 2,0л. со специальной капельной ПВХ камерой (емкостью) для разрыва в токе мочи, а также с крючком для крепления к кровати в комплекте и самозатягивающимся портом. Объем сборного мешка не менее 2,0л (2000мл). Капельная ПВХ камера для разрыва в токе мочи выше сборного мешка. Порт самозатягивающийся для взятия проб мочи шприцом без иглы. Невозвратный клапан. Тип слива крестообразный кран (слив: 1 литр за 16 секунд). Положение слива смещенное от центра сборного мешка. Отверстие для закрепления сливного крана в горизонтальном положении армированное. Фильтр гидрофобный антибактериальный встроенный в мочеприемник на передней поверхности сборного. Фильтр гидрофобный антибактериальный в капельной камере. Приводная трубкане менее 111см (с коннектором не менее117см). Зажим. Шкала измерительная с делениями 25-100мл, 100-500мл, 500-2000мл. Горизонтальная рама для фиксации сборного мешка и точного измерения. Время стояния до 7суток. Материал сборного мешка – ПВХ. Приводная трубка – ПВХ. Материал капельной камеры – ПВХ. Крючок для подвешивания к кровати. | шт | 30 | 880,00 | 950,40 | 809,60 | 880,00 | 26400,00 |
| 6 | Пипетка глазная | Пипетка глазная медицинская атравматичная в футляре. | шт | 655 | 2,00 | 2,16 | 1,84 | 2,00 | 1310,00 |
| 7 | Спринцовка №1А с м/н резин. | Спринцовка резиновая с мягким наконечник размер №1, объём 30±5 мл, высокая эластичность баллона, стойка к многократным термическим обработкам. | шт | 8 | 40,00 | 43,20 | 36,80 | 40,00 | 320,00 |
| 8 | Спринцовка №3А с м/н резин. | Спринцовка резиновая с мягким наконечник размер №3, объём 110±5 мл, высокая эластичность баллона, стойка к многократным термическим обработкам. | шт | 28 | 60,00 | 64,80 | 55,20 | 60,00 | 1680,00 |
| 9 | Стаканчик для приема лекарств, 30 мл. | Стаканчик мерный для приема лекарств полимерный, градуированный прозрачный. Емкость 30 мл. | шт | 200 | 6,00 | 6,48 | 5,52 | 6,00 | 1200,00 |
| 10 | Судно полимерное подкладное | Судно подкладное для осуществления испражнения и мочеиспускания больного в кровати. Изготовлено из медицинского полипропилена. Эффект "теплого материала" позволяет поверхности судна быстро принимать температуру тела, при соприкосновении с ним. Изделие быстро и легко дезинфицируется, хорошо очищается. Размеры судна подкладного полимерного 470 х 295 х 105 мм. Масса (вес) не менее 0,5 кг. | шт | 8 | 400,00 | 432,00 | 368,00 | 400,00 | 3200,00 |
| 11 | Мочеприемник мужской УТКА | Мочеприемник тип «Утка» (из медицинского полиэтилена высокого давления), поверхность при соприкосновении с телом быстро приобретает его температуру (эффект "теплого материала"), изделие хорошо очищается, быстро и легко дезинфицируется. Имеет шкалу до 1400 мл с делениями для измерения объема мочи.Размеры 27\*10\*14 см . Объем не менее 1400мл. Вес не более 150 гр. | шт | 3 | 170,00 | 183,60 | 156,40 | 170,00 | 510,00 |
| 12 | Контейнер для анализов | Контейнер для анализов - предназначен для сбора и транспортировки на общеклинические исследования проб: мочи, мокроты, ликвора, выпотные жидкости, слизи, ткани, патоморфологического материала и других биологических материалов. Изготовлен из ультрачистого полипропилена или прозрачного медицинского полистирола, оба материала являются химически нейтральными и бактериально чистыми и механически устойчивыми веществами, снабжен герметично завинчивающейся крышкой красного цвета, обеспечивающей надежную защиту от протекания, расплескивания и ингаляционного контакта, что обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала. Индивидуальная упаковка. На прозрачной стенке контейнера для сбора мочи имеется этикетка или специальное матовое окошко для записи информации о пробе и пациенте. Объем контейнера: 100 мл. Стерилизация: Оксид этилена | шт | 500 | 8,00 | 8,64 | 7,36 | 8,00 | 4000,00 |
| 13 | Стакан мерный 100 мл, стекло | Стакан мерный стеклянный, разработан для выполнения большинства химических процедур. Имеет ориентировочную шкалу. Изготовлен из стекла марки ТС. Объем 100 мл. Цена деления 25 мл. Диаметр 50 мм. Высота 70 мм. | шт | 7 | 150,00 | 162,00 | 138,00 | 150,00 | 1050,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 153620,00 |

На основании вышеизложенного установлена НМЦ контракта (договора), которая составляет **153620.00 рублей.** В соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ «О защите конкуренции Заказчик не указывает сведения о потенциальных поставщиках (исполнителях, подрядчиках), сделавших коммерческие предложения, данные сведения хранятся у Заказчика.