Приложение № 1

к Извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

Поставка угля каменного

Позиция № 1

| Наименование товара |  | Уголь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КТРУ |  | 05.10.10.000-00000023 |  |  |
| Количество: |  | 168,0 тонн |  |  |
| № п/п | Наименование характеристики | Требования к товару (характеристики) установленные Заказчиков |  | Требование к значению показателя участника |
| 1. | Марка: | Длиннопламенный газовый (ДГ) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 2. | Обогащение: | Нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  | Обоснование необходимости использования дополнительной информации, дополнительных потребительски свойств: Дополнительные характеристики добавлены в связи с тем, что Товар предназначен для топок со слоевым сжиганием в водогрейных котлах, имеющихся у Заказчика в котельной. Водогрейные котлы используются Заказчиком для подачи тепла на объекты социально-бытового назначения (здания с круглосуточным пребыванием детей раннего возраста), административные здания и др. |  |  |  |
| 3. | Вид: | каменный | таб. 2 раздел 5 ГОСТ 25543-2013 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 4. | Размер кусков: | 25-200(300) мм | таб.2 п.4.2 ГОСТ 32347-2013 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 5. | Массовая доля общей влаги в рабочем состоянии топлива: | ≤ 15 % | таб.2 п.4.2 ГОСТ 32347-2013 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 6. | Зольность: | ≤ 16 % | таб.2 п.4.2 ГОСТ 32347-2013 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| 7. | Низшая теплота сгорания: | не менее 5 700 ккал/кг | Для нагрева теплоносителя в системе отопления | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТ и другим требованиям, предъявляемым для него на территории Российской Федерации, в том числе Федеральному закону от 20.06.1996 № 81-ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности», ГОСТ  32464-2013 и/или ГОСТ 32347-2013.

Поставщик поставляет Товар с остаточным сроком хранения на момент поставки  не менее чем   70%.

При поставке Товара Поставщик обязан на Товар предоставить Заказчику надлежащим образом оформленный пакет товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость Товара от изготовителя до Заказчика, включая: декларацию о соответствии (или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший)/сертификат соответствия, заверенный держателем декларации (сертификата), либо органом по сертификации, либо нотариально (в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации), товарно-транспортная накладная, оформленная в соответствии с действующим законодательством РФ, однократное предоставление оригинала удостоверения качества (сертификата качества) угля на поставляемую партию Товара, копия удостоверения качества (или сертификата качества) угля, копии квитанций о приемке груза (ж/д или иного вида транспорта).

Копии таких документов должны быть заверены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Предусмотренная контрактом документация (декларация о соответствии/сертификат соответствия, копия удостоверения качества (сертификат качества) угля) передается Заказчику одновременно с Товаром.

В случае несоответствия качества поставленного Товара предоставленным документам, условиям настоящего контракта, расходы по проведению экспертизы оплачивает Поставщик.

Проведение контрольного взвешивания осуществляется силами и за счет Поставщика в присутствии представителя Заказчика. Заказчик оставляет за собой право производить контрольное взвешивание каждой партии угля в присутствии своего представителя на весовых станциях по адресу, выбранному Заказчиком в пределах Свердловской области.

Срок и условия поставки товара: в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта.

Поставщик осуществляет доставку Товара до склада Получателя и проведение погрузочно-разгрузочных работ.

Контрактом предусмотрена электронная приемка Товара.

Приемка Товара по качеству производится согласно ПОРЯДКА ПРИЕМКИ УГЛЯ ПО КАЧЕСТВУ (Приложение № 1).

Приложение № 1

к описанию объекта закупки

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УГЛЯ ПО КАЧЕСТВУ.

1. Приемка продукции по качеству  производится на складе Покупателя не позднее 15 рабочих дней после поступления ее на склад в рабочие дни.

2. В случае обнаружения скрытых недостатков в процессе использования угля составляется Акт о скрытых недостатках продукции, который должен быть составлен в течение 5 рабочих дней по обнаружении недостатков, однако не позднее трех месяцев со дня поступления продукции на склад Покупателя.

3. В случае обнаружения несоответствия угля требованиям по качеству, указанным в Государственном контракте при приемке по качеству либо при обнаружении скрытых недостатков, Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика.

4. В уведомлении о вызове, направленном Поставщику, должно быть указано:

а) наименование продукции, дата и номер счета - фактуры или номер транспортного документа.

б) основные недостатки, обнаруженные в продукции;

в) время, на которое назначена приемка продукции по качеству;

г) количество продукции ненадлежащего качества.

5. Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено телефонограммой или факсом не позднее дня, следующего за днем обнаружения недостатков в поставленном угле.

6. Поставщик обязан не позднее, чем на следующий день после получения вызова Заказчика сообщить  телефонограммой или факсом, будет ли направлен представитель для участия в проверке качества продукции. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Заказчику осуществить приемку продукции до истечения установленного срока явки представителя Поставщика.

7. Представитель Поставщика, чьи полномочия подтверждаются доверенностью, обязан явиться для проверки качества поставленного угля в срок, указанный в уведомлении о вызове представителя.

8. При неявке представителя Поставщика в срок, указанный в уведомлении о вызове представителя Поставщика, в установленный срок, проверка качества продукции производится в одностороннем порядке Заказчиком.

9. При приемке по качеству в одностороннем порядке Заказчиком, либо при возникновении разногласий у Поставщика и Заказчика при совместном контроле качества производится отбор проб. Лица, участвующие в приемке продукции по качеству, обязаны отобрать пробы этой продукции.

Отбор проб производится вручную. Пробы равномерно распределяются по всему объему полученного угля в количестве 32 шт. каждая массой, определенной по формуле:

m=0.06xD где

m- минимальная масса пробы

D- размер максимального куска в данной пробе, мм.

Пробы опечатываются либо пломбируются и снабжаются этикетками, подписанными лицами, участвующими в отборе.

10. Об отборе проб составляется акт, подписываемый всеми участвующими в этом лицами. В акте должно быть указано:

а) время и место составления акта, наименование Покупателя, фамилии и должности лиц, принимавших участие в отборе проб;

б) наименование Поставщика;

в) номер и дата счета - фактуры и транспортной накладной, по которым поступила продукция, и дата поступления ее на склад Заказчика.

г) вес проверяемого угля, а также количество и номера мест, из которых отбирались пробы;

д) опечатаны или опломбированы пробы, чьей печатью или пломбой (оттиски на пломбах);

е) другие данные, которые лица, участвующие в отборе проб, найдут необходимым включить в акт для более подробной характеристики проб.

11. Все отобранные образцы направляются в лабораторию или научно - исследовательский институт для проведения экспертизы.

12. В случае если при совместном контроле качества Заказчика и Поставщика разногласий не возникло, то по результатам приемки продукции по качеству составляется акт о фактическом качестве продукции.

Акт должен быть составлен в день окончания приемки продукции по качеству.

В этом акте должно быть указано:

а) наименование Заказчика и его адрес;

б) номер и дата акта, место приемки продукции, время начала и окончания приемки продукции;

в) фамилии, инициалы лиц, принимавших участие в приемке продукции по качеству и в составлении акта, место их работы, занимаемые ими должности, дата и номер документа о полномочиях представителя на участие в проверке продукции по качеству;

г) наименование и адрес Поставщика;

д) дата и номер телефонограммы или факса о вызове представителя Поставщика;

е) номер и дата Государственного контракта на поставку угля, счета - фактуры, транспортной накладной и документа, удостоверяющего качество продукции;

ж) время доставки продукции на склад получателя;

з) произведен ли отбор образцов (проб) и куда они направлены;

и) другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в приемке, необходимо указать в акте для подтверждения ненадлежащего качества;

к) заключение о характере выявленных дефектов в продукции и причина их возникновения.

13. Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в проверке качества и комплектности продукции. Лицо, не согласное с содержанием акта, обязано подписать его с оговоркой о своем несогласии и изложить свое мнение. Данный акт, утверждается руководителем Заказчика.

14. Поставщик или Заказчик, при наличии оснований вправе опротестовать заключение инспекции по качеству или научно-исследовательского института  в их вышестоящую организацию. Копия этого заявления направляется другой стороне. Если соответствующая вышестоящая организация признает доводы Поставщика или Заказчика обоснованными, то в установленном порядке назначается повторная экспертиза.