Часть II. Описание объекта закупки

Монтаж системы экстренного оповещения при ЧС

1.Заказчик: ГБОУ СО «Богдановичская школа-интернат»;

2.Сроки выполнения работ: начало – дата подписания контракта, окончание – до 30 сентября 2021 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж системы оповещения при возникновении ЧС

1; Требования к материалам и выполняемым работам. 1.1; - требования к выполнению работ:. - Работы выполняются в строгом соответствии с локальным сметным расчетом № б/н и техническим заданием (приложение №1 к контракту) с предусмотренными материалами, оборудованием, перевозками грузов. - Соблюдение сроков выполнения работ при сохранении технологий и качества выполняемых работ. - Характеристики применяемых материалов должны соответствовать материалам, заложенным в локальном сметном расчете, который прилагается к настоящей документации. - Применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, надлежащего качества, изготовленными не ранее 2020 года. - На применяемые материалы и оборудование Заказчику должны быть представлены и переданы действующие сертификаты: соответствия качества, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим требованиям, и иные документы, удостоверяющие их качество и безопасность, в соответствии с действующим законодательством РФ. - Работы должны быть выполнены в соответствии с Технической частью на монтаж системы экстренного оповещения и в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, санитарных норм и правил, в том числе: - Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"); - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. Общие требования; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство; - Постановление Правительства РФ от 11.07.2020г. №1034; - СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения; - СНиП 3.03 01-87. Несущие и ограждающие конструкции. - СП 3.13130.2009 Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. - Размещение колонок настенных и громкоговорителей рупорных в соответствии с планами и локальным сметным расчетом. - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Обеспечение раздельного включения/отключения оповещения уличного и внутреннего. - Дополнительно производятся замеры объема работ перед началом работ. - При повреждении существующей отделки и находящегося в месте производства работ, Подрядчик за свой счет устраняет соответствующие образовавшиеся дефекты. - Специализированного помещения для бытовых нужд и складирования материалов, оборудования и инструментов не предоставляется. Хранение материалов и оборудования в период выполнения работ на территории объекта осуществляется Подрядчиком за свой счет собственными силами. Заказчик ответственности за сохранность материалов и оборудования Подрядчика не несет. После проведения работ в конце каждого дня строительный мусор вывозятся Подрядчиком с территории учреждения. Складирование на территории объекта и в местах общественного пользования запрещено. - Ответственность по соблюдению правил охраны труда, технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика. Безопасность работ должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов РФ. Подрядчик несет полную ответственность по технике безопасности, охране труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий. - Подрядчик обязан предоставить Заказчику перед началом выполнения работ заверенный список сотрудников, имеющих доступ к объекту для выполнения работ, имеющих право в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации. - Подрядчик должен осуществить уборку с территории Заказчика оставшегося после выполнения работ мусора, в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.. 1.2.; - требование к применяемым материалам:. - Roxton AA-240 Roxton Усилитель трансляционный 240 Вт, 100...16000 Гц; 100В/70В/4-16 Ом, 1+2 микроф./2 лин. входа, 1лин. выход; ~220В; защита от перегрузки, КЗ, по пост. Току или ЭКВИВАЛЕНТ - Tantos TSo-SW10a Tantos Громкоговоритель настенный - двухполосный 5/10 Вт, 100В, 91дБ, 90-16000 Гц, 275×200×105мм. Колонки настенные или ЭКВИВАЛЕНТ - Tantos TSo-HW30 Tantos Громкоговоритель рупорный 15/30 Вт,100В, 110дБ, 300-8000 Гц, 205×285×280 мм или ЭКВИВАЛЕНТ - Roxton RM-01 Roxton Настольный микрофон с ветрозащитой и кабелем 5 метров или ЭКВИВАЛЕНТ - Провод FRLS или ЭКВИВАЛЕНТ. 2; Требования к предоставлению гарантий качества:. 2.1.; - к объему предоставления гарантий качества:. Должны быть представлены гарантии на весь объем выполняемых работ. 2.2.; - к сроку предоставления гарантий качества:. Гарантийный срок на весь объем выполняемых работ (100%) составляет не менее 2 лет после подписания Акта выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3.. 2.3; - требования к сроку устранения дефектов выполненных работ:. Подрядчик принимает претензии на обнаруженные дефекты в течение гарантийного срока. Срок устранения дефектов с момента получения извещения об обнаружении дефектов составляет не более 5-и дней..

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Объект – Монтаж системы экстренного оповещения при возникновении ЧС в ГБОУ СО «Богдановичская школа-интернат» ОКПД2 84.25.19.190 – Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочие. КТРУ 84.25.10.000-00000002; Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; услуги по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии; Версия: 4 Объем работ. Объем выполняемых работ представлен в ведомости объемов работ, входящей в состав настоящего Технического задания. Частичное выполнение работ Подрядчиком не допускается. Участник аукциона не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |  |
| 1 | Прокладка кабеля | М | 200 |  |

4.Требования к безопасности работ:

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами:

-	при проведении  пожароопасных  работ  на объекте  необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

5.Требования к результатам работ:

Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные Описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды.

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (сертификаты на материалы и оборудование).

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).

6. Условия выполнения работ:

Все виды работ по монтажу системы экстренного оповещения при возникновении ЧС в ГБОУ СО «Богдановичская школа-интернат»  должны быть выполнены лично в полном соответствии со сметной документацией, локальной сметой и ведомостью объемов работ, представленными в составе настоящей документацией об аукционе, условиями  контракта и требованиями действующих нормативных правовых и нормативно - технических актов, строительных норм и правил, государственных стандартов.

При проведении работ подрядчик обязан:

- обеспечивать охрану ремонтируемой территории, прилегающей к ней территории на которой расположены предназначенные для ремонта материалы, оборудование, и инструмент;

- выполнять на ремонтируемой территории мероприятия по охране труда, пожарной и экологической безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации, в том числе согласно СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СП 3.13130.2009 и иными нормативными правовыми актами РФ. Обеспечить соблюдение экологических и санитарных норм;

-обеспечить ведение журнала по технике безопасности и иных специальных журналов в установленном порядке.

-    допускать к работам работников, обладающих необходимой профессиональной квалификацией, прошедших инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, обучение по соответствующим правилам. Работы должны выполняться квалифицированными сотрудниками, знающими действующую нормативную и техническую документацию на соответствующие виды работ;

- рабочие должны быть обеспечены инструментами, средствами индивидуальной защиты;

- получить все необходимые разрешения и согласования на производство работ у руководства Учреждения.

- применять при производстве работ оборудование, машины, механизмы, инструмент и приспособления, которые по своим техническим характеристикам и состоянию соответствуют условиям безопасного производства работ, обеспечивают безопасные приемы и методы работ;

- немедленно предупредить заказчика при обнаружении возможных неблагоприятных для заказчика обстоятельств, угрожающих качеству или прочности результатов работ либо не позволяющих завершить их в установленный срок;

- в случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ немедленно письменно уведомить заказчика;

- не допускать при производстве работ повреждений зданий, сооружений, оборудования, трубопроводов, других коммуникаций, находящихся на объекте.

- ограждать места проведения работ, устанавливать соответствующие знаки и плакаты безопасности, сигнальное освещение.

- в случае получения от заказчика или иного уполномоченного органа представления о нарушении требований нормативных правовых актов по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности, влияющих на безопасную эксплуатацию оборудования, безопасность труда работников заказчика и других лиц, а также о нарушении режима внутри объекта своевременно принимать меры по их устранению;

- Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, коммунальным платежам, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ по Контракту;

- нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ до момента подписания Акта приемки выполненных работ;

- организовывать доставку материала и оборудования необходимого для выполнения работ, своими силами и средствами до места выполнения работ;

-  соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

- до начала производства предоставить Заказчику приказ о назначении представителя подрядчика, ответственного за организацию производства строительно-монтажных работ на объекте, их качество, за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ;

- представитель ИТР Подрядчика во время выполнения работ должен постоянно находиться на Объекте;

- ежедневно, после окончания работ производить уборку на месте выполнения работ;

- упаковывать строительный мусор и отходы производства в мешки и складировать в собственные контейнеры и вывозить на спец. полигон своими силами.

При исполнении Контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

Работы по осуществлению деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны осуществляться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

7. Контроль за ходом выполнения работ:

1) Уполномоченный специалист Заказчика осуществляет контроль и прием объёма, срока и качества выполнения работ в соответствии с требованиями, установленными в Контракте.

2) При обнаружении Заказчиком в ходе производства работ по Контракту, недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт с перечислением необходимых доработок и срока их выполнения, которые выполняются Подрядчиком за свой счет.

3) Подрядчик обязан устранить нарушения в день получения уведомления о факте нарушения своими силами и за свой счет и известить Заказчика.

4) Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, пени и штрафных санкций, предусмотренных настоящим Контрактом.

5) Заказчик имеет право не производить оплату работ за обнаруженные недостатки до их устранения.

6) По результатам выполнения работ Подрядчик составляет и передает Заказчику акт о приемке выполненных работ, выставляет счет  или счет-фактуру для оплаты.

7) В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить недостатки в срок, указанный в мотивированном отказе, если срок не указан, то в течение 2 календарных дней с момента его получения.

8) Заказчик имеет право оценивать состояние объекта без участия представителя Подрядчика. Подтверждением могут служить фотографии некачественно выполненных работ.

9) Оценка качества и порядок сдачи – приемки выполненных работ: по мере выполнения, комиссионно (Заказчик, Подрядчик), с оформлением акта о приемке выполненных работ по форме КС – 2 и справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

8.Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества.

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 2 (два) года с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.

9. Требования к материалам, применяемым при выполнении работ

При производстве работ должны использоваться материалы, соответствующие сметной документации.

Торговые наименования используемых материалов, встречающиеся в локальном сметном расчете, настоящей документации о закупке приведены для обоснования расчетов и не обязывают Подрядчика использовать материалы с данными торговыми знаками (торговыми наименованиями). При выполнении работ, могут использоваться аналогичные материалы.

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

При выполнении работ необходимо применять современные строительные материалы. Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными.

Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ.

На применяемые материалы должны быть представлены и переданы заказчику действующие сертификаты: соответствия, качества и пожарной безопасности, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов (все документы должны быть на русском языке). Указанные документы на материалы представляются Заказчику до начала их применения.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.

Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за  подрядной организацией, выполняющей работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику.

10. Исполнительная документация.

1. В процессе производства работ Подрядчик осуществляет ведение следующей  исполнительной документации:

- Акты выполненных работ (КС2) и справки стоимости выполненных работ (КС3).

- Представляет сертификаты, паспорта или другие документы, подтверждающие качество используемого материала.

2. По окончании работ документы, перечисленные в п.1, а также гарантийный паспорт передаются Заказчику.

3. Сметная документация составляется и подписывается Подрядчиком.