Часть II. «Описание объекта закупки»

ИКЗ: 212663100950366170100100150004399244

Ремонт трубопроводов внутренней системы отопления в пожарной части № 5/6, расположенной  по адресу: Свердловская область, г. Волчанск, ул. Физкультурная, 17

1. Объект: трубопроводы внутренней системы отопления в пожарной части № 5/6, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Волчанск, ул. Физкультурная, 17.

2. Заказчик: ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области № 5».

3. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта в течение календарных 30 дней.

4. Срок действия контракта: с момента заключения по 15.10.2021 г. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, и сдать их результаты Заказчику в порядке, установленном Контрактом.

5. Обоснование для выполнения работ:

- Локальный сметный расчет (смета) № 01-2021 (прилагается).

6. Общие требования при выполнении работ:

6.1. Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с действующими нормами и правилами, Локальным сметным расчетом (сметой), техническим заданием.

6.2. Ремонт системы отопления включает  в себя демонтаж старой системы отопления, монтаж новой, а также промывку и опрессовку системы,  и ее сдачу в состоянии готовности к отопительному сезону 2021-22 гг.

6.3.Подрядчик обязан без увеличения конкретной цены выполнить все работы с использованием расходных материалов, приборов, систем и оборудования, соответствующие установленным техническим нормам, чтобы завершить объект функционально, надёжно и полностью, а также ввести его в эксплуатацию для предусмотренного использования.

6.4. Подрядчик за свой счет приобретает материалы, изделия и оборудование в полном объеме в соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием. Все необходимые для производства работ материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком.

6.5. Перечень основных используемых при выполнении работ материалов и технологического оборудования представлен в локальном сметном расчете и обязателен для применения при выполнении работ.

6.6. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и подтверждающих качество документов.

6.7. Применяемые строительные материалы и оборудование должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению для применения на территории РФ.

6.8. Работы осуществляются в функционирующем Учреждении, без прекращения его деятельности в период с 09.00 до 18.00. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе Заказчика или представлять угрозу.

6.9. В ходе выполнения работ Подрядчик должен иметь полный собственный комплект рабочего инструмента, приборов и оборудования

7. Условия выполнения работ:

7.1. Подрядчик выполняет работы в соответствии с объемами, указанными                          в локальном сметном расчете (смете), являющимся неотъемлемой частью контракта.

# 7.2. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться нормами и правилами следующих нормативных актов в отношении работ и материалов, комплектующих и оборудования, используемых для выполнения работ:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 30.11.2011 N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

- СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства»

- СП 118.13330.2012. «Общественные здания и сооружения»;

- СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;

- СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 02.09.1985 N 140) (ред. от 06.02.1995);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»;

- СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда";

- Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии со статьями 721, 754 ГК РФ и статьей 7 Федерального закона от 07.02.1992№ 2300-1 «О защите прав потребителей».

7.3. Ответственность за соблюдение требований по безопасности труда при проведении работ, до полной сдачи объекта, несет подрядная организация.

7.4. Цена контракта включает в себя расходы, в том числе расходы, связанные с проведением работ, приобретением материалов и оборудования, упаковки, транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы.

7.5. Подрядчик обязан предоставить Заказчику до начала работ соответствующие сертификаты качества, паспорта и пожарные сертификаты на используемые материалы и оборудование, а также график поставки товаров и материалов на адрес проведения ремонтных работ.

7.6. В обязанности Подрядчика входит: обеспечение доставки изделий и материалов к месту установки в упаковке, которая должна обеспечивать их сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах, выполнение ремонта системы отопления, пусконаладочные работы при подготовке к отопительному сезону 2021-2022 г. г., ежедневная уборка мусора после проведения работ.

7.7. При выполнении приемочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы.

7.8. Запрещается выполнение последующих работ в соответствии с графиком, при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ.

7.9. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ, в согласованные заказчиком сроки.

7.10. Заказчик может периодически давать указания по удалению с объекта любых материалов или оборудования, которые, по мнению Заказчика, не соответствуют техническому заданию и условиям Контракта, замене их на качественные и подходящие материалы или оборудование, а также требовать удалить или выполнить заново любую работу, которая была выполнена ненадлежащим образом.

7.11. В случае нанесения материального ущерба Заказчику при выполнении работ, Исполнитель возмещает ущерб в полном объеме, в размере 100% стоимости оборудования и других убытков, причинённых Заказчику.

7.12. При исполнении контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования.

8. Требования к выполняемым работам:

8.1. Перед началом выполнения работ Подрядчик предоставляет приказ о назначении ответственного за соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности, качества выполняемых работ, ведения переговоров и согласований с представителем Заказчика. Необходимо провести инструктаж работникам, по технике безопасности с оформлением соответствующих документов; предоставить Заказчику справку, об отсутствии несчастных случаев при производстве данных работ, список лиц, участвующих в проведении ремонта (ФИО полностью).

8.2. До начала выполнения работ предоставить поименный список бригады с указанием паспортных данных и список автомобилей с указанием гос. номера. При выполнении работ должны быть соблюдены правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными актами.

8.3. Подрядчик обеспечивает Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственный допуск его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представляет по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. В процессе выполнения работ на объекте должен находиться представитель подрядчика, осуществляющий контроль за выполнением работ и взаимодействие с полномочными представителями заказчика по вопросам исполнения контракта. Заказчик вправе остановить работы на любом этапе выполнения при выявлении нарушений технологического процесса.

8.4. Заказчик имеет право на возражение относительно любого лица из персонала Подрядчика и может потребовать от Подрядчика немедленного удаления с объекта любого лица, которое, по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, либо проявляет некомпетентность или халатность по отношению к исполнению своих служебных обязанностей, в том числе в отношении которых имелись факты уголовного преследования, иные обстоятельства.

8.5.	Работы должны проводиться квалифицированными рабочими и аттестованными специалистами, имеющими соответствующие разрешительные документы.

8.6. В процессе работ Подрядчик осуществляет ежедневную фотофиксацию (не менее 5 фотографий) и направляет их Заказчику.

8.7. Все используемые материалы и устанавливаемое оборудование согласовать                   с заказчиком.

8.8. Технические средства и оборудование Подрядчика не должны препятствовать перемещению транспорта Заказчика по территории.

8.9. Соблюдение «Правил пожарной безопасности», «Правил техники безопасности», при производстве ремонтных работ лежит на «Подрядчике», который полностью несет ответственность за соблюдением вышеперечисленных правил его работниками.

8.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки этого Объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

8.11. Подрядчик несёт полную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников, за соблюдение правил по технике безопасности и обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты. Несёт ответственность за соблюдение требований охраны труда, установленные законами, правилами и инструкциями по ОТ.

9. Требование о предоставлении при поставке товара копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ:

9.1. На применяемые материалы должны быть представлены и переданы Заказчику копии действующих сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть представлены Заказчику при подписании контракта;

9.2. Особые условия Заказчика:

Подрядчик обязан:

- ежедневно после окончания работ производить уборку на месте выполнения работ и наводить порядок, убрать и вывезти строительный мусор, инструмент.

- строительный мусор и отходы производства упаковывать в мешки, складировать в местах по согласованию с Заказчиком;

- демонтируемые материалы (трубопровод системы отопления) складировать в местах по согласованию с Заказчиком.

- в процессе выполнения работ исполнитель обязан предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами.

- Заказчик не несет ответственности за сохранность инструментов, механизмов, приспособлений и т.д., вся ответственность за сохранность возлагается исключительно на Подрядчика.

10. Срок предоставления гарантий качества:

10.1. Гарантия качества выполняемых работ составляет не менее 2 (двух) лет со дня подписания сторонами акта – сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок на материалы и оборудование, которое будет установлено в ходе выполнения работ, устанавливается в соответствии с паспортом завода-изготовителя. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в течение 10 (десяти) дней и в согласованные с  Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае, продлевается на период устранения дефектов.

11. Порядок приема работ:

В соответствии с условиями контракта.

12.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (услуг):

12.1. Ремонтные работы должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством РФ, нормами и правилами промышленной санитарии и охраны труда, требованиями пожарной безопасности.

12.2. Подрядчик  обязан соблюдать выполнение всех видов работ исправными и сертифицированными электроинструментами.

12.3. Ответственность за доступ посторонних лиц в зону выполнения работ до полной сдачи Объекта несут ответственные лица Подрядчика.

12.4. Риск случайной гибели людей, при проведении работ, или случайного повреждения Объекта (здания) и других, до приемки результатов работ Заказчиком несет Подрядчик.

13. Порядок оплаты работ:

13.1. Оплата по контракту осуществляется в безналичном порядке - путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, после подписания Сторонами акта выполненных работ, в течение 30 (тридцати) дней. Аванс не предусмотрен.