Описание объекта закупки

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров.

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Обоснование использования характеристик | Инструкция участнику закупки по формированию предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодильник фармацевтический | ШТ | 2.00 | Рабочий диапазон температуры в камере, °С; 2-15.; Код позиции КТРУ 28.25.13.116-00000015; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Регистрация температуры; Да.; Код позиции КТРУ 28.25.13.116-00000015; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. Замок; Да.; Код позиции КТРУ 28.25.13.116-00000015; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Стеклянная дверь; Да.; Код позиции КТРУ 28.25.13.116-00000015; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Сигнализация при отклонении температуры от заданной; Нет.; Код позиции КТРУ 28.25.13.116-00000015; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Исполнение; Холодильник.; Код позиции КТРУ 28.25.13.116-00000015; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Автоматическое отключение вентилятора при открывании двери; Нет.; Код позиции КТРУ 28.25.13.116-00000015; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Наличие двух камер, в каждой из которых температура устанавливается и поддерживается независимо; Нет.; Код позиции КТРУ 28.25.13.116-00000015; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Отображение температуры на табло панели управления; Да.; Код позиции КТРУ 28.25.13.116-00000015; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Возможность использования для хранения вакцин; Да.; Код позиции КТРУ 28.25.13.116-00000015; Значение характеристики не может изменяться участником закупки. Объем; > 200 и ≤ 350. Единица измерения: л;^дм[3*] (Литр;^кубический дециметр); Код позиции КТРУ 28.25.13.116-00000015; Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики. |

Информация указывается в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – КТРУ) (при наличии в КТРУ сведений о товаре).

Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре).

Информация указывается в соответствии с КТРУ (при наличии в КТРУ сведений о товаре).

Указывается код позиции КТРУ, ГОСТ (при наличии в КТРУ, ГОСТ сведений о товаре). В случае, если в позиции КТРУ требования к характеристикам товара не предусмотрены - заказчик должен указать дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги, за исключением случаев, указанных в пп. «а», «б» п. 5 Правил использования КТРУ (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 г. № 145).