Часть 2.Описание объекта закупки

Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов).

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Содержание (значение) показателя | Инструкция участнику закупки по формированию предложения* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рулон марлевый, нестерильный | Код позиции КТРУ | 21.20.24.131-00000001 |  |
|  |  | Длина, м | Не менее 1000 | соответствие |
|  |  | Ширина, см | 90±1,5 | соответствие |
|  |  | Белизна | Не менее 80% | соответствие |
|  |  | Плотность | Не менее 36 г/м2 | соответствие |
|  |  | Допускаемые отклонения по поверхностной плотности | Не менее минус 5% | соответствие |
|  |  | Соответствие стандарту | ГОСТ 9412-93 Марля медицинская. Общие технические условия |  |
|  |  | Количество, шт | 7 | соответствие |
| 2. | Салфетка марлевая тканая, нестерильная | Код позиции КТРУ | 21.20.24.150-00000008 |  |
|  |  | Длина куска, м | Не менее 10 | соответствие |
|  |  | Ширина куска , см | 90±1,5 | соответствие |
|  |  | Белизна | Не менее 80% | соответствие |
|  |  | Плотность | Не менее 36 г/м2 | соответствие |
|  |  | Соответствие стандарту | ГОСТ 9412-93 Марля медицинская. Общие технические условия |  |
|  |  | Количество, шт | 50 | соответствие |
| 3. | Лейкопластырь стандартный | Код позиции КТРУ | 21.20.24.110-00000002 | соответствие |
|  |  | Описание | Нестерильная длинная и узкая гибкая полоска из ткани, покрытая с одной стороны самоклеящимся слоем, предназначенная для неинвазивного сцепления с поверхностью кожи с целью фиксации повязок на месте или прикрепления предметов (например, катетера, лампы); изделие не является гипоаллергенным или водонепроницаемым. Это изделие для одноразового использования. | соответствие |
|  |  | Основа | отбеленная 100% хлопковая ткань | соответствие |
|  |  | Адгезивный слой (клеевая масса) | на основе природных и синтетических каучуков | соответствие |
|  |  | Степень адгезии: | высокая | соответствие |
|  |  | Длина, см | 500 | соответствие |
|  |  | Ширина, см | 2 | соответствие |
|  |  | Количество, шт | 2000 | соответствие |
| 4. | Лейкопластырь для поверхностных ран, антибактериальный | назначение | Небольшая узкая гибкая полоска (из ткани, пластика, бумаги или другого материала), предназначенная для закрытия поверхностных ран, покрытая с одной стороны клеевым слоем и имеющая впитывающую прокладку, предварительно наполненную (пропитанную) антисептиком для ингибирования роста микроорганизмов. Может быть гипоаллергенным и/или водонепроницаемым. |  |
|  |  | Длина, см | Не менее 7 не более 9 |  |
|  |  | Ширина, см | Не менее 1,9 не более 2,5 |  |
|  |  | Количество, шт | 200 |  |
| 5. | Рулон марлевый, нестерильный | Код позиции КТРУ | 21.20.24.131-00000001 | Соответствие |
|  |  | Описание | Нестерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. Это изделие для одноразового использования | Соответствие |
|  |  | Длина, м | 7,0±0,3 | Соответствие |
|  |  | Ширина, см | 14,0±0,5 | Соответствие |
|  |  | Белизна | Не менее 80% | Соответствие |
|  |  | Плотность | Не менее 36 г/м2 | Соответствие |
|  |  | Количество | 3000 шт | Соответствие |
| 6. | Рулон марлевый, нестерильный | Код позиции КТРУ | 21.20.24.131-00000001 | Соответствие |
|  |  | Описание | Нестерильное изделие в форме длинной полоски из растягивающегося впитывающего тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), свернутого в рулон, и, как правило, разработанное для использования в различных целях (неспециализированное), например, для использования в качестве первичной повязки на рану, для удержания на месте повязки, наложения на травмы и компрессии. Это не специальная компрессионная повязка, изделие не содержит латекс. Это изделие для одноразового использования | Соответствие |
|  |  | Длина, м | 5,0±0,2 | Соответствие |
|  |  | Ширина, см | 10,0±0,5 | Соответствие |
|  |  | Белизна | Не менее 80% | Соответствие |
|  |  | Плотность | Не менее 36 г/м2 | Соответствие |
|  |  | Количество | 500 шт | Соответствие |
| 7. | Бинт марлевый стерильный | Код позиции КТРУ | 21.20.24.131-00000002 | Соответствие |
|  |  | Описание | Тонкий отрезок непропитанного лекарственными средствами стерильного тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), разработанный в первую очередь для обертывания ран с отделяемым для абсорбции экссудата; изделие не содержит антибактериальных веществ. Изделие можно пропитать медикаментами (не прилагающимися к данному изделию) перед применением. Это изделие для одноразового использования. | Соответствие |
|  |  | Длина, м | 7,0±0,3 | Соответствие |
|  |  | Ширина, см | 14,0±0,5 | Соответствие |
|  |  | Белизна | Не менее 80% | Соответствие |
|  |  | Плотность | Не менее 36 г/м2 | Соответствие |
|  |  | Количество | 70 шт | Соответствие |
| 8. | Бинт марлевый стерильный | Код позиции КТРУ | 21.20.24.131-00000002 | Соответствие |
|  |  | Описание | Тонкий отрезок непропитанного лекарственными средствами стерильного тканого материала (например, хлопка, целлюлозы), разработанный в первую очередь для обертывания ран с отделяемым для абсорбции экссудата; изделие не содержит антибактериальных веществ. Изделие можно пропитать медикаментами (не прилагающимися к данному изделию) перед применением. Это изделие для одноразового использования. | Соответствие |
|  |  | Длина, м | 5,0±0,2 | Соответствие |
|  |  | Ширина, см | 10,0±0,5 | Соответствие |
|  |  | Белизна | Не менее 80% | Соответствие |
|  |  | Плотность | Не менее 36 г/м2 | Соответствие |
|  |  | Количество | 2500 шт | Соответствие |

*«Соответствие» - Означает, что участник закупки может предложить как конкретное, так и диапазонное значение показателя товара, которое соответствует значению и не противоречит требованиям, установленным в столбце «Содержание (значение) показателя» приложения к Части II «Описание объекта закупки» документации о закупке «Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемых товаров (используемых материалов)» в соответствии с технической документацией на товар. Пример заполнения заявки участника закупки смотри в прилагаемой к документации отдельным файлом «Инструкции по заполнению заявки на участие в закупке».