**УТВЕРЖДАЮ**:

**Главный врач**

**ГБУЗ СО «ГБ г. Первоуральск»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Н.Г. Шайдуров/**

**«10» сентября 2019 год**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ об аукционе**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

по объекту закупки **«**Поставка игл спинальных**»**

**Идентификационный код закупки: 192668402177666840100101800630000000**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик (Государственный заказчик)** | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области ''Городская больница город Первоуральск'' |

**2019 год**

***Часть I. Общая часть***

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее – документация) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ** | | |
| 1. | Заказчик (Государственный заказчик) | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области ''Городская больница город Первоуральск'' |
| 1.1. | Место нахождения, почтовый адрес Заказчика | Российская Федерация, 623106, Свердловская обл, Первоуральск г, УЛИЦА МЕТАЛЛУРГОВ, ДОМ 3/КОРПУС А |
| 1.2. | Адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | goszakyp\_gb1@pervouralsk.ru  7-3439-649170 |
| 1.3. | Ответственное должностное лицо Заказчика | Пономарева Светлана Александровна |
| 1.4. | Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта | В соответствии со ст.38 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» создана контрактная служба.  Место нахождения: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Металлургов,3-а, хирургический корпус  Мягкова Анна Олеговна  7-3439-648044  ur-gb@yandex.ru |
| 2. | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Аукцион в электронной форме (далее – аукцион) |
| 3. | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В соответствии с извещением о проведении аукциона. |
| 4. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе | Дата окончания - 20.09.2019  Время окончания - 15:00 |
| 5. | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе | 23.09.2019 |
| 6. | Дата проведения аукциона | 24.09.2019 |
| 7. | Место и порядок подачи заявок участников аукциона | Место подачи заявок участников аукциона:  - заявки направляются на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона.  Порядок подачи заявок участников аукциона:  - подача заявок[[1]](#footnote-1) на участие в аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке;  - участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;  - участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе;  - заявка на участие в аукционе должна состоять из двух частей;  - первая часть заявки может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт;  - заявка на участие в аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 8.1 статьи 66 Закона о контрактной системе, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 ст. 66 Закона о контрактной системе. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| 7.1. | Изменение и отзыв заявок на участие в аукционе | Участник аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |
| 8. | **ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ ОБ АУКЦИОНЕ** | |
| 8.1. | Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе | 10.09.2019 |
| 8.2. | Дата окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе | 18.09.2019 |
| 8.3. | Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе | Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на электронной площадке[[2]](#footnote-2), вправе направить с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе.  При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.  В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса участника аукциона о даче разъяснений положений документации об аукционе, заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. |
| 9. | **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ** | |
| 9.1. | Размер обеспечения заявки на участие аукционе | 0,00 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 0.00 (Ноль) руб. 00 коп.. |
| 9.2. | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки | Не предусмотрен |
| 10. | **КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА** | |
| 10.1. | Наименование объекта закупки | Поставка игл спинальных |
| 10.2. | Описание объекта закупки | Детальное описание объекта закупки, содержится в Части II «Описание объекта закупки» |
| 10.2.1. | Обоснование невозможности использования стандартных показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки и необходимости использования других показателей, требований, обозначений и терминологии | Не требуется. |
| 10.2.2. | Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт | Требование не установлено. |
| 10.2.3. | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт | Требование не установлено. |
| 10.3. | Информация о количестве товара, объеме выполняемых работ, оказываемых услуг | В соответствии с Частью II «Описание объекта закупки» |
| 10.3.1. | Право заказчика, по согласованию с участником закупки, при заключении контракта увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта | Требование установлено |
| 10.4. | Информация о месте доставки товара, месте выполнения работ или оказания услуг | Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Металлургов, 3 а, хирургический корпус, каб. 108; Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Мамина Сибиряка, 2-а. |
| 10.5. | Срок поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | Поставка Товара осуществляется ежемесячно с момента заключения государственного контракта по 31 января 2020 года в течение 10 (десяти) дней с момента получения заявки от ответственного представителя Заказчика |
| 10.6. | Начальная (максимальная) цена контракта | 118 015,00 (сто восемнадцать тысяч пятнадцать рублей 00 копеек) |
| 10.7. | Ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта | Не предусмотрена |
| 10.7.1 | Начальная цена единицы товара, работы, услуги | Не предусмотрена |
| 10.7.2 | Начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта | Не предусмотрена |
| 10.7.3. | Оплата поставки товара, выполнения работы или оказания услуги | В соответствии с Частью III «Проект контракта» |
| 10.8. | Источник финансирования | за счет внебюджетных средств учреждения (средства обязательного медицинского страхования, средств от иной приносящей доход деятельности) |
| 10.9. | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта содержится в Части IV «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» |
| 10.10. | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | Российский рубль |
| 10.11. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не предусмотрен |
| 10.12. | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | Победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, обязан подписать проект контракта в течение пяти дней с даты размещения заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru проекта контракта. |
| 10.13. | Условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимся от заключения контракта | Победитель аукциона (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона о контрактной системе) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2. Закона о контрактной системе, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).  Участник аукциона, признанный победителем в соответствии с частью 14 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Закона о контрактной системе и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона о контрактной системе, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона о контрактной системе. |
| 10.14. | Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона о контрактной системе | В соответствии с Частью III «Проект контракта» |
| 10.15. | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Закона о контрактной системе | В соответствии с Частью III «Проект контракта» |
| 11. | **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА** | |
| 11.1. | Размер обеспечения исполнения контракта | 5,00 % от цены контракта.  В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Законом о контрактной системе заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса. |
| 11.1.1 | Размер обеспечения гарантийных обязательств | 0,00 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 0,00. |
| 11.2. | Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель аукциона подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.  Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.  В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.  В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.  В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение, положения Закона о контрактной системе об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.  В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта по правилам, предусмотренным статьей 37 Закона о контрактной системе, с учетом п. 11.4 Части I Общая часть.  Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. |
| 11.3. | Требования к обеспечению исполнения контракта | Способ обеспечения исполнения контракта:  1) безотзывная банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям, указанным в настоящей документации об аукционе;  или  2) внесение денежных средств на счет, указанный заказчиком в настоящей документации об аукционе.  Способ обеспечения исполнения контракта из указанных способов определяется участником аукциона самостоятельно.  Требования к безотзывной банковской гарантии, выданной банком:  Если в качестве обеспечения исполнения контракта выбирается банковская гарантия, то такая гарантия должна быть выдана банком, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.  Банковская гарантия должна быть безотзывной. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.  Банковская гарантия должна содержать:  1) указание на Бенефициара;  2) номер извещения о проведении аукциона и предмет контракта, в обеспечение исполнения которого выдана банковская гарантия;  3) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с условиями контракта;  Сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы обеспечения, предусмотренной требованиями извещения и документации об аукционе.  4) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  5) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  6) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки.  7) срок действия банковской гарантии.  8) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;  9) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (Пять) рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии (если это предусмотрено Частью III «Проект контракта»);  10) условие о праве заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;  11) условие о праве заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;  12) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;  13) перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:  - расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;  - платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);  - документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);  - документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).  Указанный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Гарант не вправе требовать от Заказчика (Бенефициара) предоставления иных документов для выплаты.  Недопустимо включать в банковскую гарантию:  - положения о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);  - требования о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;  - требования о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.  В банковской гарантии обязательно наличие нумерации на всех листах, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.  Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.  Банковская гарантия, используемая для целей Закона о контрактной системе, информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе, должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.  Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:  1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;  2) несоответствие банковской гарантии требованиям извещения и документации об аукционе (требованиям настоящей части).  3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  Требования к обеспечению исполнения контракта в виде внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком:  1) денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, должны быть перечислены на счет заказчика, в сумме, не менее размера обеспечения исполнения контракта;  2) денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту по истечении установленного срока;  3) денежные средства возвращаются на счет поставщика (исполнителя, подрядчика).  Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта подтверждается в форме электронного документа:  1) платежным поручением с отметкой банка об оплате или;  2) выпиской из банка (в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).  Реквизиты счета Заказчика для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:  Получатель: государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области ''Городская больница город Первоуральск''  ИНН 6684021776  КПП 668401001  БИК 046577001  Лицевой счет 23013008480  Расчетный счет 40601810165773000001 в Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург  Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта: Поставка игл спинальных» |
| 11.3.1. | Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных ст. 35 Закона о контрактной системе) | Не предусмотрено |
| 11.4. | Антидемпинговые меры | 1. **В случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет 15 млн. рублей и менее:**   Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в аукционной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке.  К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.  Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки, предоставляется участником аукциона при направлении заказчику подписанного проекта контракта.  Обеспечение, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта.  В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона о контрактной системе заключается контракт, распространяются настоящие требования полном объеме.   1. **В случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет более 15 млн. рублей:**   Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), при невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта.   1. **Если предметом контракта, для заключения которого проводится аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения** (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, **наряду с требованиями**, предусмотренными статьей 37 Закона о контрактной системе, обязан представить заказчику обоснование предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемым цене, сумме цен единиц товара.   Обеспечение, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта.  В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона о контрактной системе заключается контракт, распространяются настоящие требования полном объеме. |
| 12. | **ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА И ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА** | |
| 12.1. | Требования, предъявляемые к участникам закупки | - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  - участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.  Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  - участник закупки не является офшорной компанией;  - отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации; |
| 12.1.1. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица | Установлено требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки. |
| 12.1.2. | Дополнительные требования, установленные Правительством Российской Федерации к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг | Не установлены |
| 12.1.2.1. | Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников закупок дополнительным требованиям, указанным в п. 12.1.2. настоящей документации, установленный Правительством Российской Федерации | Не требуется  ***Данные электронные документы (их копии)  не включаются участником аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью  19 статьи 68 Закона о контрактной системе одновременно со вторыми частями заявок  на участие в таком аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью  13 статьи 24.2 Закона о контрактной системе  в реестре участников закупок, аккредитованных  на электронной площадке.*** |
| 12.1.3. | Требования в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе | Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.  Участники закупок, являющиеся субъектами малого предпринимательства, должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  В случае если участником закупки является социально ориентированная некоммерческая организация, данная организация должна осуществлять в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7 ФЗ «О некоммерческих организациях». |
| 12.1.4. | Привлечение к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
| 13. | **ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ** | |
| 13.1. | Первая часть заявки на участие в аукционе | Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:  1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);  2) наименование страны происхождения товара;  3) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии).Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. |
| 13.2. | Вторая часть заявки на участие в аукционе | Вторая часть заявки на участие в настоящем аукционе должна содержать:  - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;  - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;  - декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами  3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);  - декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);  - копию действующего регистрационного удостоверения, выданного соответствующими уполномоченными Федеральными органами исполнительной власти, с приложениями. (в случае наличия приложений) на товар (товары), подлежащие поставке по контракту, указанные  в части II «Описания объекта закупки» и для которых наличие данного документа является обязательным в соответствии с требованиями, установленными в Российской Федерации;  - [[3]](#footnote-3)копию сертификата о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государств - членов Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. (далее - Правила), и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами.  **Основание:**  - ст.30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  - ст. 38 Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»;  - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях  и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих  из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 13.3. | Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе | Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе  в электронной форме (далее – закупка, электронная процедура).  Заявка на участие в закупке должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью участника такой закупки или лица, имеющего право действовать от имени участника закупки.  Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны иметь четко читаемый текст.  При подаче заявки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров)  в соответствии с обозначениями, установленными в приложении «Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов)» Части II «Описание объекта закупки» документации о соответствующей электронной процедуре.  Сведения, которые включаются в заявку на участие в закупке, не должны допускать двусмысленных толкований или разночтений.  Товарный знак указывается участником закупки в составе первой части заявки только при только при его наличии.  Предлагаемые участником закупки характеристики (потребительские свойства) товаров (используемых материалов) по своим конкретным, диапазонным показателям должны быть точно и индивидуально подобраны для каждого конкретного товара с учетом реально существующих свойств требуемого товара и не должны противоречить требованиям заказчика, установленным в приложении «Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов)» Части II «Описание объекта закупки», а также соответствовать значениям, установленным НПБ, ГОСТ, СаНПиН, СНиП, СП, ПУЭ, ГН (если данное требование установлено в приложении «Функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемых товаров (используемых материалов)» Части II «Описание объекта закупки») со всеми рекомендованными и иными приложениями к НПБ, ГОСТ, СаНПиН, СНиП, СП, ПУЭ, ГН.  При заполнении первой части заявки, в части представления участником закупки конкретных значений характеристик (потребительских свойств) товаров (используемых материалов), не допускается указание словосочетаний, слов  и знаков: «не менее», «не ниже», «не хуже», «не более», «не выше», «превышать», «менее», «ниже», «более», «лучше», «или», «либо», «св.», «свыше», «не менее», «от», «до» «>», «<», «≤», «≥», «/» и их производных (за исключением случаев, когда знак «/» входит в наименование, обозначение самого товара, марки материала, единицы измерения, установленного нормативной документацией или обычаями обозначения того или иного товара), если это не предусмотрено нормативно-технической документацией на предлагаемый товар и настоящей инструкцией. Указывается только конкретное, точное и достоверное значение характеристик товара.  При описании характеристик поставляемых товаров (используемых материалов) в столбце «Содержание (значение) характеристики» заказчиком используются следующие определения:   |  |  | | --- | --- | | «не менее» | - при указании конкретного значения: участнику закупки следует представить конкретный показатель, более указанного значения или равный ему | | «не более», «≤» | - при указании конкретного значения: участнику закупки следует представить конкретный показатель, менее указанного значения или равный ему | | «>» | - при указании конкретного значения: участнику закупки следует представить конкретный показатель, превышающий указанное значение | |
| 14. | **ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ, ОГРАНИЧЕНИЯ УЧАСТИЯ, УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ КОНТРАКТА СУБПОДРЯДЧИКОВ, СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ, УСЛОВИЯ, ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДОПУСКА ТОВАРОВ** | |
| 14.1. | Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в соответствии со статьей 28 Закона о контрактной системе | Не предоставляются |
| 14.2. | Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов в соответствии со статьей 29 Закона о контрактной системе | Не предоставляются |
| 14.3. | Привлечение к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Не установлено |
| 15. | Ограничение участия в аукционе, в соответствии с положениями Закона о контрактной системе | Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.  Участники закупок, являющиеся субъектами малого предпринимательства, должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  В случае если участником закупки является социально ориентированная некоммерческая организация, данная организация должна осуществлять в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7 ФЗ «О некоммерческих организациях».  Участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в электронном аукционе свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. |
| 16. | **Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами** | |
| 16.1 | Условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Участникам закупки, предлагающим к поставке товары, происходящие из государств – членов Евразийского экономического союза предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15 % в порядке, предусмотренном Приказом Минфина России от 4 июня 2018 г. № 126н «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  **Примечание 1:**  Участник электронного аукциона обязан декларировать в заявке на участие в электронном аукционе страну происхождения поставляемого товара.  Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в электронном аукционе, несет участник закупки.  **Примечание 2:**  Наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 |
| 16.2 | Запрет на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Не установлены |
| 16.3 | Ограничение допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств в соответствии с Постановлением Правительства РФ 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Установлено ограничение допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Отклоняются все заявки, содержащие предложения о поставке отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень № 1 и происходящих из иностранных государств (за исключением государств-членов Евразийского экономического союза), при условии, что на участие в определении поставщика подано не менее 2 заявок (окончательных предложений), удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке которые одновременно:  - содержат предложения о поставке указанных медицинских изделий, включенных в перечень №1, страной происхождения которых являются государства-члены Евразийского экономического союза;  - не содержат предложений о поставке одного и того же вида медицинского изделия одного производителя либо производителей, входящих в одну группу лиц, соответствующую признакам, предусмотренным статьей 9 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.06.2006 № 135-ФЗ, при сопоставлении этих заявок (окончательных предложений).  Подтверждением страны происхождения медицинских изделий, включенных в перечень № 1, является сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государств - членов Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г. (далее - Правила), и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами. |
| 16.4 | Ограничение допуска лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП и происходящих из иностранных государств в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.11.2015 № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска, происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Не установлены |
| 16.5 | Запрет на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236  «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Не установлены |
| 16.6 | Запрет на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд» | Не установлены |
| 16.7 | Ограничения допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.08.2016 № 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Не установлены |
| 16.8 | Ограничение на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений  в Постановление Правительства Российской Федерации  от 16 сентября 2016 г. № 925  и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» | Не установлены |
| 16.9 | Запрет на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2017 № 1072 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Не установлены |
| 16.10 | Ограничение допуска отдельных видов стентов для коронарных артерий и катетеров, происходящих из иностранных государств в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.12.2017 № 1469 «Об ограничениях и условиях допуска стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием), катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии), происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Не установлены |
| 16.11 | Ограничение допуска спортивного оружия, патронов, боеприпасов и их деталей в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1119 от 20.09.2018) | Не установлены |
| 17. | Информация об обязательном общественном обсуждении закупки | Не требуется |
| 18. | Документы участника электронного аукциона, предоставляемые заказчику, оператором электронной площадки | В соответствии с частью 11 статьи 24.1 Закона о контрактной системе оператор электронной площадки, обеспечивает предоставление заказчику в сроки и случаях, установленных Законом о контрактной системе, документы и информацию:  1) копии учредительных документов участника закупки (для юридического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык учредительных документов юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);  2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии  с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);  3) идентификационный номер налогоплательщика этого участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для иностранного лица);  4) решение (копия решения) о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок по результатам электронных процедур от имени участника закупки - юридического лица с указанием максимальных параметров условий одной сделки;  5) копия документа, удостоверяющего личность участника закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации  (для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем);  6) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);  7) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя). |
| 19. | Коды по ОКПД2 | 32.50.13.110 - Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты  32.50.13.110 - Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты  32.50.13.110 - Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты  32.50.13.110 - Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты |

**Часть II. «Описание объекта закупки»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики товара** | **Ед. измер.** | **Кол-во** |
| 1 | Игла спинальная, одноразового использования | **Код КТРУ: 32.50.13.110-00003662 Описание:** Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, разработанный для введения анестетиков или анальгетиков интратекально (в пространство под паутинной оболочкой головного и спинного мозга), взятия образца спинномозговой жидкости (СМЖ) и введения интратекального катетера (например, люмбоперитонеального шунта, спинального катетера. Изделие, как правило, имеет отверстия, пружинный наконечник и используется для краткосрочного введения; обычно изготавливается из металлических и пластиковых материалов. Это изделие для одноразового использования.   Диаметр, G: 25  Длина: > 8 и ≤ 9 (см) Проводниковая игла: Да Тип иглы: Карандаш  *Дополнительные характеристики:* 1.Материалы: медицинская нержавеющая сталь, поликарбонат, полипропилен.  2. Двухкомпонентный павильон иглы - внутренняя часть со встроенной цветоизменяющейся призмой-идентификатором поступления ликвора в просвет павильона для получения четкого, быстрого и надежного подтверждения успешности выполнения пункции.. 3. Наружная часть прозрачная, трапецевидно-овальной формы с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами для удобного и надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон.  4. Встроенный в наружную часть павильона специальный выступ-стрелка, указывающий направление среза иглы для четкой тактильной идентификации направления среза иглы относительно хода спинномозгового канала  5. Мандрен - стальной, точно совпадающий с внутренним диаметром и срезом иглы.  6. Ручка-наконечник мандрена с международной маркировкой диаметра иглы (черный цвет) и цветоконтрастным, по отношению к павильону, индикатором направления среза иглы для четкой зрительной идентификации направления среза иглы.  7. Игла-направитель - диаметром 20G длиной не более 35 мм.  ***Обоснование дополнительных характеристик:***  **1** Указание материалов изготовления требуется для принятия решения о совместимости изделия с лекарственными препаратами. **2** Двухкомпонентый павильон иглы обеспечивает возможность наличия встроенной призмы-идентификатора, что служит фактором уменьшения риска возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ. Призма-идентификатор позволяет раньше определить ток ликвора, что, в свою очередь, уменьшает риск возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ. Также использование подобных игл уменьшает время проведения манипуляции.  **3** Для надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон павильона. Надежная фиксация иглы обеспечивает увеличение безопасности пациента, а возможность четко визуализировать призму со всех сторон уменьшает риск возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ. **4**. Дополнительный выступ-стрелка указывает направление среза иглы и позволяет точно определить расположение среза иглы после извлечения мандрена, таким образом повышается безопасность пациента при проведении спинальной анестезии. **5** Мандрен - стержень для закрытия просвета иглы, придания жесткости при ее введении, а также защиты иглы от блокирования ее просвета кожей и подкожными тканями.  **6.** Цветовая маркировка размера иглы является государственным стандартом. Цветоконтрастный, по отношению к павильону, индикатор направления среза иглы используется в качестве указателя и позволяет точно определить расположение среза иглы, таким образом повышается безопасность пациента при проведении спинальной анестезии. **7.** Размеры проводниковой иглы важны для понимания ее совместимости со спинальной иглой. | шт. | 75 |
|
| 2 | Игла спинальная, одноразового использования | **Код КТРУ: 32.50.13.110-00003494 Описание:** Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, разработанный для введения анестетиков или анальгетиков интратекально (в пространство под паутинной оболочкой головного и спинного мозга), взятия образца спинномозговой жидкости (СМЖ) и введения интратекального катетера (например, люмбоперитонеального шунта, спинального катетера. Изделие, как правило, имеет отверстия, пружинный наконечник и используется для краткосрочного введения; обычно изготавливается из металлических и пластиковых материалов. Это изделие для одноразового использования.Диаметр, G: 27  Длина: > 8 и ≤ 9 (см) Проводниковая игла: Да Тип иглы: Карандаш  *Дополнительные характеристики:* 1 .Материалы: медицинская нержавеющая сталь, поликарбонат, полипропилен.  2. Двухкомпонентный павильон иглы - внутренняя часть со встроенной цветоизменяющейся призмой-идентификатором поступления ликвора в просвет павильона для получения четкого, быстрого и надежного подтверждения успешности выполнения пункции.  3. Наружная часть прозрачная, трапецевидно-овальной формы с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами для удобного и надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон.  4 Встроенный в наружную часть павильона специальный выступ-стрелка, указывающий направление среза иглы для четкой тактильной идентификации направления среза иглы относительно хода спинномозгового канала.  5 Мандрен - стальной, точно совпадающий с внутренним диаметром и срезом иглы. 6 Ручка-наконечник мандрена с международной маркировкой диаметра иглы (черный цвет) и цветоконтрастным, по отношению к павильону, индикатором направления среза иглы для четкой зрительной идентификации направления среза иглы.  7 Игла-направитель - диаметром 22G длиной не более 35 мм.  ***Обоснование дополнительных характеристик:***  **1** Указание материалов изготовления требуется для принятия решения о совместимости изделия с лекарственными препаратами.  **2** Двухкомпонентый павильон иглы обеспечивает возможность наличия встроенной призмы-идентификатора, что служит фактором уменьшения риска возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ. Призма-идентификатор позволяет раньше определить ток ликвора, что, в свою очередь, уменьшает риск возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ. Также использование подобных игл уменьшает время проведения манипуляции. **3** Для надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон павильона. Надежная фиксация иглы обеспечивает увеличение безопасности пациента, а возможность четко визуализировать призму со всех сторон уменьшает риск возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ. **4**. Дополнительный выступ-стрелка указывает направление среза иглы и позволяет точно определить расположение среза иглы после извлечения мандрена, таким образом повышается безопасность пациента при проведении спинальной анестезии. **5** Мандрен - стержень для закрытия просвета иглы, придания жесткости при ее введении, а также защиты иглы от блокирования ее просвета кожей и подкожными тканями.  **6.** Цветовая маркировка размера иглы является государственным стандартом. Цветоконтрастный, по отношению к павильону, индикатор направления среза иглы используется в качестве указателя и позволяет точно определить расположение среза иглы, таким образом повышается безопасность пациента при проведении спинальной анестезии. **7.** Размеры проводниковой иглы важны для понимания ее совместимости со спинальной иглой. | шт. | 75 |
|
| 3 | Игла спинальная, одноразового использования | **Код КТРУ: 32.50.13.110-00003650** **Описание**: Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, разработанный для введения анестетиков или анальгетиков интратекально (в пространство под паутинной оболочкой головного и спинного мозга), взятия образца спинномозговой жидкости (СМЖ) и введения интратекального катетера (например, люмбоперитонеального шунта, спинального катетера. Изделие, как правило, имеет отверстия, пружинный наконечник и используется для краткосрочного введения; обычно изготавливается из металлических и пластиковых материалов. Это изделие для одноразового использования   Диаметр, G: 25  Длина: > 10 и ≤ 11 (см) Проводниковая игла: Да Тип иглы: Карандаш  *Дополнительные характеристики:* 1. Материалы: медицинская нержавеющая сталь, поликарбонат, полипропилен.  2. Двухкомпонентный павильон иглы - внутренняя часть со встроенной цветоизменяющейся призмой-идентификатором поступления ликвора в просвет павильона для получения четкого, быстрого и надежного подтверждения успешности выполнения пункции.  3.Наружная часть прозрачная, трапецевидно-овальной формы с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами для удобного и надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон.  4. Встроенный в наружную часть павильона специальный выступ-стрелка, указывающий направление среза иглы для четкой тактильной идентификации направления среза иглы относительно хода спинномозгового канала.  5 Мандрен - стальной, точно совпадающий с внутренним диаметром и срезом иглы.  6.Ручка-наконечник мандрена с международной маркировкой диаметра иглы (черный цвет) и цветоконтрастным, по отношению к павильону, индикатором направления среза иглы для четкой зрительной идентификации направления среза иглы.  7. Игла-направитель - диаметром 20G длиной не более 35 мм.  ***Обоснование дополнительных характеристик:***  **1** Указание материалов изготовления требуется для принятия решения о совместимости изделия с лекарственными препаратами.  **2** Двухкомпонентый павильон иглы обеспечивает возможность наличия встроенной призмы-идентификатора, что служит фактором уменьшения риска возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ. Призма-идентификатор позволяет раньше определить ток ликвора, что, в свою очередь, уменьшает риск возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ. Также использование подобных игл уменьшает время проведения манипуляции. **3** Для надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон павильона. Надежная фиксация иглы обеспечивает увеличение безопасности пациента, а возможность четко визуализировать призму со всех сторон уменьшает риск возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ. **4**. Дополнительный выступ-стрелка указывает направление среза иглы и позволяет точно определить расположение среза иглы после извлечения мандрена, таким образом повышается безопасность пациента при проведении спинальной анестезии. **5** Мандрен - стержень для закрытия просвета иглы, придания жесткости при ее введении, а также защиты иглы от блокирования ее просвета кожей и подкожными тканями.  **6.** Цветовая маркировка размера иглы является государственным стандартом. Цветоконтрастный, по отношению к павильону, индикатор направления среза иглы используется в качестве указателя и позволяет точно определить расположение среза иглы, таким образом повышается безопасность пациента при проведении спинальной анестезии. **7.** Размеры проводниковой иглы важны для понимания ее совместимости со спинальной иглой. | шт. | 75 |
|
| 4 | Игла спинальная, одноразового использования | **Код КТРУ: 32.50.13.110-00003482** **Описание:** Стерильный с острым скошенным краем полый трубчатый металлический инструмент, разработанный для введения анестетиков или анальгетиков интратекально (в пространство под паутинной оболочкой головного и спинного мозга), взятия образца спинномозговой жидкости (СМЖ) и введения интратекального катетера (например, люмбоперитонеального шунта, спинального катетера. Изделие, как правило, имеет отверстия, пружинный наконечник и используется для краткосрочного введения; обычно изготавливается из металлических и пластиковых материалов. Это изделие для одноразового использования.  Диаметр, G: 27  Длина: > 10 и ≤ 11 (см) Проводниковая игла: Да Тип иглы: Карандаш  *Дополнительные характеристики:* 1 Материалы: медицинская нержавеющая сталь, поликарбонат, полипропилен.  2 Двухкомпонентный павильон иглы - внутренняя часть со встроенной цветоизменяющейся призмой-идентификатором поступления ликвора в просвет павильона для получения четкого, быстрого и надежного подтверждения успешности выполнения пункции.  3 Наружная часть прозрачная, трапецевидно-овальной формы с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами для удобного и надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон.  4 Встроенный в наружную часть павильона специальный выступ-стрелка, указывающий направление среза иглы для четкой тактильной идентификации направления среза иглы относительно хода спинномозгового канала.  5 Мандрен - стальной, точно совпадающий с внутренним диаметром и срезом иглы. 6 Ручка-наконечник мандрена с международной маркировкой диаметра иглы (черный цвет) и цветоконтрастным, по отношению к павильону, индикатором направления среза иглы для четкой зрительной идентификации направления среза иглы.  7 Игла-направитель - диаметром 22G длиной не более 35 мм.  ***Обоснование дополнительных характеристик:***  **1** Указание материалов изготовления требуется для принятия решения о совместимости изделия с лекарственными препаратами.  **2** Двухкомпонентый павильон иглы обеспечивает возможность наличия встроенной призмы-идентификатора, что служит фактором уменьшения риска возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ. Призма-идентификатор позволяет раньше определить ток ликвора, что, в свою очередь, уменьшает риск возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ. Также использование подобных игл уменьшает время проведения манипуляции. **3** Для надежного удерживания иглы при пункции, а также возможности визуализации призмы-идентификатора со всех сторон павильона. Надежная фиксация иглы обеспечивает увеличение безопасности пациента, а возможность четко визуализировать призму со всех сторон уменьшает риск возникновения инфекционных осложнений и возникновения ППГБ. **4**. Дополнительный выступ-стрелка указывает направление среза иглы и позволяет точно определить расположение среза иглы после извлечения мандрена, таким образом повышается безопасность пациента при проведении спинальной анестезии. **5** Мандрен - стержень для закрытия просвета иглы, придания жесткости при ее введении, а также защиты иглы от блокирования ее просвета кожей и подкожными тканями.  **6.** Цветовая маркировка размера иглы является государственным стандартом. Цветоконтрастный, по отношению к павильону, индикатор направления среза иглы используется в качестве указателя и позволяет точно определить расположение среза иглы, таким образом повышается безопасность пациента при проведении спинальной анестезии. **7.** Размеры проводниковой иглы важны для понимания ее совместимости со спинальной иглой. | шт. | 50 |
|

**Часть III. «Проект контракта»**

**КОНТРАКТ на поставку товаров**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(ИКЗ № 192668402177666840100101800630000000)**

г.Первоуральск «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.  
(место заключения контракта)

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Городская больница город Первоуральск», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Шайдурова Николая Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуем\_\_ в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующ\_\_\_\_ на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок и по результатам проведения аукциона в электронной форме, на основании протокола \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_, статьи 83.2 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) заключили настоящий контракт, именуемый в дальнейшем «контракт», о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику иглы спинальные одноразового использования (далее – Товар) по наименованию, количеству, ассортименту и характеристикам согласно *Спецификации (Приложение № 1)*, в срок, указанный в пункте 1.6. контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный Товар.

1.2. Товар должен быть пригоден для целей, указанных в контракте, а также для целей, для которых товары такого рода обычно используются.

1.3. Товар поставляется в упаковке (таре), пригодной для данного вида Товара, обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Маркировка упаковки (тары) и Товара должна содержать: его наименование, наименование производителя, юридический адрес, а также иную информацию, предусмотренную для маркировки данного вида Товара законодательными и подзаконными актами, действующими на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки партии Товара.

Поставляемый Товар должен быть новым.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.

1.5. Место поставки Товара:

Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Металлургов, 3 а, хирургический корпус, каб. 108;

Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Мамина Сибиряка, 2-а.

1.6. Поставка Товара осуществляется ежемесячно с момента заключения государственного контракта по 31 января 2020 года в течение 10 (десяти) дней с момента получения заявки от ответственного представителя Заказчика.

1.7. Поставщик также обязуется выполнить следующие услуги (работы), связанные с поставкой Товара (далее - сопутствующие услуги (работы):

- доставка Товара до места передачи Заказчику (на склад), все виды погрузо-разгрузочных работ.

**2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА**

2.1. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных п. 2.5, п. 2.6. контракта.

2.2. Цена контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) копеек *(сумма прописью)*, *без НДС или с НДС - \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей* (далее - цена контракта)*.*

*Аванс не предусмотрен.*

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Поставщику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с [законодательством](http://mobileonline.garant.ru/#/document/10900200/entry/1) Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Источник финансирования: за счет внебюджетных средств учреждения (средства обязательного медицинского страхования, средств от иной приносящей доход деятельности).

2.3.Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Цена контракта включает в себя: стоимость Товара в полной комплектации, расходы, связанные с оформлением всех необходимых документов на Товар, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и иные обязательства, связанные с исполнением контракта.

2.5. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом количества, качества поставляемого Товара и иных условий исполнения контракта.

2.6. Цена контракта может быть изменена по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество поставляемого Товара не более чем на десять процентов. При этом изменение цены контракта осуществляется пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества Товара Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта, исходя из цены единицы Товара. Цена единицы дополнительно поставляемого Товара или цены единицы Товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого Товара.

2.7. Заказчик оплачивает фактически поставленную Поставщиком партию Товара в соответствии с контрактом путем перечисления соответствующей суммы на банковский счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком *товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа» [[4]](#footnote-4))* *и* [*Акт*](../../../../../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FTQVB0HK/Типовой%20контракт%20на%20поставку%2015.04.2018.docx#Par1076)*а сдачи - приемки Товара (Приложение № 2)*.

2.8. Датой оплаты контракта Стороны считают дату списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

**3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

**3.1. Заказчик имеет право:**

3.1.1. Досрочно принять и оплатить партию Товара.

*3.1.2.* По согласованию с Поставщиком изменить количество поставляемого Товара, руководствуясь Законом о контрактной системе, условиями контракта*.*

3.1.3. Требовать от Поставщика предоставления надлежаще оформленных документов, подтверждающих исполнение принятых им обязательств, указанных в разделе 1 контракта, а также поименованных в *Спецификации (Приложение № 1).*

3.1.4. Направить Товар на экспертизу, в том числе лабораторные испытания с целью проверки его качества. В случае, если будет установлено ненадлежащее качество Товара, все расходы на проведение вышеуказанных мероприятий возлагаются на Поставщика.

3.1.5. Не принимать Товар ненадлежащего качества.

3.1.6. Запрашивать у Поставщика информацию о Товаре и о ходе, стадии исполнения обязательств Поставщика по контракту.

**3.2. Заказчик обязан:**

3.2.1. Своевременно принять и оплатить поставляемый по контракту Товар в соответствии с условиями контракта.

3.2.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, направлять Поставщику требование об уплате сумм неустойки, предусмотренных контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Поставщиком своих обязательств.

3.2.3. Осуществлять контроль за исполнением Поставщиком условий контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2.4. Назначить в течение 2 (двух) дней с момента заключения контракта ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать Поставщику информацию об ответственном лице. Указанная информация предоставляется Заказчиком лично либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Поставщика. В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица: ***главная медицинская сестра Березина Елена Анатольевна****,* ***тел. 8-3439-649418.***

3.2.5. Надлежаще исполнять иные принятые на себя обязательства.

3.2.6. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Поставщика в части поставки Товара в соответствии с условиями контракта.

3.2.7. Представить Поставщику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 7 (семи) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в контракте.

**3.3. Поставщик вправе:**

3.3.1. При условии надлежащей поставки требовать подписания в соответствии с условиями контракта Заказчиком *товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа» [[5]](#footnote-5)) и Акта сдачи-приемки Товара (Приложение № 2)*.

3.3.1.1. Требовать приемки и своевременной оплаты Товара в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных контрактом.

3.3.2. По согласованию с Заказчиком досрочно поставить Товар.

3.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам поставки Товара в рамках контракта.

**3.4. Поставщик обязан:**

3.4.1. Обеспечить поставку Товара в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе контроль за условиями транспортировки, исключающими загрязнение и его порчу, соблюдению температурно-влажностных условий хранения в соответствии с нормативными требованиями, а также контроль за поставкой скоропортящегося Товара в вышеуказанной части.

3.4.2. Поставить Товар надлежащего качества в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 12 контракта.

3.4.3. Доставить Товар с соблюдением требований санитарного законодательства, своим транспортом либо с привлечением специализированной транспортной организациии за свой счет, а также при поставке представить все документы, относящиеся к Товару, указанные в разделе 12 контракта. Передать Заказчику Товар надлежащего качества в количестве, ассортименте согласно *Спецификации (Приложение № 1).*

По требованию Заказчика за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, произвести замену ненадлежащего Товара надлежащим, в том числе в случаях, указанных в разделе 5 контракта.

3.4.4. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика*.*

3.4.5. В соответствии с условиями контракта своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта. Срок предоставления информации о ходе исполнения обязательств составляет 5 (пять) дней с момента получения запроса Заказчика.

3.4.6. Представить Заказчику сведения об изменении наименования, своего фактического местонахождения или банковских реквизитов в срок не позднее 7 (семи) дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок указанных сведений, достоверной будет считаться информация, указанная в контракте.

3.4.7. Назначить в течение 2 (двух) дней с момента заключения контракта ответственное лицо для оперативного решения текущих вопросов по контракту и передать Заказчику информацию об ответственном лице. Указанная информация предоставляется Поставщиком лично либо направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, либо по адресу электронной почты Заказчика. В информации указывается должность, ФИО, телефон, адрес электронной почты ответственного лица.

3.4.8. Обеспечивать проведение необходимых противопожарных мероприятий и мероприятий по технике безопасности, электробезопасности, а также надлежащее соблюдение законодательства об окружающей среде.

3.4.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные контрактом.

**4. ПОРЯДОК И СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА**

4.1. Товар должен быть поставлен в сроки, указанные в пункте 1.6. настоящего контракта.

4.2. Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам, полученным от Заказчика.

*4.3.* Заявка направляется Поставщику по адресу электронной почты ответственного лица Поставщика, или иным способом, обеспечивающим фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении.

Поставка осуществляется по *рабочим дням в период с 09-00 часов до 15-00 часов (по местному времени Заказчика).*

4.4. Датой поставки Товара является дата подписания Заказчиком *товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа» [[6]](#footnote-6)) и Акта сдачи-приемки Товара (Приложение № 2).*

Обязательства Поставщика по передаче Товара считаются выполненными с момента приёмки Товара и подписания сторонами *товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа») и Акта сдачи-приёмки Товара (Приложение № 2)*.

4.5. Поставщик не позднее, чем за 24 *часа* до момента поставки Товара, должен уведомить Заказчика о планируемой отгрузке. Сообщение должно содержать ссылку на реквизиты контракта, а также дату и планируемое время отгрузки. Сообщение может быть направлено Заказчику по телефону или на адрес электронной почты Заказчика *и (или) ответственного лица Заказчика*. Досрочная поставка допускается только по письменному согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной поставки Заказчик обязуется принять Товар и подписать *товарные накладные по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ» [[7]](#footnote-7)) и (или)* *Акт сдачи-приемки Товара* *(Приложение № 2)* в порядке, установленном контрактом.

**5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА**

5.1. Приемка осуществляется в месте поставки Товара (п. 1.5).

5.2. При поставке Товара *по заявкам*  Поставщик обязан предоставить Заказчику *два* экземпляра *товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа» [[8]](#footnote-8)) и Акт сдачи-приемки Товара (Приложение № 2)*, а также документы, указанные в Раздел*ах* 12*, 13* контракта.

5.3. В течение 5 (пяти) дней после получения от Поставщика документов, указанных в пункте 5.2. контракта, Заказчик обязан провести приемку поставленного Товара *по заявкам,* в части его соответствия требованиям по количеству и качеству, изложенным в контракте и *Спецификации (Приложение № 1)*, и оформить ее результат путем подписания *товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа» [[9]](#footnote-9)) и Акта сдачи-приемки Товара (Приложение № 2)* в течение 5 (пяти) дней либо направить Поставщику в те же сроки мотивированный отказ от подписания указанных документов.

5.4. Заказчик вправе для приемки поставленного Товара создать приемочную комиссию, которая состоит из 5 (пяти) человек.

5.5. Для проверки соответствия поставленного Товара *по заявкам,* условиям контракта, Заказчикобязан провести экспертизу. Экспертиза Товара может проводиться Заказчиком [своими силами](garantF1://70772262.0) или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.6. Для проведения экспертизы Товара Заказчик, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Поставщика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта.

5.7.Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае выявления несоответствия этого Товара условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком.

5.9. Проверка соответствия поставленного Товара *по заявкам,* требованиям, установленным контрактом, осуществляется в следующем порядке:

5.9.1. Заказчиком *(или приемочной комиссией Заказчика в случае ее создания) или экспертами, экспертными организациями,* в присутствии представителя Поставщика, осуществляется проверка наличия сопроводительных документов на поставленный Товар *по заявкам,* в соответствии с раздел*ами* 12, *13* контракта, *а также проводится проверка целостности упаковки (тары) на наличие сколов*, *трещин, внешних повреждений*, затем осуществляется внешний осмотр Товара.

5.9.2. После внешнего осмотра поставленного Товара *по заявкам,* осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанного в *Спецификации (Приложение № 1)*. Количество поступившего Товара при его приемке определяется в тех же единицах измерения, которые указаны в *Спецификации (Приложение № 1)*.

Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента поставленного Товара *по заявкам (Приложение № 2),* указанного в *Спецификации (Приложение № 1)*, с фактическим наименованием, ассортиментом Товара, содержащимся в сопроводительных документах.

5.9.3.  Товар *по заявкам,* должен быть поставлен полностью.

Если Поставщик поставил меньшее количество Товара *по заявкам,* чем определено в *Спецификации (Приложение   
№ 1)*, Заказчиквправе потребовать поставить недостающее количество Товара *или* принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в случае, если поставка недостающего количества Товара потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчик утрачивает интерес к контракту.

Если Поставщик передал Заказчику Товар в количестве, превышающем указанное в *Спецификации (Приложение № 1)*, Заказчик извещает об этом Поставщика любым доступным способом. Приемка излишнего количества Товара не осуществляется. Вывоз излишнего Товара осуществляется силами Поставщика не позднее 5 (пяти) дней.

5.9.4. В случае обнаружения недостатков в качестве поставленного Товара по заявкам, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара полностью или частично, или приостановить приемку для составления Акта об установленном расхождении по качеству при приемке Товара.

5.9.5. При выявлении поставки Товара *по заявкам,* ненадлежащего качества Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней с даты подписания Акта, указанного в п.5.9.4 контракта, заменить Товаром надлежащего качества.

5.9.5.1. Поставщик обязан произвести замену поставляемого Товара, в том числе,   
в случае:

- признания товара недоброкачественным;

- иных обстоятельств, препятствующих обращению товара на территории РФ.

Замена производится в течение 5 (пяти) дней с момента установления факта недоброкачественности Товара. Основанием для замены недоброкачественного Товара, в том числе может являться размещение информации на официальном сайте ведомств о недоброкачественности Товара.

Поставщик согласует дату замены не позднее, чем 2 (два) дня до даты предполагаемой замены. В согласованный день замены Товара Заказчик возвращает недоброкачественный Товар, а Поставщик обязан вывезти его своими силами и за свой счет.

Порядок оформления замены недоброкачественного Товара аналогичен порядку приемки/сдачи Товара, указанному в настоящем разделе.

5.9.6. Если ненадлежащее качество поставленного Товара *по заявкам* обнаружено после приемки *на этапах* *хранения (эксплуатации) или в процессе подготовки к использованию,* Заказчик обязан незамедлительно уведомить Поставщика о данном факте посредством электронной почты, указанной в разделах 4, 15 контракта. Поставщик обязан прибыть для составления Акта о выявленных нарушениях качества Товара не позднее 2 (двух) *(дней)* с момента уведомления.

В течение 5 (пяти) дней после подписания Акта о выявленных нарушениях качества Товара, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества, Товаром надлежащего качества.

5.9.7. Если Поставщик в установленный срок не заменит поставленный Товар *по заявкам* ненадлежащего качества надлежащим, Заказчик вправе предъявить Поставщику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков в поставке Товара и обязан взыскать неустойку в соответствии с положениями раздела 7 контракта *или* принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, в случае, если устранение нарушений потребует больших временных затрат, в связи с чем Заказчикутрачивает интерес к контракту.

5.10. Ненадлежащее качество поставленного Товара *по заявкам,* может быть подтверждено экспертизой, в том числе посредством лабораторных испытаний.

5.11. Приемка и оформление результатов приемки поставленного Товара *по заявкам,* после устранения вышеуказанных недостатков осуществляется в тот же срок и в том же порядке, указанном в настоящем разделе контракта.

5.12. Поставщик обеспечивает соответствующее хранение Товара до момента его приемки Заказчиком.

5.13.  Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара до его приемки (до подписания *товарных накладных по форме ТОРГ-12 («универсального передаточного документа» [[10]](#footnote-10)) и Акта сдачи-приемки Товара (Приложение № 2)* Заказчиком несет Поставщик.

**6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

6.1.В целях заключения контракта Поставщик обязан обеспечить исполнение контракта предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта (гарантийных обязательств), срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

6.2.Обеспечение исполнения контракта представляется в размере 5% от цены контракта в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей. Размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Законом о контрактной системе заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса.

6.3. В случае, если Поставщиком предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Поставщик предоставляет обеспечение исполнения контракта, в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанного в документации о закупке в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей или информацию, подтверждающую добросовестность Поставщика.[[11]](#footnote-11)

6.4. Обеспечение исполнения контракта (обеспечение гарантийных обязательств) в виде внесения денежных средств, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе, возвращается Поставщику при условии надлежащего исполнения им всех обязательств по контракту в течение 10 дней.

6.5. В ходе исполнения контракта Поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

6.6.Обеспечение исполнения контракта обеспечивает все обязательства Поставщика и распространяется, в том числе, на уплату неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных контрактом, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по контракту, а также убытков в связи с проведением экспертизы качества Товара, в том числе лабораторных испытаний, в результате которой будет установлено его ненадлежащее качество.

6.7. Обеспечение исполнения контракта удерживается Заказчиком в размере, равном сумме невыполненных обязательств, неустойки и причиненных убытков, в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Поставщиком, включая просрочку исполнения обязательств, одностороннего отказа Поставщика от исполнения контракта при отсутствии нарушения условий контракта Заказчиком.

6.8. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения исполнения контракта:

ИНН 6684021776 КПП 668401001

Министерство финансов Свердловской области (ГБУЗ СО «ГБ г. Первоуральск»)

Лицевой счет 23013008480

БИК 046577001

Расчетный счет 40601810165773000001 в Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург

КБК 000000000000000000510 ОКТМО 65753000

6.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Поставщик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Поставщиком данного обязательства начисляется пеня в размере, определённом в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации.

6.10. Поставщик, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, в случае предоставления Поставщиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение Поставщиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Поставщику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Поставщиком до заключения контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщикомобязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии с [пунктом 1 части 1 статьи 30](https://login.consultant.ru/link/?rnd=F654E1D136DEE0C0FAFB80F06E6392C1&req=doc&base=RZB&n=324268&dst=101858&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=7&REFDOC=331074&REFBASE=RZB&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101858%3Bindex%3D70&date=15.08.2019) Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей..

7.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

10.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.11. Поставщик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.12. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе после направления требования об уплате сумм неустойки (штрафа, пени) и получения отказа (или не получения в установленный срок ответа) Поставщика об удовлетворении данных требований удержать сумму начисленных неустоек (штрафов, пени) одним из следующих способов:

- из денежных средств, перечисленных Поставщиком в качестве обеспечения исполнения контракта и находящихся на счете Заказчика;

- из банковской гарантии, путем направления соответствующего требования Гаранту;

- из оплаты по контракту, путем ее уменьшения на сумму начисленной неустойки (штрафа, пени);

- взыскать неустойку (штраф, пени) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в судебном порядке).

7.13. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по контракту.

7.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.15. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств Заказчик вправе использовать фото или видеоматериалы**.**

**8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон контракта, обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств и подтвердить данные обстоятельства документами уполномоченной организации. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на той Стороне контракта, которая не выполнила свои обязательства по контракту.

8.4. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

8.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение обязательств, по отношению к другой Стороне.

**9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

9.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

9.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по контракту, которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 15 (пятнадцати) дней с момента их получения. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа. При отправке вышеуказанных документов по адресам электронной почты, указанным в разделах 4, 15 контракта, необходимо указывать конкретные электронные адреса, с обязательным уведомлением Сторонами ситуации утраты контроля над электронным адресом.

9.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор подлежит рассмотрению Арбитражным судом Свердловской области.

**10. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА**

10.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта, в соответствии с Законом о контрактной системе, Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу поставленного Товарас привлечением экспертов, экспертных организаций.

*Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в порядке, установленном частями 9 – 14 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в иных случаях, установленных гражданским законодательством*.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый Товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому Товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого Товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

10.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта, не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщикаоб одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщикао принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы поставленных товаров, с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

10.5. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Поставщиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Поставщиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Поставщиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

Решение Поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Поставщиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Поставщик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

10.6. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.7. Расторжение контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме.

В случае расторжения контракта по соглашению Сторон Поставщик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Поставщику за фактически исполненные обязательства по контракту.

10.8. Требование о расторжении контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения предложения о расторжении контракта.

**11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА**

11.1. Контракт вступает в силу с момента его заключенияСторонами и действует по 01 апреля 2020 г.

**12. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ДОКУМЕНТЫ**

*12.1. Поставщик поставляет Заказчику Товар в упаковке (таре), обеспечивающей его сохранность от всякого рода повреждений, загрязнений при перевозке различными видами транспорта.*

12.2. Поставщик обеспечивает соблюдение условий хранения, транспортировки Товара по параметрам температуры, влажности и светового режима в соответствии с требованиями, установленными изготовителем продукции и информации, *нанесенной на маркировку, этикетку, листок вкладыш.*

12.3. Документы на Товар, которые передает Поставщик в момент его приемки:

12.3.1. При поставке Товара Поставщик обязан на каждую *партию Товара* предоставить Заказчику надлежащим образом оформленный пакет товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость Товара от изготовителя до Заказчика, включая: *декларацию о соответствии (или сведения о декларации соответствия, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший)/сертификат соответствия, заверенный держателем декларации (сертификата), либо органом по сертификации, либо нотариально (в случае, если товар подлежит обязательному декларированию (сертификации), свидетельство о государственной регистрации (в случае, если товар подлежит обязательной государственной регистрации на территории РФ).*

12.3.3. На каждую партию Товара Поставщик передает на момент поставки Товара Заказчику документы, необходимые для учета приобретаемого Товара, надлежащим образом заверенные копии документов (счет, *счет-фактуру* (*товарные накладные по форме ТОРГ-12 («универсальный передаточный документ»[[12]](#footnote-12)) и* [*Акт*](../../../../../../../../../../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/FTQVB0HK/Типовой%20контракт%20на%20поставку%2015.04.2018.docx#Par1076)*а сдачи - приемки Товара (Приложение № 2)*.

**13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

13.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с настоящим контрактом, в объеме, указанном в *Спецификации (Приложение   
№ 1)*, а также в соответствии с техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации.

13.2.  Гарантия Поставщика должна быть не менее гарантии, установленной производителем.

13.3. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки Товара надлежащего качества в порядке, установленном в разделе 5 контракта.

13.4. Датой исполнения обязательств Поставщика по контракту по гарантии на Товар считается дата окончания гарантийного срока.

**14. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

14.1. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по контракту, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

14.2. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

14.3. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка Товара, характеристики которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками, указанными в контракте. При этом не допускается замена Товара или страны (стран) происхождения Товара, в отношении которого нормативными правовыми актами Российской Федерации установлены ограничения, условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

14.4. Изменения контракта в соответствии с положениями Закона о контрактной системе, контрактом оформляются *в письменном виде* путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к контракту.

14.5. Во всем остальном, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.6. Все приложения к контракту являются его неотъемлемой частью.

14.7. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны добросовестных и обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме не позднее 5 рабочих дней с момента возникновения указанных подозрений. В письменном уведомлении указываются лица, причастные к нарушению условий Контракта, фактические обстоятельства дела и предоставляются материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение настоящего пункта Контракта.

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений настоящего пункта: адрес, указанный в Контракте.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений настоящего пункта: адрес, указанный в Контракте.

Сторона, получившая письменное уведомление о нарушении положений настоящего пункта Контракта, обязана в течение 10 рабочих дней с даты его получения рассмотреть его и в течение 5 рабочих дней с даты окончания рассмотрения сообщить уведомившей Стороне об итогах его рассмотрения.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений настоящего пункта Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений условий настоящего пункта Контракта.

В случае подтверждения факта нарушений одной Стороной положений настоящего пункта и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения письменного уведомления о нарушении условий настоящего пункта Контракта, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Контракт в судебном порядке.

Стороны информируют в письменной форме Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области о случаях коррупционных нарушений не позднее 5 рабочих дней с момента подтверждения факта соответствующего нарушения

14.8. К контракту прилагаются:

*- Приложение № 1. Спецификация;*

*- Приложение № 2. Форма Акта сдачи – приемки товара.*

**15. АДРЕСА МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ,**

**БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**  государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Городская больница город Первоуральск»  Адрес местонахождения:  623106, Свердловская область,  г. Первоуральск, ул. Металлургов, 3 - а  Почтовый адрес:  623106, Свердловская область,  г. Первоуральск, ул. Металлургов, 3 - а  ИНН 6684021776 КПП 668401001  ОГРН 1156684003695  ОКТМО 65753000001  р/с 40601810165773000001  (л/с 21013008480)  Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург  БИК 046577001  **Главный врач**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Г. Шайдуров**  (подписано усиленной цифровой подписью) | **Поставщик**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /**  (подписано усиленной цифровой подписью) |

*Приложение № 1 к контракту*

*от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*В спецификации указывается:*

*1.  Наименование, ассортимент, количество Товара, стоимость единицы Товара:*

*2. Требования к качеству, характеристикам, безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам), к упаковке (таре), отгрузке, остаточному сроку годности и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара потребностям Заказчика:[[13]](#footnote-13)*

*СПЕЦИФИКАЦИЯ*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование, [[14]](#footnote-14)ассортимент*** | ***Требования к характеристикам Товара Технические и функциональные (потребительские свойства) характеристики\**** | | ***кол-во*** | ***Произво-дитель (Товарный знак (при наличии))\**** *\*указывается в соответствии с предложением Поставщика* | ***Страна происхож-дения Товара\**** *\*указывается в соответствии с предложе-нием Поставщика* | ***Цена за ед. Това-ра (руб.)\* \*****определяется по результатам определения Поставщика* | ***Стои-мость Товара с учетом кол-ва (руб.)\**** *\*определяется по результатам определения Поставщика* |
| ***Наиме-нование парамет-ра*** | ***Значение параметра***  *\*указывается в соответ-*  *ствии с предложени-ем Поставщика* |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***\*Таблица №1 заполняется в соответствии с предложением Поставщика. Общая цена за товар составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_ копеек.***

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

|  |  |
| --- | --- |
| *Заказчик*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.* | *Поставщик*  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.* |

*Приложение № 2 к контракту*

*от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***ФОРМА***

***АКТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ТОВАРА***

*г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,*

*(наименование организации)*

*в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*(должность, Ф.И.О.)*

*действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*(Устава, Положения, Доверенности)*

*с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*(наименование организации)*

*именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*(должность, Ф.И.О.)*

*действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*

*(Устава, Положения, Доверенности)*

*с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:*

*1. В соответствии с контрактом № \_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее - контракт) Поставщик выполнил обязательства по поставке Товаров, а именно:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

*2. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям контракта и подтверждается /не подтверждается следующими документами[[15]](#footnote-15) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Указывается информация: дата,\_\_\_\_\_\_\_количество,\_\_\_\_\_\_\_ассортимент поставленного Товара.*

*3. Вышеуказанные поставки согласно контракту должны быть выполнены «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., фактически выполнены «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.*

*4. Недостатки товаров выявлены/не выявлены\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, составлен Акт об установленном расхождении по качеству от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. №\_\_\_\_.[[16]](#footnote-16)*

*5.[[17]](#footnote-17) Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями контракта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.*

*6.[[18]](#footnote-18) В соответствии с п. \_\_\_\_\_\_ контракта сумма неустойки (штрафа, пени) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (****Указывается порядок расчета штрафных санкций****).*

*Общая стоимость штрафных санкций составила: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

*7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику с учетом удержания неустойки (штрафа, пени)[[19]](#footnote-19) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.*

*8. На основании раздела\_\_\_[[20]](#footnote-20)контракта экспертиза поставленного Товара проведена Заказчиком. Недостатки выявлены/не выявлены\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[21]](#footnote-21).*

*Сдал: Принял:*

*Поставщик Заказчик*

**Часть IV. «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для определения начальной (максимальной) цены контракта применён метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)  в соответствии с п.6 ст.22 Закона 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество | Цены для расчёта НМЦК (определены по меньшей цене) | | Источник ценовой информации | | | | |  |  | Оценка однородности совокупности значений цен, используемых в расчете НМЦК | |
| Цена за единицу | Сумма | Источник №1 | Источник №2 | Источник №3 | Источник №4 | Источник №5 | Источник №6 | Источник №7 | Средняя арифм. цена за единицу | коэф. вариации цен V (%) |
| 1 | Игла спинальная, одноразового использования | шт. | 75 | 348,00 | 26100,00 | 398,00 | 420,00 | 450,00 | 348,00 | - | - | - | 404,00 | 10,64% |
| 2 | Игла спинальная, одноразового использования | шт. | 75 | 367,20 | 27540,00 | 398,00 | 420,00 | 450,00 | - | - | - | 367,20 | 408,80 | 6,39% |
| 3 | Игла спинальная, одноразового использования | шт. | 75 | 515,00 | 38625,00 | 515,00 | 560,00 | 590,00 | - | 600,00 | 771,12 | - | 607,22 | 6,28% |
| 4 | Игла спинальная, одноразового использования | шт. | 50 | 515,00 | 25750,00 | 515,00 | 560,00 | 590,00 | - | - | - | - | 555,00 | 6,80% |
| **Начальная (максимальная) цена контракта** | | | | | **118015,00** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата подготовки обоснования НМЦК | | | | | 13.08.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент вариации не превышает 33%, что свидетельствует об однородности совокупности значений, используемых в расчете. | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник №1 | Коммерческое предложение №ДМК02529 от 12.08.2019 г. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник №2 | Коммерческое предложение № б/н от 12.08.2019 г. | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источник №3 | Коммерческое предложение № 250/1 от 12.08.2019 г | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | Источник №4 | Реестр контрактов: http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=2330200857019000618 | | | | | | | | | | | | |
|  | Источник №5 | Реестр контрактов: http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=2860901245519000138 | | | | | | | | | | | | |
|  | Источник №6 | Реестр контрактов: http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=2361600219119000138 | | | | | | | | | | | | |
|  | Источник №7 | Реестр контрактов:  http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/payment-info-and-target-of-order.html?reestrNumber=1666100206119000109 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. *В соответствии с ч. 50.ст. 112 Закона о контрактной системе по 31 декабря 2019 года включительно подача заявок на участие в электронных процедурах и участие в таких процедурах осуществляются в том числе лицами, которые аккредитованы до 1 января 2019 года на электронной площадке, информация и документы которых включены в реестр, предусмотренный статьей 62 Закона о контрактной системе. При этом регистрация в единой информационной системе не требуется.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *С учетом ч. 50.ст. 112 Закона о контрактной системе* [↑](#footnote-ref-2)
3. *При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.* [↑](#footnote-ref-3)
4. См. [письмо](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70481092/entry/0) ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96@. [↑](#footnote-ref-4)
5. См. [письмо](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70481092/entry/0) ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96@. [↑](#footnote-ref-5)
6. См. [письмо](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70481092/entry/0) ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96@. [↑](#footnote-ref-6)
7. См. [письмо](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70481092/entry/0) ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96@. [↑](#footnote-ref-7)
8. См. [письмо](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70481092/entry/0) ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96@. [↑](#footnote-ref-8)
9. См. [письмо](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70481092/entry/0) ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96@. [↑](#footnote-ref-9)
10. См. [письмо](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70481092/entry/0) ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96@. [↑](#footnote-ref-10)
11. В случае, если НМЦК составляет 15 млн. рублей и менее. [↑](#footnote-ref-11)
12. См. [письмо](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70481092/entry/0) ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96@. [↑](#footnote-ref-12)
13. Указывается по потребностям Заказчика с учетом потребительских свойств Товара. [↑](#footnote-ref-13)
14. В случае закупки товара, включенного в Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, наименование товара указывается согласно наименованию товара, указанного в соответствующей позиции Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в зависимости от выбранного кода ОКПД 2. При включении в состав одного лота (одного товара) нескольких товаров, на которые в Каталоге имеются подлежащие применению позиции Каталога, и на которые в Каталоге отсутствуют соответствующие позиции, заказчик руководствуется Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в отношении каждого такого товара, на которые в Каталоге имеется подлежащая применению позиция. [↑](#footnote-ref-14)
15. Указываются соответствующие документы, указанные в контракте. [↑](#footnote-ref-15)
16. Включается в случае выявления недостатков по качеству поставленного Товара. [↑](#footnote-ref-16)
17. Включается в случае необходимости. [↑](#footnote-ref-17)
18. Включается в случае необходимости. [↑](#footnote-ref-18)
19. Включается в случае необходимости. [↑](#footnote-ref-19)
20. Указывается соответствующий раздел контракта. [↑](#footnote-ref-20)
21. Указанный пункт исключается в случае проведения экспертизы экспертом (экспертными организациями). [↑](#footnote-ref-21)